## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Ферапонтово | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ферапонтово ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Ферапонтово ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Ферапонтово-Дежурный ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Ферапонтово-Полигон ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ферапонтово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ферапонтово Т 1 ап RS | 219 | 210.6 | 207 | 203.4 | 203.4 | 202.8 | 190.8 | 190.2 | 257.4 | 269.4 | 252.6 | 273.6 | 208.8 | 273 | 274.2 | 257.4 | 266.4 | 247.2 | 262.2 | 240.6 | 253.8 | 208.2 | 234.6 | 240 | 5646.6
| 10 Ферапонтово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ферапонтово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ферапонтово-Борбушино ао RS | 35 | 35.8 | 35.6 | 34.8 | 34.4 | 34.4 | 32.6 | 32.8 | 32 | 31.6 | 33.6 | 33.8 | 34.2 | 32 | 32.4 | 33.2 | 36.2 | 36.4 | 36 | 37.4 | 40.4 | 37 | 35 | 36 | 832.6
| 10 Ферапонтово-Глебовская ао RS | 51.4 | 53 | 53.6 | 52.6 | 51.6 | 51.8 | 49.8 | 50 | 81.2 | 84 | 82 | 75.8 | 54.4 | 70.6 | 59.6 | 70.2 | 75 | 59.2 | 54.8 | 58 | 60 | 54.2 | 53 | 54 | 1459.8
| 10 Ферапонтово-Музей ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ферапонтово-Устье ао RS | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.2 | 4.6 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 5 | 4.4 | 5 | 5 | 5.4 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 107.6
| 10 Ферапонтово-Ферапонтово ао RS | 99.2 | 104 | 103.2 | 103 | 104.8 | 104 | 96.4 | 96.4 | 90.4 | 92.4 | 96.2 | 98.2 | 107.8 | 99.8 | 101.4 | 99.2 | 101.6 | 109.2 | 112.6 | 114 | 112 | 104.8 | 98.8 | 101.2 | 2450.6
| 10 Ферапонтово-Яршево ао RS | 27.8 | 12.8 | 9 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 50 | 57.8 | 35.6 | 61.2 | 7.6 | 65.8 | 75.8 | 50 | 49 | 36.6 | 53.8 | 24.6 | 36 | 7.6 | 42.8 | 44.2 | 785.6
| 110 Ферапонтово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Ферапонтово Т 1 ап RS | 250.8 | 239.8 | 235.4 | 233.2 | 233.2 | 233.2 | 220 | 222.2 | 290.4 | 305.8 | 286 | 310.2 | 242 | 308 | 308 | 290.4 | 303.6 | 281.6 | 297 | 277.2 | 290.4 | 244.2 | 270.6 | 277.2 | 6450.4
| 110 Ферапонтово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Ферапонтово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 687.8 | 660.6 | 648.6 | 639.4 | 639.2 | 638.4 | 601 | 602.6 | 805.2 | 844.6 | 790.6 | 857.4 | 659.6 | 853 | 855.6 | 804.8 | 836.8 | 774.6 | 821.4 | 756.8 | 798 | 660.6 | 739.2 | 757.4 | 17733.2
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ферапонтово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ферапонтово |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч