## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Чарозеро | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Чарозеро ТСН 1 ао RS | 0.17 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.17 | 0.17 | 0.168 | 0.168 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.168 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.172 | 0.172 | 0.174 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 4.098
| 0,4 Чарозеро ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 1 ап RS | 44.2 | 42.4 | 40.6 | 39.2 | 40.8 | 46.2 | 59.4 | 75.6 | 75.8 | 79.8 | 84 | 81.8 | 86.2 | 82.2 | 72.2 | 71 | 79 | 73.4 | 75.6 | 81.2 | 77.4 | 73 | 62.8 | 52 | 1595.8
| 10 Чарозеро Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Кузнецово ао RS | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.25 | 2.55 | 3.15 | 4.35 | 3.6 | 3.6 | 4.95 | 4.8 | 4.95 | 3.45 | 4.35 | 3.6 | 4.05 | 3.9 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 2.85 | 3 | 2.4 | 84.75
| 10 Чарозеро-Кузнецово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Подосеново ао RS | 4.65 | 4.5 | 4.35 | 4.2 | 4.35 | 7.35 | 8.4 | 8.55 | 8.7 | 10.35 | 6.45 | 8.7 | 9.15 | 9.9 | 8.4 | 7.05 | 10.05 | 10.5 | 9.45 | 10.8 | 8.85 | 8.25 | 6.45 | 4.65 | 184.05
| 10 Чарозеро-Подосеново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Правильный путь ао RS | 8 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 6.8 | 7.2 | 9.2 | 9.6 | 12.2 | 12.1 | 13.4 | 12.7 | 12.2 | 13.4 | 11.2 | 11.3 | 11.2 | 11.4 | 11.5 | 12.8 | 13.5 | 12.5 | 9.7 | 8.6 | 252.9
| 10 Чарозеро-Правильный путь ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Ракула ао RS | 11.7 | 11.85 | 10.35 | 10.5 | 10.95 | 12 | 17.55 | 26.85 | 24.15 | 25.35 | 28.35 | 24.3 | 25.05 | 24 | 20.85 | 19.2 | 24.15 | 18.6 | 19.5 | 23.25 | 23.4 | 22.8 | 20.7 | 16.65 | 472.05
| 10 Чарозеро-Ракула ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Чарозеро ао RS | 17.4 | 16.2 | 16.2 | 15.3 | 16.5 | 17.4 | 21 | 25.95 | 26.7 | 28.35 | 30.3 | 31.05 | 34.8 | 30.9 | 27.3 | 29.55 | 29.55 | 28.65 | 30.45 | 29.85 | 27.15 | 26.4 | 22.95 | 19.65 | 599.55
| 10 Чарозеро-Чарозеро ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 88.82 | 85.122 | 81.672 | 78.972 | 81.822 | 92.872 | 118.87 | 151.07 | 151.318 | 159.718 | 167.62 | 163.52 | 172.52 | 164.018 | 144.47 | 141.87 | 158.17 | 146.62 | 151.022 | 162.422 | 154.824 | 145.972 | 125.772 | 104.122 | 3193.198
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чарозеро
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чарозеро |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч