## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Чарозеро | [24 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Чарозеро ТСН 1 ао RS | 0.102 | 0.104 | 0.104 | 0.102 | 0.104 | 0.104 | 0.1 | 0.102 | 0.108 | 0.106 | 0.108 | 0.106 | 0.108 | 0.108 | 0.112 | 0.106 | 0.104 | 0.106 | 0.108 | 0.108 | 0.12 | 0.12 | 0.118 | 0.118 | 2.586
| 0,4 Чарозеро ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 1 ап RS | 60.4 | 61.4 | 61.8 | 60.8 | 60.4 | 60.2 | 57.8 | 57.8 | 57.6 | 59.2 | 60.2 | 62.2 | 61.6 | 56.8 | 59.8 | 60.2 | 63 | 61 | 59.6 | 61.8 | 65.4 | 61.2 | 59.2 | 60 | 1449.4
| 10 Чарозеро Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Кузнецово ао RS | 5.25 | 5.55 | 5.4 | 5.55 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.55 | 6 | 6 | 5.85 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.85 | 5.85 | 5.4 | 5.25 | 5.4 | 131.4
| 10 Чарозеро-Кузнецово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Подосеново ао RS | 7.95 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 7.65 | 7.8 | 7.95 | 7.95 | 8.1 | 7.95 | 7.8 | 8.25 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 7.65 | 8.1 | 8.25 | 8.1 | 8.1 | 8.85 | 7.95 | 8.25 | 7.8 | 191.85
| 10 Чарозеро-Подосеново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Правильный путь ао RS | 5.4 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | 5 | 5.1 | 4.6 | 4.2 | 4 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.2 | 3.8 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 6.1 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 121.9
| 10 Чарозеро-Правильный путь ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Ракула ао RS | 14.4 | 14.85 | 14.85 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.1 | 14.1 | 13.65 | 14.1 | 13.95 | 14.25 | 14.55 | 13.5 | 13.95 | 14.25 | 14.85 | 15 | 14.55 | 14.55 | 16.2 | 15.3 | 14.85 | 15.3 | 349.2
| 10 Чарозеро-Ракула ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Чарозеро ао RS | 25.95 | 26.55 | 26.85 | 26.4 | 26.7 | 25.8 | 24.9 | 25.05 | 24.9 | 25.5 | 26.1 | 26.55 | 26.4 | 25.05 | 25.8 | 25.8 | 27 | 25.65 | 25.2 | 26.55 | 27.15 | 25.95 | 24.75 | 25.5 | 622.05
| 10 Чарозеро-Чарозеро ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 119.452 | 121.754 | 122.304 | 120.552 | 119.954 | 119.104 | 114.55 | 114.302 | 113.458 | 116.706 | 118.858 | 122.456 | 121.808 | 112.158 | 118.262 | 119.206 | 124.354 | 120.706 | 118.058 | 122.258 | 129.67 | 121.52 | 117.618 | 119.318 | 2868.386
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чарозеро
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чарозеро |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч