## Время горизонтально (hidden)
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Айга
активная энергия
за 20.06.2018
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма

## Дата горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Айга
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Айга |  |  |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Айга ТСН 1 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0.464 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.467 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.396 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.469 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.442 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.423 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.465 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.391 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.392 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.465 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.457 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.455 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0.484 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.472 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.474 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.47 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.406 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0.478 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.472 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0.476 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.402 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.401 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.401 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0.403 | 0
| Итого за сутки: |  | 10.625 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Айга ТСН 2 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Айга Т ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 146.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 107.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 87.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 93.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 132.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 159 | 0
|  | 06:00-07:00 | 207.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 265.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 345.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 342 | 0
|  | 10:00-11:00 | 387.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 420.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 288.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 386.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 420.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 384.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 337.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 281.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 298.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 269 | 0
|  | 20:00-21:00 | 282.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 258.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 203.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 146.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 6251.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Айга-Красный луч ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 38.7 | 0
|  | 01:00-02:00 | 36.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 37 | 0
|  | 03:00-04:00 | 38.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 41 | 0
|  | 05:00-06:00 | 46.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 62.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 82.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 99.1 | 0
|  | 09:00-10:00 | 102.3 | 0
|  | 10:00-11:00 | 81.7 | 0
|  | 11:00-12:00 | 83 | 0
|  | 12:00-13:00 | 76.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 72.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 86.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 81.5 | 0
|  | 16:00-17:00 | 74.5 | 0
|  | 17:00-18:00 | 72.7 | 0
|  | 18:00-19:00 | 68.9 | 0
|  | 19:00-20:00 | 67.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 70.7 | 0
|  | 21:00-22:00 | 66.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 53.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 46.1 | 0
| Итого за сутки: |  | 1587.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Айга-Озерки ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 75.75 | 0
|  | 01:00-02:00 | 48.3 | 0
|  | 02:00-03:00 | 45 | 0
|  | 03:00-04:00 | 48.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 50.55 | 0
|  | 05:00-06:00 | 64.65 | 0
|  | 06:00-07:00 | 78.75 | 0
|  | 07:00-08:00 | 109.65 | 0
|  | 08:00-09:00 | 153.9 | 0
|  | 09:00-10:00 | 206.85 | 0
|  | 10:00-11:00 | 186 | 0
|  | 11:00-12:00 | 180 | 0
|  | 12:00-13:00 | 107.55 | 0
|  | 13:00-14:00 | 189.45 | 0
|  | 14:00-15:00 | 204.3 | 0
|  | 15:00-16:00 | 195.9 | 0
|  | 16:00-17:00 | 163.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 116.55 | 0
|  | 18:00-19:00 | 145.5 | 0
|  | 19:00-20:00 | 137.25 | 0
|  | 20:00-21:00 | 153.3 | 0
|  | 21:00-22:00 | 136.65 | 0
|  | 22:00-23:00 | 106.05 | 0
|  | 23:00-00:00 | 66.3 | 0
| Итого за сутки: |  | 2970.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Айга-Озерки ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.15 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0.15 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Айга-Окуловская комплекс ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0.64 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.72 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.72 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.64 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.72 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.64 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.72 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.72 | 0
|  | 08:00-09:00 | 8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 16.32 | 0
|  | 10:00-11:00 | 10.56 | 0
|  | 11:00-12:00 | 7.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 3.04 | 0
|  | 13:00-14:00 | 16.24 | 0
|  | 14:00-15:00 | 14.24 | 0
|  | 15:00-16:00 | 2.08 | 0
|  | 16:00-17:00 | 2.24 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.64 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0.72 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.64 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.72 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.64 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0.72 | 0
| Итого за сутки: |  | 90.72 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Айга-Родина ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 26.64 | 0
|  | 01:00-02:00 | 16.56 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 34.96 | 0
|  | 05:00-06:00 | 41.36 | 0
|  | 06:00-07:00 | 55.04 | 0
|  | 07:00-08:00 | 57.68 | 0
|  | 08:00-09:00 | 67.76 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 93.76 | 0
|  | 11:00-12:00 | 135.84 | 0
|  | 12:00-13:00 | 87.04 | 0
|  | 13:00-14:00 | 91.28 | 0
|  | 14:00-15:00 | 101.28 | 0
|  | 15:00-16:00 | 94.24 | 0
|  | 16:00-17:00 | 82.32 | 0
|  | 17:00-18:00 | 75.36 | 0
|  | 18:00-19:00 | 74.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 52.88 | 0
|  | 20:00-21:00 | 46.96 | 0
|  | 21:00-22:00 | 44.48 | 0
|  | 22:00-23:00 | 35.12 | 0
|  | 23:00-00:00 | 27.12 | 0
| Итого за сутки: |  | 1342.48 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Айга-Сулонга ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 5.3 | 0
|  | 01:00-02:00 | 5.5 | 0
|  | 02:00-03:00 | 5.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 5.7 | 0
|  | 04:00-05:00 | 5.3 | 0
|  | 05:00-06:00 | 6.1 | 0
|  | 06:00-07:00 | 10.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 14.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 14.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 12.5 | 0
|  | 10:00-11:00 | 13.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 13.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 13.7 | 0
|  | 13:00-14:00 | 12.7 | 0
|  | 14:00-15:00 | 10.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 10.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 14.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 16 | 0
|  | 18:00-19:00 | 8.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 10.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 11.1 | 0
|  | 21:00-22:00 | 10.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 8.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 6.1 | 0
| Итого за сутки: |  | 245.4 | 0