## Время горизонтально (hidden)
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Бабушкино
активная энергия
за 20.06.2018
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма

## Дата горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Бабушкино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Бабушкино |  |  |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Бабушкино ТСН ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 6.7756 | 0
|  | 01:00-02:00 | 6.7178 | 0
|  | 02:00-03:00 | 6.6756 | 0
|  | 03:00-04:00 | 6.5444 | 0
|  | 04:00-05:00 | 6.4044 | 0
|  | 05:00-06:00 | 6.2622 | 0
|  | 06:00-07:00 | 6.2711 | 0
|  | 07:00-08:00 | 6.3089 | 0
|  | 08:00-09:00 | 6.0689 | 0
|  | 09:00-10:00 | 6.3689 | 0
|  | 10:00-11:00 | 6.4356 | 0
|  | 11:00-12:00 | 6.4911 | 0
|  | 12:00-13:00 | 6.52 | 0
|  | 13:00-14:00 | 6.3422 | 0
|  | 14:00-15:00 | 6.4067 | 0
|  | 15:00-16:00 | 6.52 | 0
|  | 16:00-17:00 | 6.3733 | 0
|  | 17:00-18:00 | 7.0289 | 0
|  | 18:00-19:00 | 6.5889 | 0
|  | 19:00-20:00 | 6.4511 | 0
|  | 20:00-21:00 | 6.3911 | 0
|  | 21:00-22:00 | 6.0644 | 0
|  | 22:00-23:00 | 6.0044 | 0
|  | 23:00-00:00 | 6.0378 | 0
| Итого за сутки: |  | 154.0533 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Бабушкино Т 1 ап | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 595.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 549.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 528 | 0
|  | 03:00-04:00 | 535.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 556.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 662.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 931.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1233.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1305.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1471.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1437.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1375.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1276.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1264.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1113.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1154.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1154.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1214.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1281.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1236 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1231.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1142.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 921.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 739.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 24912 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Бабушкино Т 2 ап | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 487.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 470.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 412.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 398.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 388.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 441.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 564 | 0
|  | 07:00-08:00 | 825.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1111.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1154.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1130.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1140 | 0
|  | 12:00-13:00 | 912 | 0
|  | 13:00-14:00 | 940.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1089.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1108.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1000.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 936 | 0
|  | 18:00-19:00 | 950.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 957.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 820.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 768 | 0
|  | 22:00-23:00 | 638.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 578.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 19226.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Бабушкино-Бабушкино ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 232.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 212 | 0
|  | 02:00-03:00 | 209.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 232.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 238.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 287.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 384.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 466.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 506.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 556 | 0
|  | 10:00-11:00 | 571.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 544.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 508.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 509.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 469.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 466.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 476 | 0
|  | 17:00-18:00 | 479.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 512 | 0
|  | 19:00-20:00 | 475.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 478.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 430.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 359.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 280 | 0
| Итого за сутки: |  | 9887.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Бабушкино-Кирпичный завод ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 4.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 4.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 4.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 4.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 7 | 0
|  | 08:00-09:00 | 9 | 0
|  | 09:00-10:00 | 11.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 10.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 10.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 7.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 7.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 8.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 8.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 9.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 8.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 9.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 7.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 7.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 8.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 5.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 173 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Бабушкино-Маяк ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 62.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 61.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 59.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 58.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 59.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 74 | 0
|  | 06:00-07:00 | 92 | 0
|  | 07:00-08:00 | 146 | 0
|  | 08:00-09:00 | 162.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 222.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 165.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 210.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 122 | 0
|  | 13:00-14:00 | 178 | 0
|  | 14:00-15:00 | 160.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 151.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 80 | 0
|  | 20:00-21:00 | 122.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 103.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 87.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 74 | 0
| Итого за сутки: |  | 2455.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Бабушкино-МКСО ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 260.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 240.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 222.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 216 | 0
|  | 04:00-05:00 | 225.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 268.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 408.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 543.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 528 | 0
|  | 09:00-10:00 | 642.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 601.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 584 | 0
|  | 12:00-13:00 | 564.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 556.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 470.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 485.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 488 | 0
|  | 17:00-18:00 | 545.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 573.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 554.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 552.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 524.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 404.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 321.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 10785.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Бабушкино-Победа ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 378.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 361.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 307.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 301.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 297.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 330.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 432 | 0
|  | 07:00-08:00 | 625.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 879 | 0
|  | 09:00-10:00 | 833.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 870.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 844.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 724.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 676.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 838.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 871.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 925.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 877.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 889.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 821.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 644.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 617.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 507.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 462 | 0
| Итого за сутки: |  | 15319.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Бабушкино-Победа ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Бабушкино-Победа ап | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Бабушкино-Победа ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Бабушкино-Тупаново ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 30.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 30 | 0
|  | 02:00-03:00 | 28.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 24.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 19.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 22 | 0
|  | 06:00-07:00 | 25 | 0
|  | 07:00-08:00 | 25 | 0
|  | 08:00-09:00 | 34.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 49.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 38.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 45.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 37.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 38.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 35 | 0
|  | 15:00-16:00 | 36.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 31 | 0
|  | 17:00-18:00 | 34.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 34 | 0
|  | 19:00-20:00 | 38.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 37.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 32.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 33.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 32 | 0
| Итого за сутки: |  | 795 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Бабушкино-ХДСУ ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 40.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 40.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 38.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 32 | 0
|  | 04:00-05:00 | 27.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 28.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 32.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 44.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 58.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 83.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 78.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 72 | 0
|  | 12:00-13:00 | 55.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 76 | 0
|  | 14:00-15:00 | 77.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 73.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 63.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 44.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 47.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 45.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 40.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 36 | 0
|  | 22:00-23:00 | 34.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 32 | 0
| Итого за сутки: |  | 1204 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Бабушкино-Юрманга ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 74 | 0
|  | 01:00-02:00 | 72 | 0
|  | 02:00-03:00 | 69.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 67.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 75.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 90 | 0
|  | 06:00-07:00 | 115.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 199.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 237.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 229.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 228.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 207.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 166.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 164.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 140.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 169.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 164.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 156.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 162.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 168.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 164.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 156.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 126 | 0
|  | 23:00-00:00 | 107.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 3514 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Бабушкино СВ ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 264 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 264 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Бабушкино СВ ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 1716 | 0
|  | 01:00-02:00 | 3062.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 4171.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 6600 | 0
|  | 04:00-05:00 | 9543.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 9992.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 8593.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 8962.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 7405.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 6507.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 6547.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 7048.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 8685.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 7801.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 6045.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 8250 | 0
|  | 16:00-17:00 | 6666 | 0
|  | 17:00-18:00 | 6190.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 6613.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 7312.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 8250 | 0
|  | 21:00-22:00 | 5860.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 4646.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 5385.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 161858.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Бабушкино Т 1 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Бабушкино Т 1 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 712.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 679.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 653.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 669.9 | 0
|  | 04:00-05:00 | 666.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 775.5 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1082.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1452 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1574.1 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1762.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1706.1 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1623.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1461.9 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1501.5 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1386 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1392.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1392.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1448.7 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1488.3 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1438.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1425.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1303.5 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1098.9 | 0
|  | 23:00-00:00 | 864.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 29561.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Бабушкино Т 2 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Бабушкино Т 2 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 570.9 | 0
|  | 01:00-02:00 | 551.1 | 0
|  | 02:00-03:00 | 495 | 0
|  | 03:00-04:00 | 478.5 | 0
|  | 04:00-05:00 | 478.5 | 0
|  | 05:00-06:00 | 547.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 709.5 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1009.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1310.1 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1376.1 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1336.5 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1356.3 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1075.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1161.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1303.5 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1306.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1158.3 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1095.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1128.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1145.1 | 0
|  | 20:00-21:00 | 963.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 894.3 | 0
|  | 22:00-23:00 | 742.5 | 0
|  | 23:00-00:00 | 663.3 | 0
| Итого за сутки: |  | 22859.1 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Бабушкино-Аниково ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 149.1 | 0
|  | 01:00-02:00 | 154 | 0
|  | 02:00-03:00 | 153.3 | 0
|  | 03:00-04:00 | 162.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 135.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 143.5 | 0
|  | 06:00-07:00 | 193.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 283.5 | 0
|  | 08:00-09:00 | 335.3 | 0
|  | 09:00-10:00 | 372.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 347.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 326.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 253.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 304.5 | 0
|  | 14:00-15:00 | 345.1 | 0
|  | 15:00-16:00 | 306.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 301.7 | 0
|  | 17:00-18:00 | 301.7 | 0
|  | 18:00-19:00 | 272.3 | 0
|  | 19:00-20:00 | 266.7 | 0
|  | 20:00-21:00 | 258.3 | 0
|  | 21:00-22:00 | 212.1 | 0
|  | 22:00-23:00 | 223.3 | 0
|  | 23:00-00:00 | 161.7 | 0
| Итого за сутки: |  | 5963.3 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Бабушкино-Аниково ап | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Бабушкино-Тиманово ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 81.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 80.5 | 0
|  | 02:00-03:00 | 83.3 | 0
|  | 03:00-04:00 | 78.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 86.1 | 0
|  | 05:00-06:00 | 104.3 | 0
|  | 06:00-07:00 | 147.7 | 0
|  | 07:00-08:00 | 190.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 207.9 | 0
|  | 09:00-10:00 | 233.1 | 0
|  | 10:00-11:00 | 220.5 | 0
|  | 11:00-12:00 | 228.9 | 0
|  | 12:00-13:00 | 169.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 233.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 226.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 210 | 0
|  | 16:00-17:00 | 165.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 169.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 187.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 194.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 149.1 | 0
|  | 21:00-22:00 | 130.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 104.3 | 0
|  | 23:00-00:00 | 88.9 | 0
| Итого за сутки: |  | 3771.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Бабушкино-Тиманово ап | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0