## Время горизонтально (hidden)
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Бабушкино
реактивная энергия
за 20.06.2018
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма

## Дата горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Бабушкино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Бабушкино |  |  |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч
0,4 Бабушкино ТСН ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Бабушкино Т 1 ап | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Бабушкино Т 2 ап | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Бабушкино-Бабушкино ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Бабушкино-Кирпичный завод ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Бабушкино-Маяк ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Бабушкино-МКСО ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Бабушкино-Победа ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 444.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 428.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 393 | 0
|  | 03:00-04:00 | 390.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 382.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 390.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 435 | 0
|  | 07:00-08:00 | 580.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 863.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 831.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 855 | 0
|  | 11:00-12:00 | 834 | 0
|  | 12:00-13:00 | 717 | 0
|  | 13:00-14:00 | 679.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 884.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 882 | 0
|  | 16:00-17:00 | 919.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 827.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 821.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 751.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 563.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 561 | 0
|  | 22:00-23:00 | 486.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 483 | 0
| Итого за сутки: |  | 15406.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Бабушкино-Победа ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Бабушкино-Победа ап | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Бабушкино-Победа ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Бабушкино-Тупаново ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Бабушкино-ХДСУ ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Бабушкино-Юрманга ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Бабушкино СВ ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 3735.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 5623.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 5940 | 0
|  | 03:00-04:00 | 7312.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 8395.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 7563.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 6349.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 4910.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 2666.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1940.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1966.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1518 | 0
|  | 12:00-13:00 | 3801.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 2428.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 316.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 2455.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 2376 | 0
|  | 17:00-18:00 | 2864.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 3141.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 3022.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 3722.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 3801.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 3986.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 4804.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 94644 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Бабушкино СВ ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 92.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 13.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 435.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 13.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 554.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Бабушкино Т 1 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Бабушкино Т 1 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 488.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 485.1 | 0
|  | 02:00-03:00 | 475.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 471.9 | 0
|  | 04:00-05:00 | 452.1 | 0
|  | 05:00-06:00 | 462 | 0
|  | 06:00-07:00 | 521.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 686.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 739.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1069.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1036.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1046.1 | 0
|  | 12:00-13:00 | 795.3 | 0
|  | 13:00-14:00 | 854.7 | 0
|  | 14:00-15:00 | 937.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 900.9 | 0
|  | 16:00-17:00 | 851.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 768.9 | 0
|  | 18:00-19:00 | 706.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 679.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 673.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 551.1 | 0
|  | 22:00-23:00 | 534.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 491.7 | 0
| Итого за сутки: |  | 16678.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Бабушкино Т 2 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Бабушкино Т 2 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 636.9 | 0
|  | 01:00-02:00 | 630.3 | 0
|  | 02:00-03:00 | 600.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 574.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 564.3 | 0
|  | 05:00-06:00 | 564.3 | 0
|  | 06:00-07:00 | 627 | 0
|  | 07:00-08:00 | 887.7 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1300.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1468.5 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1379.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1428.9 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1013.1 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1224.3 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1461.9 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1386 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1178.1 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1036.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1032.9 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1006.5 | 0
|  | 20:00-21:00 | 795.3 | 0
|  | 21:00-22:00 | 755.7 | 0
|  | 22:00-23:00 | 663.3 | 0
|  | 23:00-00:00 | 656.7 | 0
| Итого за сутки: |  | 22872.3 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Бабушкино-Аниково ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 10.5 | 0
|  | 01:00-02:00 | 9.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 4.9 | 0
|  | 03:00-04:00 | 7 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.7 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.7 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 32.9 | 0
|  | 08:00-09:00 | 77.7 | 0
|  | 09:00-10:00 | 204.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 168 | 0
|  | 11:00-12:00 | 177.1 | 0
|  | 12:00-13:00 | 47.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 128.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 224 | 0
|  | 15:00-16:00 | 156.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 121.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 75.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 41.3 | 0
|  | 19:00-20:00 | 25.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 23.1 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 9.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 2.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 1550.5 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Бабушкино-Аниково ап | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 49 | 0
|  | 01:00-02:00 | 44.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 51.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 47.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 60.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 61.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 54.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 30.1 | 0
|  | 08:00-09:00 | 6.3 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 35 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 4.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 10.5 | 0
|  | 18:00-19:00 | 23.1 | 0
|  | 19:00-20:00 | 28.7 | 0
|  | 20:00-21:00 | 30.1 | 0
|  | 21:00-22:00 | 52.5 | 0
|  | 22:00-23:00 | 39.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 45.5 | 0
| Итого за сутки: |  | 676.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Бабушкино-Тиманово ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0.7 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.7 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 9.1 | 0
|  | 07:00-08:00 | 49 | 0
|  | 08:00-09:00 | 84 | 0
|  | 09:00-10:00 | 149.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 126.7 | 0
|  | 11:00-12:00 | 141.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 39.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 157.5 | 0
|  | 14:00-15:00 | 166.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 128.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 52.5 | 0
|  | 17:00-18:00 | 33.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 38.5 | 0
|  | 19:00-20:00 | 47.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 14.7 | 0
|  | 21:00-22:00 | 3.5 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.7 | 0
|  | 23:00-00:00 | 2.1 | 0
| Итого за сутки: |  | 1248.1 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Бабушкино-Тиманово ап | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 32.9 | 0
|  | 01:00-02:00 | 30.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 31.5 | 0
|  | 03:00-04:00 | 30.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 32.9 | 0
|  | 05:00-06:00 | 30.1 | 0
|  | 06:00-07:00 | 21 | 0
|  | 07:00-08:00 | 7 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.7 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 4.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 4.9 | 0
|  | 18:00-19:00 | 7 | 0
|  | 19:00-20:00 | 8.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 12.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 21 | 0
|  | 22:00-23:00 | 24.5 | 0
|  | 23:00-00:00 | 18.9 | 0
| Итого за сутки: |  | 320.6 | 0