## Время горизонтально (hidden)
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Великодворье
активная энергия
за 20.06.2018
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма

## Дата горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Великодворье
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Великодворье |  |  |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Великодворье ТСН 1 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0.618 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.62 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.622 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.62 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.622 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.624 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.622 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.632 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.626 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.624 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.634 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.64 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0.658 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.646 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.654 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.63 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.63 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0.634 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.634 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0.644 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.65 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.632 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.634 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0.638 | 0
| Итого за сутки: |  | 15.188 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Великодворье ТСН 1 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Великодворье ТСН 2 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Великодворье ТСН 2 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Великодворье Т 1 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Великодворье Т 1 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 44.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 33 | 0
|  | 02:00-03:00 | 39.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 55.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 50.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 72 | 0
|  | 06:00-07:00 | 85.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 94.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 102.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 103.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 76.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 79.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 96.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 83.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 85.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 68 | 0
|  | 16:00-17:00 | 76.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 78 | 0
|  | 18:00-19:00 | 84.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 80 | 0
|  | 20:00-21:00 | 96.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 70.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 56 | 0
|  | 23:00-00:00 | 52 | 0
| Итого за сутки: |  | 1765.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Великодворье Т 2 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Великодворье Т 2 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 25.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 23.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 22.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 23.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 23.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 34.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 53.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 69.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 53.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 51.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 58.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 61 | 0
|  | 12:00-13:00 | 44.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 43.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 111 | 0
|  | 15:00-16:00 | 111.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 134.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 150.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 155.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 159.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 147.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 129.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 112.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 97.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 1897.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Великодворье-Давыдиха ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 5.1 | 0
|  | 01:00-02:00 | 5 | 0
|  | 02:00-03:00 | 4.9 | 0
|  | 03:00-04:00 | 4.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 5.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 6.5 | 0
|  | 06:00-07:00 | 7.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 9.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 10.3 | 0
|  | 09:00-10:00 | 13.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 11.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 10.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 8.7 | 0
|  | 13:00-14:00 | 7.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 66.3 | 0
|  | 15:00-16:00 | 75.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 97.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 104.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 104.7 | 0
|  | 19:00-20:00 | 107.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 104.3 | 0
|  | 21:00-22:00 | 94.1 | 0
|  | 22:00-23:00 | 76.9 | 0
|  | 23:00-00:00 | 70 | 0
| Итого за сутки: |  | 1012 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Великодворье-Давыдиха ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Великодворье-Двор ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 20.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 18.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 17.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 19 | 0
|  | 04:00-05:00 | 17.9 | 0
|  | 05:00-06:00 | 27.9 | 0
|  | 06:00-07:00 | 46.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 60.3 | 0
|  | 08:00-09:00 | 43.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 38.9 | 0
|  | 10:00-11:00 | 47.9 | 0
|  | 11:00-12:00 | 50.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 35.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 36.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 45.1 | 0
|  | 15:00-16:00 | 35.9 | 0
|  | 16:00-17:00 | 37.5 | 0
|  | 17:00-18:00 | 46.3 | 0
|  | 18:00-19:00 | 50.7 | 0
|  | 19:00-20:00 | 52.1 | 0
|  | 20:00-21:00 | 43.5 | 0
|  | 21:00-22:00 | 35.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 35.5 | 0
|  | 23:00-00:00 | 27.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 889.5 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Великодворье-Двор ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Великодворье-Ферма ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 44.1 | 0
|  | 01:00-02:00 | 30.3 | 0
|  | 02:00-03:00 | 37.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 54 | 0
|  | 04:00-05:00 | 49.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 71.9 | 0
|  | 06:00-07:00 | 87.3 | 0
|  | 07:00-08:00 | 96.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 105.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 107.1 | 0
|  | 10:00-11:00 | 80.1 | 0
|  | 11:00-12:00 | 82.7 | 0
|  | 12:00-13:00 | 100.7 | 0
|  | 13:00-14:00 | 85.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 89.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 69.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 78.9 | 0
|  | 17:00-18:00 | 78.5 | 0
|  | 18:00-19:00 | 84.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 79.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 98.7 | 0
|  | 21:00-22:00 | 73.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 56.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 51.9 | 0
| Итого за сутки: |  | 1793 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Великодворье-Ферма ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0