## Время горизонтально (hidden)
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Великодворье
реактивная энергия
за 20.06.2018
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма

## Дата горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Великодворье
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Великодворье |  |  |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч
0,4 Великодворье ТСН 1 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Великодворье ТСН 1 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Великодворье ТСН 2 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Великодворье ТСН 2 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Великодворье Т 1 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Великодворье Т 1 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 16.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 17.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 18 | 0
|  | 03:00-04:00 | 26 | 0
|  | 04:00-05:00 | 22.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 32.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 39.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 47 | 0
|  | 08:00-09:00 | 42.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 38.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 28.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 29 | 0
|  | 12:00-13:00 | 32.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 35 | 0
|  | 14:00-15:00 | 33 | 0
|  | 15:00-16:00 | 28 | 0
|  | 16:00-17:00 | 25.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 36.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 40.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 41.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 40.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 17.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 22.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 17.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 727.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Великодворье Т 2 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Великодворье Т 2 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 13.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 13.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 13.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 12.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 12.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 16.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 22.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 26 | 0
|  | 08:00-09:00 | 19.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 21 | 0
|  | 10:00-11:00 | 24.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 25.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 21 | 0
|  | 13:00-14:00 | 23 | 0
|  | 14:00-15:00 | 77.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 61.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 67.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 69.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 66.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 71.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 83.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 71.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 64.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 58 | 0
| Итого за сутки: |  | 956.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Великодворье-Давыдиха ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 1.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.7 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.7 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.5 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 4.7 | 0
|  | 09:00-10:00 | 3 | 0
|  | 10:00-11:00 | 2.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 2.7 | 0
|  | 12:00-13:00 | 2.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 2.1 | 0
|  | 14:00-15:00 | 49.3 | 0
|  | 15:00-16:00 | 44.1 | 0
|  | 16:00-17:00 | 51.3 | 0
|  | 17:00-18:00 | 52.3 | 0
|  | 18:00-19:00 | 51.5 | 0
|  | 19:00-20:00 | 55.5 | 0
|  | 20:00-21:00 | 66.7 | 0
|  | 21:00-22:00 | 58.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 52.3 | 0
|  | 23:00-00:00 | 45.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 551.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Великодворье-Давыдиха ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0.1 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.1 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.1 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.1 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 1.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Великодворье-Двор ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 12.5 | 0
|  | 01:00-02:00 | 13.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 12.7 | 0
|  | 03:00-04:00 | 12.1 | 0
|  | 04:00-05:00 | 12.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 16.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 22.1 | 0
|  | 07:00-08:00 | 24.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 14.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 18.3 | 0
|  | 10:00-11:00 | 23 | 0
|  | 11:00-12:00 | 23.5 | 0
|  | 12:00-13:00 | 19 | 0
|  | 13:00-14:00 | 21.5 | 0
|  | 14:00-15:00 | 28.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 17.5 | 0
|  | 16:00-17:00 | 16.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 17.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 15.7 | 0
|  | 19:00-20:00 | 16.7 | 0
|  | 20:00-21:00 | 17.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 13.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 12.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 12.7 | 0
| Итого за сутки: |  | 414.1 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Великодворье-Двор ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Великодворье-Ферма ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 26.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 26 | 0
|  | 02:00-03:00 | 27.9 | 0
|  | 03:00-04:00 | 37.7 | 0
|  | 04:00-05:00 | 33.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 44.9 | 0
|  | 06:00-07:00 | 52.5 | 0
|  | 07:00-08:00 | 60.7 | 0
|  | 08:00-09:00 | 55.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 51.5 | 0
|  | 10:00-11:00 | 40.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 41.5 | 0
|  | 12:00-13:00 | 45.7 | 0
|  | 13:00-14:00 | 48 | 0
|  | 14:00-15:00 | 45.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 40 | 0
|  | 16:00-17:00 | 37.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 49.1 | 0
|  | 18:00-19:00 | 53.9 | 0
|  | 19:00-20:00 | 55 | 0
|  | 20:00-21:00 | 53.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 29.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 33.7 | 0
|  | 23:00-00:00 | 28.7 | 0
| Итого за сутки: |  | 1019 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Великодворье-Ферма ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0