## Время горизонтально (hidden)
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Данилов Починок
активная энергия
за 20.06.2018
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма

## Дата горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Данилов Починок
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Данилов Починок |  |  |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Данилов Починок ТСН 1 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Данилов Починок ТСН 2 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0.676 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.676 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.68 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.676 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.68 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.682 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.682 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.714 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.728 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.74 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.944 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.826 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0.718 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.79 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.716 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.776 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.7 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0.788 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.788 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0.714 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.718 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.706 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.706 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0.71 | 0
| Итого за сутки: |  | 17.534 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Данилов Починок Т 1 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Данилов Починок Т 1 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Данилов Починок Т 2 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Данилов Починок Т 2 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 17.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 16.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 16 | 0
|  | 03:00-04:00 | 17 | 0
|  | 04:00-05:00 | 10.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 11 | 0
|  | 06:00-07:00 | 11.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 13.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 11 | 0
|  | 09:00-10:00 | 56.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 57.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 46.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 50.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 26.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 25.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 24.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 26.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 26 | 0
|  | 18:00-19:00 | 27.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 28.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 26.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 29.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 23.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 23 | 0
| Итого за сутки: |  | 622.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Данилов Починок-Большевик ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 9 | 0
|  | 01:00-02:00 | 8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 7.9 | 0
|  | 03:00-04:00 | 8.3 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 45.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 45.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 35.5 | 0
|  | 12:00-13:00 | 37.3 | 0
|  | 13:00-14:00 | 14.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 15.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 13.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 14 | 0
|  | 17:00-18:00 | 13.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 13.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 14.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 14.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 18.1 | 0
|  | 22:00-23:00 | 12.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 12.9 | 0
| Итого за сутки: |  | 355.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Данилов Починок-Большевик ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Данилов Починок-Комплекс ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.5 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.5 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.5 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.7 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.7 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0.7 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.7 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0.7 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.7 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.7 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 14.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Данилов Починок-Комплекс ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Данилов Починок-Мелешево ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 4.1 | 0
|  | 01:00-02:00 | 3.9 | 0
|  | 02:00-03:00 | 4.1 | 0
|  | 03:00-04:00 | 4.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 5 | 0
|  | 05:00-06:00 | 6.1 | 0
|  | 06:00-07:00 | 5.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 6.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 5.7 | 0
|  | 09:00-10:00 | 4.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 4.9 | 0
|  | 11:00-12:00 | 4.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 7.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 5.7 | 0
|  | 14:00-15:00 | 4.5 | 0
|  | 15:00-16:00 | 4.9 | 0
|  | 16:00-17:00 | 5.1 | 0
|  | 17:00-18:00 | 5.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 7.1 | 0
|  | 19:00-20:00 | 6.3 | 0
|  | 20:00-21:00 | 5.5 | 0
|  | 21:00-22:00 | 5.9 | 0
|  | 22:00-23:00 | 5.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 5.3 | 0
| Итого за сутки: |  | 127.7 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Данилов Починок-Мелешево ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Данилов Починок-Починок ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 3.7 | 0
|  | 01:00-02:00 | 3.7 | 0
|  | 02:00-03:00 | 3.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 3.9 | 0
|  | 04:00-05:00 | 4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 4.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 5.7 | 0
|  | 07:00-08:00 | 5.9 | 0
|  | 08:00-09:00 | 4.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 5.5 | 0
|  | 10:00-11:00 | 6.7 | 0
|  | 11:00-12:00 | 6.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 5.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 5.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 5.3 | 0
|  | 15:00-16:00 | 5.7 | 0
|  | 16:00-17:00 | 6.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 6.5 | 0
|  | 18:00-19:00 | 6.3 | 0
|  | 19:00-20:00 | 6.7 | 0
|  | 20:00-21:00 | 5.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 4.5 | 0
|  | 22:00-23:00 | 4.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 4.3 | 0
| Итого за сутки: |  | 124.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Данилов Починок-Починок ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Данилов Починок-Слободка ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Данилов Починок-Слободка ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0