## Время горизонтально (hidden)
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Евсеевская
активная энергия
за 20.06.2018
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма

## Дата горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Евсеевская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Евсеевская |  |  |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Евсеевская ТСН ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0.392 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.396 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.396 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.396 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.396 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.396 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.392 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.396 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.396 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.396 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.396 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.396 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.396 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 9.54 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Евсеевская Т ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 39.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 39 | 0
|  | 02:00-03:00 | 39.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 39.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 41.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 48 | 0
|  | 06:00-07:00 | 79.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 115.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 135.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 115.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 90.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 92.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 79.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 89.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 114 | 0
|  | 15:00-16:00 | 105 | 0
|  | 16:00-17:00 | 117 | 0
|  | 17:00-18:00 | 94.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 87.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 88.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 82.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 81.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 70.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 61.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 1948.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Евсеевская-Долговицы ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 25.1 | 0
|  | 01:00-02:00 | 24.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 25.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 25.7 | 0
|  | 04:00-05:00 | 26.7 | 0
|  | 05:00-06:00 | 31.5 | 0
|  | 06:00-07:00 | 59.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 73.3 | 0
|  | 08:00-09:00 | 81.5 | 0
|  | 09:00-10:00 | 64.9 | 0
|  | 10:00-11:00 | 51 | 0
|  | 11:00-12:00 | 42.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 41 | 0
|  | 13:00-14:00 | 44.7 | 0
|  | 14:00-15:00 | 57.1 | 0
|  | 15:00-16:00 | 46.3 | 0
|  | 16:00-17:00 | 60.1 | 0
|  | 17:00-18:00 | 65.1 | 0
|  | 18:00-19:00 | 63.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 58.5 | 0
|  | 20:00-21:00 | 52.1 | 0
|  | 21:00-22:00 | 54.9 | 0
|  | 22:00-23:00 | 48 | 0
|  | 23:00-00:00 | 39.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 1162.9 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Евсеевская-Комплекс ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 5.5 | 0
|  | 01:00-02:00 | 5.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 5.7 | 0
|  | 03:00-04:00 | 5.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 5.5 | 0
|  | 05:00-06:00 | 5.7 | 0
|  | 06:00-07:00 | 7.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 25.9 | 0
|  | 08:00-09:00 | 36.3 | 0
|  | 09:00-10:00 | 28.7 | 0
|  | 10:00-11:00 | 24.3 | 0
|  | 11:00-12:00 | 30.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 20.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 27 | 0
|  | 14:00-15:00 | 37.5 | 0
|  | 15:00-16:00 | 39.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 37.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 13.1 | 0
|  | 18:00-19:00 | 8.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 16.3 | 0
|  | 20:00-21:00 | 8.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 8.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 8.7 | 0
|  | 23:00-00:00 | 8.7 | 0
| Итого за сутки: |  | 421.5 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Евсеевская-Комплекс ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0.1 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.3 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 3 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Евсеевская-Озерки Комплекс ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 9.1 | 0
|  | 01:00-02:00 | 8.3 | 0
|  | 02:00-03:00 | 8.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 8.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 8.5 | 0
|  | 05:00-06:00 | 10.5 | 0
|  | 06:00-07:00 | 12.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 15.7 | 0
|  | 08:00-09:00 | 18 | 0
|  | 09:00-10:00 | 21.7 | 0
|  | 10:00-11:00 | 14.7 | 0
|  | 11:00-12:00 | 19.9 | 0
|  | 12:00-13:00 | 17.9 | 0
|  | 13:00-14:00 | 17.5 | 0
|  | 14:00-15:00 | 19.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 18.7 | 0
|  | 16:00-17:00 | 18.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 16.9 | 0
|  | 18:00-19:00 | 14.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 15.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 21.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 17.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 14.1 | 0
|  | 23:00-00:00 | 12.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 360.9 | 0