## Время горизонтально (hidden)
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ида
активная энергия
за 20.06.2018
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма

## Дата горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ида
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ида |  |  |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Ида ТСН ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 1.068 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1.056 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1.056 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1.056 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1.05 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1.062 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1.05 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1.074 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1.056 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1.056 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1.062 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1.08 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1.104 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1.086 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1.092 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1.062 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1.068 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1.194 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1.44 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1.446 | 0
|  | 20:00-21:00 | 2.634 | 0
|  | 21:00-22:00 | 3.114 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1.062 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1.068 | 0
| Итого за сутки: |  | 30.096 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Ида ТСН ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Ида Т ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Ида Т ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 39.52 | 0
|  | 01:00-02:00 | 38.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 35.36 | 0
|  | 03:00-04:00 | 34.88 | 0
|  | 04:00-05:00 | 35.04 | 0
|  | 05:00-06:00 | 39.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 48.64 | 0
|  | 07:00-08:00 | 60.16 | 0
|  | 08:00-09:00 | 70.56 | 0
|  | 09:00-10:00 | 76.48 | 0
|  | 10:00-11:00 | 71.36 | 0
|  | 11:00-12:00 | 66.72 | 0
|  | 12:00-13:00 | 68.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 59.68 | 0
|  | 14:00-15:00 | 60.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 62.24 | 0
|  | 16:00-17:00 | 57.28 | 0
|  | 17:00-18:00 | 62.88 | 0
|  | 18:00-19:00 | 58.24 | 0
|  | 19:00-20:00 | 64.48 | 0
|  | 20:00-21:00 | 70.08 | 0
|  | 21:00-22:00 | 70.56 | 0
|  | 22:00-23:00 | 64 | 0
|  | 23:00-00:00 | 52.96 | 0
| Итого за сутки: |  | 1368.32 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Ида-Гараж ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 1.76 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1.76 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1.92 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1.76 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1.44 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.48 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.64 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.64 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.96 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.64 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.96 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.64 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0.64 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.64 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 2.72 | 0
|  | 21:00-22:00 | 2.24 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1.92 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 28.96 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Ида-Гараж ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Ида-Нижний склад ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0.64 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.64 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.64 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.64 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.64 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.64 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.64 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.64 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.64 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.64 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.64 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.64 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0.64 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.64 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.64 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.64 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 16.64 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Ида-Нижний склад ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Ида-Поселок ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 35.68 | 0
|  | 01:00-02:00 | 34.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 31.36 | 0
|  | 03:00-04:00 | 31.04 | 0
|  | 04:00-05:00 | 31.52 | 0
|  | 05:00-06:00 | 36.32 | 0
|  | 06:00-07:00 | 45.92 | 0
|  | 07:00-08:00 | 57.12 | 0
|  | 08:00-09:00 | 67.68 | 0
|  | 09:00-10:00 | 73.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 68.32 | 0
|  | 11:00-12:00 | 63.52 | 0
|  | 12:00-13:00 | 65.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 56.48 | 0
|  | 14:00-15:00 | 57.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 59.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 54.24 | 0
|  | 17:00-18:00 | 59.84 | 0
|  | 18:00-19:00 | 54.88 | 0
|  | 19:00-20:00 | 60.16 | 0
|  | 20:00-21:00 | 63.36 | 0
|  | 21:00-22:00 | 64.16 | 0
|  | 22:00-23:00 | 60 | 0
|  | 23:00-00:00 | 48.96 | 0
| Итого за сутки: |  | 1280.96 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Ида-Поселок ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0