## Время горизонтально (hidden)
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Карица
активная энергия
за 20.06.2018
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма

## Дата горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Карица
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Карица |  |  |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Карица ТСН 1 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 1.1 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1.1 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1.1 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1.1 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1.1 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1.12 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1.12 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1.12 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1.12 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1.1 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1.12 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1.1 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1.12 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1.18 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1.3 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1.12 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1.22 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1.22 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1.14 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1.14 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1.12 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1.1 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1.1 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1.5 | 0
| Итого за сутки: |  | 27.56 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Карица-ТСН 2 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0.84 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.84 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.92 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1.04 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1.22 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1.1 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1.02 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1.04 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1.18 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.86 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.92 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1.12 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1.1 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0.9 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1.18 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1.26 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1.3 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1.16 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1.22 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1.22 | 0
| Итого за сутки: |  | 25.84 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Карица Т 1 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Карица Т 1 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 14.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 14.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 13.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 12.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 13.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 14.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 17 | 0
|  | 07:00-08:00 | 17.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 20.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 17 | 0
|  | 10:00-11:00 | 20 | 0
|  | 11:00-12:00 | 21 | 0
|  | 12:00-13:00 | 22.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 19.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 19 | 0
|  | 15:00-16:00 | 20.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 19 | 0
|  | 17:00-18:00 | 21.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 20.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 22 | 0
|  | 20:00-21:00 | 22.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 21.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 18.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 15.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 440.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Карица-Поселок ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 10 | 0
|  | 01:00-02:00 | 9.9 | 0
|  | 02:00-03:00 | 9.7 | 0
|  | 03:00-04:00 | 9.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 9.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 10.9 | 0
|  | 06:00-07:00 | 12.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 12 | 0
|  | 08:00-09:00 | 14.5 | 0
|  | 09:00-10:00 | 12.7 | 0
|  | 10:00-11:00 | 12.7 | 0
|  | 11:00-12:00 | 13.7 | 0
|  | 12:00-13:00 | 16.1 | 0
|  | 13:00-14:00 | 12.9 | 0
|  | 14:00-15:00 | 13.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 15.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 14.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 16.9 | 0
|  | 18:00-19:00 | 15.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 16.5 | 0
|  | 20:00-21:00 | 17.9 | 0
|  | 21:00-22:00 | 16.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 13.1 | 0
|  | 23:00-00:00 | 10.1 | 0
| Итого за сутки: |  | 317 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Карица-Поселок ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Карица-Промзона ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 4.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 4.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 3.7 | 0
|  | 03:00-04:00 | 3.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 3.5 | 0
|  | 05:00-06:00 | 3.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 4.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 5 | 0
|  | 08:00-09:00 | 6.1 | 0
|  | 09:00-10:00 | 4.1 | 0
|  | 10:00-11:00 | 7.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 7.3 | 0
|  | 12:00-13:00 | 6.5 | 0
|  | 13:00-14:00 | 6.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 5.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 4.9 | 0
|  | 16:00-17:00 | 4.7 | 0
|  | 17:00-18:00 | 4.5 | 0
|  | 18:00-19:00 | 5.1 | 0
|  | 19:00-20:00 | 5.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 5 | 0
|  | 21:00-22:00 | 5 | 0
|  | 22:00-23:00 | 5.5 | 0
|  | 23:00-00:00 | 5.3 | 0
| Итого за сутки: |  | 121.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Карица-Промзона ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Карица-Резерв ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Карица-Резерв ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Карица-Село ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Карица-Село ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Карица Т 1 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Карица Т 1 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 17.85 | 0
|  | 01:00-02:00 | 17.85 | 0
|  | 02:00-03:00 | 16.45 | 0
|  | 03:00-04:00 | 16.1 | 0
|  | 04:00-05:00 | 16.45 | 0
|  | 05:00-06:00 | 17.85 | 0
|  | 06:00-07:00 | 19.95 | 0
|  | 07:00-08:00 | 20.3 | 0
|  | 08:00-09:00 | 23.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 19.95 | 0
|  | 10:00-11:00 | 23.1 | 0
|  | 11:00-12:00 | 24.5 | 0
|  | 12:00-13:00 | 25.9 | 0
|  | 13:00-14:00 | 23.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 23.1 | 0
|  | 15:00-16:00 | 24.85 | 0
|  | 16:00-17:00 | 23.45 | 0
|  | 17:00-18:00 | 25.55 | 0
|  | 18:00-19:00 | 25.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 26.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 27.3 | 0
|  | 21:00-22:00 | 25.9 | 0
|  | 22:00-23:00 | 23.1 | 0
|  | 23:00-00:00 | 20.3 | 0
| Итого за сутки: |  | 529.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Карица-Ида ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 40.95 | 0
|  | 01:00-02:00 | 39.55 | 0
|  | 02:00-03:00 | 36.75 | 0
|  | 03:00-04:00 | 36.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 36.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 40.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 50.05 | 0
|  | 07:00-08:00 | 61.25 | 0
|  | 08:00-09:00 | 71.75 | 0
|  | 09:00-10:00 | 78.05 | 0
|  | 10:00-11:00 | 72.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 67.9 | 0
|  | 12:00-13:00 | 70.35 | 0
|  | 13:00-14:00 | 61.25 | 0
|  | 14:00-15:00 | 62.3 | 0
|  | 15:00-16:00 | 63.35 | 0
|  | 16:00-17:00 | 58.45 | 0
|  | 17:00-18:00 | 64.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 59.85 | 0
|  | 19:00-20:00 | 65.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 71.75 | 0
|  | 21:00-22:00 | 71.75 | 0
|  | 22:00-23:00 | 65.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 54.25 | 0
| Итого за сутки: |  | 1401.75 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Карица-Ида ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0