## Время горизонтально (hidden)
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ляменьга
активная энергия
за 20.06.2018
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма

## Дата горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ляменьга
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ляменьга |  |  |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Ляменьга ТСН ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0.968 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.964 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.972 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.468 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.408 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.408 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.408 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.404 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.404 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0.408 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.404 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.404 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.404 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.404 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0.408 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.408 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0.408 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.412 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.408 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.868 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0.968 | 0
| Итого за сутки: |  | 12.508 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Ляменьга Т 1 ап | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 172.5 | 0
|  | 01:00-02:00 | 157.5 | 0
|  | 02:00-03:00 | 153 | 0
|  | 03:00-04:00 | 151.5 | 0
|  | 04:00-05:00 | 166.5 | 0
|  | 05:00-06:00 | 232.5 | 0
|  | 06:00-07:00 | 285 | 0
|  | 07:00-08:00 | 328.5 | 0
|  | 08:00-09:00 | 465 | 0
|  | 09:00-10:00 | 552 | 0
|  | 10:00-11:00 | 564 | 0
|  | 11:00-12:00 | 544.5 | 0
|  | 12:00-13:00 | 364.5 | 0
|  | 13:00-14:00 | 478.5 | 0
|  | 14:00-15:00 | 520.5 | 0
|  | 15:00-16:00 | 502.5 | 0
|  | 16:00-17:00 | 480 | 0
|  | 17:00-18:00 | 424.5 | 0
|  | 18:00-19:00 | 438 | 0
|  | 19:00-20:00 | 414 | 0
|  | 20:00-21:00 | 351 | 0
|  | 21:00-22:00 | 352.5 | 0
|  | 22:00-23:00 | 301.5 | 0
|  | 23:00-00:00 | 249 | 0
| Итого за сутки: |  | 8649 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Ляменьга-Калинино ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 28.5 | 0
|  | 01:00-02:00 | 27.75 | 0
|  | 02:00-03:00 | 27 | 0
|  | 03:00-04:00 | 24.75 | 0
|  | 04:00-05:00 | 25.5 | 0
|  | 05:00-06:00 | 34.5 | 0
|  | 06:00-07:00 | 44.25 | 0
|  | 07:00-08:00 | 49.5 | 0
|  | 08:00-09:00 | 54.75 | 0
|  | 09:00-10:00 | 74.25 | 0
|  | 10:00-11:00 | 75 | 0
|  | 11:00-12:00 | 65.25 | 0
|  | 12:00-13:00 | 51.75 | 0
|  | 13:00-14:00 | 56.25 | 0
|  | 14:00-15:00 | 75.75 | 0
|  | 15:00-16:00 | 72.75 | 0
|  | 16:00-17:00 | 57 | 0
|  | 17:00-18:00 | 51 | 0
|  | 18:00-19:00 | 51.75 | 0
|  | 19:00-20:00 | 49.5 | 0
|  | 20:00-21:00 | 47.25 | 0
|  | 21:00-22:00 | 39.75 | 0
|  | 22:00-23:00 | 35.25 | 0
|  | 23:00-00:00 | 30.75 | 0
| Итого за сутки: |  | 1149.75 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Ляменьга-Логдуз ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 31 | 0
|  | 01:00-02:00 | 30.5 | 0
|  | 02:00-03:00 | 30.5 | 0
|  | 03:00-04:00 | 27 | 0
|  | 04:00-05:00 | 28 | 0
|  | 05:00-06:00 | 34 | 0
|  | 06:00-07:00 | 47.5 | 0
|  | 07:00-08:00 | 51 | 0
|  | 08:00-09:00 | 69.5 | 0
|  | 09:00-10:00 | 114 | 0
|  | 10:00-11:00 | 105.5 | 0
|  | 11:00-12:00 | 107.5 | 0
|  | 12:00-13:00 | 58.5 | 0
|  | 13:00-14:00 | 93.5 | 0
|  | 14:00-15:00 | 91 | 0
|  | 15:00-16:00 | 98.5 | 0
|  | 16:00-17:00 | 96.5 | 0
|  | 17:00-18:00 | 75 | 0
|  | 18:00-19:00 | 68 | 0
|  | 19:00-20:00 | 62.5 | 0
|  | 20:00-21:00 | 65.5 | 0
|  | 21:00-22:00 | 55.5 | 0
|  | 22:00-23:00 | 46.5 | 0
|  | 23:00-00:00 | 35.5 | 0
| Итого за сутки: |  | 1522.5 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Ляменьга-Ляменьга ао резерв | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Ляменьга-Ляменьга ап резерв | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Ляменьга-Нива ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 59.25 | 0
|  | 01:00-02:00 | 45.75 | 0
|  | 02:00-03:00 | 45 | 0
|  | 03:00-04:00 | 45 | 0
|  | 04:00-05:00 | 51 | 0
|  | 05:00-06:00 | 74.25 | 0
|  | 06:00-07:00 | 86.25 | 0
|  | 07:00-08:00 | 102.75 | 0
|  | 08:00-09:00 | 184.5 | 0
|  | 09:00-10:00 | 197.25 | 0
|  | 10:00-11:00 | 215.25 | 0
|  | 11:00-12:00 | 202.5 | 0
|  | 12:00-13:00 | 138 | 0
|  | 13:00-14:00 | 180 | 0
|  | 14:00-15:00 | 205.5 | 0
|  | 15:00-16:00 | 217.5 | 0
|  | 16:00-17:00 | 206.25 | 0
|  | 17:00-18:00 | 178.5 | 0
|  | 18:00-19:00 | 188.25 | 0
|  | 19:00-20:00 | 176.25 | 0
|  | 20:00-21:00 | 153 | 0
|  | 21:00-22:00 | 170.25 | 0
|  | 22:00-23:00 | 149.25 | 0
|  | 23:00-00:00 | 125.25 | 0
| Итого за сутки: |  | 3396.75 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Ляменьга-Правда ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 33 | 0
|  | 01:00-02:00 | 32 | 0
|  | 02:00-03:00 | 30 | 0
|  | 03:00-04:00 | 32 | 0
|  | 04:00-05:00 | 36 | 0
|  | 05:00-06:00 | 43 | 0
|  | 06:00-07:00 | 56 | 0
|  | 07:00-08:00 | 73 | 0
|  | 08:00-09:00 | 84 | 0
|  | 09:00-10:00 | 89 | 0
|  | 10:00-11:00 | 90 | 0
|  | 11:00-12:00 | 99 | 0
|  | 12:00-13:00 | 73 | 0
|  | 13:00-14:00 | 93 | 0
|  | 14:00-15:00 | 76 | 0
|  | 15:00-16:00 | 62 | 0
|  | 16:00-17:00 | 65 | 0
|  | 17:00-18:00 | 61 | 0
|  | 18:00-19:00 | 70 | 0
|  | 19:00-20:00 | 72 | 0
|  | 20:00-21:00 | 29 | 0
|  | 21:00-22:00 | 38 | 0
|  | 22:00-23:00 | 37 | 0
|  | 23:00-00:00 | 28 | 0
| Итого за сутки: |  | 1401 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Ляменьга-Строитель ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 21 | 0
|  | 01:00-02:00 | 21.5 | 0
|  | 02:00-03:00 | 21 | 0
|  | 03:00-04:00 | 22 | 0
|  | 04:00-05:00 | 28 | 0
|  | 05:00-06:00 | 46.5 | 0
|  | 06:00-07:00 | 52 | 0
|  | 07:00-08:00 | 53 | 0
|  | 08:00-09:00 | 73 | 0
|  | 09:00-10:00 | 79 | 0
|  | 10:00-11:00 | 80 | 0
|  | 11:00-12:00 | 71.5 | 0
|  | 12:00-13:00 | 44.5 | 0
|  | 13:00-14:00 | 57 | 0
|  | 14:00-15:00 | 74 | 0
|  | 15:00-16:00 | 54.5 | 0
|  | 16:00-17:00 | 55.5 | 0
|  | 17:00-18:00 | 59.5 | 0
|  | 18:00-19:00 | 61 | 0
|  | 19:00-20:00 | 55.5 | 0
|  | 20:00-21:00 | 55 | 0
|  | 21:00-22:00 | 51 | 0
|  | 22:00-23:00 | 36 | 0
|  | 23:00-00:00 | 29 | 0
| Итого за сутки: |  | 1201 | 0