## Время горизонтально (hidden)
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Морозово
активная энергия
за 20.06.2018
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма

## Дата горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Морозово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Морозово |  |  |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Морозово ТСН 1 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Морозово ТСН 2 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0.274 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.274 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.273 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.273 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.273 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.272 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.272 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.271 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.268 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.267 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.267 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.268 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0.268 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.269 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.271 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.267 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.266 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0.268 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.287 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0.267 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.287 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.289 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.289 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0.282 | 0
| Итого за сутки: |  | 6.562 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Морозово Т 1 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Морозово Т 2 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 97 | 0
|  | 01:00-02:00 | 89.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 87.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 90 | 0
|  | 04:00-05:00 | 92 | 0
|  | 05:00-06:00 | 122.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 157.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 179.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 263.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 274.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 271 | 0
|  | 11:00-12:00 | 275.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 159.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 262.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 266.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 261.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 256.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 215.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 240.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 255 | 0
|  | 20:00-21:00 | 229.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 226.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 201.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 155.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 4730.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Морозово-Косково ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 16 | 0
|  | 01:00-02:00 | 14.7 | 0
|  | 02:00-03:00 | 14.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 14.9 | 0
|  | 04:00-05:00 | 15.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 21.5 | 0
|  | 06:00-07:00 | 23.7 | 0
|  | 07:00-08:00 | 26.3 | 0
|  | 08:00-09:00 | 24.5 | 0
|  | 09:00-10:00 | 20.1 | 0
|  | 10:00-11:00 | 19.7 | 0
|  | 11:00-12:00 | 21.1 | 0
|  | 12:00-13:00 | 24.5 | 0
|  | 13:00-14:00 | 20.3 | 0
|  | 14:00-15:00 | 21 | 0
|  | 15:00-16:00 | 19.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 23.1 | 0
|  | 17:00-18:00 | 26.7 | 0
|  | 18:00-19:00 | 28.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 24.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 23.3 | 0
|  | 21:00-22:00 | 23.9 | 0
|  | 22:00-23:00 | 16.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 13.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 497.7 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Морозово-Косково ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Морозово-Морозово ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 57.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 52.1 | 0
|  | 02:00-03:00 | 50.1 | 0
|  | 03:00-04:00 | 52.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 53.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 70.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 95.3 | 0
|  | 07:00-08:00 | 113.5 | 0
|  | 08:00-09:00 | 197.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 217.3 | 0
|  | 10:00-11:00 | 211.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 211.7 | 0
|  | 12:00-13:00 | 95.7 | 0
|  | 13:00-14:00 | 202.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 208 | 0
|  | 15:00-16:00 | 199.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 185.7 | 0
|  | 17:00-18:00 | 144.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 168.1 | 0
|  | 19:00-20:00 | 187.7 | 0
|  | 20:00-21:00 | 163.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 165 | 0
|  | 22:00-23:00 | 154.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 113.9 | 0
| Итого за сутки: |  | 3371.5 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Морозово-Пежма ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 23.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 22.7 | 0
|  | 02:00-03:00 | 22.7 | 0
|  | 03:00-04:00 | 22.3 | 0
|  | 04:00-05:00 | 23 | 0
|  | 05:00-06:00 | 30.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 38.3 | 0
|  | 07:00-08:00 | 40.7 | 0
|  | 08:00-09:00 | 40.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 36.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 39.5 | 0
|  | 11:00-12:00 | 42.1 | 0
|  | 12:00-13:00 | 39.1 | 0
|  | 13:00-14:00 | 38.9 | 0
|  | 14:00-15:00 | 37.1 | 0
|  | 15:00-16:00 | 41.9 | 0
|  | 16:00-17:00 | 47.3 | 0
|  | 17:00-18:00 | 43.5 | 0
|  | 18:00-19:00 | 43.1 | 0
|  | 19:00-20:00 | 42.3 | 0
|  | 20:00-21:00 | 42 | 0
|  | 21:00-22:00 | 37 | 0
|  | 22:00-23:00 | 30.5 | 0
|  | 23:00-00:00 | 27.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 852.4 | 0