## Время горизонтально (hidden)
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Мосеево
реактивная энергия
за 20.06.2018
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма

## Дата горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Мосеево
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Мосеево |  |  |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч
0,4 Мосеево ТСН 1 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Мосеево ТСН 1 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Мосеево ТСН 2 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Мосеево ТСН 2 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Мосеево Т 1 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Мосеево Т 1 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Мосеево Т 2 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Мосеево Т 2 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 21.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 23 | 0
|  | 02:00-03:00 | 22.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 24.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 24.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 44.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 45.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 44.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 46 | 0
|  | 09:00-10:00 | 36 | 0
|  | 10:00-11:00 | 28 | 0
|  | 11:00-12:00 | 36.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 43.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 55 | 0
|  | 14:00-15:00 | 60 | 0
|  | 15:00-16:00 | 21.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 28.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 40.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 50.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 58.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 52 | 0
|  | 21:00-22:00 | 22.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 20.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 22.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 876 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Мосеево-Воронцово ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 8.56 | 0
|  | 01:00-02:00 | 8.64 | 0
|  | 02:00-03:00 | 8.88 | 0
|  | 03:00-04:00 | 8.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 8.32 | 0
|  | 05:00-06:00 | 8.96 | 0
|  | 06:00-07:00 | 8.48 | 0
|  | 07:00-08:00 | 9.04 | 0
|  | 08:00-09:00 | 11.36 | 0
|  | 09:00-10:00 | 13.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 18.24 | 0
|  | 11:00-12:00 | 21.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 15.84 | 0
|  | 13:00-14:00 | 13.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 15.28 | 0
|  | 15:00-16:00 | 12.32 | 0
|  | 16:00-17:00 | 16.08 | 0
|  | 17:00-18:00 | 12.56 | 0
|  | 18:00-19:00 | 12.48 | 0
|  | 19:00-20:00 | 15.68 | 0
|  | 20:00-21:00 | 17.28 | 0
|  | 21:00-22:00 | 14.48 | 0
|  | 22:00-23:00 | 13.68 | 0
|  | 23:00-00:00 | 14.96 | 0
| Итого за сутки: |  | 307.92 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Мосеево-Воронцово ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Мосеево-Фоминское ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.1 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.1 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.1 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.3 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.3 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.3 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.3 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.3 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0.1 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0.3 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.7 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.1 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0.1 | 0
| Итого за сутки: |  | 6.1 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Мосеево-Фоминское ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.1 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.3 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.1 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.3 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.1 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.1 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.1 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.1 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.1 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.1 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.1 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.1 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 2.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Мосеево-Часовное ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 14.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 15.7 | 0
|  | 02:00-03:00 | 15.1 | 0
|  | 03:00-04:00 | 18 | 0
|  | 04:00-05:00 | 17.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 38.1 | 0
|  | 06:00-07:00 | 39.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 38.5 | 0
|  | 08:00-09:00 | 37.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 24.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 11.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 17.1 | 0
|  | 12:00-13:00 | 30.3 | 0
|  | 13:00-14:00 | 44 | 0
|  | 14:00-15:00 | 47.5 | 0
|  | 15:00-16:00 | 11.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 14.5 | 0
|  | 17:00-18:00 | 30.3 | 0
|  | 18:00-19:00 | 41 | 0
|  | 19:00-20:00 | 45.7 | 0
|  | 20:00-21:00 | 36.9 | 0
|  | 21:00-22:00 | 9.5 | 0
|  | 22:00-23:00 | 8.5 | 0
|  | 23:00-00:00 | 8.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 615.3 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Мосеево-Часовное ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0