## Время горизонтально (hidden)
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никольская (ТЭС)
активная энергия
за 20.06.2018
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма

## Дата горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никольская (ТЭС)
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никольская (ТЭС) |  |  |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Никольская ТСН 1 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 2.596 | 0
|  | 01:00-02:00 | 2.712 | 0
|  | 02:00-03:00 | 2.52 | 0
|  | 03:00-04:00 | 2.712 | 0
|  | 04:00-05:00 | 3.096 | 0
|  | 05:00-06:00 | 3.5 | 0
|  | 06:00-07:00 | 3.256 | 0
|  | 07:00-08:00 | 2.976 | 0
|  | 08:00-09:00 | 2.608 | 0
|  | 09:00-10:00 | 2.64 | 0
|  | 10:00-11:00 | 3.028 | 0
|  | 11:00-12:00 | 2.632 | 0
|  | 12:00-13:00 | 2.664 | 0
|  | 13:00-14:00 | 3.132 | 0
|  | 14:00-15:00 | 2.852 | 0
|  | 15:00-16:00 | 2.588 | 0
|  | 16:00-17:00 | 2.536 | 0
|  | 17:00-18:00 | 2.988 | 0
|  | 18:00-19:00 | 3.48 | 0
|  | 19:00-20:00 | 3.824 | 0
|  | 20:00-21:00 | 3.688 | 0
|  | 21:00-22:00 | 3.544 | 0
|  | 22:00-23:00 | 3.688 | 0
|  | 23:00-00:00 | 3.732 | 0
| Итого за сутки: |  | 72.992 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Никольская ТСН 2 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Никольская Т 1 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Никольская Т 1 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 172.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 159.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 160.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 152.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 168 | 0
|  | 05:00-06:00 | 184 | 0
|  | 06:00-07:00 | 238.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 293 | 0
|  | 08:00-09:00 | 303.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 325.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 326.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 314 | 0
|  | 12:00-13:00 | 290 | 0
|  | 13:00-14:00 | 291.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 270 | 0
|  | 15:00-16:00 | 263.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 276 | 0
|  | 17:00-18:00 | 292.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 292.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 299.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 338.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 312.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 287.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 235.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 6246.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Никольская Т 2 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Никольская Т 2 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Никольская-Голебатово ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 82.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 83.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 95 | 0
|  | 03:00-04:00 | 86.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 99.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 94 | 0
|  | 06:00-07:00 | 108.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 122.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 121.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 144.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 144.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 150.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 124.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 127.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 123.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 112.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 131.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 130.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 130.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 141.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 167.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 161.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 142 | 0
|  | 23:00-00:00 | 123.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 2949.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Никольская-Голебатово ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Никольская-Никольская ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 38.3 | 0
|  | 01:00-02:00 | 36.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 36.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 36.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 39.3 | 0
|  | 05:00-06:00 | 54.3 | 0
|  | 06:00-07:00 | 75.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 87.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 83.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 90.5 | 0
|  | 10:00-11:00 | 82.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 76.9 | 0
|  | 12:00-13:00 | 78.7 | 0
|  | 13:00-14:00 | 77.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 68.3 | 0
|  | 15:00-16:00 | 70.3 | 0
|  | 16:00-17:00 | 67.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 72.1 | 0
|  | 18:00-19:00 | 78.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 84.5 | 0
|  | 20:00-21:00 | 74.3 | 0
|  | 21:00-22:00 | 64 | 0
|  | 22:00-23:00 | 53.5 | 0
|  | 23:00-00:00 | 45 | 0
| Итого за сутки: |  | 1571.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Никольская-Сафониха ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 1.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1.9 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.7 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.5 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.5 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.9 | 0
|  | 09:00-10:00 | 2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 3.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.9 | 0
|  | 14:00-15:00 | 2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 2.1 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1.1 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0.7 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1.1 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1.1 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.7 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.7 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 29.5 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Никольская-Соколово ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 50.9 | 0
|  | 01:00-02:00 | 38.1 | 0
|  | 02:00-03:00 | 29.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 29.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 29.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 35.7 | 0
|  | 06:00-07:00 | 51.9 | 0
|  | 07:00-08:00 | 81.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 97.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 88.1 | 0
|  | 10:00-11:00 | 96.1 | 0
|  | 11:00-12:00 | 85.3 | 0
|  | 12:00-13:00 | 85.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 85.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 76.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 79.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 76.5 | 0
|  | 17:00-18:00 | 89.5 | 0
|  | 18:00-19:00 | 82 | 0
|  | 19:00-20:00 | 72.3 | 0
|  | 20:00-21:00 | 96.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 86.3 | 0
|  | 22:00-23:00 | 90.7 | 0
|  | 23:00-00:00 | 66.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 1700.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Никольская-Соколово ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0