## Время горизонтально (hidden)
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никольская (ТЭС)
реактивная энергия
за 20.06.2018
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма

## Дата горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никольская (ТЭС)
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никольская (ТЭС) |  |  |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч
0,4 Никольская ТСН 1 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0.044 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.056 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.052 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.056 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.076 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.072 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.06 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.072 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.064 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.068 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.08 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.072 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0.072 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.084 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.088 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.064 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.064 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0.072 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.088 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0.092 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.092 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.08 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.072 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0.092 | 0
| Итого за сутки: |  | 1.732 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Никольская ТСН 2 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Никольская Т 1 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Никольская Т 1 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 251.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 253 | 0
|  | 02:00-03:00 | 261.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 244.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 254.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 235.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 239.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 289.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 299.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 327.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 333.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 345.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 330.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 348.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 355 | 0
|  | 15:00-16:00 | 297.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 317.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 320.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 292.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 294.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 354.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 315.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 315.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 310 | 0
| Итого за сутки: |  | 7187.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Никольская Т 2 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Никольская Т 2 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Никольская-Голебатово ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 103.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 114.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 136.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 122 | 0
|  | 04:00-05:00 | 133.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 109 | 0
|  | 06:00-07:00 | 100.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 107.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 103 | 0
|  | 09:00-10:00 | 140 | 0
|  | 10:00-11:00 | 125.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 146.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 124.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 152.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 163.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 118.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 142 | 0
|  | 17:00-18:00 | 140.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 117.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 121.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 140.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 136.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 132.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 151 | 0
| Итого за сутки: |  | 3081.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Никольская-Голебатово ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Никольская-Никольская ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 74.1 | 0
|  | 01:00-02:00 | 74.9 | 0
|  | 02:00-03:00 | 74.3 | 0
|  | 03:00-04:00 | 73.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 72.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 76 | 0
|  | 06:00-07:00 | 74.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 80.3 | 0
|  | 08:00-09:00 | 81.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 82.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 86.1 | 0
|  | 11:00-12:00 | 86.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 93.9 | 0
|  | 13:00-14:00 | 91.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 94.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 78.7 | 0
|  | 16:00-17:00 | 79.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 79 | 0
|  | 18:00-19:00 | 79.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 84.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 87 | 0
|  | 21:00-22:00 | 76.5 | 0
|  | 22:00-23:00 | 73.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 76.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 1932.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Никольская-Сафониха ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 2.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 2.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1.9 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 2.7 | 0
|  | 10:00-11:00 | 3.5 | 0
|  | 11:00-12:00 | 2.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 2.3 | 0
|  | 13:00-14:00 | 2.1 | 0
|  | 14:00-15:00 | 3.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 2.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 2.3 | 0
|  | 17:00-18:00 | 2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 2.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 2.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 2.3 | 0
|  | 23:00-00:00 | 2.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 53.9 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Никольская-Соколово ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 66.1 | 0
|  | 01:00-02:00 | 56 | 0
|  | 02:00-03:00 | 44.3 | 0
|  | 03:00-04:00 | 42.5 | 0
|  | 04:00-05:00 | 41.9 | 0
|  | 05:00-06:00 | 43.9 | 0
|  | 06:00-07:00 | 56.5 | 0
|  | 07:00-08:00 | 92.5 | 0
|  | 08:00-09:00 | 106.3 | 0
|  | 09:00-10:00 | 94.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 110.9 | 0
|  | 11:00-12:00 | 102.9 | 0
|  | 12:00-13:00 | 103.7 | 0
|  | 13:00-14:00 | 95.5 | 0
|  | 14:00-15:00 | 87 | 0
|  | 15:00-16:00 | 91.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 86.9 | 0
|  | 17:00-18:00 | 92.7 | 0
|  | 18:00-19:00 | 86.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 78.7 | 0
|  | 20:00-21:00 | 120.3 | 0
|  | 21:00-22:00 | 95.7 | 0
|  | 22:00-23:00 | 102.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 75.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 1974.9 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Никольская-Соколово ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0