## Время горизонтально (hidden)
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Погорелово
активная энергия
за 20.06.2018
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма

## Дата горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Погорелово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Погорелово |  |  |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Погорелово Т 1 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 2994 | 0
|  | 01:00-02:00 | 2931 | 0
|  | 02:00-03:00 | 2883 | 0
|  | 03:00-04:00 | 2763 | 0
|  | 04:00-05:00 | 3678 | 0
|  | 05:00-06:00 | 4179 | 0
|  | 06:00-07:00 | 4227 | 0
|  | 07:00-08:00 | 4542 | 0
|  | 08:00-09:00 | 4590 | 0
|  | 09:00-10:00 | 4701 | 0
|  | 10:00-11:00 | 4527 | 0
|  | 11:00-12:00 | 3744 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1323 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1152 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1224 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1146 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1773 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1239 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1833 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1134 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1482 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1431 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1302 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1209 | 0
| Итого за сутки: |  | 62007 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Погорелово Т 2 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 3645 | 0
|  | 01:00-02:00 | 3651 | 0
|  | 02:00-03:00 | 3594 | 0
|  | 03:00-04:00 | 3558 | 0
|  | 04:00-05:00 | 3267 | 0
|  | 05:00-06:00 | 3744 | 0
|  | 06:00-07:00 | 3792 | 0
|  | 07:00-08:00 | 3825 | 0
|  | 08:00-09:00 | 3807 | 0
|  | 09:00-10:00 | 3846 | 0
|  | 10:00-11:00 | 3780 | 0
|  | 11:00-12:00 | 3678 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1803 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1806 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1791 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1749 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1635 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1713 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1779 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1767 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1620 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1641 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1614 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1593 | 0
| Итого за сутки: |  | 64698 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Погорелово-Новоюбилейная 1 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 333.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 319.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 317.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 320.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 323.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 303.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 302 | 0
|  | 07:00-08:00 | 306 | 0
|  | 08:00-09:00 | 309.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 288 | 0
|  | 10:00-11:00 | 288 | 0
|  | 11:00-12:00 | 293.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 309.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 289.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 291 | 0
|  | 15:00-16:00 | 294 | 0
|  | 16:00-17:00 | 309.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 289.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 289.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 295 | 0
|  | 20:00-21:00 | 309.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 299.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 301.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 304.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 7288.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Погорелово-Новоюбилейная 1 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Погорелово-Новоюбилейная 2 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 443.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 468.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 453 | 0
|  | 03:00-04:00 | 441.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 436.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 468.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 434.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 432.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 446 | 0
|  | 09:00-10:00 | 480 | 0
|  | 10:00-11:00 | 455 | 0
|  | 11:00-12:00 | 450.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 455.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 485.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 454 | 0
|  | 15:00-16:00 | 449.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 453.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 481.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 463.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 457.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 458.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 498 | 0
|  | 22:00-23:00 | 466.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 463.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 10997.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Погорелово-Новоюбилейная 2 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Погорелово-Новоюбилейная 3 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 841.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 838.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 840.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 804.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 854.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 787.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 788.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 798.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 882.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 912.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 930 | 0
|  | 11:00-12:00 | 826.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 959.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 797.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 810 | 0
|  | 15:00-16:00 | 802.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 813.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 802.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 868.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 862.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 817.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 811.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 820.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 822 | 0
| Итого за сутки: |  | 20094.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Погорелово-Новоюбилейная 3 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Погорелово-Новоюбилейная 4 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 868.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 870 | 0
|  | 02:00-03:00 | 865.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 848.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 851.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 834.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 833.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 838.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 833.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 834 | 0
|  | 10:00-11:00 | 835.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 835.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 840 | 0
|  | 13:00-14:00 | 838.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 837 | 0
|  | 15:00-16:00 | 829.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 829.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 833.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 840.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 825.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 825.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 824.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 831 | 0
|  | 23:00-00:00 | 832.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 20136.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Погорелово-Новоюбилейная 4 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Погорелово-НПС 1 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 2004 | 0
|  | 01:00-02:00 | 2006.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1999.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1998 | 0
|  | 04:00-05:00 | 2239.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 3321.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 3324 | 0
|  | 07:00-08:00 | 3327.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 3328.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 3332.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 3328.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 2678.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 27.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 28.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 28.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 28.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 27.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 26.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 24 | 0
|  | 19:00-20:00 | 25.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 24 | 0
|  | 21:00-22:00 | 25.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 33.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 32.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 33220.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Погорелово-НПС 1 рп RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Погорелово-НПС 2 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 1972.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1974 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1972.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1971.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1998 | 0
|  | 05:00-06:00 | 2077.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 2072.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 2077.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 2076 | 0
|  | 09:00-10:00 | 2073.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 2070 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1954.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 22.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 20.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 21.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 22.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 22.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 22.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 20.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 20.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 20.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 21.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 21.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 21.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 24549.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Погорелово-НПС 2 рп RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Погорелово-Погорелово ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 200.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 192.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 161.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 157.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 182.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 220 | 0
|  | 06:00-07:00 | 259.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 255.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 261.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 264.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 237.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 236.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 243.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 228.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 242.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 223.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 249.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 338.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 417.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 427.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 277.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 259.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 259.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 237.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 6032.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Погорелово-с.х Сигнал ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 141 | 0
|  | 01:00-02:00 | 123.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 114 | 0
|  | 03:00-04:00 | 102.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 124.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 138 | 0
|  | 06:00-07:00 | 175.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 184.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 207.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 206.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 193.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 193.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 196 | 0
|  | 13:00-14:00 | 193 | 0
|  | 14:00-15:00 | 172.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 178.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 199.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 48 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 197.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 197 | 0
|  | 22:00-23:00 | 180.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 165.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 3632.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Погорелово-Туровец ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 164 | 0
|  | 01:00-02:00 | 156.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 154 | 0
|  | 03:00-04:00 | 152.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 155.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 163.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 250.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 520 | 0
|  | 08:00-09:00 | 404 | 0
|  | 09:00-10:00 | 465.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 351.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 311.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 512.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 306.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 240.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 352.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 470 | 0
|  | 17:00-18:00 | 434.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 426 | 0
|  | 19:00-20:00 | 309.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 508.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 412.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 310.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 186 | 0
| Итого за сутки: |  | 7718.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Погорелово-Туровец ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 164.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 156.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 153.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 152.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 155.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 163.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 250.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 520 | 0
|  | 08:00-09:00 | 404 | 0
|  | 09:00-10:00 | 464.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 351.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 311.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 512.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 306.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 240.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 352.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 470.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 434.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 426 | 0
|  | 19:00-20:00 | 309.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 508.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 412.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 310.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 186 | 0
| Итого за сутки: |  | 7719.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Погорелово-ЦРП 1 ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 6.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 3.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 12.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Погорелово-ЦРП 1 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 5.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 3.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 12 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Погорелово-ЦРП 1 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 544.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 566.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 600 | 0
|  | 03:00-04:00 | 678.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 32.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 604.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 695.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 666.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 588 | 0
|  | 09:00-10:00 | 592.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 616 | 0
|  | 11:00-12:00 | 614.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 623.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 570.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 406.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 609.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 301.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 681.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 64 | 0
|  | 19:00-20:00 | 679.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 731.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 664 | 0
|  | 22:00-23:00 | 656.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 572.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 13360.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Погорелово-ЦРП 1 рп | 2018-06-20 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Погорелово-ЦРП 2 ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 6.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 6.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 6.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 3.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 6.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 6.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 6.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 6.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 6.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 6.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 6.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 6.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 6.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 6.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 6.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 6.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 6.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 161.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Погорелово-ЦРП 2 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 6.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 7.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 7.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 6.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 3.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 7.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 6.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 6.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 6.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 6.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 7.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 7.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 7.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 6.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 7.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 6.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 7.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 7.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 7.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 6.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 7.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 6.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 162.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Погорелово-ЦРП 2 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 336.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 336.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Погорелово-ЦРП 2 рп | 2018-06-20 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Погорелово-Юбилейный 1 ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 84 | 0
|  | 01:00-02:00 | 76.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 76.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 68.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 64 | 0
|  | 05:00-06:00 | 79.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 90 | 0
|  | 07:00-08:00 | 85.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 95.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 102 | 0
|  | 10:00-11:00 | 100 | 0
|  | 11:00-12:00 | 97.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 102.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 102.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 98.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 105.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 257.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 318 | 0
|  | 18:00-19:00 | 341.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 364.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 354 | 0
|  | 21:00-22:00 | 346.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 308 | 0
|  | 23:00-00:00 | 266.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 3985.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Погорелово-Юбилейный 1 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 84 | 0
|  | 01:00-02:00 | 76.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 77 | 0
|  | 03:00-04:00 | 68.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 64.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 79 | 0
|  | 06:00-07:00 | 90.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 85.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 95 | 0
|  | 09:00-10:00 | 102 | 0
|  | 10:00-11:00 | 100.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 97.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 102.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 102.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 98.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 105.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 257.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 317.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 341.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 364.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 354 | 0
|  | 21:00-22:00 | 347 | 0
|  | 22:00-23:00 | 308 | 0
|  | 23:00-00:00 | 266.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 3985.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Погорелово-Юбилейный 1 рп | 2018-06-20 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Погорелово-Юбилейный 1 рп RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Погорелово-Юбилейный 2 ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 162.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 152.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 144.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 141.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 142 | 0
|  | 05:00-06:00 | 150 | 0
|  | 06:00-07:00 | 194.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 226.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 194.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 199.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 187.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 206 | 0
|  | 12:00-13:00 | 233.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 226.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 228.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 218.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 71.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 30.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 30.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 31.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 31.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 30.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 29.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 29.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 3293.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Погорелово-Юбилейный 2 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 162.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 152.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 145 | 0
|  | 03:00-04:00 | 141.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 142.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 150.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 194 | 0
|  | 07:00-08:00 | 227 | 0
|  | 08:00-09:00 | 194.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 199.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 187 | 0
|  | 11:00-12:00 | 206.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 233.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 227 | 0
|  | 14:00-15:00 | 228 | 0
|  | 15:00-16:00 | 218.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 71 | 0
|  | 17:00-18:00 | 30.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 30.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 31.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 31.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 30.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 29.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 29.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 3293.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Погорелово-Юбилейный 2 рп | 2018-06-20 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Погорелово-Юбилейный 2 рп RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Погорелово ОВ ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Погорелово ОВ ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Погорелово ОВ ап | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Погорелово ОВ ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Погорелово Т 1 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 3036 | 0
|  | 01:00-02:00 | 2983.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 2917.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 2811.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 3709.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 4237.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 4263.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 4606.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 4633.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 4752 | 0
|  | 10:00-11:00 | 4580.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 3801.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1372.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1201.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1254 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1188 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1821.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1280.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1874.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1188 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1531.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1478.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1346.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1254 | 0
| Итого за сутки: |  | 63122.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Погорелово Т 2 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 3986.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 3973.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 3920.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 3880.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 3616.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 4131.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 4290 | 0
|  | 07:00-08:00 | 4422 | 0
|  | 08:00-09:00 | 4422 | 0
|  | 09:00-10:00 | 4488 | 0
|  | 10:00-11:00 | 4395.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 4276.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 2389.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 2362.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 2389.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 2336.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 2257.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 2376 | 0
|  | 18:00-19:00 | 2442 | 0
|  | 19:00-20:00 | 2455.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 2362.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 2310 | 0
|  | 22:00-23:00 | 2204.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 2098.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 77787.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Погорелово-Биряково ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 4936.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 5332.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 5280 | 0
|  | 03:00-04:00 | 4910.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 3960 | 0
|  | 05:00-06:00 | 2296.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 660 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 554.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 26.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 237.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 950.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 976.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 475.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 448.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 2191.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 4303.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 5808 | 0
| Итого за сутки: |  | 43348.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Погорелово-Биряково ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 4923.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 5332.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 5293.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 4897.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 3973.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 2296.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 660 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 541.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 26.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 13.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 224.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 963.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 963.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 488.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 435.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 2191.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 4303.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 5808 | 0
| Итого за сутки: |  | 43335.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Погорелово-Биряково ап | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 184.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 2085.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 3828 | 0
|  | 09:00-10:00 | 4620 | 0
|  | 10:00-11:00 | 4144.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 4804.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 52.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 871.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 2798.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 396 | 0
|  | 16:00-17:00 | 79.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 52.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 52.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 23971.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Погорелово-Биряково ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 171.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 2085.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 3841.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 4620 | 0
|  | 10:00-11:00 | 4131.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 4804.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 66 | 0
|  | 13:00-14:00 | 871.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 2798.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 382.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 79.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 66 | 0
|  | 20:00-21:00 | 39.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 23958 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Погорелово-Воробьево ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 5887.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 6256.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 6204 | 0
|  | 03:00-04:00 | 5755.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 4672.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 2824.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1029.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1161.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 184.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 528 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1029.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1900.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1848 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1267.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1135.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 2930.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 5174.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 6758.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 56548.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Погорелово-Воробьево ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 5860.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 6283.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 6204 | 0
|  | 03:00-04:00 | 5742 | 0
|  | 04:00-05:00 | 4672.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 2838 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1016.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1161.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 184.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 13.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 528 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1029.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1887.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1861.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1254 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1135.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 2930.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 5174.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 6758.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 56535.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Погорелово-Воробьево ап | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 105.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1742.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 3405.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 4118.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 3643.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 4461.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 396 | 0
|  | 14:00-15:00 | 2402.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 26.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 26.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 20328 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Погорелово-Воробьево ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 118.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1729.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 3405.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 4118.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 3656.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 4461.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 396 | 0
|  | 14:00-15:00 | 2402.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 26.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 13.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 20328 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Погорелово-Тотьма 1 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 343.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 990 | 0
|  | 10:00-11:00 | 712.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1663.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 224.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1584 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 5517.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Погорелово-Тотьма 1 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 7695.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 7959.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 7906.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 7431.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 6877.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 5887.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 4237.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1795.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 158.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 13.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 13.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1478.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 237.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 26.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 646.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1438.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 2178 | 0
|  | 18:00-19:00 | 2428.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1689.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1768.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 3907.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 5781.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 7141.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 78698.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Погорелово-Юбилейный ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 198 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 422.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 620.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Погорелово-Юбилейный ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 10190.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 10652.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 10494 | 0
|  | 03:00-04:00 | 9952.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 9160.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 7695.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 5768.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 3418.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 2046 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1518 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1940.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 699.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 3946.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 2547.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 435.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 3062.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 3828 | 0
|  | 17:00-18:00 | 4408.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 4765.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 3669.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 3682.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 5042.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 7273.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 8817.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 125017.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Погорелово Т 1 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Погорелово Т 2 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 313.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 282.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 285.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 296.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 306.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 365.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 464.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 558.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 575.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 602 | 0
|  | 10:00-11:00 | 579.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 568.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 550.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 523.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 575.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 551.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 592.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 632.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 639.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 655.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 708.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 635.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 564.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 477.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 12306 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Погорелово-Никольское ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 315 | 0
|  | 01:00-02:00 | 284.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 287 | 0
|  | 03:00-04:00 | 296.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 309.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 365.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 468.3 | 0
|  | 07:00-08:00 | 561.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 578.9 | 0
|  | 09:00-10:00 | 604.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 583.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 571.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 553 | 0
|  | 13:00-14:00 | 527.1 | 0
|  | 14:00-15:00 | 578.9 | 0
|  | 15:00-16:00 | 553.7 | 0
|  | 16:00-17:00 | 595 | 0
|  | 17:00-18:00 | 637 | 0
|  | 18:00-19:00 | 642.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 658.7 | 0
|  | 20:00-21:00 | 712.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 638.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 567.7 | 0
|  | 23:00-00:00 | 480.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 12371.1 | 0