## Время горизонтально (hidden)
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Рослятино
активная энергия
за 20.06.2018
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма

## Дата горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Рослятино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Рослятино |  |  |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Рослятино ТСН 1 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Рослятино ТСН 2 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.24 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.08 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.08 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.04 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0.24 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.12 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.04 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0.04 | 0
| Итого за сутки: |  | 0.88 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Рослятино Т 1 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 151.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 127.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 143.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 139.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 137.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 138.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 184.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 182.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 358.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 415.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 334.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 430.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 204.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 387.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 399 | 0
|  | 15:00-16:00 | 359.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 354.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 204.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 246.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 228.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 222.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 235.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 207.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 169.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 5964.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Рослятино Т 1 ро RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Рослятино Т 2 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 220.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 215.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 204 | 0
|  | 03:00-04:00 | 205.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 210 | 0
|  | 05:00-06:00 | 246 | 0
|  | 06:00-07:00 | 317.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 386.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 627.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 632.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 616.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 547.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 437.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 602.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 600.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 567.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 541.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 461.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 470.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 451.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 430.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 407.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 368.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 300 | 0
| Итого за сутки: |  | 10068 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Рослятино Т 2 ро RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Рослятино ТСН 1 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 2.55 | 0
|  | 01:00-02:00 | 2.55 | 0
|  | 02:00-03:00 | 2.55 | 0
|  | 03:00-04:00 | 2.55 | 0
|  | 04:00-05:00 | 2.55 | 0
|  | 05:00-06:00 | 2.55 | 0
|  | 06:00-07:00 | 2.55 | 0
|  | 07:00-08:00 | 3.75 | 0
|  | 08:00-09:00 | 3.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 3.3 | 0
|  | 10:00-11:00 | 3.9 | 0
|  | 11:00-12:00 | 3 | 0
|  | 12:00-13:00 | 4.35 | 0
|  | 13:00-14:00 | 3.45 | 0
|  | 14:00-15:00 | 3.45 | 0
|  | 15:00-16:00 | 3.3 | 0
|  | 16:00-17:00 | 3.15 | 0
|  | 17:00-18:00 | 2.7 | 0
|  | 18:00-19:00 | 2.85 | 0
|  | 19:00-20:00 | 2.7 | 0
|  | 20:00-21:00 | 4.95 | 0
|  | 21:00-22:00 | 5.1 | 0
|  | 22:00-23:00 | 3.9 | 0
|  | 23:00-00:00 | 3.75 | 0
| Итого за сутки: |  | 79.05 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Рослятино ТСН 2 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 1.65 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1.65 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1.65 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1.65 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1.65 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1.65 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.75 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.9 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1.65 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.75 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1.65 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0.45 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1.05 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1.5 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1.5 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1.5 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1.5 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1.5 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1.65 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1.05 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.75 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 31.05 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Рослятино-Жубринский ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 57.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 55.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 51.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 42.3 | 0
|  | 04:00-05:00 | 44.7 | 0
|  | 05:00-06:00 | 53.1 | 0
|  | 06:00-07:00 | 67.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 64.5 | 0
|  | 08:00-09:00 | 199.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 256.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 171 | 0
|  | 11:00-12:00 | 267.9 | 0
|  | 12:00-13:00 | 98.7 | 0
|  | 13:00-14:00 | 248.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 265.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 197.1 | 0
|  | 16:00-17:00 | 219.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 102.9 | 0
|  | 18:00-19:00 | 126.3 | 0
|  | 19:00-20:00 | 123.3 | 0
|  | 20:00-21:00 | 103.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 126.9 | 0
|  | 22:00-23:00 | 110.1 | 0
|  | 23:00-00:00 | 68.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 3121.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Рослятино-Жубринский рп RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Рослятино-Зайчики ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 33 | 0
|  | 01:00-02:00 | 31.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 30 | 0
|  | 03:00-04:00 | 30 | 0
|  | 04:00-05:00 | 31.5 | 0
|  | 05:00-06:00 | 39.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 56.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 81.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 113.1 | 0
|  | 09:00-10:00 | 102.3 | 0
|  | 10:00-11:00 | 113.7 | 0
|  | 11:00-12:00 | 73.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 91.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 75.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 89.1 | 0
|  | 15:00-16:00 | 66.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 66.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 69.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 64.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 61.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 63.3 | 0
|  | 21:00-22:00 | 63.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 57.3 | 0
|  | 23:00-00:00 | 46.5 | 0
| Итого за сутки: |  | 1551.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Рослятино-Зайчики рп RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Рослятино-Ляменьга ао резерв RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0.3 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.3 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.3 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.3 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.3 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0.3 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.3 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.3 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.3 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.3 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 3 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Рослятино-Ляменьга ап резерв RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Рослятино-Молокозавод ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 81.9 | 0
|  | 01:00-02:00 | 78.3 | 0
|  | 02:00-03:00 | 76.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 77.1 | 0
|  | 04:00-05:00 | 76.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 84 | 0
|  | 06:00-07:00 | 103.5 | 0
|  | 07:00-08:00 | 119.1 | 0
|  | 08:00-09:00 | 246.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 252.3 | 0
|  | 10:00-11:00 | 240 | 0
|  | 11:00-12:00 | 201 | 0
|  | 12:00-13:00 | 113.7 | 0
|  | 13:00-14:00 | 267.3 | 0
|  | 14:00-15:00 | 233.1 | 0
|  | 15:00-16:00 | 251.1 | 0
|  | 16:00-17:00 | 228.9 | 0
|  | 17:00-18:00 | 168.3 | 0
|  | 18:00-19:00 | 189.9 | 0
|  | 19:00-20:00 | 151.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 136.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 126.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 113.1 | 0
|  | 23:00-00:00 | 93 | 0
| Итого за сутки: |  | 3709.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Рослятино-Молокозавод рп RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Рослятино-Рослятино ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 75.9 | 0
|  | 01:00-02:00 | 77.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 68.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 70.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 70.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 89.1 | 0
|  | 06:00-07:00 | 122.1 | 0
|  | 07:00-08:00 | 144.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 195.3 | 0
|  | 09:00-10:00 | 210.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 211.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 206.1 | 0
|  | 12:00-13:00 | 186.9 | 0
|  | 13:00-14:00 | 188.1 | 0
|  | 14:00-15:00 | 203.1 | 0
|  | 15:00-16:00 | 180.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 177.3 | 0
|  | 17:00-18:00 | 179.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 172.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 198 | 0
|  | 20:00-21:00 | 181.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 170.1 | 0
|  | 22:00-23:00 | 151.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 120.3 | 0
| Итого за сутки: |  | 3653.1 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Рослятино-Рослятино рп RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Рослятино-Смена ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 91.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 69.3 | 0
|  | 02:00-03:00 | 89.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 93.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 90 | 0
|  | 05:00-06:00 | 83.1 | 0
|  | 06:00-07:00 | 114.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 114 | 0
|  | 08:00-09:00 | 155.1 | 0
|  | 09:00-10:00 | 155.1 | 0
|  | 10:00-11:00 | 159.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 159 | 0
|  | 12:00-13:00 | 101.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 135 | 0
|  | 14:00-15:00 | 129.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 159 | 0
|  | 16:00-17:00 | 131.7 | 0
|  | 17:00-18:00 | 98.7 | 0
|  | 18:00-19:00 | 117 | 0
|  | 19:00-20:00 | 102.3 | 0
|  | 20:00-21:00 | 114 | 0
|  | 21:00-22:00 | 103.5 | 0
|  | 22:00-23:00 | 93.9 | 0
|  | 23:00-00:00 | 97.5 | 0
| Итого за сутки: |  | 2758.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Рослятино-Смена рп RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Рослятино-Степаньково ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 27.9 | 0
|  | 01:00-02:00 | 27 | 0
|  | 02:00-03:00 | 27 | 0
|  | 03:00-04:00 | 26.7 | 0
|  | 04:00-05:00 | 29.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 30.9 | 0
|  | 06:00-07:00 | 34.5 | 0
|  | 07:00-08:00 | 40.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 72 | 0
|  | 09:00-10:00 | 65.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 50.7 | 0
|  | 11:00-12:00 | 64.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 44.7 | 0
|  | 13:00-14:00 | 70.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 73.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 68.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 67.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 42 | 0
|  | 18:00-19:00 | 41.7 | 0
|  | 19:00-20:00 | 39.9 | 0
|  | 20:00-21:00 | 48.3 | 0
|  | 21:00-22:00 | 46.5 | 0
|  | 22:00-23:00 | 45.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 39.3 | 0
| Итого за сутки: |  | 1124.7 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Рослятино-Степаньково рп RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Рослятино СВ ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 1082.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 2072.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 3247.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 5623.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 8474.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 8857.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 7299.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 7392 | 0
|  | 08:00-09:00 | 5398.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 4461.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 4554 | 0
|  | 11:00-12:00 | 5134.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 7048.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 5992.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 4171.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 6309.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 4923.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 4567.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 4923.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 5649.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 6745.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 4448.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 3432 | 0
|  | 23:00-00:00 | 4263.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 126073.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Рослятино СВ ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 541.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 541.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Рослятино Т 1 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Рослятино Т 1 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 158.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 132 | 0
|  | 02:00-03:00 | 145.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 145.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 140.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 140.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 189.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 189.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 360.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 422.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 338.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 440 | 0
|  | 12:00-13:00 | 206.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 391.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 409.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 365.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 360.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 206.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 250.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 233.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 228.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 237.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 215.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 171.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 6080.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Рослятино Т 2 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Рослятино Т 2 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 224.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 224.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 206.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 211.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 215.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 250.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 325.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 391.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 638 | 0
|  | 09:00-10:00 | 642.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 629.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 554.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 444.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 611.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 611.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 576.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 554.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 466.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 479.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 457.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 440 | 0
|  | 21:00-22:00 | 413.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 374 | 0
|  | 23:00-00:00 | 308 | 0
| Итого за сутки: |  | 10252 | 0