## Время горизонтально (hidden)
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сметанино
активная энергия
за 20.06.2018
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма

## Дата горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сметанино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сметанино |  |  |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Сметанино ТСН 1 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0.512 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.474 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.512 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.474 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.44 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.474 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.474 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.438 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.654 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.88 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.874 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1.86 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1.188 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.934 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.934 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.988 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.828 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0.478 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.476 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0.478 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.48 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.486 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.484 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0.486 | 0
| Итого за сутки: |  | 16.306 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Сметанино Т 1 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Сметанино Т 1 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Сметанино Т 2 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Сметанино Т 2 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 129.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 110.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 103.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 104.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 106.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 126.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 163 | 0
|  | 07:00-08:00 | 199.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 339.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 288 | 0
|  | 10:00-11:00 | 290.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 272.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 265.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 327.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 305.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 280.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 209.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 227.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 336.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 321.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 322.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 255.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 257.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 215.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 5559.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Сметанино-Зарека ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Сметанино-Зарека ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Сметанино-Калинино ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 45.12 | 0
|  | 01:00-02:00 | 32.94 | 0
|  | 02:00-03:00 | 32.22 | 0
|  | 03:00-04:00 | 33.96 | 0
|  | 04:00-05:00 | 34.68 | 0
|  | 05:00-06:00 | 49.92 | 0
|  | 06:00-07:00 | 59.22 | 0
|  | 07:00-08:00 | 75.66 | 0
|  | 08:00-09:00 | 100.5 | 0
|  | 09:00-10:00 | 84.9 | 0
|  | 10:00-11:00 | 88.08 | 0
|  | 11:00-12:00 | 88.98 | 0
|  | 12:00-13:00 | 82.74 | 0
|  | 13:00-14:00 | 101.52 | 0
|  | 14:00-15:00 | 90.36 | 0
|  | 15:00-16:00 | 71.46 | 0
|  | 16:00-17:00 | 52.38 | 0
|  | 17:00-18:00 | 73.62 | 0
|  | 18:00-19:00 | 79.32 | 0
|  | 19:00-20:00 | 75.96 | 0
|  | 20:00-21:00 | 78.54 | 0
|  | 21:00-22:00 | 70.32 | 0
|  | 22:00-23:00 | 69.12 | 0
|  | 23:00-00:00 | 60.78 | 0
| Итого за сутки: |  | 1632.3 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Сметанино-Калинино ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Сметанино-Пеженьга ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 20.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 19.3 | 0
|  | 02:00-03:00 | 19 | 0
|  | 03:00-04:00 | 19 | 0
|  | 04:00-05:00 | 20.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 22.3 | 0
|  | 06:00-07:00 | 32.7 | 0
|  | 07:00-08:00 | 37.7 | 0
|  | 08:00-09:00 | 123.9 | 0
|  | 09:00-10:00 | 84.7 | 0
|  | 10:00-11:00 | 91.1 | 0
|  | 11:00-12:00 | 84.3 | 0
|  | 12:00-13:00 | 73.3 | 0
|  | 13:00-14:00 | 107.5 | 0
|  | 14:00-15:00 | 99.5 | 0
|  | 15:00-16:00 | 95.1 | 0
|  | 16:00-17:00 | 67 | 0
|  | 17:00-18:00 | 37.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 51.9 | 0
|  | 19:00-20:00 | 41.9 | 0
|  | 20:00-21:00 | 48.5 | 0
|  | 21:00-22:00 | 30.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 32.5 | 0
|  | 23:00-00:00 | 35.3 | 0
| Итого за сутки: |  | 1295.3 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Сметанино-Пеженьга ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Сметанино-Центр ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 64.35 | 0
|  | 01:00-02:00 | 58.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 52.65 | 0
|  | 03:00-04:00 | 51.9 | 0
|  | 04:00-05:00 | 51.45 | 0
|  | 05:00-06:00 | 54.15 | 0
|  | 06:00-07:00 | 70.65 | 0
|  | 07:00-08:00 | 85.95 | 0
|  | 08:00-09:00 | 113.55 | 0
|  | 09:00-10:00 | 117.45 | 0
|  | 10:00-11:00 | 110.7 | 0
|  | 11:00-12:00 | 99 | 0
|  | 12:00-13:00 | 108.45 | 0
|  | 13:00-14:00 | 117 | 0
|  | 14:00-15:00 | 115.05 | 0
|  | 15:00-16:00 | 113.55 | 0
|  | 16:00-17:00 | 89.55 | 0
|  | 17:00-18:00 | 115.65 | 0
|  | 18:00-19:00 | 203.7 | 0
|  | 19:00-20:00 | 201.9 | 0
|  | 20:00-21:00 | 194.25 | 0
|  | 21:00-22:00 | 153.15 | 0
|  | 22:00-23:00 | 154.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 118.95 | 0
| Итого за сутки: |  | 2616 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Сметанино-Центр ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0