## Время горизонтально (hidden)
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Тарнога
активная энергия
за 20.06.2018
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма

## Дата горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Тарнога
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Тарнога |  |  |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Тарнога ЩСН 1 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 5.16 | 0
|  | 01:00-02:00 | 5.256 | 0
|  | 02:00-03:00 | 5.376 | 0
|  | 03:00-04:00 | 5.328 | 0
|  | 04:00-05:00 | 5.352 | 0
|  | 05:00-06:00 | 5.472 | 0
|  | 06:00-07:00 | 5.52 | 0
|  | 07:00-08:00 | 5.568 | 0
|  | 08:00-09:00 | 4.992 | 0
|  | 09:00-10:00 | 4.344 | 0
|  | 10:00-11:00 | 4.344 | 0
|  | 11:00-12:00 | 4.272 | 0
|  | 12:00-13:00 | 4.416 | 0
|  | 13:00-14:00 | 4.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 4.32 | 0
|  | 15:00-16:00 | 4.344 | 0
|  | 16:00-17:00 | 4.248 | 0
|  | 17:00-18:00 | 4.44 | 0
|  | 18:00-19:00 | 4.344 | 0
|  | 19:00-20:00 | 4.752 | 0
|  | 20:00-21:00 | 4.488 | 0
|  | 21:00-22:00 | 4.776 | 0
|  | 22:00-23:00 | 4.632 | 0
|  | 23:00-00:00 | 4.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 114.744 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Тарнога ЩСН 2 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 11.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 11.472 | 0
|  | 02:00-03:00 | 11.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 11.328 | 0
|  | 04:00-05:00 | 11.424 | 0
|  | 05:00-06:00 | 11.28 | 0
|  | 06:00-07:00 | 11.616 | 0
|  | 07:00-08:00 | 11.232 | 0
|  | 08:00-09:00 | 11.256 | 0
|  | 09:00-10:00 | 12.192 | 0
|  | 10:00-11:00 | 11.88 | 0
|  | 11:00-12:00 | 11.328 | 0
|  | 12:00-13:00 | 11.448 | 0
|  | 13:00-14:00 | 11.568 | 0
|  | 14:00-15:00 | 11.688 | 0
|  | 15:00-16:00 | 11.616 | 0
|  | 16:00-17:00 | 11.616 | 0
|  | 17:00-18:00 | 12.432 | 0
|  | 18:00-19:00 | 11.88 | 0
|  | 19:00-20:00 | 11.712 | 0
|  | 20:00-21:00 | 11.448 | 0
|  | 21:00-22:00 | 11.832 | 0
|  | 22:00-23:00 | 12.048 | 0
|  | 23:00-00:00 | 12.048 | 0
| Итого за сутки: |  | 279.144 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тарнога - База РЭС ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 4.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 3.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 4.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 5.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 7.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 6.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 5.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 4.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 3.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 5 | 0
|  | 14:00-15:00 | 6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 6.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 6.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 5.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 5 | 0
|  | 20:00-21:00 | 5 | 0
|  | 21:00-22:00 | 4.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 3.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 4.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 119.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тарнога - База РЭС ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тарнога - Ветаптека ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 261.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 240.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 224.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 226.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 227.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 265.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 402 | 0
|  | 07:00-08:00 | 534.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 618.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 644.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 633.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 623.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 522 | 0
|  | 13:00-14:00 | 564 | 0
|  | 14:00-15:00 | 559.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 536 | 0
|  | 16:00-17:00 | 500.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 496 | 0
|  | 18:00-19:00 | 549.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 550.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 529.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 519.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 454 | 0
|  | 23:00-00:00 | 369.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 11053.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тарнога - Ветаптека ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тарнога - Восход ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 7.9 | 0
|  | 01:00-02:00 | 7.9 | 0
|  | 02:00-03:00 | 7.3 | 0
|  | 03:00-04:00 | 6.9 | 0
|  | 04:00-05:00 | 7.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 10.7 | 0
|  | 06:00-07:00 | 12.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 14.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 12.7 | 0
|  | 09:00-10:00 | 14.3 | 0
|  | 10:00-11:00 | 12.1 | 0
|  | 11:00-12:00 | 12.5 | 0
|  | 12:00-13:00 | 12.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 11 | 0
|  | 14:00-15:00 | 11.3 | 0
|  | 15:00-16:00 | 19 | 0
|  | 16:00-17:00 | 23.7 | 0
|  | 17:00-18:00 | 31.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 25 | 0
|  | 19:00-20:00 | 26.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 20.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 10.7 | 0
|  | 22:00-23:00 | 9.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 8.9 | 0
| Итого за сутки: |  | 336.3 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тарнога - Восход ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тарнога - В/Ч ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 57.5 | 0
|  | 01:00-02:00 | 56.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 56.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 56.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 58 | 0
|  | 05:00-06:00 | 63.9 | 0
|  | 06:00-07:00 | 71.9 | 0
|  | 07:00-08:00 | 91.9 | 0
|  | 08:00-09:00 | 306.7 | 0
|  | 09:00-10:00 | 364.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 268 | 0
|  | 11:00-12:00 | 311.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 126.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 366 | 0
|  | 14:00-15:00 | 325 | 0
|  | 15:00-16:00 | 268.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 256.5 | 0
|  | 17:00-18:00 | 97.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 94.7 | 0
|  | 19:00-20:00 | 72.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 71.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 71.5 | 0
|  | 22:00-23:00 | 71.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 71.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 3656.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тарнога - В/Ч ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тарнога - Игумновская ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 4.1 | 0
|  | 01:00-02:00 | 3.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 3.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 4.1 | 0
|  | 04:00-05:00 | 4.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 4.3 | 0
|  | 06:00-07:00 | 9.5 | 0
|  | 07:00-08:00 | 20.7 | 0
|  | 08:00-09:00 | 18.3 | 0
|  | 09:00-10:00 | 28 | 0
|  | 10:00-11:00 | 16.9 | 0
|  | 11:00-12:00 | 11.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 10 | 0
|  | 13:00-14:00 | 12.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 13 | 0
|  | 15:00-16:00 | 22.5 | 0
|  | 16:00-17:00 | 11.5 | 0
|  | 17:00-18:00 | 13.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 7.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 7.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 8.1 | 0
|  | 22:00-23:00 | 6.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 5.9 | 0
| Итого за сутки: |  | 255.9 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тарнога - Игумновская ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тарнога - Им.Ленина ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 69.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 67 | 0
|  | 02:00-03:00 | 65.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 74 | 0
|  | 04:00-05:00 | 79 | 0
|  | 05:00-06:00 | 116.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 146.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 194.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 226.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 288.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 272.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 279.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 209.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 270.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 236.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 193.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 203 | 0
|  | 17:00-18:00 | 216.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 216.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 214.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 187 | 0
|  | 21:00-22:00 | 161.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 133.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 124.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 4247.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тарнога - Им.Ленина ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тарнога - им.Тимирязева ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 49.1 | 0
|  | 01:00-02:00 | 48.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 48.5 | 0
|  | 03:00-04:00 | 47.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 52.5 | 0
|  | 05:00-06:00 | 69.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 84.5 | 0
|  | 07:00-08:00 | 90.5 | 0
|  | 08:00-09:00 | 104.7 | 0
|  | 09:00-10:00 | 107 | 0
|  | 10:00-11:00 | 95.7 | 0
|  | 11:00-12:00 | 100.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 95 | 0
|  | 13:00-14:00 | 91.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 88.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 97.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 87.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 88.1 | 0
|  | 18:00-19:00 | 92.5 | 0
|  | 19:00-20:00 | 96.7 | 0
|  | 20:00-21:00 | 94.5 | 0
|  | 21:00-22:00 | 90.3 | 0
|  | 22:00-23:00 | 71.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 65 | 0
| Итого за сутки: |  | 1956 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тарнога - им.Тимирязева ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тарнога - Каскад ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 2.1 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1.9 | 0
|  | 02:00-03:00 | 2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 2.1 | 0
|  | 04:00-05:00 | 2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 2.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 2.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 2.3 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1.9 | 0
|  | 10:00-11:00 | 2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 2.9 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1.9 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1.9 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1.9 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1.9 | 0
|  | 16:00-17:00 | 2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1.9 | 0
|  | 18:00-19:00 | 2.3 | 0
|  | 19:00-20:00 | 2.1 | 0
|  | 20:00-21:00 | 2.1 | 0
|  | 21:00-22:00 | 2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 2.1 | 0
|  | 23:00-00:00 | 2.5 | 0
| Итого за сутки: |  | 50.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тарнога - Каскад ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тарнога - Кр. Шевденицы ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 36.15 | 0
|  | 01:00-02:00 | 32.25 | 0
|  | 02:00-03:00 | 31.65 | 0
|  | 03:00-04:00 | 32.55 | 0
|  | 04:00-05:00 | 38.55 | 0
|  | 05:00-06:00 | 57.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 76.35 | 0
|  | 07:00-08:00 | 101.55 | 0
|  | 08:00-09:00 | 105.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 143.7 | 0
|  | 10:00-11:00 | 117.3 | 0
|  | 11:00-12:00 | 123.9 | 0
|  | 12:00-13:00 | 84.75 | 0
|  | 13:00-14:00 | 123 | 0
|  | 14:00-15:00 | 108.75 | 0
|  | 15:00-16:00 | 78.9 | 0
|  | 16:00-17:00 | 72.3 | 0
|  | 17:00-18:00 | 72.45 | 0
|  | 18:00-19:00 | 77.25 | 0
|  | 19:00-20:00 | 96.9 | 0
|  | 20:00-21:00 | 81.3 | 0
|  | 21:00-22:00 | 78.3 | 0
|  | 22:00-23:00 | 66.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 49.65 | 0
| Итого за сутки: |  | 1887.3 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тарнога - Кр. Шевденицы комплекс ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 72.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 71.9 | 0
|  | 02:00-03:00 | 56.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 58.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 57.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 68.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 110.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 133 | 0
|  | 08:00-09:00 | 171.9 | 0
|  | 09:00-10:00 | 184.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 149.1 | 0
|  | 11:00-12:00 | 162.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 112 | 0
|  | 13:00-14:00 | 153.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 172.3 | 0
|  | 15:00-16:00 | 161.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 151 | 0
|  | 17:00-18:00 | 145.9 | 0
|  | 18:00-19:00 | 170.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 190.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 200.1 | 0
|  | 21:00-22:00 | 165.3 | 0
|  | 22:00-23:00 | 142.9 | 0
|  | 23:00-00:00 | 89 | 0
| Итого за сутки: |  | 3150.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тарнога - К.Шевденицы ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тарнога - К.Шевденицы к-с ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тарнога - Лесхоз ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 108.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 103.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 107.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 205.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 189.9 | 0
|  | 05:00-06:00 | 189.3 | 0
|  | 06:00-07:00 | 229.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 252.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 374.1 | 0
|  | 09:00-10:00 | 441.9 | 0
|  | 10:00-11:00 | 419.7 | 0
|  | 11:00-12:00 | 472.5 | 0
|  | 12:00-13:00 | 371.7 | 0
|  | 13:00-14:00 | 428.1 | 0
|  | 14:00-15:00 | 508.5 | 0
|  | 15:00-16:00 | 498.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 415.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 284.1 | 0
|  | 18:00-19:00 | 335.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 297 | 0
|  | 20:00-21:00 | 216.9 | 0
|  | 21:00-22:00 | 261.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 251.7 | 0
|  | 23:00-00:00 | 258 | 0
| Итого за сутки: |  | 7221.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тарнога - Лесхоз ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тарнога - Маслозавод ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 39.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 32.3 | 0
|  | 02:00-03:00 | 39.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 23 | 0
|  | 04:00-05:00 | 40.9 | 0
|  | 05:00-06:00 | 60.3 | 0
|  | 06:00-07:00 | 168.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 226.9 | 0
|  | 08:00-09:00 | 285.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 315.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 322.9 | 0
|  | 11:00-12:00 | 306.3 | 0
|  | 12:00-13:00 | 290.1 | 0
|  | 13:00-14:00 | 249 | 0
|  | 14:00-15:00 | 157.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 125 | 0
|  | 16:00-17:00 | 62.7 | 0
|  | 17:00-18:00 | 33.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 43 | 0
|  | 19:00-20:00 | 44.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 44.5 | 0
|  | 21:00-22:00 | 43.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 44.3 | 0
|  | 23:00-00:00 | 25.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 3026 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тарнога - Маслозавод ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тарнога - Память Ильича ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 31.5 | 0
|  | 01:00-02:00 | 28.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 27.9 | 0
|  | 03:00-04:00 | 30 | 0
|  | 04:00-05:00 | 37.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 67.05 | 0
|  | 06:00-07:00 | 89.1 | 0
|  | 07:00-08:00 | 87.9 | 0
|  | 08:00-09:00 | 75.3 | 0
|  | 09:00-10:00 | 69.3 | 0
|  | 10:00-11:00 | 99.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 103.5 | 0
|  | 12:00-13:00 | 64.5 | 0
|  | 13:00-14:00 | 47.7 | 0
|  | 14:00-15:00 | 49.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 52.95 | 0
|  | 16:00-17:00 | 59.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 81.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 100.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 110.25 | 0
|  | 20:00-21:00 | 101.7 | 0
|  | 21:00-22:00 | 66.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 50.7 | 0
|  | 23:00-00:00 | 42.45 | 0
| Итого за сутки: |  | 1574.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тарнога - Память Ильича ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тарнога - Птицеферма ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 8.5 | 0
|  | 01:00-02:00 | 8.7 | 0
|  | 02:00-03:00 | 8.7 | 0
|  | 03:00-04:00 | 9.5 | 0
|  | 04:00-05:00 | 11.3 | 0
|  | 05:00-06:00 | 14.1 | 0
|  | 06:00-07:00 | 14 | 0
|  | 07:00-08:00 | 11 | 0
|  | 08:00-09:00 | 14.7 | 0
|  | 09:00-10:00 | 15.1 | 0
|  | 10:00-11:00 | 14.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 12 | 0
|  | 12:00-13:00 | 13.5 | 0
|  | 13:00-14:00 | 13.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 13.9 | 0
|  | 15:00-16:00 | 16.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 10.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 10.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 9.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 9.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 9.1 | 0
|  | 21:00-22:00 | 8.1 | 0
|  | 22:00-23:00 | 8.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 8.3 | 0
| Итого за сутки: |  | 273.3 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тарнога - Птицеферма ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тарнога - Резистор 1 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0.3 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.3 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.3 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.3 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.3 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.3 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.3 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.3 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.3 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.3 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.3 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.3 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.3 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.3 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0.3 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.3 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0.3 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.3 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.3 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.3 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0.3 | 0
| Итого за сутки: |  | 7.1 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тарнога - Резистор 1 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тарнога - Резистор 2 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0.3 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.3 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.3 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.3 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.3 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.3 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.3 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.3 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.3 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.3 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.3 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.3 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0.3 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.3 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.3 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.3 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.3 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0.3 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.3 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0.3 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.3 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.3 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.3 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0.3 | 0
| Итого за сутки: |  | 7.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тарнога - Резистор 2 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тарнога - Сельхозхимия ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 22.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 21 | 0
|  | 02:00-03:00 | 20.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 20.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 20.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 21.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 22 | 0
|  | 07:00-08:00 | 31.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 32.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 38 | 0
|  | 10:00-11:00 | 39.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 44.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 44 | 0
|  | 13:00-14:00 | 38.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 38.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 33.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 37.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 41.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 34 | 0
|  | 19:00-20:00 | 33.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 30.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 35.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 31.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 26.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 759.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тарнога - Сельхозхимия ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тарнога - Тарнога ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 420.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 375.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 370.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 351.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 384.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 461.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 551.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 662 | 0
|  | 08:00-09:00 | 780.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 908 | 0
|  | 10:00-11:00 | 891.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 858.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 858.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 821.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 801.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 764 | 0
|  | 16:00-17:00 | 754.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 760.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 714 | 0
|  | 19:00-20:00 | 717.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 678.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 677.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 588.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 481.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 15632.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тарнога - Тарнога ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тарнога - Тарногский с/х ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 95.1 | 0
|  | 01:00-02:00 | 86.85 | 0
|  | 02:00-03:00 | 89.25 | 0
|  | 03:00-04:00 | 91.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 93.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 100.35 | 0
|  | 06:00-07:00 | 131.25 | 0
|  | 07:00-08:00 | 150.75 | 0
|  | 08:00-09:00 | 220.05 | 0
|  | 09:00-10:00 | 253.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 211.35 | 0
|  | 11:00-12:00 | 257.25 | 0
|  | 12:00-13:00 | 141.15 | 0
|  | 13:00-14:00 | 227.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 234.9 | 0
|  | 15:00-16:00 | 206.1 | 0
|  | 16:00-17:00 | 171.3 | 0
|  | 17:00-18:00 | 153.3 | 0
|  | 18:00-19:00 | 157.95 | 0
|  | 19:00-20:00 | 165.3 | 0
|  | 20:00-21:00 | 141.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 148.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 136.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 109.35 | 0
| Итого за сутки: |  | 3774.15 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тарнога - Тарногский с/х ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тарнога Т 1 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 660 | 0
|  | 01:00-02:00 | 622 | 0
|  | 02:00-03:00 | 598 | 0
|  | 03:00-04:00 | 702 | 0
|  | 04:00-05:00 | 694 | 0
|  | 05:00-06:00 | 774 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1050 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1284 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1824 | 0
|  | 09:00-10:00 | 2030 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1804 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1948 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1388 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1852 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1908 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1800 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1600 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1288 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1418 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1390 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1270 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1274 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1144 | 0
|  | 23:00-00:00 | 980 | 0
| Итого за сутки: |  | 31302 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тарнога Т 1 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тарнога Т 2 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 652 | 0
|  | 01:00-02:00 | 588 | 0
|  | 02:00-03:00 | 586 | 0
|  | 03:00-04:00 | 562 | 0
|  | 04:00-05:00 | 634 | 0
|  | 05:00-06:00 | 826 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1094 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1346 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1550 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1808 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1784 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1754 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1590 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1590 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1434 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1298 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1240 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1266 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1236 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1268 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1168 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1098 | 0
|  | 22:00-23:00 | 948 | 0
|  | 23:00-00:00 | 782 | 0
| Итого за сутки: |  | 28102 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тарнога Т 2 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тарнога ТСН 1 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 5.64 | 0
|  | 01:00-02:00 | 5.76 | 0
|  | 02:00-03:00 | 5.88 | 0
|  | 03:00-04:00 | 5.76 | 0
|  | 04:00-05:00 | 5.88 | 0
|  | 05:00-06:00 | 6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 6.06 | 0
|  | 08:00-09:00 | 5.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 4.86 | 0
|  | 10:00-11:00 | 4.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 4.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 4.86 | 0
|  | 13:00-14:00 | 4.68 | 0
|  | 14:00-15:00 | 4.86 | 0
|  | 15:00-16:00 | 4.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 4.74 | 0
|  | 17:00-18:00 | 4.92 | 0
|  | 18:00-19:00 | 4.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 5.28 | 0
|  | 20:00-21:00 | 4.98 | 0
|  | 21:00-22:00 | 5.28 | 0
|  | 22:00-23:00 | 5.1 | 0
|  | 23:00-00:00 | 5.28 | 0
| Итого за сутки: |  | 126.42 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тарнога ТСН 1 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тарнога ТСН 2 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 11.94 | 0
|  | 01:00-02:00 | 12 | 0
|  | 02:00-03:00 | 11.88 | 0
|  | 03:00-04:00 | 11.88 | 0
|  | 04:00-05:00 | 11.94 | 0
|  | 05:00-06:00 | 11.82 | 0
|  | 06:00-07:00 | 12.12 | 0
|  | 07:00-08:00 | 11.76 | 0
|  | 08:00-09:00 | 11.76 | 0
|  | 09:00-10:00 | 12.72 | 0
|  | 10:00-11:00 | 12.42 | 0
|  | 11:00-12:00 | 11.94 | 0
|  | 12:00-13:00 | 12 | 0
|  | 13:00-14:00 | 12.06 | 0
|  | 14:00-15:00 | 12.24 | 0
|  | 15:00-16:00 | 12.12 | 0
|  | 16:00-17:00 | 12.12 | 0
|  | 17:00-18:00 | 13.02 | 0
|  | 18:00-19:00 | 12.42 | 0
|  | 19:00-20:00 | 12.24 | 0
|  | 20:00-21:00 | 12 | 0
|  | 21:00-22:00 | 12.36 | 0
|  | 22:00-23:00 | 12.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 12.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 291.96 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тарнога ТСН 2 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Тарнога - Власьевская ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 25132.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 27640.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 28578 | 0
|  | 03:00-04:00 | 30320.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 32221.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 30122.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 25383.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 21925.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 17912.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 16368 | 0
|  | 10:00-11:00 | 17041.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 14850 | 0
|  | 12:00-13:00 | 23166 | 0
|  | 13:00-14:00 | 19641.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 12738 | 0
|  | 15:00-16:00 | 20631.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 20182.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 20763.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 22096.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 20460 | 0
|  | 20:00-21:00 | 21555.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 21978 | 0
|  | 22:00-23:00 | 24446.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 27720 | 0
| Итого за сутки: |  | 542876.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Тарнога - Власьевская ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Тарнога - Заячерецкая ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Тарнога - Заячерецкая ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Тарнога - Заячерецкая ап | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 7154.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 7550.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 8289.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 9187.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 11167.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 11563.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 9372 | 0
|  | 07:00-08:00 | 8923.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 7840.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 7471.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 7260 | 0
|  | 11:00-12:00 | 6547.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 5913.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 5306.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 3511.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 5174.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 4672.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 4118.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 4804.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 4382.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 5623.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 5359.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 5517.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 5992.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 162703.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Тарнога - Заячерецкая ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 7154.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 7537.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 8289.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 9187.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 11180.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 11550 | 0
|  | 06:00-07:00 | 9385.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 8910 | 0
|  | 08:00-09:00 | 7854 | 0
|  | 09:00-10:00 | 7471.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 7246.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 6560.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 5913.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 5306.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 3511.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 5161.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 4672.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 4118.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 4818 | 0
|  | 19:00-20:00 | 4382.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 5610 | 0
|  | 21:00-22:00 | 5372.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 5504.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 6006 | 0
| Итого за сутки: |  | 162703.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Тарнога - НПС ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Тарнога - НПС ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 19496.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 21502.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 21621.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 22558.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 22585.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 20407.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 18466.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 16051.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 13965.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 13239.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 13912.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 12526.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 20644.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 18295.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 13160.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 19100.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 18849.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 19615.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 20341.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 19153.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 18770.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 19364.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 21344.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 23720.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 448694.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Тарнога - ОСШ ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Тарнога - ОСШ ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Тарнога - ОСШ ап | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 26.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 26.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Тарнога - ОСШ ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 13.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 13.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Тарнога Т 1 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 858 | 0
|  | 01:00-02:00 | 778.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 739.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 858 | 0
|  | 04:00-05:00 | 884.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1003.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1359.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1676.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 2336.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 2521.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 2310 | 0
|  | 11:00-12:00 | 2508 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1768.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 2362.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 2481.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 2323.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 2085.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1676.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1834.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1768.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1650 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1636.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1438.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1201.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 40062 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Тарнога Т 1 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Тарнога Т 2 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 673.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 594 | 0
|  | 02:00-03:00 | 607.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 567.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 646.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 844.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1108.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1359.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1570.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1821.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1795.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1768.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1610.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1597.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1452 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1320 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1254 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1280.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1240.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1293.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1174.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1122 | 0
|  | 22:00-23:00 | 950.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 805.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 28459.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Тарнога Т 2 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Тарнога - Айга ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 197.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 154 | 0
|  | 02:00-03:00 | 134.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 141.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 182 | 0
|  | 05:00-06:00 | 217 | 0
|  | 06:00-07:00 | 298.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 392 | 0
|  | 08:00-09:00 | 494.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 471.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 492.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 530.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 380.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 490 | 0
|  | 14:00-15:00 | 551.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 505.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 469 | 0
|  | 17:00-18:00 | 387.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 397.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 369.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 376.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 351.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 284.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 217 | 0
| Итого за сутки: |  | 8486.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Тарнога - Айга ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Тарнога - Нюксеница 1 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Тарнога - Нюксеница 1 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 4.9 | 0
|  | 01:00-02:00 | 4.9 | 0
|  | 02:00-03:00 | 4.9 | 0
|  | 03:00-04:00 | 4.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 4.9 | 0
|  | 05:00-06:00 | 4.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 4.9 | 0
|  | 07:00-08:00 | 4.9 | 0
|  | 08:00-09:00 | 4.9 | 0
|  | 09:00-10:00 | 4.9 | 0
|  | 10:00-11:00 | 4.9 | 0
|  | 11:00-12:00 | 5.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 4.9 | 0
|  | 13:00-14:00 | 5.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 4.9 | 0
|  | 15:00-16:00 | 4.9 | 0
|  | 16:00-17:00 | 5.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 4.9 | 0
|  | 18:00-19:00 | 4.9 | 0
|  | 19:00-20:00 | 5.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 4.9 | 0
|  | 21:00-22:00 | 4.9 | 0
|  | 22:00-23:00 | 4.9 | 0
|  | 23:00-00:00 | 4.9 | 0
| Итого за сутки: |  | 119 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Тарнога - Нюксеница 2 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 4.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 4.9 | 0
|  | 02:00-03:00 | 4.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 4.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 4.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 5.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 4.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 4.9 | 0
|  | 08:00-09:00 | 4.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 4.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 4.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 4.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 4.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 4.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 4.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 4.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 3.5 | 0
|  | 17:00-18:00 | 4.9 | 0
|  | 18:00-19:00 | 4.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 4.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 4.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 4.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 4.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 4.9 | 0
| Итого за сутки: |  | 104.3 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Тарнога - Нюксеница 2 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Тарнога Т 1 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Тарнога Т 1 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 191.1 | 0
|  | 01:00-02:00 | 149.1 | 0
|  | 02:00-03:00 | 130.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 136.5 | 0
|  | 04:00-05:00 | 178.5 | 0
|  | 05:00-06:00 | 212.1 | 0
|  | 06:00-07:00 | 294 | 0
|  | 07:00-08:00 | 386.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 491.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 466.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 489.3 | 0
|  | 11:00-12:00 | 525 | 0
|  | 12:00-13:00 | 375.9 | 0
|  | 13:00-14:00 | 485.1 | 0
|  | 14:00-15:00 | 548.1 | 0
|  | 15:00-16:00 | 499.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 464.1 | 0
|  | 17:00-18:00 | 384.3 | 0
|  | 18:00-19:00 | 392.7 | 0
|  | 19:00-20:00 | 365.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 371.7 | 0
|  | 21:00-22:00 | 346.5 | 0
|  | 22:00-23:00 | 279.3 | 0
|  | 23:00-00:00 | 212.1 | 0
| Итого за сутки: |  | 8374.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Тарнога Т 2 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Тарнога Т 2 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 2.1 | 0
|  | 01:00-02:00 | 4.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 4.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 4.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 4.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 4.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 4.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 4.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 4.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 4.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 4.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 4.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 4.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 2.1 | 0
|  | 14:00-15:00 | 4.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 4.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 4.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 4.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 4.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 2.1 | 0
|  | 20:00-21:00 | 4.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 4.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 4.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 4.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 94.5 | 0