## Время горизонтально (hidden)
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Тиманово
активная энергия
за 20.06.2018
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма

## Дата горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Тиманово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Тиманово |  |  |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тиманово Т 1 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тиманово Т 1 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 1.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 2.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 2.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 2.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 2.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 2.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 3 | 0
|  | 14:00-15:00 | 2.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 3.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 3.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 2.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 37.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 45 | 0
|  | 20:00-21:00 | 2.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 2.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 2.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 133.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тиманово Т 2 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тиманово Т 2 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 63.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 62.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 65 | 0
|  | 03:00-04:00 | 60.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 67.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 85.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 128.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 169.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 188 | 0
|  | 09:00-10:00 | 212.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 199.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 208.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 149.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 212.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 206.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 188.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 143.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 149.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 131.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 131.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 129 | 0
|  | 21:00-22:00 | 110.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 85.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 70.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 3220.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тиманово-Алексейково ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 1.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1.7 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1.5 | 0
|  | 05:00-06:00 | 2.3 | 0
|  | 06:00-07:00 | 2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 2.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 2.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 2.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 2.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 2.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 2.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 3.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 3.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 2.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 2.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 3 | 0
|  | 20:00-21:00 | 2.7 | 0
|  | 21:00-22:00 | 2.3 | 0
|  | 22:00-23:00 | 2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 54.1 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тиманово-Алексейково ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тиманово-Дор (связка) ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 35.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 42.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 78.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тиманово-Дор (связка) ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тиманово-Комплекс ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 11.3 | 0
|  | 01:00-02:00 | 11.5 | 0
|  | 02:00-03:00 | 10.5 | 0
|  | 03:00-04:00 | 10.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 10.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 13.9 | 0
|  | 06:00-07:00 | 18.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 24.5 | 0
|  | 08:00-09:00 | 22.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 22.1 | 0
|  | 10:00-11:00 | 23.3 | 0
|  | 11:00-12:00 | 25.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 19.5 | 0
|  | 13:00-14:00 | 28.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 29.7 | 0
|  | 15:00-16:00 | 31.9 | 0
|  | 16:00-17:00 | 24.7 | 0
|  | 17:00-18:00 | 21.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 20.9 | 0
|  | 19:00-20:00 | 20.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 18.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 19.9 | 0
|  | 22:00-23:00 | 15.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 13 | 0
| Итого за сутки: |  | 468.5 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тиманово-Комплекс ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тиманово-Харино ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 52 | 0
|  | 01:00-02:00 | 51.1 | 0
|  | 02:00-03:00 | 54.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 50.1 | 0
|  | 04:00-05:00 | 56.5 | 0
|  | 05:00-06:00 | 71.5 | 0
|  | 06:00-07:00 | 110 | 0
|  | 07:00-08:00 | 145.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 165.9 | 0
|  | 09:00-10:00 | 190.3 | 0
|  | 10:00-11:00 | 176.7 | 0
|  | 11:00-12:00 | 182.9 | 0
|  | 12:00-13:00 | 130.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 184.1 | 0
|  | 14:00-15:00 | 176.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 156.3 | 0
|  | 16:00-17:00 | 119 | 0
|  | 17:00-18:00 | 127.9 | 0
|  | 18:00-19:00 | 111.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 111.1 | 0
|  | 20:00-21:00 | 110.3 | 0
|  | 21:00-22:00 | 91.1 | 0
|  | 22:00-23:00 | 70.5 | 0
|  | 23:00-00:00 | 57.7 | 0
| Итого за сутки: |  | 2753.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тиманово-Харино ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0