## Время горизонтально (hidden)
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Тотьма 1
активная энергия
за 20.06.2018
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма

## Дата горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Тотьма 1
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Тотьма 1 |  |  |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Тотьма 1 ТСН ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 1.615 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1.625 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1.62 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1.61 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1.62 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1.63 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1.61 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1.64 | 0
|  | 08:00-09:00 | 2.06 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1.945 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1.98 | 0
|  | 11:00-12:00 | 2.055 | 0
|  | 12:00-13:00 | 2.025 | 0
|  | 13:00-14:00 | 2.075 | 0
|  | 14:00-15:00 | 2.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1.705 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1.655 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1.61 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1.615 | 0
|  | 19:00-20:00 | 6.205 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1.875 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1.615 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1.61 | 0
| Итого за сутки: |  | 46.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Тотьма 1-Хоз.нужды ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0.316 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.31 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.316 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.32 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.302 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.304 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.398 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.29 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.284 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.646 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1.218 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1.38 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1.752 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1.242 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1.532 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1.36 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.556 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1.854 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1.272 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0.658 | 0
|  | 20:00-21:00 | 2.134 | 0
|  | 21:00-22:00 | 2.234 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.97 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1.14 | 0
| Итого за сутки: |  | 22.788 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тотьма 1 Т 1 ап | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 1379.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1296 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1280 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1257.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1296 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1449.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1795.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 2198.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 2624 | 0
|  | 09:00-10:00 | 2838.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 2883.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 2857.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 2720 | 0
|  | 13:00-14:00 | 2713.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 2569.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 2566.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 2380.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 2352 | 0
|  | 18:00-19:00 | 2256 | 0
|  | 19:00-20:00 | 2185.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 2204.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 2099.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1904 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1641.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 50748.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тотьма 1 Т 2 ап | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тотьма 1-База МК Лесхоза ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тотьма 1-ДОЗ ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 35.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 24.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 25.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 25.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 25.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 28.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 40 | 0
|  | 07:00-08:00 | 50.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 53.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 62.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 63.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 52 | 0
|  | 12:00-13:00 | 56 | 0
|  | 13:00-14:00 | 53.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 58.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 58.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 55.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 61.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 52 | 0
|  | 19:00-20:00 | 51.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 63.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 56.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 52 | 0
|  | 23:00-00:00 | 45.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 1150.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тотьма 1-к.з. Ленина ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 180.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 183.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 193.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 168.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 174 | 0
|  | 05:00-06:00 | 200.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 222.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 249.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 297.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 297 | 0
|  | 10:00-11:00 | 293.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 293.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 270.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 275.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 290.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 273.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 244.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 262.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 255 | 0
|  | 19:00-20:00 | 232.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 235.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 250.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 246.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 211.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 5802 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тотьма 1-к.з. 1 Мая ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 78.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 82.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 82.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 88.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 87.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 97.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 155.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 194.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 215.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 190.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 186.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 148.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 172.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 176.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 106.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 128.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 84.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 76.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 72.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 83.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 66.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 59.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 51.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 46 | 0
| Итого за сутки: |  | 2734 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тотьма 1-Нефтебаза ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 80.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 76 | 0
|  | 02:00-03:00 | 78.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 80 | 0
|  | 04:00-05:00 | 96.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 87.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 113.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 147.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 184.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 200.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 195.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 202.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 146.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 164 | 0
|  | 14:00-15:00 | 175.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 181.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 186.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 178.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 174 | 0
|  | 19:00-20:00 | 175.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 179.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 148.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 127.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 111.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 3491.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тотьма 1-Пятовка 1 ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 104.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 91.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 90 | 0
|  | 03:00-04:00 | 86.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 93.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 102.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 147.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 177.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 182 | 0
|  | 09:00-10:00 | 184.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 194.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 185.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 182.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 176 | 0
|  | 14:00-15:00 | 161.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 176.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 172.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 179.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 178.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 183.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 185.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 187.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 167.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 134.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 3724.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тотьма 1-РРС Мосеево ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 2 | 0
| Итого за сутки: |  | 9.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тотьма 1-с.х. Тотемский ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 223.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 218.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 217.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 212.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 204 | 0
|  | 05:00-06:00 | 233.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 270.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 319.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 380 | 0
|  | 09:00-10:00 | 380.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 372 | 0
|  | 11:00-12:00 | 398.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 372 | 0
|  | 13:00-14:00 | 424 | 0
|  | 14:00-15:00 | 372 | 0
|  | 15:00-16:00 | 347.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 331.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 333.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 327.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 314.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 310.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 286.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 278.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 260.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 7388 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тотьма 1-Тотьма ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 681.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 622.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 596.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 598.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 622.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 700.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 852.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1065.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1321.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1529.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1590.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1588.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1529.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1454.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1412.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1414.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1313.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1270.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1203.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1150.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1171.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1116.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 985.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 832 | 0
| Итого за сутки: |  | 26625.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Тотьма 1 Т 1 ап | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 52.5 | 0
|  | 01:00-02:00 | 63 | 0
|  | 02:00-03:00 | 52.5 | 0
|  | 03:00-04:00 | 63 | 0
|  | 04:00-05:00 | 52.5 | 0
|  | 05:00-06:00 | 84 | 0
|  | 06:00-07:00 | 115.5 | 0
|  | 07:00-08:00 | 126 | 0
|  | 08:00-09:00 | 115.5 | 0
|  | 09:00-10:00 | 147 | 0
|  | 10:00-11:00 | 168 | 0
|  | 11:00-12:00 | 126 | 0
|  | 12:00-13:00 | 147 | 0
|  | 13:00-14:00 | 136.5 | 0
|  | 14:00-15:00 | 136.5 | 0
|  | 15:00-16:00 | 105 | 0
|  | 16:00-17:00 | 105 | 0
|  | 17:00-18:00 | 105 | 0
|  | 18:00-19:00 | 147 | 0
|  | 19:00-20:00 | 147 | 0
|  | 20:00-21:00 | 115.5 | 0
|  | 21:00-22:00 | 94.5 | 0
|  | 22:00-23:00 | 84 | 0
|  | 23:00-00:00 | 73.5 | 0
| Итого за сутки: |  | 2562 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Тотьма 1 Т 2 ап | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Тотьма 1-Мосеево 1 ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 61.95 | 0
|  | 01:00-02:00 | 63 | 0
|  | 02:00-03:00 | 60.9 | 0
|  | 03:00-04:00 | 65.1 | 0
|  | 04:00-05:00 | 57.75 | 0
|  | 05:00-06:00 | 87.15 | 0
|  | 06:00-07:00 | 114.45 | 0
|  | 07:00-08:00 | 130.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 127.05 | 0
|  | 09:00-10:00 | 152.25 | 0
|  | 10:00-11:00 | 166.95 | 0
|  | 11:00-12:00 | 136.5 | 0
|  | 12:00-13:00 | 151.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 143.85 | 0
|  | 14:00-15:00 | 139.65 | 0
|  | 15:00-16:00 | 103.95 | 0
|  | 16:00-17:00 | 111.3 | 0
|  | 17:00-18:00 | 115.5 | 0
|  | 18:00-19:00 | 143.85 | 0
|  | 19:00-20:00 | 151.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 122.85 | 0
|  | 21:00-22:00 | 97.65 | 0
|  | 22:00-23:00 | 88.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 72.45 | 0
| Итого за сутки: |  | 2664.9 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Тотьма 1-Мосеево 2 ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0