## Время горизонтально (hidden)
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Тотьма 1
реактивная энергия
за 20.06.2018
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма

## Дата горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Тотьма 1
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Тотьма 1 |  |  |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч
0,4 Тотьма 1 ТСН ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Тотьма 1-Хоз.нужды ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тотьма 1 Т 1 ап | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 806.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 790.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 809.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 777.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 787.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 822.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 844.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 934.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1168 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1315.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1401.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1462.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1296 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1302.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1347.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1148.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1088 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1049.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 963.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 982.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1001.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 883.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 838.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 832 | 0
| Итого за сутки: |  | 24652.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тотьма 1 Т 2 ап | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тотьма 1-База МК Лесхоза ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тотьма 1-ДОЗ ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 32 | 0
|  | 01:00-02:00 | 24.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 24.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 24.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 24.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 24 | 0
|  | 06:00-07:00 | 24.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 24.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 26 | 0
|  | 09:00-10:00 | 51.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 45.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 45.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 53.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 32.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 46 | 0
|  | 15:00-16:00 | 46.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 42 | 0
|  | 17:00-18:00 | 49.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 32.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 33.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 34.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 32 | 0
|  | 22:00-23:00 | 31.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 30.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 836.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тотьма 1-к.з. Ленина ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 144 | 0
|  | 01:00-02:00 | 150 | 0
|  | 02:00-03:00 | 154.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 136.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 141 | 0
|  | 05:00-06:00 | 156.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 156 | 0
|  | 07:00-08:00 | 147.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 168 | 0
|  | 09:00-10:00 | 186 | 0
|  | 10:00-11:00 | 191.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 198 | 0
|  | 12:00-13:00 | 159.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 162.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 196.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 165 | 0
|  | 16:00-17:00 | 150.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 165.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 150 | 0
|  | 19:00-20:00 | 135.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 147.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 151.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 153.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 153 | 0
| Итого за сутки: |  | 3820.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тотьма 1-к.з. 1 Мая ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 68 | 0
|  | 01:00-02:00 | 67.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 68.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 70 | 0
|  | 04:00-05:00 | 72 | 0
|  | 05:00-06:00 | 78 | 0
|  | 06:00-07:00 | 78.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 109.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 131.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 125.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 145.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 86 | 0
|  | 12:00-13:00 | 162 | 0
|  | 13:00-14:00 | 154 | 0
|  | 14:00-15:00 | 94.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 108 | 0
|  | 16:00-17:00 | 58.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 60.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 56.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 69.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 38.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 26 | 0
|  | 22:00-23:00 | 22.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 24 | 0
| Итого за сутки: |  | 1975.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тотьма 1-Нефтебаза ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 58.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 57.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 60.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 57.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 68.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 57.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 63.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 79.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 128 | 0
|  | 09:00-10:00 | 162.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 152.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 176 | 0
|  | 12:00-13:00 | 79.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 128 | 0
|  | 14:00-15:00 | 145.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 114 | 0
|  | 16:00-17:00 | 134.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 92.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 78 | 0
|  | 19:00-20:00 | 78.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 80.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 64.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 61.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 62.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 2241.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тотьма 1-Пятовка 1 ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 64.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 63.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 63.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 60.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 61.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 64.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 65.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 67.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 71.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 76.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 85.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 94 | 0
|  | 12:00-13:00 | 90.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 82.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 87.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 76 | 0
|  | 16:00-17:00 | 75.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 80.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 81.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 85.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 86.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 77.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 71.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 70.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 1803.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тотьма 1-РРС Мосеево ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 1.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тотьма 1-с.х. Тотемский ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 144 | 0
|  | 01:00-02:00 | 143.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 152 | 0
|  | 03:00-04:00 | 146.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 133.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 145.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 150.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 150.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 216 | 0
|  | 09:00-10:00 | 220.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 215.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 266.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 228 | 0
|  | 13:00-14:00 | 252.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 246.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 171.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 184 | 0
|  | 17:00-18:00 | 167.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 154.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 170.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 184 | 0
|  | 21:00-22:00 | 151.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 152 | 0
|  | 23:00-00:00 | 156.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 4302.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тотьма 1-Тотьма ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 300.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 291.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 291.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 288 | 0
|  | 04:00-05:00 | 292.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 302.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 312 | 0
|  | 07:00-08:00 | 361.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 435.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 500.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 577.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 603.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 532.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 499.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 537.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 481.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 448 | 0
|  | 17:00-18:00 | 436.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 414.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 417.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 435.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 384 | 0
|  | 22:00-23:00 | 350.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 337.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 9832 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Тотьма 1 Т 1 ап | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 136.5 | 0
|  | 01:00-02:00 | 136.5 | 0
|  | 02:00-03:00 | 136.5 | 0
|  | 03:00-04:00 | 136.5 | 0
|  | 04:00-05:00 | 136.5 | 0
|  | 05:00-06:00 | 126 | 0
|  | 06:00-07:00 | 115.5 | 0
|  | 07:00-08:00 | 115.5 | 0
|  | 08:00-09:00 | 115.5 | 0
|  | 09:00-10:00 | 115.5 | 0
|  | 10:00-11:00 | 126 | 0
|  | 11:00-12:00 | 115.5 | 0
|  | 12:00-13:00 | 115.5 | 0
|  | 13:00-14:00 | 105 | 0
|  | 14:00-15:00 | 94.5 | 0
|  | 15:00-16:00 | 136.5 | 0
|  | 16:00-17:00 | 126 | 0
|  | 17:00-18:00 | 126 | 0
|  | 18:00-19:00 | 105 | 0
|  | 19:00-20:00 | 94.5 | 0
|  | 20:00-21:00 | 115.5 | 0
|  | 21:00-22:00 | 136.5 | 0
|  | 22:00-23:00 | 136.5 | 0
|  | 23:00-00:00 | 136.5 | 0
| Итого за сутки: |  | 2940 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Тотьма 1 Т 2 ап | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Тотьма 1-Мосеево 1 ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1.05 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 1.05 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Тотьма 1-Мосеево 2 ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0