## Время горизонтально (hidden)
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Тотьма 2
реактивная энергия
за 20.06.2018
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма

## Дата горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Тотьма 2
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Тотьма 2 |  |  |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч
10 Тотьма 2 Т 1 ап | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тотьма 2 Т 2 ап | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 764 | 0
|  | 01:00-02:00 | 708 | 0
|  | 02:00-03:00 | 708 | 0
|  | 03:00-04:00 | 696 | 0
|  | 04:00-05:00 | 684 | 0
|  | 05:00-06:00 | 732 | 0
|  | 06:00-07:00 | 732 | 0
|  | 07:00-08:00 | 844 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1148 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1312 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1336 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1484 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1332 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1612 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1712 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1376 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1324 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1200 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1252 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1128 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1112 | 0
|  | 21:00-22:00 | 976 | 0
|  | 22:00-23:00 | 856 | 0
|  | 23:00-00:00 | 900 | 0
| Итого за сутки: |  | 25928 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тотьма 2 ТСН 1 ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тотьма 2 ТСН 2 ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тотьма 2-АБЗ ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 21.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 22.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 22.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 22.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 23.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 24 | 0
|  | 06:00-07:00 | 22.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 22.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 36 | 0
|  | 09:00-10:00 | 84 | 0
|  | 10:00-11:00 | 70.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 69.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 49.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 60.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 58.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 48 | 0
|  | 16:00-17:00 | 43.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 25.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 23.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 26.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 28 | 0
|  | 21:00-22:00 | 24 | 0
|  | 22:00-23:00 | 24 | 0
|  | 23:00-00:00 | 24.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 876.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тотьма 2-База ТФ ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 21.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 20.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 21.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 19.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 15.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 16 | 0
|  | 06:00-07:00 | 18.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 20.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 26.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 37.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 36 | 0
|  | 11:00-12:00 | 33.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 32 | 0
|  | 13:00-14:00 | 34.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 40 | 0
|  | 15:00-16:00 | 33.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 32.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 17.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 16 | 0
|  | 19:00-20:00 | 18.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 20 | 0
|  | 21:00-22:00 | 19.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 20.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 22.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 594.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тотьма 2-Камчуга ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 146.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 145.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 142.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 138 | 0
|  | 04:00-05:00 | 142.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 145.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 152.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 237 | 0
|  | 08:00-09:00 | 402 | 0
|  | 09:00-10:00 | 429 | 0
|  | 10:00-11:00 | 403.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 434.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 340.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 512.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 492.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 354.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 301.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 214.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 232.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 174 | 0
|  | 20:00-21:00 | 238.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 195.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 171 | 0
|  | 23:00-00:00 | 184.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 6330.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тотьма 2-Красное знамя ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 23.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 21.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 17.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 16.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 16.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 18.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 17.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 16.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 19.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 14.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 19.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 24 | 0
|  | 12:00-13:00 | 31.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 31.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 49.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 41.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 36 | 0
|  | 17:00-18:00 | 33.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 21.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 24 | 0
|  | 20:00-21:00 | 27 | 0
|  | 21:00-22:00 | 19.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 17.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 19.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 579 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тотьма 2-Льнозавод ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 40.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 41.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 44 | 0
|  | 03:00-04:00 | 41.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 42.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 45.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 43.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 43.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 40 | 0
|  | 09:00-10:00 | 39.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 40 | 0
|  | 11:00-12:00 | 36.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 48.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 51.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 66.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 51.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 64.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 56 | 0
|  | 18:00-19:00 | 43.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 40.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 44 | 0
|  | 21:00-22:00 | 37.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 39.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 40.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 1082.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тотьма 2-Мясокомбинат ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 105.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 96 | 0
|  | 02:00-03:00 | 102.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 103.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 96 | 0
|  | 05:00-06:00 | 111.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 101.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 114.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 115.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 128 | 0
|  | 10:00-11:00 | 155.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 180 | 0
|  | 12:00-13:00 | 192 | 0
|  | 13:00-14:00 | 180.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 187.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 146.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 163.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 206.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 210.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 200.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 147.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 119.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 112.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 108 | 0
| Итого за сутки: |  | 3383.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тотьма 2-Промзона ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 129.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 126.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 125.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 121.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 121.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 132.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 133.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 136.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 182.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 227.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 227.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 240 | 0
|  | 12:00-13:00 | 244 | 0
|  | 13:00-14:00 | 312 | 0
|  | 14:00-15:00 | 337.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 244.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 233.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 252.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 263.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 208 | 0
|  | 20:00-21:00 | 192 | 0
|  | 21:00-22:00 | 168.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 148 | 0
|  | 23:00-00:00 | 156.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 4666.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тотьма 2-РП 2 ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 220.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 179.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 180.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 179.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 176 | 0
|  | 05:00-06:00 | 184 | 0
|  | 06:00-07:00 | 187.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 193.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 267.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 286.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 328 | 0
|  | 11:00-12:00 | 388.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 320 | 0
|  | 13:00-14:00 | 345.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 398.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 382.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 376 | 0
|  | 17:00-18:00 | 328 | 0
|  | 18:00-19:00 | 337.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 342.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 334.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 308.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 256 | 0
|  | 23:00-00:00 | 286.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 6787.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тотьма 2-Север ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 42.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 42.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 42.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 42 | 0
|  | 04:00-05:00 | 42 | 0
|  | 05:00-06:00 | 42.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 44.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 45.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 45.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 50.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 46.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 57.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 58.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 70.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 60 | 0
|  | 15:00-16:00 | 62.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 56.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 50.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 87.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 78 | 0
|  | 20:00-21:00 | 64.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 66 | 0
|  | 22:00-23:00 | 55.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 45 | 0
| Итого за сутки: |  | 1298.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Тотьма 2 ОВ ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Тотьма 2 ОВ ап | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Тотьма 2-Бабушкино ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 26.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 105.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 132 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Тотьма 2-Бабушкино ап | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 4540.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 6520.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 6890.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 8289.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 9451.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 8632.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 7365.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 5728.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 3326.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 2244 | 0
|  | 10:00-11:00 | 2323.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1953.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 4567.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 3036 | 0
|  | 14:00-15:00 | 739.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 3036 | 0
|  | 16:00-17:00 | 3036 | 0
|  | 17:00-18:00 | 3616.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 3986.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 3907.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 4699.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 4752 | 0
|  | 22:00-23:00 | 4936.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 5808 | 0
| Итого за сутки: |  | 113388 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Тотьма 2-Власьевская ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 15391.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 18585.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 18453.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 19668 | 0
|  | 04:00-05:00 | 19800 | 0
|  | 05:00-06:00 | 16552.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 13622.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 12276 | 0
|  | 08:00-09:00 | 12672 | 0
|  | 09:00-10:00 | 12540 | 0
|  | 10:00-11:00 | 13226.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 10164 | 0
|  | 12:00-13:00 | 14440.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 13147.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 5676 | 0
|  | 15:00-16:00 | 13147.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 13226.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 12988.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 13965.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 12302.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 12856.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 8474.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 10612.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 12672 | 0
| Итого за сутки: |  | 326462.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Тотьма 2-Власьевская ап | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Тотьма 2-Тотьма 2 ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Тотьма 2-Тотьма 2 ап | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 6890.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 7471.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 7233.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 7048.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 6415.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 4989.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 3854.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 3616.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 4699.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 5121.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 5412 | 0
|  | 11:00-12:00 | 3960 | 0
|  | 12:00-13:00 | 5306.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 5359.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 2508 | 0
|  | 15:00-16:00 | 5412 | 0
|  | 16:00-17:00 | 5596.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 5200.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 5649.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 4620 | 0
|  | 20:00-21:00 | 4514.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 2666.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 3933.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 4752 | 0
| Итого за сутки: |  | 122232 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Тотьма 2-Юбилейная ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Тотьма 2-Юбилейная ап | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 4936.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 5385.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 5200.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 5121.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 4752 | 0
|  | 05:00-06:00 | 3775.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 3273.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 3933.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 5913.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 6732 | 0
|  | 10:00-11:00 | 7022.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 5992.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 6098.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 6600 | 0
|  | 14:00-15:00 | 4514.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 6309.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 6151.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 5517.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 5755.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 5095.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 4963.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 2244 | 0
|  | 22:00-23:00 | 2772 | 0
|  | 23:00-00:00 | 3115.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 121176 | 0