## Время горизонтально (hidden)
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Урусовская
активная энергия
за 20.06.2018
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма

## Дата горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Урусовская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Урусовская |  |  |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Урусовская ТСН 1 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0.468 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.466 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.467 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.466 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.464 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.466 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.464 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.462 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.458 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.458 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.458 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.462 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0.459 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.462 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.466 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.459 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.458 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0.461 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.459 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0.458 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.459 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.46 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.459 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0.461 | 0
| Итого за сутки: |  | 11.08 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Урусовская ТСН 2 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Урусовская ТСН 3 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Урусовская Т 1 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 83 | 0
|  | 01:00-02:00 | 75.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 71 | 0
|  | 03:00-04:00 | 69.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 99.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 124 | 0
|  | 06:00-07:00 | 137.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 140 | 0
|  | 08:00-09:00 | 141.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 132 | 0
|  | 10:00-11:00 | 115.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 119.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 140.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 131.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 135.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 125.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 111.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 139 | 0
|  | 18:00-19:00 | 141.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 137.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 126.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 107.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 96.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 84.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 2786.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Урусовская Т 2 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 74.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 72.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 69.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 68.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 68.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 85.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 144.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 167.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 183 | 0
|  | 09:00-10:00 | 174.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 167.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 161 | 0
|  | 12:00-13:00 | 140.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 162.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 148.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 133.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 134 | 0
|  | 17:00-18:00 | 126.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 144 | 0
|  | 19:00-20:00 | 131.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 133.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 139 | 0
|  | 22:00-23:00 | 124 | 0
|  | 23:00-00:00 | 108 | 0
| Итого за сутки: |  | 3062.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Урусовская-Вага ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Урусовская-Вага ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Урусовская-им.Калинина ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 34.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 30 | 0
|  | 02:00-03:00 | 29.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 27.15 | 0
|  | 04:00-05:00 | 42.15 | 0
|  | 05:00-06:00 | 59.85 | 0
|  | 06:00-07:00 | 67.65 | 0
|  | 07:00-08:00 | 67.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 68.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 67.5 | 0
|  | 10:00-11:00 | 49.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 54.15 | 0
|  | 12:00-13:00 | 64.65 | 0
|  | 13:00-14:00 | 62.55 | 0
|  | 14:00-15:00 | 67.95 | 0
|  | 15:00-16:00 | 67.65 | 0
|  | 16:00-17:00 | 49.05 | 0
|  | 17:00-18:00 | 69.75 | 0
|  | 18:00-19:00 | 70.35 | 0
|  | 19:00-20:00 | 69.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 67.5 | 0
|  | 21:00-22:00 | 49.95 | 0
|  | 22:00-23:00 | 46.05 | 0
|  | 23:00-00:00 | 39.9 | 0
| Итого за сутки: |  | 1322.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Урусовская-Красносибирский ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 37.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 33.7 | 0
|  | 02:00-03:00 | 30.3 | 0
|  | 03:00-04:00 | 30.9 | 0
|  | 04:00-05:00 | 45.3 | 0
|  | 05:00-06:00 | 47.5 | 0
|  | 06:00-07:00 | 51.9 | 0
|  | 07:00-08:00 | 55.7 | 0
|  | 08:00-09:00 | 55.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 48.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 50.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 48.3 | 0
|  | 12:00-13:00 | 58.9 | 0
|  | 13:00-14:00 | 53.9 | 0
|  | 14:00-15:00 | 52.1 | 0
|  | 15:00-16:00 | 43.5 | 0
|  | 16:00-17:00 | 47 | 0
|  | 17:00-18:00 | 51 | 0
|  | 18:00-19:00 | 53.7 | 0
|  | 19:00-20:00 | 47.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 39.7 | 0
|  | 21:00-22:00 | 40.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 36.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 32.3 | 0
| Итого за сутки: |  | 1091.5 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Урусовская-Кулое ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 75.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 72.5 | 0
|  | 02:00-03:00 | 69.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 68.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 69.1 | 0
|  | 05:00-06:00 | 85.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 145 | 0
|  | 07:00-08:00 | 167.9 | 0
|  | 08:00-09:00 | 183.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 174.9 | 0
|  | 10:00-11:00 | 167.7 | 0
|  | 11:00-12:00 | 161.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 140.5 | 0
|  | 13:00-14:00 | 162.5 | 0
|  | 14:00-15:00 | 149 | 0
|  | 15:00-16:00 | 134.3 | 0
|  | 16:00-17:00 | 134.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 126.7 | 0
|  | 18:00-19:00 | 144 | 0
|  | 19:00-20:00 | 132.1 | 0
|  | 20:00-21:00 | 133.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 139.1 | 0
|  | 22:00-23:00 | 124.3 | 0
|  | 23:00-00:00 | 108.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 3069.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Урусовская-Память Ленина ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 12.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 12.5 | 0
|  | 02:00-03:00 | 12.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 12.5 | 0
|  | 04:00-05:00 | 13.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 17.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 18.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 17.5 | 0
|  | 08:00-09:00 | 17.9 | 0
|  | 09:00-10:00 | 17.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 17.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 18.1 | 0
|  | 12:00-13:00 | 18 | 0
|  | 13:00-14:00 | 15.7 | 0
|  | 14:00-15:00 | 16.5 | 0
|  | 15:00-16:00 | 15.3 | 0
|  | 16:00-17:00 | 16.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 19 | 0
|  | 18:00-19:00 | 18.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 21.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 20.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 17.9 | 0
|  | 22:00-23:00 | 15.1 | 0
|  | 23:00-00:00 | 13 | 0
| Итого за сутки: |  | 394.4 | 0