## Время горизонтально (hidden)
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Царева
активная энергия
за 20.06.2018
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма

## Дата горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Царева
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Царева |  |  |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Царева ТСН 1 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0.522 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.542 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.536 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.526 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.548 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.572 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.572 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.568 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.578 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.534 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.568 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.504 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0.484 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.558 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.574 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.572 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.57 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0.574 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.574 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0.576 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.574 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.572 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.574 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0.576 | 0
| Итого за сутки: |  | 13.348 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Царева- Исаево ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 78.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 83 | 0
|  | 02:00-03:00 | 89.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 97.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 115.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 118 | 0
|  | 06:00-07:00 | 124.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 168.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 140 | 0
|  | 09:00-10:00 | 143.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 129.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 131.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 123 | 0
|  | 13:00-14:00 | 141.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 137.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 132 | 0
|  | 16:00-17:00 | 120.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 131 | 0
|  | 18:00-19:00 | 141.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 134.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 131.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 113.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 97.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 80.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 2903.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Царева- Исаево ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Царева- Красный Бор ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 18.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 17.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 17.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 16.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 16.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 19.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 20.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 23 | 0
|  | 08:00-09:00 | 26.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 24.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 28.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 30.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 26.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 23.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 20.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 23.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 29.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 30.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 30.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 33 | 0
|  | 20:00-21:00 | 36.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 35.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 31.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 26.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 607 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Царева- Красный Бор ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Царева- Орловка ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 26.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 25.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 25.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 25.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 34 | 0
|  | 05:00-06:00 | 37.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 40.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 45.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 66.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 52.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 69.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 75 | 0
|  | 12:00-13:00 | 75.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 71.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 79 | 0
|  | 15:00-16:00 | 74.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 65 | 0
|  | 17:00-18:00 | 70.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 66.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 58.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 49 | 0
|  | 21:00-22:00 | 48 | 0
|  | 22:00-23:00 | 28.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 27.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 1237.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Царева- Орловка ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Царева- Родина ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 23.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 22.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 22 | 0
|  | 03:00-04:00 | 21.9 | 0
|  | 04:00-05:00 | 22.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 24.3 | 0
|  | 06:00-07:00 | 31.3 | 0
|  | 07:00-08:00 | 34.7 | 0
|  | 08:00-09:00 | 48.7 | 0
|  | 09:00-10:00 | 49.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 53.7 | 0
|  | 11:00-12:00 | 54.9 | 0
|  | 12:00-13:00 | 51.7 | 0
|  | 13:00-14:00 | 59.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 53.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 48.9 | 0
|  | 16:00-17:00 | 37.5 | 0
|  | 17:00-18:00 | 42.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 41.1 | 0
|  | 19:00-20:00 | 39.5 | 0
|  | 20:00-21:00 | 45.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 41.7 | 0
|  | 22:00-23:00 | 33.1 | 0
|  | 23:00-00:00 | 28.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 932.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Царева- Родина ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Царева- Соколово ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 5.5 | 0
|  | 01:00-02:00 | 5.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 5.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 5.5 | 0
|  | 04:00-05:00 | 5.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 5.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 5.7 | 0
|  | 07:00-08:00 | 5.5 | 0
|  | 08:00-09:00 | 13.1 | 0
|  | 09:00-10:00 | 28.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 7.9 | 0
|  | 11:00-12:00 | 5.9 | 0
|  | 12:00-13:00 | 5.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 7.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 32.1 | 0
|  | 15:00-16:00 | 11.5 | 0
|  | 16:00-17:00 | 5.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 6.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 5.9 | 0
|  | 20:00-21:00 | 6.1 | 0
|  | 21:00-22:00 | 6.5 | 0
|  | 22:00-23:00 | 6.7 | 0
|  | 23:00-00:00 | 6.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 206.9 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Царева- Соколово ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Царева Т 1 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Царева Т 1 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 149.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 152 | 0
|  | 02:00-03:00 | 157.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 164 | 0
|  | 04:00-05:00 | 191.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 202.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 220 | 0
|  | 07:00-08:00 | 274.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 292 | 0
|  | 09:00-10:00 | 296 | 0
|  | 10:00-11:00 | 287.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 294.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 279.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 300 | 0
|  | 14:00-15:00 | 320 | 0
|  | 15:00-16:00 | 287.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 255.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 277.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 283.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 268.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 266.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 241.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 196 | 0
|  | 23:00-00:00 | 167.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 5823.2 | 0