## Время горизонтально (hidden)
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Чушевицы
активная энергия
за 20.06.2018
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма

## Дата горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Чушевицы
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Чушевицы |  |  |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Чушевицы ТСН ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 2.68 | 0
|  | 01:00-02:00 | 2.68 | 0
|  | 02:00-03:00 | 2.7 | 0
|  | 03:00-04:00 | 2.46 | 0
|  | 04:00-05:00 | 2.52 | 0
|  | 05:00-06:00 | 2.38 | 0
|  | 06:00-07:00 | 2.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 2.3 | 0
|  | 08:00-09:00 | 2.92 | 0
|  | 09:00-10:00 | 2.44 | 0
|  | 10:00-11:00 | 2.86 | 0
|  | 11:00-12:00 | 2.84 | 0
|  | 12:00-13:00 | 2.18 | 0
|  | 13:00-14:00 | 2.68 | 0
|  | 14:00-15:00 | 2.96 | 0
|  | 15:00-16:00 | 3.16 | 0
|  | 16:00-17:00 | 3.02 | 0
|  | 17:00-18:00 | 2.92 | 0
|  | 18:00-19:00 | 2.44 | 0
|  | 19:00-20:00 | 2.22 | 0
|  | 20:00-21:00 | 2.18 | 0
|  | 21:00-22:00 | 2.02 | 0
|  | 22:00-23:00 | 2.02 | 0
|  | 23:00-00:00 | 2.02 | 0
| Итого за сутки: |  | 60.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чушевицы Т 1 ап | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 80 | 0
|  | 01:00-02:00 | 73.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 73.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 73.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 80 | 0
|  | 05:00-06:00 | 112 | 0
|  | 06:00-07:00 | 131.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 156.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 144 | 0
|  | 09:00-10:00 | 153.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 137.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 140.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 160 | 0
|  | 13:00-14:00 | 131.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 112 | 0
|  | 15:00-16:00 | 118.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 124.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 140.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 147.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 147.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 128 | 0
|  | 21:00-22:00 | 108.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 102.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 86.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 2864 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чушевицы Т 2 ап | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 585.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 590.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 525.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 516 | 0
|  | 04:00-05:00 | 518.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 655.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 806.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 952.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1264.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1140 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1188 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1264.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 876 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1281.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1147.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1120.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1214.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1118.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1197.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 967.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 796.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 751.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 667.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 528 | 0
| Итого за сутки: |  | 21674.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чушевицы-Верховье ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 8.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 8.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 7.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 7.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 8.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 9.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 8.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 10.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 10.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 9.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 10.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 10.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 10.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 9 | 0
|  | 14:00-15:00 | 9.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 8.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 10.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 10.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 10.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 10.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 12.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 9.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 9 | 0
|  | 23:00-00:00 | 8.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 229.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чушевицы-Зерноток ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 92.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 132 | 0
|  | 02:00-03:00 | 119.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 118.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 120.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 110.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 152.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 127.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 324.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 274.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 296 | 0
|  | 11:00-12:00 | 288 | 0
|  | 12:00-13:00 | 146.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 317.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 268.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 269.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 326.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 228.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 324 | 0
|  | 19:00-20:00 | 216.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 149.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 126.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 96.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 96.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 4724.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чушевицы-Каменка ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 302.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 297.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 257.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 247.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 215.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 296.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 348.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 418.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 557.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 485.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 509.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 569.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 344 | 0
|  | 13:00-14:00 | 580.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 533.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 532.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 567.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 514.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 491.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 359.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 308.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 279.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 266.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 201.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 9485.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чушевицы-Ковда ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 8.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 7.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 7.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 8.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 17.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 22 | 0
|  | 06:00-07:00 | 26.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 20.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 13.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 11.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 14.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 24.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 20.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 13.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 12.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 14 | 0
|  | 16:00-17:00 | 17.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 24 | 0
|  | 18:00-19:00 | 23.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 13.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 12.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 11.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 10.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 9.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 366.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чушевицы-Комплекс ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 9.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 8.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 7.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 8.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 10.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 11.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 17.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 21 | 0
|  | 08:00-09:00 | 15.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 17.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 18.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 18 | 0
|  | 12:00-13:00 | 19.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 16.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 14.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 15.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 19.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 24 | 0
|  | 18:00-19:00 | 18.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 19.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 19.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 19.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 17.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 13.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 381.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чушевицы-Липки ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 64 | 0
|  | 01:00-02:00 | 59.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 51.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 53.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 66.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 96 | 0
|  | 06:00-07:00 | 109.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 162.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 147.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 147.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 138.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 155.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 132 | 0
|  | 13:00-14:00 | 158.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 133.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 126.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 116.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 148.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 158.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 153.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 118.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 121.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 106.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 80 | 0
| Итого за сутки: |  | 2804.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чушевицы-Липки ап | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чушевицы-Олюшино ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 62.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 55.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 57.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 58.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 62.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 90.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 106.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 124 | 0
|  | 08:00-09:00 | 119.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 126 | 0
|  | 10:00-11:00 | 109.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 112.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 127.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 106 | 0
|  | 14:00-15:00 | 90 | 0
|  | 15:00-16:00 | 92.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 97.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 106.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 119.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 116.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 95.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 79.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 76 | 0
|  | 23:00-00:00 | 65.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 2256.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чушевицы-Россия ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 38.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 33.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 32.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 31.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 42.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 64 | 0
|  | 06:00-07:00 | 71.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 89.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 74.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 72 | 0
|  | 10:00-11:00 | 70 | 0
|  | 11:00-12:00 | 70 | 0
|  | 12:00-13:00 | 80.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 68.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 66.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 64.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 66 | 0
|  | 17:00-18:00 | 81.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 87.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 86 | 0
|  | 20:00-21:00 | 67.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 72.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 62 | 0
|  | 23:00-00:00 | 50.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 1544.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чушевицы-Чушевицы ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 82.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 63.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 58.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 61.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 58.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 67.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 100.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 138.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 150 | 0
|  | 09:00-10:00 | 154.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 163.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 161.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 154.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 147.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 134.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 117.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 126 | 0
|  | 17:00-18:00 | 123.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 115.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 141.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 140.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 144 | 0
|  | 22:00-23:00 | 125.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 93 | 0
| Итого за сутки: |  | 2823 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Чушевицы СМВ ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 10137.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 10824 | 0
|  | 02:00-03:00 | 11325.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 11959.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 12328.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 10533.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 8738.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 7444.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 5834.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 6019.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 5676 | 0
|  | 11:00-12:00 | 4012.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 7180.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 6336 | 0
|  | 14:00-15:00 | 4144.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 6732 | 0
|  | 16:00-17:00 | 7075.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 7735.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 8368.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 8210.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 7365.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 6890.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 7550.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 9768 | 0
| Итого за сутки: |  | 192192 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Чушевицы СМВ ап | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Чушевицы-Верховажье ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Чушевицы-Верховажье ап | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Чушевицы-Сямжа ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 10032 | 0
|  | 01:00-02:00 | 10692 | 0
|  | 02:00-03:00 | 11233.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 11840.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 12210 | 0
|  | 05:00-06:00 | 10388.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 8527.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 7194 | 0
|  | 08:00-09:00 | 5544 | 0
|  | 09:00-10:00 | 5702.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 5398.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 3709.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 6943.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 6045.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 3894 | 0
|  | 15:00-16:00 | 6494.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 6811.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 7497.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 8144.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 7959.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 7154.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 6679.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 7378.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 9609.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 187083.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Чушевицы-Сямжа ап | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Чушевицы Т 1 ап | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 47.25 | 0
|  | 01:00-02:00 | 39.375 | 0
|  | 02:00-03:00 | 36.75 | 0
|  | 03:00-04:00 | 36.75 | 0
|  | 04:00-05:00 | 39.375 | 0
|  | 05:00-06:00 | 42 | 0
|  | 06:00-07:00 | 63 | 0
|  | 07:00-08:00 | 91.875 | 0
|  | 08:00-09:00 | 139.125 | 0
|  | 09:00-10:00 | 152.25 | 0
|  | 10:00-11:00 | 139.125 | 0
|  | 11:00-12:00 | 139.125 | 0
|  | 12:00-13:00 | 91.875 | 0
|  | 13:00-14:00 | 154.875 | 0
|  | 14:00-15:00 | 131.25 | 0
|  | 15:00-16:00 | 123.375 | 0
|  | 16:00-17:00 | 123.375 | 0
|  | 17:00-18:00 | 81.375 | 0
|  | 18:00-19:00 | 94.5 | 0
|  | 19:00-20:00 | 94.5 | 0
|  | 20:00-21:00 | 89.25 | 0
|  | 21:00-22:00 | 78.75 | 0
|  | 22:00-23:00 | 73.5 | 0
|  | 23:00-00:00 | 70.875 | 0
| Итого за сутки: |  | 2173.5 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Чушевицы Т 2 ап | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 140 | 0
|  | 01:00-02:00 | 112 | 0
|  | 02:00-03:00 | 112 | 0
|  | 03:00-04:00 | 98 | 0
|  | 04:00-05:00 | 112 | 0
|  | 05:00-06:00 | 140 | 0
|  | 06:00-07:00 | 168 | 0
|  | 07:00-08:00 | 196 | 0
|  | 08:00-09:00 | 350 | 0
|  | 09:00-10:00 | 294 | 0
|  | 10:00-11:00 | 294 | 0
|  | 11:00-12:00 | 280 | 0
|  | 12:00-13:00 | 280 | 0
|  | 13:00-14:00 | 336 | 0
|  | 14:00-15:00 | 308 | 0
|  | 15:00-16:00 | 280 | 0
|  | 16:00-17:00 | 224 | 0
|  | 17:00-18:00 | 224 | 0
|  | 18:00-19:00 | 350 | 0
|  | 19:00-20:00 | 322 | 0
|  | 20:00-21:00 | 336 | 0
|  | 21:00-22:00 | 252 | 0
|  | 22:00-23:00 | 266 | 0
|  | 23:00-00:00 | 224 | 0
| Итого за сутки: |  | 5698 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Чушевицы-Сметанино 1 ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 330.75 | 0
|  | 01:00-02:00 | 288.75 | 0
|  | 02:00-03:00 | 267.75 | 0
|  | 03:00-04:00 | 273 | 0
|  | 04:00-05:00 | 273 | 0
|  | 05:00-06:00 | 325.5 | 0
|  | 06:00-07:00 | 420 | 0
|  | 07:00-08:00 | 509.25 | 0
|  | 08:00-09:00 | 344.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 294 | 0
|  | 10:00-11:00 | 296.1 | 0
|  | 11:00-12:00 | 279.3 | 0
|  | 12:00-13:00 | 270.9 | 0
|  | 13:00-14:00 | 331.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 310.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 287.7 | 0
|  | 16:00-17:00 | 214.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 231 | 0
|  | 18:00-19:00 | 342.3 | 0
|  | 19:00-20:00 | 325.5 | 0
|  | 20:00-21:00 | 329.7 | 0
|  | 21:00-22:00 | 258.3 | 0
|  | 22:00-23:00 | 262.5 | 0
|  | 23:00-00:00 | 220.5 | 0
| Итого за сутки: |  | 7287 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Чушевицы-Сметанино 1 ап | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Чушевицы-Шелота ао | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Чушевицы-Шелота ап | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0