## Время горизонтально (hidden)
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шелота
активная энергия
за 20.06.2018
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма

## Дата горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шелота
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шелота |  |  |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Шелота ТСН 1 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0.642 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.64 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.642 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.64 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.64 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.638 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.64 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.634 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.634 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.704 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.638 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.714 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0.742 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.674 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.696 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.684 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.736 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0.71 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.7 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0.638 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.642 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.578 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.576 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1.084 | 0
| Итого за сутки: |  | 16.266 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Шелота Т 1 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Шелота Т 1 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 45.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 35.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 33.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 33.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 35.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 40 | 0
|  | 06:00-07:00 | 59 | 0
|  | 07:00-08:00 | 88.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 136.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 150 | 0
|  | 10:00-11:00 | 134.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 136.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 88.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 151.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 127 | 0
|  | 15:00-16:00 | 122 | 0
|  | 16:00-17:00 | 120.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 77.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 90.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 90.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 86.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 74.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 71.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 67.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 2096.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Шелота-Дор ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 7.56 | 0
|  | 01:00-02:00 | 7.02 | 0
|  | 02:00-03:00 | 6.96 | 0
|  | 03:00-04:00 | 7.02 | 0
|  | 04:00-05:00 | 7.86 | 0
|  | 05:00-06:00 | 7.5 | 0
|  | 06:00-07:00 | 9.48 | 0
|  | 07:00-08:00 | 10.44 | 0
|  | 08:00-09:00 | 9.96 | 0
|  | 09:00-10:00 | 11.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 12.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 13.86 | 0
|  | 12:00-13:00 | 13.14 | 0
|  | 13:00-14:00 | 12.96 | 0
|  | 14:00-15:00 | 12.72 | 0
|  | 15:00-16:00 | 15.66 | 0
|  | 16:00-17:00 | 12.06 | 0
|  | 17:00-18:00 | 9.84 | 0
|  | 18:00-19:00 | 13.38 | 0
|  | 19:00-20:00 | 13.74 | 0
|  | 20:00-21:00 | 13.08 | 0
|  | 21:00-22:00 | 12.36 | 0
|  | 22:00-23:00 | 12.24 | 0
|  | 23:00-00:00 | 18.3 | 0
| Итого за сутки: |  | 271.14 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Шелота-Север ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Шелота-Север ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Шелота-Шелота ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 37.35 | 0
|  | 01:00-02:00 | 28.05 | 0
|  | 02:00-03:00 | 25.95 | 0
|  | 03:00-04:00 | 26.25 | 0
|  | 04:00-05:00 | 27.45 | 0
|  | 05:00-06:00 | 31.95 | 0
|  | 06:00-07:00 | 49.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 78.15 | 0
|  | 08:00-09:00 | 126.15 | 0
|  | 09:00-10:00 | 138.15 | 0
|  | 10:00-11:00 | 121.35 | 0
|  | 11:00-12:00 | 122.25 | 0
|  | 12:00-13:00 | 75.15 | 0
|  | 13:00-14:00 | 138 | 0
|  | 14:00-15:00 | 114 | 0
|  | 15:00-16:00 | 106.05 | 0
|  | 16:00-17:00 | 107.7 | 0
|  | 17:00-18:00 | 67.5 | 0
|  | 18:00-19:00 | 76.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 77.1 | 0
|  | 20:00-21:00 | 73.5 | 0
|  | 21:00-22:00 | 62.1 | 0
|  | 22:00-23:00 | 59.25 | 0
|  | 23:00-00:00 | 49.05 | 0
| Итого за сутки: |  | 1818.45 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Шелота-Шелота ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0