## Время горизонтально (hidden)
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шелота
реактивная энергия
за 20.06.2018
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма

## Дата горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шелота
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шелота |  |  |  |  | реактивная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч
0,4 Шелота ТСН 1 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Шелота Т 1 ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Шелота Т 1 ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 49.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 46.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 46.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 45 | 0
|  | 04:00-05:00 | 44 | 0
|  | 05:00-06:00 | 47 | 0
|  | 06:00-07:00 | 46.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 51 | 0
|  | 08:00-09:00 | 83.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 108.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 96.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 100.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 57.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 116 | 0
|  | 14:00-15:00 | 103.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 96.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 95.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 51.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 47.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 49.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 51.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 53 | 0
|  | 22:00-23:00 | 52.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 55.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 1595.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Шелота-Дор ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 8.1 | 0
|  | 01:00-02:00 | 7.62 | 0
|  | 02:00-03:00 | 8.04 | 0
|  | 03:00-04:00 | 7.98 | 0
|  | 04:00-05:00 | 7.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 8.22 | 0
|  | 06:00-07:00 | 7.98 | 0
|  | 07:00-08:00 | 7.56 | 0
|  | 08:00-09:00 | 7.14 | 0
|  | 09:00-10:00 | 7.86 | 0
|  | 10:00-11:00 | 9.06 | 0
|  | 11:00-12:00 | 9.3 | 0
|  | 12:00-13:00 | 8.04 | 0
|  | 13:00-14:00 | 7.56 | 0
|  | 14:00-15:00 | 8.58 | 0
|  | 15:00-16:00 | 9.18 | 0
|  | 16:00-17:00 | 8.52 | 0
|  | 17:00-18:00 | 7.74 | 0
|  | 18:00-19:00 | 7.86 | 0
|  | 19:00-20:00 | 8.58 | 0
|  | 20:00-21:00 | 8.94 | 0
|  | 21:00-22:00 | 9.24 | 0
|  | 22:00-23:00 | 8.52 | 0
|  | 23:00-00:00 | 8.94 | 0
| Итого за сутки: |  | 198.36 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Шелота-Север ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Шелота-Север ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Шелота-Шелота ао RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 42.15 | 0
|  | 01:00-02:00 | 39 | 0
|  | 02:00-03:00 | 39.3 | 0
|  | 03:00-04:00 | 37.5 | 0
|  | 04:00-05:00 | 36.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 39.3 | 0
|  | 06:00-07:00 | 38.7 | 0
|  | 07:00-08:00 | 44.55 | 0
|  | 08:00-09:00 | 77.55 | 0
|  | 09:00-10:00 | 102 | 0
|  | 10:00-11:00 | 89.25 | 0
|  | 11:00-12:00 | 92.1 | 0
|  | 12:00-13:00 | 51 | 0
|  | 13:00-14:00 | 109.95 | 0
|  | 14:00-15:00 | 96.45 | 0
|  | 15:00-16:00 | 88.65 | 0
|  | 16:00-17:00 | 88.05 | 0
|  | 17:00-18:00 | 44.7 | 0
|  | 18:00-19:00 | 40.05 | 0
|  | 19:00-20:00 | 42.15 | 0
|  | 20:00-21:00 | 43.35 | 0
|  | 21:00-22:00 | 44.55 | 0
|  | 22:00-23:00 | 44.85 | 0
|  | 23:00-00:00 | 47.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 1419.15 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Шелота-Шелота ап RS | 2018-06-20 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0