## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Бабаево р. | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Бабаево р. | [42 empty] | за 20.06.2018
Время | 10 Бабаево р. Т 1 ап RS | 10 Бабаево р. Т 2 ап RS | 10 Бабаево р. ТСН 3 ао RS | 10 Бабаево р. ТСН 4 ао RS | 10 Бабаево р.-База РЭС ао | 10 Бабаево р.-База РЭС ао RS | 10 Бабаево р.-Володино ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 1 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 1 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 2 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 2 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 3 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 3 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 4 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 4 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 5 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 5 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 6 ао RS | 10 Бабаево р.-Дудино ао RS | 10 Бабаево р.-СЕП 1 ао | 10 Бабаево р.-СЕП 1 ао RS | 10 Бабаево р.-СЕП 2 ао | 10 Бабаево р.-СЕП 2 ао RS | 10 Бабаево р.-Телецентр ао RS | 10 Бабаево р.-Тимошкино ао RS | 110 Бабаево р. ОМВ ао | 110 Бабаево р. ОМВ ао RS | 110 Бабаево р. ОМВ ап | 110 Бабаево р. ОМВ ап RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ао | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ао RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ап | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ап RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ао | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ао RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ап | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ап RS | 110 Бабаево р.-Подборовье ао | 110 Бабаево р.-Подборовье ао RS | 110 Бабаево р.-Подборовье ап | 110 Бабаево р.-Подборовье ап RS | 35 Бабаево р.-Тешемля ао RS | 35 Бабаево р.-Тимохино ао RS | АЧР
00 - 01 | 0 | 4236 | 3.75 | 27.6 | 16.5 | 12 | 103 | 851.2 | 851.2 | 130.4 | 130.8 | 537.6 | 537.2 | 398.4 | 398 | 4 | 4 | 17.4 | 6.6 | 1150.4 | 1150.4 | 820.8 | 820.8 | 30 | 148.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8219.2 | 8210.4 | 1126.4 | 1126.4 | 633.6 | 624.8 | 2076.8 | 2068 | 0 | 0 | 150.15 | 1198.4 | 5.5466
01 - 02 | 0 | 3988 | 3.75 | 27.4 | 15.9 | 11.7 | 85.8 | 768 | 768 | 119.2 | 119.2 | 459.2 | 459.2 | 356 | 355.6 | 2.8 | 3 | 15.6 | 5.1 | 1153.6 | 1153.6 | 810 | 810.6 | 29.1 | 148.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10630.4 | 10639.2 | 4312 | 4303.2 | 0 | 0 | 1091.2 | 1091.2 | 0 | 0 | 135.45 | 1048.6 | 5.1368
02 - 03 | 0 | 3872 | 3.6 | 27.4 | 15 | 10.95 | 81 | 721.6 | 721.6 | 107.2 | 106.8 | 440 | 440.8 | 339.2 | 339.6 | 3.2 | 3 | 15.6 | 4.65 | 1147.2 | 1146.8 | 801.6 | 801.6 | 26.4 | 148.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10243.2 | 10243.2 | 3995.2 | 3995.2 | 0 | 0 | 932.8 | 941.6 | 0 | 0 | 127.05 | 1232 | 5.1957
03 - 04 | 0 | 3760 | 3.75 | 27.2 | 15.3 | 12.3 | 85.4 | 686.4 | 686.4 | 96.8 | 97.2 | 433.6 | 432.8 | 326.4 | 326.4 | 2.8 | 3 | 15 | 4.8 | 1128 | 1128 | 775.2 | 774.6 | 26.4 | 143.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9961.6 | 9952.8 | 1425.6 | 1425.6 | 52.8 | 61.6 | 3414.4 | 3414.4 | 0 | 0 | 127.05 | 1239 | 5.0906
04 - 05 | 0 | 3754 | 3.6 | 27 | 14.7 | 11.25 | 82.6 | 683.2 | 683.2 | 103.2 | 103.2 | 433.6 | 434 | 324.8 | 324.4 | 2.8 | 2.8 | 15 | 6 | 1131.2 | 1131.6 | 762 | 762 | 27.9 | 145.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10560 | 10568.8 | 1953.6 | 1953.6 | 52.8 | 44 | 3467.2 | 3467.2 | 0 | 0 | 124.95 | 1253 | 5.0949
05 - 06 | 0 | 3940 | 3.75 | 27 | 15 | 10.95 | 93 | 781.6 | 782 | 123.2 | 123.2 | 453.6 | 453.2 | 337.6 | 338 | 3.2 | 3 | 15 | 5.85 | 1136 | 1135.6 | 754.8 | 754.8 | 43.2 | 157.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11334.4 | 11316.8 | 2904 | 2904 | 17.6 | 17.6 | 2974.4 | 2965.6 | 0 | 0 | 133.35 | 1311.8 | 5.3504
06 - 07 | 0 | 4374 | 3.6 | 28 | 14.7 | 11.25 | 149.2 | 944 | 943.6 | 130.4 | 130 | 572.8 | 572.8 | 408.8 | 408.8 | 2.8 | 3 | 16.2 | 5.4 | 1125.6 | 1126 | 759.6 | 760.2 | 52.2 | 169.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11105.6 | 11123.2 | 1337.6 | 1346.4 | 70.4 | 79.2 | 3924.8 | 3924.8 | 0 | 0 | 162.75 | 1332.8 | 5.8316
07 - 08 | 0 | 4724 | 3.6 | 27.4 | 13.5 | 13.65 | 165 | 1110.4 | 1110 | 131.2 | 131.2 | 661.6 | 662 | 464.8 | 464.8 | 3.2 | 3 | 16.8 | 8.1 | 1110.4 | 1110.8 | 766.8 | 766.8 | 55.8 | 194.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13728 | 13719.2 | 3854.4 | 3854.4 | 0 | 0 | 3168 | 3168 | 0 | 0 | 217.35 | 1673 | 6.5781
08 - 09 | 0 | 5178 | 3.6 | 47.8 | 16.5 | 17.7 | 142.4 | 1347.2 | 1346 | 179.2 | 179.2 | 741.6 | 740.8 | 497.6 | 497.2 | 2.8 | 2.8 | 16.8 | 8.4 | 1117.6 | 1115.6 | 798 | 796.8 | 52.8 | 217.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12724.8 | 12707.2 | 3924.8 | 3924.8 | 0 | 0 | 1073.6 | 1073.6 | 0 | 0 | 243.6 | 2203.6 | 7.5679
09 - 10 | 0 | 5550 | 3.6 | 60.4 | 18 | 18.6 | 165.8 | 1447.2 | 1447.2 | 208.8 | 208.8 | 839.2 | 839.2 | 558.4 | 558.4 | 3.6 | 3.8 | 18 | 9.15 | 1131.2 | 1131.2 | 812.4 | 812.4 | 60 | 226.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10630.4 | 10630.4 | 1073.6 | 1056 | 123.2 | 123.2 | 1443.2 | 1443.2 | 0 | 0 | 279.3 | 2312.8 | 8.0725
10 - 11 | 0 | 5606 | 3.45 | 61.2 | 19.5 | 20.25 | 142.4 | 1408 | 1408 | 195.2 | 195.6 | 911.2 | 911.2 | 585.6 | 585.6 | 6 | 6 | 17.4 | 8.85 | 1143.2 | 1143.6 | 823.2 | 823.8 | 52.2 | 236.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12777.6 | 12795.2 | 985.6 | 994.4 | 299.2 | 299.2 | 4118.4 | 4118.4 | 0 | 0 | 248.85 | 2037 | 7.8152
11 - 12 | 0 | 5490 | 3.6 | 60.4 | 15.9 | 15.75 | 144.8 | 1359.2 | 1359.2 | 190.4 | 190.4 | 940 | 939.6 | 567.2 | 567.2 | 4.4 | 4.2 | 15.6 | 8.4 | 1120.8 | 1120.4 | 829.2 | 828.6 | 0 | 243.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13200 | 13182.4 | 704 | 704 | 404.8 | 396 | 5068.8 | 5068.8 | 0 | 0 | 233.1 | 2023 | 7.6792
12 - 13 | 0 | 4246 | 4.35 | 56.6 | 18 | 15.6 | 77 | 587.2 | 588.4 | 145.6 | 145.2 | 899.2 | 899.2 | 543.2 | 543.2 | 3.6 | 3.8 | 17.4 | 8.85 | 978.4 | 978.8 | 811.2 | 811.2 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11316.8 | 11325.6 | 2006.4 | 2015.2 | 35.2 | 35.2 | 2710.4 | 2719.2 | 0 | 0 | 228.9 | 1667.4 | 6.2064
13 - 14 | 0 | 3938 | 5.1 | 63.4 | 19.8 | 19.05 | 99 | 52.8 | 53.6 | 128.8 | 128.8 | 910.4 | 911.6 | 573.6 | 573.6 | 40.4 | 40.4 | 18 | 4.65 | 1091.2 | 1092.4 | 784.8 | 785.4 | 5.4 | 132.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11052.8 | 11061.6 | 2041.6 | 2041.6 | 140.8 | 149.6 | 3150.4 | 3150.4 | 0 | 0 | 221.55 | 1810.2 | 5.8738
14 - 15 | 0 | 4660 | 6 | 64.2 | 21 | 19.5 | 129.6 | 908 | 908 | 166.4 | 166.4 | 880 | 880 | 546.4 | 547.2 | 140.4 | 140.4 | 19.2 | 0 | 1030.4 | 1030.4 | 745.2 | 744.6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10577.6 | 10577.6 | 1531.2 | 1522.4 | 176 | 176 | 2481.6 | 2481.6 | 0 | 0 | 199.5 | 1813 | 6.5909
15 - 16 | 0 | 5168 | 4.65 | 47.4 | 20.4 | 19.35 | 152 | 1302.4 | 1301.6 | 175.2 | 175.2 | 857.6 | 857.2 | 552 | 552 | 110.8 | 110.8 | 18.6 | 0 | 1111.2 | 1110.4 | 819.6 | 820.8 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12144 | 12152.8 | 2076.8 | 2085.6 | 17.6 | 17.6 | 2798.4 | 2789.6 | 0 | 0 | 206.85 | 1831.2 | 7.1484
16 - 17 | 0 | 5136 | 3.75 | 46.2 | 16.5 | 16.2 | 131.2 | 1252.8 | 1252.8 | 156 | 156 | 835.2 | 835.2 | 561.6 | 561.6 | 115.6 | 115.4 | 17.4 | 0 | 1128 | 1128 | 874.8 | 874.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14326.4 | 14308.8 | 2675.2 | 2666.4 | 52.8 | 52.8 | 4452.8 | 4461.6 | 0 | 0 | 204.75 | 1829.8 | 7.1162
17 - 18 | 0 | 5140 | 3.6 | 46.6 | 16.5 | 15.15 | 132.2 | 1306.4 | 1306.8 | 156 | 156.4 | 840.8 | 841.2 | 576 | 575.2 | 110.4 | 110.6 | 19.2 | 0 | 958.4 | 958.8 | 774 | 774 | 210.3 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12795.2 | 12812.8 | 2041.6 | 2050.4 | 158.4 | 149.6 | 3660.8 | 3660.8 | 0 | 0 | 231 | 1789.2 | 7.1039
18 - 19 | 0 | 5070 | 3.6 | 47.4 | 15.9 | 16.5 | 153.8 | 1298.4 | 1299.2 | 162.4 | 162.4 | 849.6 | 849.2 | 564 | 564 | 110.8 | 110.6 | 21.6 | 0 | 924.8 | 925.2 | 722.4 | 721.8 | 202.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13921.6 | 13912.8 | 3960 | 3951.2 | 0 | 0 | 2728 | 2719.2 | 0 | 0 | 243.6 | 1848 | 7.1031
19 - 20 | 0 | 5054 | 3.45 | 49.8 | 16.8 | 15.15 | 169.8 | 1320 | 1319.2 | 163.2 | 162.8 | 785.6 | 785.6 | 567.2 | 567.2 | 115.2 | 115.2 | 24 | 0 | 948.8 | 948.4 | 721.2 | 721.2 | 183.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13587.2 | 13587.2 | 2904 | 2912.8 | 17.6 | 26.4 | 3572.8 | 3581.6 | 0 | 0 | 250.95 | 1734.6 | 6.9831
20 - 21 | 0 | 5102 | 3.45 | 8.6 | 15.9 | 14.55 | 172.6 | 1315.2 | 1315.6 | 180.8 | 181.2 | 760 | 760.4 | 564 | 564.8 | 110 | 110 | 24 | 0 | 968 | 968.4 | 762 | 762.6 | 189.9 | 39.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14308.8 | 14308.8 | 3044.8 | 3036 | 0 | 0 | 3977.6 | 3968.8 | 0 | 0 | 254.1 | 1859.2 | 7.2008
21 - 22 | 0 | 5196 | 3.45 | 6.2 | 15.9 | 13.35 | 182.6 | 1280 | 1280.4 | 176 | 176 | 757.6 | 757.6 | 579.2 | 578.8 | 118.4 | 118.6 | 24 | 8.55 | 972 | 971.2 | 756 | 756 | 180.9 | 144.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12073.6 | 12073.6 | 1724.8 | 1724.8 | 193.6 | 184.8 | 3150.4 | 3159.2 | 0 | 0 | 238.35 | 1874.6 | 7.293
22 - 23 | 0 | 5122 | 3.6 | 5.2 | 18 | 13.65 | 179.6 | 1227.2 | 1226.4 | 180 | 179.6 | 742.4 | 742.4 | 560 | 560 | 120.4 | 120.4 | 23.4 | 8.55 | 997.6 | 998 | 780 | 780 | 168.3 | 118.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8835.2 | 8844 | 739.2 | 739.2 | 369.6 | 378.4 | 1284.8 | 1276 | 0 | 0 | 220.5 | 1808.8 | 7.1343
23 - 00 | 0 | 4696 | 3.6 | 1.8 | 16.5 | 13.95 | 149.2 | 1063.2 | 1063.2 | 165.6 | 165.6 | 621.6 | 621.6 | 488 | 487.6 | 118.8 | 119 | 20.4 | 7.05 | 1017.6 | 1018 | 793.2 | 793.8 | 146.4 | 92.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14168 | 14168 | 2992 | 2992 | 0 | 0 | 4628.8 | 4637.6 | 0 | 0 | 197.4 | 1563.8 | 6.4442
Сумма | 0 | 113000 | 92.25 | 892.2 | 401.7 | 358.35 | 3169 | 25021.6 | 25021.6 | 3671.2 | 3671.2 | 17164 | 17164 | 11840 | 11839.2 | 1256.4 | 1256.8 | 441.6 | 118.95 | 25721.6 | 25721.6 | 18858 | 18859.2 | 1776 | 2944.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284222.4 | 284222.4 | 55334.4 | 55325.6 | 2816 | 2816 | 71350.4 | 71350.4 | 0 | 0 | 4880.4 | 40294.8
реактивная энергия
ПС 110 кВ Бабаево р. | [42 empty] | за 20.06.2018
Время | 10 Бабаево р. Т 1 ап RS | 10 Бабаево р. Т 2 ап RS | 10 Бабаево р. ТСН 3 ао RS | 10 Бабаево р. ТСН 4 ао RS | 10 Бабаево р.-База РЭС ао | 10 Бабаево р.-База РЭС ао RS | 10 Бабаево р.-Володино ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 1 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 1 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 2 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 2 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 3 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 3 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 4 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 4 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 5 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 5 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 6 ао RS | 10 Бабаево р.-Дудино ао RS | 10 Бабаево р.-СЕП 1 ао | 10 Бабаево р.-СЕП 1 ао RS | 10 Бабаево р.-СЕП 2 ао | 10 Бабаево р.-СЕП 2 ао RS | 10 Бабаево р.-Телецентр ао RS | 10 Бабаево р.-Тимошкино ао RS | 110 Бабаево р. ОМВ ао | 110 Бабаево р. ОМВ ао RS | 110 Бабаево р. ОМВ ап | 110 Бабаево р. ОМВ ап RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ао | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ао RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ап | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ап RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ао | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ао RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ап | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ап RS | 110 Бабаево р.-Подборовье ао | 110 Бабаево р.-Подборовье ао RS | 110 Бабаево р.-Подборовье ап | 110 Бабаево р.-Подборовье ап RS | 35 Бабаево р.-Тешемля ао RS | 35 Бабаево р.-Тимохино ао RS
00 - 01 | 0 | 2628 |  |  | 12 | 16.5 | 96 | 524 | 523.6 | 72 | 72 | 240.8 | 240.8 | 222.4 | 222 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 6.15 | 932.8 | 932.8 | 481.2 | 480 | 16.8 | 71.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5033.6 | 5024.8 | 3168 | 3159.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2481.6 | 2481.6 | 72.45 | 1198.4
01 - 02 | 0 | 2524 |  |  | 11.7 | 15.75 | 92.2 | 505.6 | 505.6 | 65.6 | 66 | 204 | 204 | 206.4 | 206.8 | 2.8 | 2.8 | 3 | 5.55 | 911.2 | 911.2 | 475.2 | 476.4 | 13.5 | 73.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5684.8 | 5684.8 | 4118.4 | 4118.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2534.4 | 2543.2 | 68.25 | 1048.6
02 - 03 | 0 | 2530 |  |  | 11.1 | 15.15 | 96 | 506.4 | 506.8 | 61.6 | 61.6 | 204 | 204.4 | 208.8 | 208.8 | 3.2 | 3.2 | 3 | 5.85 | 912 | 912.8 | 471.6 | 471.6 | 17.1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5860.8 | 5860.8 | 3960 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2552 | 2552 | 66.15 | 1232
03 - 04 | 0 | 2518 |  |  | 12.3 | 15.15 | 100.2 | 500.8 | 500.8 | 53.6 | 53.6 | 204.8 | 204.8 | 209.6 | 209.6 | 2.8 | 3 | 4.2 | 5.85 | 942.4 | 942 | 446.4 | 446.4 | 18.6 | 73.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5244.8 | 5244.8 | 3396.8 | 3405.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2428.8 | 2420 | 67.2 | 1239
04 - 05 | 0 | 2486 |  |  | 11.1 | 14.85 | 91.4 | 481.6 | 481.2 | 52 | 52 | 202.4 | 202 | 205.6 | 205.6 | 3.2 | 3 | 4.2 | 6 | 941.6 | 941.6 | 452.4 | 451.8 | 18 | 73.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5579.2 | 5579.2 | 3555.2 | 3555.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2393.6 | 2402.4 | 63 | 1253
05 - 06 | 0 | 2494 |  |  | 11.1 | 14.85 | 96.8 | 482.4 | 482.8 | 52 | 52 | 196 | 196.8 | 209.6 | 209.6 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 6 | 940 | 939.6 | 450 | 450 | 17.4 | 78.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5632 | 5632 | 3696 | 3696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2481.6 | 2472.8 | 68.25 | 1311.8
06 - 07 | 0 | 2510 |  |  | 11.1 | 14.7 | 99 | 497.6 | 497.2 | 52 | 52 | 206.4 | 205.6 | 209.6 | 209.2 | 2.8 | 3 | 3.6 | 5.55 | 937.6 | 938 | 452.4 | 452.4 | 18.6 | 69.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5368 | 5376.8 | 3361.6 | 3361.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2393.6 | 2393.6 | 64.05 | 1332.8
07 - 08 | 0 | 2442 |  |  | 13.8 | 13.5 | 84 | 496 | 496 | 47.2 | 47.2 | 215.2 | 215.2 | 207.2 | 207.2 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 4.65 | 898.4 | 898.4 | 434.4 | 434.4 | 11.4 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6336 | 6327.2 | 4259.2 | 4259.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2411.2 | 2411.2 | 60.9 | 1673
08 - 09 | 0 | 2588 |  |  | 17.7 | 16.65 | 81.2 | 645.6 | 644.8 | 53.6 | 53.6 | 216 | 216 | 208.8 | 208.8 | 2 | 2 | 0.6 | 4.35 | 881.6 | 880.4 | 423.6 | 423 | 10.8 | 98.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6318.4 | 6309.6 | 3784 | 3775.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2499.2 | 2508 | 69.3 | 2203.6
09 - 10 | 0 | 2798 |  |  | 18.6 | 18 | 109.4 | 742.4 | 742.8 | 58.4 | 57.6 | 249.6 | 249.2 | 224 | 224 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.8 | 899.2 | 899.2 | 421.2 | 421.8 | 14.4 | 106.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4963.2 | 4972 | 2112 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2516.8 | 2516.8 | 84 | 2312.8
10 - 11 | 0 | 2780 |  |  | 20.1 | 19.5 | 95.8 | 711.2 | 710.8 | 62.4 | 62.8 | 264 | 264.4 | 224.8 | 225.2 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 5.25 | 897.6 | 897.2 | 420 | 419.4 | 6.9 | 122.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5227.2 | 5227.2 | 2340.8 | 2340.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340.8 | 2340.8 | 76.65 | 2037
11 - 12 | 0 | 2730 |  |  | 15.9 | 15.75 | 90.8 | 684 | 684 | 60.8 | 60.8 | 273.6 | 273.6 | 218.4 | 218.4 | 2.4 | 2.6 | 0.6 | 5.55 | 867.2 | 867.6 | 429.6 | 429.6 | 0 | 139.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5192 | 5183.2 | 2358.4 | 2358.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2305.6 | 2305.6 | 81.9 | 2023
12 - 13 | 0 | 2570 |  |  | 15.6 | 18.15 | 60.8 | 234.4 | 235.2 | 49.6 | 49.6 | 349.6 | 349.6 | 263.2 | 262.4 | 3.6 | 3.4 | 2.4 | 5.55 | 898.4 | 898 | 456 | 456 | 0.3 | 138.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4910.4 | 4919.2 | 3203.2 | 3203.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2499.2 | 2490.4 | 79.8 | 1667.4
13 - 14 | 0 | 2060 |  |  | 18.9 | 19.65 | 59.8 | 29.6 | 30 | 48 | 48 | 288 | 288 | 239.2 | 240 | 30.8 | 31 | 3 | 3.6 | 854.4 | 856 | 445.2 | 445.8 | 6.3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5139.2 | 5148 | 3414.4 | 3432 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 2428.8 | 2437.6 | 54.6 | 1810.2
14 - 15 | 0 | 2472 |  |  | 19.5 | 21 | 96.2 | 501.6 | 501.6 | 56 | 56.4 | 272 | 272 | 229.6 | 229.2 | 83.2 | 83 | 4.2 | 0 | 831.2 | 830.8 | 409.2 | 409.8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 5280 | 3097.6 | 3071.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2446.4 | 2446.4 | 47.25 | 1813
15 - 16 | 0 | 2740 |  |  | 19.5 | 20.55 | 120 | 740 | 739.6 | 54.4 | 54 | 259.2 | 259.6 | 228 | 228 | 62 | 62.2 | 3 | 0 | 873.6 | 873.2 | 421.2 | 420.6 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5438.4 | 5429.6 | 2816 | 2824.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2428.8 | 2428.8 | 53.55 | 1831.2
16 - 17 | 0 | 2688 |  |  | 16.2 | 16.5 | 84.4 | 663.2 | 663.6 | 50.4 | 50.4 | 235.2 | 235.2 | 218.4 | 218.8 | 60.4 | 60.2 | 1.8 | 0 | 871.2 | 872 | 531.6 | 531.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6336 | 6336 | 3396.8 | 3388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2323.2 | 2314.4 | 48.3 | 1829.8
17 - 18 | 0 | 2706 |  |  | 15 | 16.35 | 89.6 | 690.4 | 690.4 | 48 | 48.4 | 244 | 244.4 | 229.6 | 229.2 | 61.6 | 61.8 | 1.8 | 0 | 720 | 719.6 | 573.6 | 574.2 | 82.8 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5843.2 | 5834.4 | 3256 | 3273.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2376 | 2376 | 50.4 | 1789.2
18 - 19 | 0 | 2526 |  |  | 16.5 | 16.05 | 92.6 | 596 | 596.4 | 51.2 | 51.2 | 254.4 | 254 | 225.6 | 225.6 | 60.8 | 60.8 | 3.6 | 0 | 679.2 | 679.2 | 523.2 | 523.2 | 79.5 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6952 | 6960.8 | 4382.4 | 4373.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2428.8 | 2428.8 | 48.3 | 1848
19 - 20 | 0 | 2624 |  |  | 15 | 16.8 | 100.2 | 637.6 | 636.8 | 54.4 | 54.4 | 261.6 | 261.2 | 238.4 | 238.8 | 63.2 | 63.2 | 4.2 | 0 | 692.8 | 692.4 | 532.8 | 532.2 | 79.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6371.2 | 6380 | 4012.8 | 4021.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2376 | 2376 | 55.65 | 1734.6
20 - 21 | 0 | 2560 |  |  | 14.7 | 15.9 | 92.8 | 596.8 | 596.8 | 50.4 | 50 | 220.8 | 220.8 | 223.2 | 223.2 | 60.4 | 60.4 | 2.4 | 0 | 708.8 | 709.6 | 564 | 564 | 71.1 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6424 | 6424 | 4030.4 | 4030.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2358.4 | 2358.4 | 53.55 | 1859.2
21 - 22 | 0 | 2626 |  |  | 13.5 | 15.75 | 95.6 | 531.2 | 531.2 | 52.8 | 53.2 | 229.6 | 229.6 | 228 | 228 | 62.8 | 62.8 | 3.6 | 4.35 | 733.6 | 733.2 | 576 | 576 | 74.4 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6124.8 | 6116 | 3731.2 | 3731.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2358.4 | 2367.2 | 53.55 | 1874.6
22 - 23 | 0 | 2708 |  |  | 13.5 | 18 | 102.8 | 542.4 | 542.4 | 56 | 55.6 | 231.2 | 231.6 | 230.4 | 230 | 65.6 | 65.6 | 4.8 | 7.35 | 757.6 | 757.6 | 592.8 | 592.8 | 78.3 | 87.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5614.4 | 5623.2 | 3537.6 | 3537.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2481.6 | 2481.6 | 54.6 | 1808.8
23 - 00 | 0 | 2478 |  |  | 14.1 | 16.65 | 88.2 | 490.4 | 491.2 | 55.2 | 55.6 | 204.8 | 204.8 | 205.6 | 205.6 | 62 | 61.8 | 3 | 6 | 723.2 | 723.6 | 561.6 | 562.2 | 67.5 | 65.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6740.8 | 6723.2 | 4241.6 | 4232.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217.6 | 2208.8 | 40.95 | 1563.8
Сумма | 0 | 61786 | 0 | 0 | 358.5 | 401.7 | 2215.8 | 13031.2 | 13031.6 | 1317.6 | 1318 | 5727.2 | 5727.6 | 5314.4 | 5314 | 709.2 | 709 | 70.2 | 92.4 | 20305.6 | 20306 | 11545.2 | 11545.2 | 741 | 1535.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137614.4 | 137596.8 | 83230.4 | 83221.6 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 58062.4 | 58062.4 | 1482.6 | 40294.8
Потери в трансформаторах в режимный день 20.06.2018 г. по ПС Бабаево
Т-1 | [6 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000 |  |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 23 | 23 | 23 |  |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 23 | 23 | 23
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 103 | 103 | 103 |  |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 103 | 103 | 103
| ΔP кз вс, кВт | 110 | 110 | 110 |  |  |  | ΔP кз вс, кВт | 110 | 110 | 110
| ΔP кз сн, кВт | 75 | 75 | 75 |  |  |  | ΔP кз сн, кВт | 75 | 75 | 75
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.61 | 0.61 | 0.61
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.7 | 17.7 | 17.7 |  |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.7 | 17.7 | 17.7
| U к в-с, % | 10.7 | 10.7 | 10.7 |  |  |  | U к в-с, % | 10.7 | 10.7 | 10.7
| U к с-н, % | 6 | 6 | 6 |  |  |  | U к с-н, % | 6 | 6 | 6 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 0 | 0 | 0 |  |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 3760 | 5550 | 5196 | 4 | 5.1261 | 3.8242
| Q н нн, квар | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Q н нн, квар | 2518 | 2798 | 2626 | 10 | 8.1421 | 5.1948
| S н нн, кВА | 0 | 0 | 0 |  |  |  | S н нн, кВА | 4525.254 | 6215.4086 | 5821.8805 | 22 | 7.309 | 4.5541
| Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р н cн, кВт | 1366.05 | 2592.1 | 2112.95
| Q н cн, квар | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Q н cн, квар | 1306.2 | 2396.8 | 1928.15
| S н сн, кВА | 0 | 0 | 0 |  |  |  | S н сн, кВА | 1890.04 | 3530.387 | 2860.4755
| S нагр, кВА | 0 | 0 | 0 |  |  |  | S нагр, кВА | 6395.3807 | 9658.1437 | 8611.68
Коэффициент загрузки | К з нн | 0 | 0 | 0 |  |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.28283 | 0.38846 | 0.36387
| К з сн | 0 | 0 | 0 |  |  |  | К з сн | 0.11813 | 0.22065 | 0.17878
| К з | 0 | 0 | 0 |  |  |  | К з | 0.39971 | 0.60363 | 0.53823
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 23 | 23 | 23 |  |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 37.3159 | 55.2687 | 48.8008
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 99.2 | 99.2 | 99.2 |  |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 465.9815 | 903.603 | 751.8658
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.2 | 11.2 | 11.2
| U к с, % | -0.5 | -0.5 | -0.5 |  |  |  | U к с, % | -0.5 | -0.5 | -0.5
| U к н, % | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  |  |  | U к н, % | 6.5 | 6.5 | 6.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 69 | 69 | 69 |  |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 69 | 69 | 69
| ΔP кз с, кВт | 41 | 41 | 41 |  |  |  | ΔP кз с, кВт | 41 | 41 | 41
| ΔP кз н, кВт | 34 | 34 | 34 |  |  |  | ΔP кз н, кВт | 34 | 34 | 34

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Бабаево р. |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч