## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Борисово-Суда | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Борисово-Суда | [23 empty] | за 20.06.2018
Время | 10 Борисово-Суда Т 1 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 1 ап RS | 10 Борисово-Суда Т 2 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 2 ап RS | 10 Борисово-Суда-Борисово ао RS | 10 Борисово-Суда-Борисово ап RS | 10 Борисово-Суда-К-С Лукино ао RS | 10 Борисово-Суда-К-С Лукино ап RS | 10 Борисово-Суда-Лукино ао RS | 10 Борисово-Суда-Лукино ап RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 1 ао RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 1 ап RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 2 ао RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 2 ап RS | 10 Борисово-Суда-Некрасово ао RS | 10 Борисово-Суда-Некрасово ап RS | 10 Борисово-Суда-Пожары ао RS | 10 Борисово-Суда-Пожары ап RS | 10 Борисово-Суда-Порошино ао RS | 10 Борисово-Суда-Порошино ап RS | 10 Борисово-Суда-Поселок ао RS | 10 Борисово-Суда-Поселок ап RS | 10 Борисово-Суда-Старина ао RS | 10 Борисово-Суда-Старина ап RS
00 - 01 | 0 | 261.6 | 0 | 430.4 | 52.4 | 0 | 7.3 | 0 | 51.3 | 0 | 10.8 | 0 | 189.15 | 0 | 17.6 | 0 | 65.25 | 0 | 68.3 | 0 | 174.75 | 0 | 60.4 | 0
01 - 02 | 0 | 256 | 0 | 320.8 | 67 | 0 | 7 | 0 | 46.7 | 0 | 7.8 | 0 | 100.5 | 0 | 16.2 | 0 | 61.5 | 0 | 60 | 0 | 159 | 0 | 55.92 | 0
02 - 03 | 0 | 260 | 0 | 493.6 | 63 | 0 | 7.1 | 0 | 47.1 | 0 | 7.5 | 0 | 277.35 | 0 | 21.2 | 0 | 53.4 | 0 | 68.8 | 0 | 161.55 | 0 | 52 | 0
03 - 04 | 0 | 244.8 | 0 | 526.8 | 66.1 | 0 | 7 | 0 | 45.6 | 0 | 7.05 | 0 | 312.15 | 0 | 22 | 0 | 49.8 | 0 | 71.8 | 0 | 144 | 0 | 51.92 | 0
04 - 05 | 0 | 246.4 | 0 | 544 | 59.9 | 0 | 8.3 | 0 | 52.3 | 0 | 7.05 | 0 | 316.95 | 0 | 18.4 | 0 | 51 | 0 | 70.6 | 0 | 153.6 | 0 | 58.32 | 0
05 - 06 | 0 | 252.8 | 0 | 551.6 | 66.7 | 0 | 8.3 | 0 | 59.8 | 0 | 7.35 | 0 | 292.5 | 0 | 14.6 | 0 | 56.7 | 0 | 69.4 | 0 | 156.6 | 0 | 78.4 | 0
06 - 07 | 0 | 306.4 | 0 | 439.6 | 75.2 | 0 | 9.2 | 0 | 70.5 | 0 | 10.65 | 0 | 130.2 | 0 | 23.4 | 0 | 71.1 | 0 | 75.5 | 0 | 188.55 | 0 | 96.16 | 0
07 - 08 | 0 | 352 | 0 | 580.8 | 62.9 | 0 | 10.3 | 0 | 72.3 | 0 | 15 | 0 | 190.5 | 0 | 26.8 | 0 | 96.15 | 0 | 120 | 0 | 239.4 | 0 | 105.36 | 0
08 - 09 | 0 | 404 | 0 | 940 | 105.7 | 0 | 12.3 | 0 | 84.3 | 0 | 13.5 | 0 | 503.7 | 0 | 27 | 0 | 109.5 | 0 | 130.8 | 0 | 247.5 | 0 | 118 | 0
09 - 10 | 0 | 396.8 | 0 | 1038 | 109.6 | 0 | 10.5 | 0 | 85.9 | 0 | 13.2 | 0 | 599.85 | 0 | 23.4 | 0 | 109.95 | 0 | 119 | 0 | 241.65 | 0 | 130.88 | 0
10 - 11 | 0 | 350.4 | 0 | 844 | 94.8 | 0 | 8.2 | 0 | 75.2 | 0 | 11.85 | 0 | 424.8 | 0 | 14.6 | 0 | 109.05 | 0 | 133.3 | 0 | 222.3 | 0 | 108.08 | 0
11 - 12 | 0 | 358.4 | 0 | 908 | 91.4 | 0 | 10.2 | 0 | 74.5 | 0 | 13.5 | 0 | 467.4 | 0 | 15.6 | 0 | 105.6 | 0 | 153 | 0 | 229.5 | 0 | 114.08 | 0
12 - 13 | 0 | 350.4 | 0 | 610 | 68.7 | 0 | 8.6 | 0 | 73.4 | 0 | 18 | 0 | 179.55 | 0 | 13 | 0 | 111.75 | 0 | 142.7 | 0 | 244.05 | 0 | 105.76 | 0
13 - 14 | 0 | 372.8 | 0 | 795.6 | 85.9 | 0 | 7.5 | 0 | 63.9 | 0 | 16.05 | 0 | 398.85 | 0 | 21.6 | 0 | 95.25 | 0 | 131.9 | 0 | 243.6 | 0 | 112.48 | 0
14 - 15 | 0 | 400 | 0 | 753.6 | 98.4 | 0 | 7.1 | 0 | 62.2 | 0 | 17.4 | 0 | 384.9 | 0 | 25.6 | 0 | 102.45 | 0 | 100.8 | 0 | 253.8 | 0 | 109.2 | 0
15 - 16 | 0 | 388 | 0 | 812.4 | 91.9 | 0 | 7.6 | 0 | 56.9 | 0 | 17.25 | 0 | 442.2 | 0 | 35.6 | 0 | 89.7 | 0 | 96 | 0 | 237 | 0 | 133.52 | 0
16 - 17 | 0 | 384 | 0 | 828.4 | 91.5 | 0 | 6.7 | 0 | 61.7 | 0 | 17.1 | 0 | 474.75 | 0 | 33 | 0 | 88.65 | 0 | 101.8 | 0 | 236.7 | 0 | 107.52 | 0
17 - 18 | 0 | 380 | 0 | 700.8 | 90.8 | 0 | 10.9 | 0 | 76.5 | 0 | 22.05 | 0 | 322.05 | 0 | 27.6 | 0 | 93 | 0 | 106.3 | 0 | 230.4 | 0 | 107.6 | 0
18 - 19 | 0 | 371.2 | 0 | 731.6 | 96.2 | 0 | 9.8 | 0 | 85.8 | 0 | 20.85 | 0 | 324.3 | 0 | 20.6 | 0 | 101.4 | 0 | 105.9 | 0 | 225.3 | 0 | 118.64 | 0
19 - 20 | 0 | 352 | 0 | 632.4 | 85.1 | 0 | 11 | 0 | 94.6 | 0 | 19.5 | 0 | 206.55 | 0 | 24 | 0 | 101.25 | 0 | 127.3 | 0 | 214.05 | 0 | 106.24 | 0
20 - 21 | 0 | 368.8 | 0 | 750.8 | 95.9 | 0 | 11.4 | 0 | 91.6 | 0 | 19.2 | 0 | 329.55 | 0 | 25.8 | 0 | 99.15 | 0 | 135.9 | 0 | 217.65 | 0 | 98.56 | 0
21 - 22 | 0 | 355.2 | 0 | 764.8 | 90.2 | 0 | 10.1 | 0 | 80.3 | 0 | 13.5 | 0 | 353.4 | 0 | 24 | 0 | 100.2 | 0 | 136.2 | 0 | 219.15 | 0 | 99.2 | 0
22 - 23 | 0 | 360 | 0 | 732.4 | 86.7 | 0 | 9.7 | 0 | 73.5 | 0 | 14.4 | 0 | 369.3 | 0 | 26 | 0 | 88.35 | 0 | 117.7 | 0 | 223.95 | 0 | 88.64 | 0
23 - 00 | 0 | 314.4 | 0 | 622 | 82.5 | 0 | 8 | 0 | 57.8 | 0 | 10.05 | 0 | 324.75 | 0 | 20.4 | 0 | 74.85 | 0 | 88.8 | 0 | 194.85 | 0 | 80.4 | 0
Сумма | 0 | 8086.4 | 0 | 16352.4 | 1978.5 | 0 | 214.1 | 0 | 1643.7 | 0 | 330.6 | 0 | 7915.2 | 0 | 538 | 0 | 2085 | 0 | 2531.8 | 0 | 5058.9 | 0 | 2297.28 | 0
реактивная энергия
ПС 35 кВ Борисово-Суда | [23 empty] | за 20.06.2018
Время | 10 Борисово-Суда Т 1 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 1 ап RS | 10 Борисово-Суда Т 2 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 2 ап RS | 10 Борисово-Суда-Борисово ао RS | 10 Борисово-Суда-Борисово ап RS | 10 Борисово-Суда-К-С Лукино ао RS | 10 Борисово-Суда-К-С Лукино ап RS | 10 Борисово-Суда-Лукино ао RS | 10 Борисово-Суда-Лукино ап RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 1 ао RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 1 ап RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 2 ао RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 2 ап RS | 10 Борисово-Суда-Некрасово ао RS | 10 Борисово-Суда-Некрасово ап RS | 10 Борисово-Суда-Пожары ао RS | 10 Борисово-Суда-Пожары ап RS | 10 Борисово-Суда-Порошино ао RS | 10 Борисово-Суда-Порошино ап RS | 10 Борисово-Суда-Поселок ао RS | 10 Борисово-Суда-Поселок ап RS | 10 Борисово-Суда-Старина ао RS | 10 Борисово-Суда-Старина ап RS
00 - 01 | 0 | 248.8 | 0 | 512.4 | 56 | 0 | 11.2 | 0 | 64.6 | 0 | 8.1 | 0 | 176.85 | 0 | 24 | 0 | 108.9 | 0 | 67.4 | 0 | 152.7 | 0 | 91.2 | 0
01 - 02 | 0 | 268 | 0 | 433.2 | 80.5 | 0 | 11.3 | 0 | 63.3 | 0 | 8.25 | 0 | 98.7 | 0 | 23.4 | 0 | 112.35 | 0 | 67.1 | 0 | 147.45 | 0 | 89.92 | 0
02 - 03 | 0 | 252.8 | 0 | 590 | 69.9 | 0 | 11.3 | 0 | 62 | 0 | 7.95 | 0 | 268.8 | 0 | 27.6 | 0 | 102.45 | 0 | 67.6 | 0 | 139.2 | 0 | 84.96 | 0
03 - 04 | 0 | 253.6 | 0 | 617.2 | 78.1 | 0 | 11 | 0 | 60.7 | 0 | 7.8 | 0 | 299.55 | 0 | 29 | 0 | 97.95 | 0 | 70.3 | 0 | 131.25 | 0 | 84.72 | 0
04 - 05 | 0 | 228.8 | 0 | 620.4 | 61 | 0 | 12.3 | 0 | 64.8 | 0 | 7.35 | 0 | 299.1 | 0 | 25.6 | 0 | 96.9 | 0 | 68.8 | 0 | 125.55 | 0 | 86.4 | 0
05 - 06 | 0 | 226.4 | 0 | 613.6 | 63.9 | 0 | 11.8 | 0 | 69.4 | 0 | 7.35 | 0 | 277.65 | 0 | 21.8 | 0 | 96.6 | 0 | 68.2 | 0 | 124.65 | 0 | 97.6 | 0
06 - 07 | 0 | 240.8 | 0 | 461.6 | 71.8 | 0 | 15.4 | 0 | 72.8 | 0 | 7.95 | 0 | 114.45 | 0 | 22.4 | 0 | 103.95 | 0 | 64.7 | 0 | 126.45 | 0 | 102.24 | 0
07 - 08 | 0 | 206.4 | 0 | 440.8 | 47.9 | 0 | 11.3 | 0 | 57 | 0 | 7.95 | 0 | 130.65 | 0 | 20.6 | 0 | 94.05 | 0 | 61.5 | 0 | 121.8 | 0 | 92.48 | 0
08 - 09 | 0 | 218.4 | 0 | 717.6 | 75.7 | 0 | 10.4 | 0 | 50.5 | 0 | 6.75 | 0 | 407.4 | 0 | 18.8 | 0 | 78.6 | 0 | 81.7 | 0 | 109.65 | 0 | 90.48 | 0
09 - 10 | 0 | 228 | 0 | 794.8 | 87 | 0 | 9.3 | 0 | 46.2 | 0 | 7.35 | 0 | 491.25 | 0 | 18.8 | 0 | 86.4 | 0 | 65.5 | 0 | 108.9 | 0 | 96.48 | 0
10 - 11 | 0 | 221.6 | 0 | 676.8 | 75.4 | 0 | 8.3 | 0 | 53 | 0 | 7.8 | 0 | 359.7 | 0 | 18.2 | 0 | 90 | 0 | 84.6 | 0 | 115.5 | 0 | 81.52 | 0
11 - 12 | 0 | 218.4 | 0 | 720.8 | 73.3 | 0 | 9 | 0 | 49.3 | 0 | 7.05 | 0 | 400.2 | 0 | 18.4 | 0 | 92.85 | 0 | 85.9 | 0 | 113.85 | 0 | 84.32 | 0
12 - 13 | 0 | 217.6 | 0 | 508 | 53.1 | 0 | 10.2 | 0 | 60.5 | 0 | 8.4 | 0 | 129.3 | 0 | 20.4 | 0 | 113.55 | 0 | 96.2 | 0 | 128.55 | 0 | 102.96 | 0
13 - 14 | 0 | 237.6 | 0 | 719.6 | 72.8 | 0 | 9 | 0 | 53.3 | 0 | 7.35 | 0 | 362.85 | 0 | 22.6 | 0 | 88.65 | 0 | 97.5 | 0 | 128.85 | 0 | 110.24 | 0
14 - 15 | 0 | 260 | 0 | 685.6 | 83.4 | 0 | 8.9 | 0 | 52.3 | 0 | 8.1 | 0 | 356.55 | 0 | 25.4 | 0 | 98.85 | 0 | 74 | 0 | 138.15 | 0 | 97.6 | 0
15 - 16 | 0 | 248 | 0 | 722.4 | 71.3 | 0 | 8.5 | 0 | 48.8 | 0 | 7.8 | 0 | 385.2 | 0 | 27.6 | 0 | 89.55 | 0 | 68.2 | 0 | 136.5 | 0 | 123.44 | 0
16 - 17 | 0 | 231.2 | 0 | 712.8 | 72.9 | 0 | 8 | 0 | 47.1 | 0 | 6.75 | 0 | 415.05 | 0 | 26 | 0 | 82.05 | 0 | 70.5 | 0 | 120.6 | 0 | 90.48 | 0
17 - 18 | 0 | 242.4 | 0 | 573.2 | 76.7 | 0 | 11 | 0 | 54.1 | 0 | 7.2 | 0 | 256.95 | 0 | 23.6 | 0 | 91.95 | 0 | 70.2 | 0 | 127.35 | 0 | 93.6 | 0
18 - 19 | 0 | 229.6 | 0 | 592 | 73.2 | 0 | 10.1 | 0 | 60.7 | 0 | 6.9 | 0 | 283.8 | 0 | 20 | 0 | 91.5 | 0 | 55.4 | 0 | 121.95 | 0 | 93.52 | 0
19 - 20 | 0 | 218.4 | 0 | 499.6 | 64.1 | 0 | 11.1 | 0 | 71.8 | 0 | 8.55 | 0 | 174.75 | 0 | 21.4 | 0 | 96.9 | 0 | 64.6 | 0 | 117.3 | 0 | 85.36 | 0
20 - 21 | 0 | 220 | 0 | 537.2 | 75.1 | 0 | 9.5 | 0 | 64.2 | 0 | 7.8 | 0 | 249 | 0 | 19.8 | 0 | 85.35 | 0 | 63.4 | 0 | 110.55 | 0 | 68.72 | 0
21 - 22 | 0 | 223.2 | 0 | 572.8 | 72.2 | 0 | 9.9 | 0 | 57 | 0 | 7.35 | 0 | 276.15 | 0 | 20.4 | 0 | 91.65 | 0 | 66.5 | 0 | 117 | 0 | 74.64 | 0
22 - 23 | 0 | 252.8 | 0 | 585.2 | 76.7 | 0 | 10.4 | 0 | 56.8 | 0 | 7.65 | 0 | 289.65 | 0 | 22.4 | 0 | 89.85 | 0 | 64.5 | 0 | 138.6 | 0 | 78.16 | 0
23 - 00 | 0 | 236 | 0 | 544.8 | 71.7 | 0 | 10 | 0 | 53.2 | 0 | 6.9 | 0 | 269.55 | 0 | 20.4 | 0 | 88.95 | 0 | 56.8 | 0 | 130.65 | 0 | 71.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Борисово-Суда |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч