## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Кьярда | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Кьярда | [9 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Кьярда ТСН ао RS | 10 Кьярда Т 1 ап RS | 10 Кьярда Т 2 ап RS | 10 Кьярда-Зерноток ао RS | 10 Кьярда-Кийно ао RS | 10 Кьярда-Команево ао RS | 10 Кьярда-Мамаево ао RS | 10 Кьярда-Носково ао RS | 10 Кьярда-Ракита ао RS | 10 Кьярда-Ракита ап RS
00 - 01 | 0.138 | 68.2 | 40.6 | 6.36 | 21.9 | 31.7 | 35.55 | 7.32 | 4.4 | 0
01 - 02 | 0.144 | 61.8 | 38.6 | 5.82 | 19.1 | 29.2 | 33.75 | 6.66 | 4.2 | 0
02 - 03 | 0.144 | 59.4 | 39.8 | 5.52 | 17.9 | 28.7 | 34.95 | 6.48 | 4.1 | 0
03 - 04 | 0.144 | 58.4 | 36 | 5.82 | 17.4 | 27.7 | 31.35 | 6.48 | 4.1 | 0
04 - 05 | 0.138 | 58.2 | 40.8 | 5.52 | 18.1 | 27.4 | 34.65 | 6.24 | 5.5 | 0
05 - 06 | 0.144 | 65.8 | 52.4 | 5.94 | 19 | 32.1 | 46.2 | 7.92 | 5.8 | 0
06 - 07 | 0.144 | 76.2 | 64.2 | 5.82 | 20.5 | 39.6 | 58.8 | 9.3 | 4.9 | 0
07 - 08 | 0.144 | 95 | 86 | 7.92 | 25.9 | 49.3 | 76.05 | 11.28 | 9.7 | 0
08 - 09 | 0.138 | 121 | 82.2 | 14.4 | 35.8 | 57.6 | 70.95 | 12.78 | 11.1 | 0
09 - 10 | 0.126 | 95.6 | 95 | 16.32 | 34.8 | 54.9 | 59.7 | 15.24 | 8.9 | 0
10 - 11 | 0.12 | 0 | 180.4 | 16.14 | 36.1 | 51.3 | 57.3 | 11.4 | 7.6 | 0
11 - 12 | 0.15 | 9.8 | 179 | 17.7 | 34.4 | 50.2 | 58.65 | 10.32 | 7.1 | 0
12 - 13 | 0.138 | 0 | 189.2 | 18.9 | 38.4 | 48.5 | 64.35 | 10.98 | 7.4 | 0
13 - 14 | 0.132 | 75 | 109.2 | 15.66 | 32.1 | 46.6 | 69 | 11.58 | 8.9 | 0
14 - 15 | 0.15 | 201.8 | 0 | 33.24 | 28.5 | 50.1 | 69 | 12.06 | 7.7 | 0
15 - 16 | 0.156 | 183 | 0 | 30.54 | 27.5 | 41.9 | 62.55 | 12.48 | 7.2 | 0
16 - 17 | 0.15 | 114.6 | 41.8 | 26.34 | 23.4 | 35.2 | 52.95 | 10.5 | 6.9 | 0
17 - 18 | 0.144 | 98 | 64.2 | 16.44 | 27.7 | 39.9 | 56.1 | 13.26 | 7.9 | 0
18 - 19 | 0.156 | 97.4 | 78.4 | 6.36 | 27.8 | 47.9 | 69.9 | 14.58 | 8.1 | 0
19 - 20 | 0.144 | 110.8 | 79.8 | 6.72 | 29.5 | 59.9 | 71.25 | 14.1 | 8.3 | 0
20 - 21 | 0.138 | 96.4 | 78.4 | 5.88 | 27.8 | 48.8 | 68.25 | 13.2 | 9.9 | 0
21 - 22 | 0.138 | 95.2 | 70.6 | 6.84 | 27.9 | 49 | 61.05 | 10.92 | 9.2 | 0
22 - 23 | 0.138 | 92.4 | 62.8 | 6.54 | 27.6 | 47.6 | 55.95 | 9.72 | 6.6 | 0
23 - 00 | 0.144 | 79 | 48.8 | 5.82 | 27.8 | 36.9 | 42.75 | 7.74 | 5.5 | 0
Сумма | 3.402 | 2013 | 1758.2 | 292.56 | 646.9 | 1032 | 1341 | 252.54 | 171 | 0
реактивная энергия
ПС 35 кВ Кьярда | [9 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Кьярда ТСН ао RS | 10 Кьярда Т 1 ап RS | 10 Кьярда Т 2 ап RS | 10 Кьярда-Зерноток ао RS | 10 Кьярда-Кийно ао RS | 10 Кьярда-Команево ао RS | 10 Кьярда-Мамаево ао RS | 10 Кьярда-Носково ао RS | 10 Кьярда-Ракита ао RS | 10 Кьярда-Ракита ап RS
00 - 01 | 0 | 125.6 | 47 | 29.22 | 26.1 | 60.5 | 40.95 | 11.58 | 6.8 | 0
01 - 02 | 0 | 122 | 45.2 | 28.62 | 25.1 | 59 | 39.3 | 11.04 | 6.6 | 0
02 - 03 | 0 | 118.8 | 46.2 | 27.84 | 23.7 | 58.3 | 40.35 | 10.74 | 6.3 | 0
03 - 04 | 0 | 119 | 43.6 | 28.26 | 24.7 | 57.1 | 37.65 | 10.8 | 6.6 | 0
04 - 05 | 0 | 117 | 47.8 | 27.78 | 23.9 | 56.4 | 42 | 10.56 | 6.4 | 0
05 - 06 | 0 | 116.6 | 50.2 | 27.72 | 23.6 | 56.9 | 45.15 | 10.44 | 6.2 | 0
06 - 07 | 0 | 117.8 | 55.2 | 27.84 | 24.2 | 56.9 | 50.4 | 10.92 | 6.4 | 0
07 - 08 | 0 | 104.2 | 51.4 | 24.42 | 20 | 53 | 48.3 | 9.24 | 5.6 | 0
08 - 09 | 0 | 90.2 | 42.8 | 22.2 | 15.1 | 47 | 40.2 | 7.68 | 4 | 0
09 - 10 | 0 | 74.2 | 54.4 | 23.16 | 14.4 | 49.4 | 34.2 | 9.18 | 4.5 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 132.6 | 24.84 | 15.8 | 50.4 | 39.15 | 8.82 | 4.8 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 138.4 | 27.12 | 16.7 | 49.8 | 37.8 | 8.76 | 4.7 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 157.2 | 30.3 | 20.3 | 56.3 | 37.8 | 10.8 | 5.8 | 0
13 - 14 | 0 | 71.8 | 90.8 | 28.92 | 18.4 | 54.3 | 49.2 | 9.48 | 5.5 | 0
14 - 15 | 0 | 198 | 0 | 63.18 | 18.7 | 52.6 | 50.85 | 9.72 | 5.4 | 0
15 - 16 | 0.006 | 178 | 27 | 57.78 | 17.5 | 50.4 | 40.95 | 9.36 | 4.7 | 0
16 - 17 | 0 | 134 | 26 | 54.48 | 16.1 | 46.4 | 34.5 | 8.4 | 4.4 | 0
17 - 18 | 0 | 119.6 | 43.6 | 39.9 | 19.2 | 53.6 | 41.25 | 9 | 5.4 | 0
18 - 19 | 0 | 97.8 | 46.4 | 22.38 | 17.2 | 50.9 | 43.2 | 9.3 | 5.3 | 0
19 - 20 | 0 | 109.4 | 49.2 | 24.54 | 21 | 54.6 | 45.6 | 11.22 | 6 | 0
20 - 21 | 0 | 96.4 | 47.8 | 22.56 | 17.9 | 48.9 | 45.45 | 9.72 | 5.3 | 0
21 - 22 | 0 | 100.2 | 49.6 | 23.82 | 19 | 50.3 | 47.7 | 8.76 | 5.8 | 0
22 - 23 | 0 | 108.2 | 41 | 25.74 | 20.2 | 54.5 | 37.65 | 9.48 | 6.1 | 0
23 - 00 | 0 | 100.2 | 38.4 | 23.88 | 19.1 | 50.4 | 34.95 | 8.94 | 5.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Кьярда |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч