## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Пяжелка | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Пяжелка | [14 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Пяжелка ТСН 1 ао RS | 10 Пяжелка Т ао RS | 10 Пяжелка Т ап RS | 10 Пяжелка-Волна ао RS | 10 Пяжелка-Волна ап RS | 10 Пяжелка-Керняшово ао RS | 10 Пяжелка-Керняшово ап RS | 10 Пяжелка-Колошма ао RS | 10 Пяжелка-Колошма ап RS | 10 Пяжелка-Кочево ао RS | 10 Пяжелка-Кочево ап RS | 10 Пяжелка-Пяжелка ао RS | 10 Пяжелка-Пяжелка ап RS | 10 Пяжелка-Чубрино ао RS | 10 Пяжелка-Чубрино ап RS
00 - 01 | 0.1175 | 135.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0.2 | 12.9 | 0 | 14.7 | 0 | 74.4 | 0 | 29.4 | 0
01 - 02 | 0.116 | 130.8 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0.2 | 11.9 | 0 | 13.5 | 0 | 75.7 | 0 | 26.3 | 0
02 - 03 | 0.1155 | 130.2 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0.3 | 11.3 | 0 | 13.3 | 0 | 75.6 | 0 | 25.2 | 0
03 - 04 | 0.117 | 130.8 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0.3 | 11.9 | 0 | 12.7 | 0 | 74.8 | 0 | 27 | 0
04 - 05 | 0.1165 | 129.6 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0.3 | 11.8 | 0 | 12.8 | 0 | 71.8 | 0 | 28.3 | 0
05 - 06 | 0.1155 | 140.4 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0.2 | 11.7 | 0 | 13.2 | 0 | 78 | 0 | 31 | 0
06 - 07 | 0.116 | 158.4 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0.3 | 15 | 0 | 14.2 | 0 | 88.1 | 0 | 34.4 | 0
07 - 08 | 0.111 | 184.5 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0.3 | 18.5 | 0 | 18.6 | 0 | 102.2 | 0 | 38.6 | 0
08 - 09 | 0.1635 | 224.4 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0.3 | 19.7 | 0 | 23.4 | 0 | 136.9 | 0 | 37.8 | 0
09 - 10 | 0.109 | 230.1 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0.2 | 19.6 | 0 | 28.5 | 0 | 137.6 | 0 | 38.6 | 0
10 - 11 | 0.1105 | 239.4 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0.3 | 19.4 | 0 | 28 | 0 | 142.3 | 0 | 43.3 | 0
11 - 12 | 0.1105 | 214.5 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0.3 | 17.6 | 0 | 25.8 | 0 | 122.4 | 0 | 40.6 | 0
12 - 13 | 0.1145 | 206.1 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0.3 | 21.4 | 0 | 20.7 | 0 | 122 | 0 | 35.1 | 0
13 - 14 | 0.1125 | 233.7 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0.2 | 18.8 | 0 | 21.8 | 0 | 146.3 | 0 | 39.7 | 0
14 - 15 | 0.1125 | 239.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 18.4 | 0 | 24.3 | 0 | 150.4 | 0 | 38.6 | 0
15 - 16 | 0.1115 | 215.7 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0.2 | 18.6 | 0 | 22.1 | 0 | 125.7 | 0 | 43 | 0
16 - 17 | 0.109 | 198 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0.3 | 19.6 | 0 | 19.1 | 0 | 111.1 | 0 | 40.8 | 0
17 - 18 | 0.1115 | 207 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0.2 | 18.4 | 0 | 21.4 | 0 | 120.1 | 0 | 38.5 | 0
18 - 19 | 0.109 | 204 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 14.8 | 0 | 23.3 | 0 | 117.8 | 0 | 40.2 | 0
19 - 20 | 0.112 | 207.6 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0.3 | 17.3 | 0 | 23.8 | 0 | 116.9 | 0 | 42.3 | 0
20 - 21 | 0.1095 | 202.2 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0.2 | 19.4 | 0 | 24.7 | 0 | 114.4 | 0 | 36.7 | 0
21 - 22 | 0.111 | 210.3 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0.3 | 18.6 | 0 | 24.3 | 0 | 119.7 | 0 | 40 | 0
22 - 23 | 0.114 | 203.7 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0.2 | 19 | 0 | 23.2 | 0 | 117.6 | 0 | 37.3 | 0
23 - 00 | 0.1105 | 171.9 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0.3 | 14.4 | 0 | 17.5 | 0 | 102 | 0 | 32.9 | 0
Сумма | 2.756 | 4547.7 | 0 | 158.7 | 0 | 0 | 6.3 | 400 | 0 | 484.9 | 0 | 2643.8 | 0 | 865.6 | 0
реактивная энергия
ПС 35 кВ Пяжелка | [14 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Пяжелка ТСН 1 ао RS | 10 Пяжелка Т ао RS | 10 Пяжелка Т ап RS | 10 Пяжелка-Волна ао RS | 10 Пяжелка-Волна ап RS | 10 Пяжелка-Керняшово ао RS | 10 Пяжелка-Керняшово ап RS | 10 Пяжелка-Колошма ао RS | 10 Пяжелка-Колошма ап RS | 10 Пяжелка-Кочево ао RS | 10 Пяжелка-Кочево ап RS | 10 Пяжелка-Пяжелка ао RS | 10 Пяжелка-Пяжелка ап RS | 10 Пяжелка-Чубрино ао RS | 10 Пяжелка-Чубрино ап RS
00 - 01 | 0.1185 | 148.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 8.6 | 8.6 | 0 | 30.6 | 0 | 67.3 | 0 | 50.8 | 0
01 - 02 | 0.118 | 156.3 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 8.6 | 8.8 | 0 | 29.7 | 0 | 76.6 | 0 | 50.2 | 0
02 - 03 | 0.1185 | 154.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 8.4 | 8.3 | 0 | 28.4 | 0 | 78.3 | 0 | 48.2 | 0
03 - 04 | 0.1155 | 152.1 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 8.8 | 8.1 | 0 | 28.8 | 0 | 75.3 | 0 | 48 | 0
04 - 05 | 0.116 | 146.7 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | 8.7 | 7.5 | 0 | 28 | 0 | 71.7 | 0 | 47.6 | 0
05 - 06 | 0.1155 | 145.8 | 0 | 0.1 | 1.4 | 0 | 8.7 | 7.8 | 0 | 28.4 | 0 | 71.4 | 0 | 47.6 | 0
06 - 07 | 0.1145 | 150.6 | 0 | 0.1 | 1.3 | 0 | 8.8 | 7.5 | 0 | 28.2 | 0 | 75 | 0 | 48.3 | 0
07 - 08 | 0.105 | 134.7 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0 | 8.3 | 7.6 | 0 | 24.8 | 0 | 68 | 0 | 42.7 | 0
08 - 09 | 0.098 | 137.1 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0 | 7.5 | 6.8 | 0 | 24.1 | 0 | 79.3 | 0 | 35.1 | 0
09 - 10 | 0.102 | 146.1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0 | 7.5 | 7.6 | 0 | 26 | 0 | 83 | 0 | 37.3 | 0
10 - 11 | 0.1 | 157.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 7.9 | 8.7 | 0 | 26.2 | 0 | 90.9 | 0 | 39.5 | 0
11 - 12 | 0.1015 | 137.4 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0 | 8.1 | 6.7 | 0 | 26.6 | 0 | 74 | 0 | 37.3 | 0
12 - 13 | 0.1135 | 153.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 8.2 | 9.4 | 0 | 28.2 | 0 | 79.6 | 0 | 45 | 0
13 - 14 | 0.107 | 175.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 8.1 | 7.8 | 0 | 28.7 | 0 | 106.3 | 0 | 41 | 0
14 - 15 | 0.108 | 185.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 7.8 | 8.7 | 0 | 29.4 | 0 | 112.3 | 0 | 43.1 | 0
15 - 16 | 0.105 | 153.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 7.8 | 7.4 | 0 | 28.4 | 0 | 84 | 0 | 41.4 | 0
16 - 17 | 0.0995 | 135 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0 | 7.9 | 7.5 | 0 | 23.8 | 0 | 71.9 | 0 | 39.4 | 0
17 - 18 | 0.1025 | 144.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 8 | 7.4 | 0 | 27.9 | 0 | 77.2 | 0 | 40.2 | 0
18 - 19 | 0.1 | 137.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.8 | 5.1 | 0 | 26.3 | 0 | 75.4 | 0 | 38.4 | 0
19 - 20 | 0.103 | 147 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 8.2 | 6.5 | 0 | 28.7 | 0 | 77.5 | 0 | 41.9 | 0
20 - 21 | 0.098 | 134.1 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 8 | 7.7 | 0 | 25.4 | 0 | 70.3 | 0 | 38.4 | 0
21 - 22 | 0.102 | 142.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 7.9 | 7.6 | 0 | 24.7 | 0 | 78.4 | 0 | 40.2 | 0
22 - 23 | 0.1075 | 149.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 8 | 7.7 | 0 | 26.1 | 0 | 80.5 | 0 | 43 | 0
23 - 00 | 0.1015 | 140.4 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 8.2 | 6.6 | 0 | 23.9 | 0 | 76.7 | 0 | 41.3 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пяжелка |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч