## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Тешемля | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Тешемля | [8 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Тешемля ТСН ао RS | 10 Тешемля Т 1 ап RS | 10 Тешемля Т 2 ап RS | 10 Тешемля-Горбачи ао RS | 10 Тешемля-Завод ао RS | 10 Тешемля-Карьер ао RS | 10 Тешемля-Леспромхоз ао RS | 10 Тешемля-Леспромхоз ап RS | 10 Тешемля-Торопово ао RS
00 - 01 | 0.1464 | 19.2 | 122.4 | 4.95 | 29.5 | 13.9 | 49.6 | 0 | 43.8
01 - 02 | 0.1464 | 18.8 | 108.4 | 4.5 | 26.6 | 14 | 44.2 | 0 | 37.95
02 - 03 | 0.144 | 16.8 | 102.4 | 5.25 | 25 | 11.4 | 39.1 | 0 | 38.4
03 - 04 | 0.144 | 17.2 | 102 | 4.5 | 24.4 | 12.5 | 41 | 0 | 36.75
04 - 05 | 0.144 | 16.4 | 100.8 | 4.65 | 23.1 | 11.4 | 39.9 | 0 | 38.1
05 - 06 | 0.1464 | 19.2 | 106.8 | 4.05 | 25.5 | 14.6 | 40.6 | 0 | 40.95
06 - 07 | 0.144 | 23.2 | 131.2 | 5.4 | 30.4 | 17.7 | 52.8 | 0 | 48.75
07 - 08 | 0.1416 | 28.4 | 181.6 | 6.75 | 35.5 | 21.3 | 65.9 | 0 | 80.7
08 - 09 | 0.1392 | 26.4 | 209.2 | 7.35 | 48 | 19 | 71.5 | 0 | 90.75
09 - 10 | 0.1392 | 25.6 | 244 | 6.6 | 54.8 | 19 | 86 | 0 | 104.4
10 - 11 | 0.1416 | 24.8 | 217.2 | 6 | 53.9 | 18.1 | 72.6 | 0 | 91.2
11 - 12 | 0.1416 | 25.2 | 199.2 | 6.9 | 52.5 | 18.3 | 78.8 | 0 | 68.85
12 - 13 | 0.1416 | 26.4 | 194 | 5.55 | 46.5 | 20.6 | 70.5 | 0 | 78.15
13 - 14 | 0.144 | 23.2 | 190.4 | 5.4 | 31.8 | 17.6 | 77.2 | 0 | 82.95
14 - 15 | 0.1464 | 22.4 | 168.4 | 5.85 | 30.5 | 16.3 | 72.1 | 0 | 67.5
15 - 16 | 0.1416 | 27.6 | 171.2 | 6.45 | 29.6 | 21.3 | 72.3 | 0 | 70.5
16 - 17 | 0.1416 | 27.2 | 169.6 | 6.75 | 28.7 | 20.1 | 73.6 | 0 | 68.7
17 - 18 | 0.1416 | 24 | 199.6 | 6.3 | 30.4 | 17.4 | 99.1 | 0 | 71.7
18 - 19 | 0.1416 | 31.2 | 204.8 | 7.65 | 28.3 | 23.3 | 107.1 | 0 | 70.8
19 - 20 | 0.1416 | 29.6 | 212.8 | 7.5 | 30.5 | 22.1 | 107.3 | 0 | 76.5
20 - 21 | 0.1416 | 30.8 | 215.6 | 8.25 | 35.7 | 22.2 | 109.2 | 0 | 72.3
21 - 22 | 0.1416 | 30.4 | 199.2 | 9.45 | 35.8 | 20.9 | 92.9 | 0 | 72.3
22 - 23 | 0.144 | 29.6 | 183.6 | 9.3 | 35.6 | 20.1 | 83.2 | 0 | 66
23 - 00 | 0.1728 | 23.6 | 165.2 | 7.05 | 29.8 | 16.3 | 83.8 | 0 | 53.55
Сумма | 3.4584 | 587.2 | 4099.6 | 152.4 | 822.4 | 429.4 | 1730.3 | 0 | 1571.55
реактивная энергия
ПС 35 кВ Тешемля | [8 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Тешемля ТСН ао RS | 10 Тешемля Т 1 ап RS | 10 Тешемля Т 2 ап RS | 10 Тешемля-Горбачи ао RS | 10 Тешемля-Завод ао RS | 10 Тешемля-Карьер ао RS | 10 Тешемля-Леспромхоз ао RS | 10 Тешемля-Леспромхоз ап RS | 10 Тешемля-Торопово ао RS
00 - 01 | 0.1248 | 14.8 | 110 | 3.75 | 33.7 | 11.6 | 45.7 | 0 | 32.1
01 - 02 | 0.12 | 14 | 104.8 | 3.6 | 32.1 | 11.1 | 43.5 | 0 | 30.6
02 - 03 | 0.1224 | 13.6 | 103.2 | 3.3 | 32.8 | 11.1 | 40.8 | 0 | 30.9
03 - 04 | 0.1224 | 14 | 104.4 | 3.45 | 32.9 | 11 | 42.1 | 0 | 30.6
04 - 05 | 0.1224 | 13.6 | 100.4 | 3.45 | 31.3 | 10.7 | 41.1 | 0 | 29.4
05 - 06 | 0.12 | 13.6 | 105.6 | 3.6 | 32.1 | 10.8 | 44.9 | 0 | 30.15
06 - 07 | 0.1224 | 12.8 | 100.8 | 3 | 31.7 | 10.7 | 40.5 | 0 | 29.85
07 - 08 | 0.1152 | 12.8 | 97.6 | 3.15 | 30.8 | 10.2 | 37.1 | 0 | 31.2
08 - 09 | 0.1152 | 12 | 108 | 2.7 | 40.3 | 9.8 | 35.8 | 0 | 33.15
09 - 10 | 0.1152 | 13.2 | 121.6 | 3.15 | 44.3 | 11 | 40 | 0 | 38.1
10 - 11 | 0.1176 | 13.6 | 112.8 | 2.85 | 37.1 | 11.2 | 41.3 | 0 | 33.9
11 - 12 | 0.1176 | 15.2 | 116.4 | 4.95 | 40.6 | 10.9 | 41.3 | 0 | 33.15
12 - 13 | 0.1224 | 16 | 113.6 | 4.2 | 36.8 | 12.5 | 43.5 | 0 | 33.15
13 - 14 | 0.1224 | 14.4 | 90 | 3.3 | 13.6 | 11.6 | 42 | 0 | 33.3
14 - 15 | 0.1224 | 14.4 | 83.6 | 3.45 | 8.7 | 11.6 | 41.9 | 0 | 30.9
15 - 16 | 0.1176 | 16 | 87.6 | 4.5 | 8.7 | 12.3 | 44.1 | 0 | 32.85
16 - 17 | 0.1152 | 14.8 | 81.2 | 3.6 | 7.6 | 11.7 | 38.6 | 0 | 32.4
17 - 18 | 0.1152 | 14.4 | 84.8 | 4.2 | 8.1 | 11 | 41 | 0 | 33.75
18 - 19 | 0.1152 | 14 | 82 | 3.45 | 8 | 10.9 | 39.2 | 0 | 32.4
19 - 20 | 0.1176 | 14.8 | 90 | 3.45 | 8.7 | 11.9 | 41.7 | 0 | 36.9
20 - 21 | 0.1128 | 13.6 | 86.4 | 3.45 | 9.9 | 10.8 | 39.1 | 0 | 35.25
21 - 22 | 0.1176 | 13.6 | 89.2 | 3.3 | 8.9 | 10.6 | 42.5 | 0 | 34.8
22 - 23 | 0.1176 | 14.8 | 91.6 | 3.9 | 9.8 | 11 | 44.9 | 0 | 34.05
23 - 00 | 0.1824 | 12 | 76.4 | 2.85 | 7.6 | 9.6 | 36.8 | 0 | 29.7
Сумма | 2.9136 | 336 | 2342 | 84.6 | 556.1 | 265.6 | 989.4 | 0 | 782.55

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Тешемля |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч