## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Тимохино | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Тимохино | [8 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Тимохино ТСН ао RS | 0,4 Тимохино ТСН ап RS | 10 Тимохино Т 1 ап RS | 10 Тимохино-Волкова ао RS | 10 Тимохино-Волкова ап RS | 10 Тимохино-Клюшово ао RS | 10 Тимохино-Нестерово ао RS | 10 Тимохино-Пальцево ао RS | 10 Тимохино-Спирово ао RS
00 - 01 | 1.448 | 0 | 109.8 | 44.1 | 0 | 3.38 | 33.64 | 3.66 | 23.6
01 - 02 | 1.5 | 0 | 103 | 40.9 | 0 | 3.02 | 36.8 | 3.63 | 17.4
02 - 03 | 0.872 | 0 | 102.8 | 40.2 | 0 | 2.92 | 32.96 | 3.51 | 21.96
03 - 04 | 0.712 | 0 | 95.2 | 37.2 | 0 | 2.9 | 28.8 | 3.36 | 21.9
04 - 05 | 0.852 | 0 | 89.4 | 30.4 | 0 | 3.46 | 28.72 | 3.39 | 22.16
05 - 06 | 1.12 | 0 | 100.8 | 41.3 | 0 | 3.38 | 32.12 | 3.63 | 19.16
06 - 07 | 1.336 | 0 | 130.6 | 53.2 | 0 | 3.12 | 49.84 | 3.51 | 19.6
07 - 08 | 2.624 | 0 | 189 | 63.3 | 0 | 3.18 | 96.18 | 4.26 | 21
08 - 09 | 2.58 | 0 | 179.6 | 66 | 0 | 3.6 | 85.98 | 4.23 | 18.42
09 - 10 | 0.68 | 0 | 183.8 | 71.4 | 0 | 3.86 | 83.86 | 5.07 | 18.48
10 - 11 | 0.604 | 0 | 177 | 65.5 | 0 | 3.62 | 78.08 | 4.74 | 23.88
11 - 12 | 0.54 | 0 | 158.4 | 55.3 | 0 | 3.16 | 65.72 | 5.22 | 27.46
12 - 13 | 0.508 | 0 | 157 | 77.3 | 0 | 2.1 | 53.06 | 4.95 | 18.48
13 - 14 | 0.532 | 0 | 80.8 | 66.6 | 0 | 0 | 7.48 | 4.41 | 1.64
14 - 15 |  |  | 104 | 80.1 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 18.04
15 - 16 |  |  | 117.2 | 86.6 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 23.68
16 - 17 |  |  | 145.8 | 53.7 | 0 | 0 | 65.22 | 5.25 | 20.24
17 - 18 |  |  | 232.4 | 147.3 | 0 | 0 | 60.24 | 5.4 | 18.42
18 - 19 |  |  | 257 | 162.5 | 0 | 0 | 65.26 | 5.58 | 22.4
19 - 20 |  |  | 254.6 | 160.3 | 0 | 0 | 59.96 | 5.76 | 27.68
20 - 21 |  |  | 258.6 | 155.9 | 0 | 0 | 68.2 | 6.12 | 27.24
21 - 22 |  |  | 271.8 | 173.7 | 0 | 0 | 63.06 | 5.22 | 28.48
22 - 23 |  |  | 253.2 | 164.7 | 0 | 0 | 55.84 | 5.19 | 26.34
23 - 00 |  |  | 239.4 | 163.2 | 0 | 0 | 44.04 | 5.07 | 26
Сумма | 15.908 | 0 | 3991.2 | 2100.7 | 0 | 41.7 | 1195.06 | 111.51 | 513.66
реактивная энергия
ПС 35 кВ Тимохино | [8 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Тимохино ТСН ао RS | 0,4 Тимохино ТСН ап RS | 10 Тимохино Т 1 ап RS | 10 Тимохино-Волкова ао RS | 10 Тимохино-Волкова ап RS | 10 Тимохино-Клюшово ао RS | 10 Тимохино-Нестерово ао RS | 10 Тимохино-Пальцево ао RS | 10 Тимохино-Спирово ао RS
00 - 01 | 0.148 | 0.012 | 106.4 | 43.8 | 0 | 0.58 | 24.76 | 0.24 | 33.42
01 - 02 | 0.192 | 0.004 | 98.4 | 44.4 | 0 | 0.42 | 26.74 | 0.48 | 23.66
02 - 03 | 0.204 | 0.1 | 106 | 44.3 | 0 | 0.42 | 24.4 | 0.33 | 33.48
03 - 04 | 0.056 | 0.092 | 105.6 | 43.5 | 0 | 0.34 | 24.74 | 0.12 | 34.46
04 - 05 | 0.052 | 0.128 | 97.6 | 35.7 | 0 | 0.54 | 25.3 | 0.15 | 34.02
05 - 06 | 0.072 | 0.088 | 100.8 | 42.8 | 0 | 0.44 | 23.16 | 0.18 | 32.12
06 - 07 | 0.112 | 0.096 | 102.4 | 46 | 0 | 0.42 | 22.18 | 0.15 | 29.52
07 - 08 | 0.988 | 0.036 | 104 | 40.3 | 0 | 0.12 | 36.88 | 0.18 | 25.22
08 - 09 | 1.064 | 0.004 | 87 | 36.5 | 0 | 0.08 | 32.06 | 0.18 | 17.58
09 - 10 | 0.044 | 0.12 | 92.6 | 44.4 | 0 | 0.26 | 27.9 | 0.24 | 18.56
10 - 11 | 0.044 | 0.128 | 96.8 | 42.8 | 0 | 0.26 | 29.04 | 0.12 | 23.26
11 - 12 | 0.028 | 0.144 | 90 | 36.9 | 0 | 0.18 | 25.26 | 0.06 | 24.92
12 - 13 | 0.032 | 0.14 | 102 | 50.1 | 0 | 0.06 | 28.12 | 0.3 | 21.2
13 - 14 | 0.032 | 0.136 | 48.6 | 42.6 | 0 | 0 | 4.26 | 0.09 | 2.22
14 - 15 |  |  | 66.6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 16.02
15 - 16 |  |  | 73.4 | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 21.56
16 - 17 |  |  | 86 | 35.4 | 0 | 0 | 31.24 | 0.12 | 19.28
17 - 18 |  |  | 141.8 | 87.9 | 0 | 0 | 32.72 | 0.24 | 20
18 - 19 |  |  | 144.4 | 90 | 0 | 0 | 32.9 | 0.24 | 20.18
19 - 20 |  |  | 152 | 92.6 | 0 | 0 | 36.34 | 0.27 | 22.32
20 - 21 |  |  | 141.2 | 88.2 | 0 | 0 | 33.48 | 0.21 | 18.56
21 - 22 |  |  | 151 | 96.8 | 0 | 0 | 32.32 | 0.21 | 20.78
22 - 23 |  |  | 158.4 | 107.3 | 0 | 0 | 29.56 | 0.36 | 20.32
23 - 00 |  |  | 149.8 | 101.1 | 0 | 0 | 27.08 | 0.15 | 20.28
Сумма | 3.068 | 1.228 | 2602.8 | 1394.8 | 0 | 4.12 | 610.44 | 5.07 | 552.94

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Тимохино |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч