## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Абаканово | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Абаканово | [11 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Абаканово ТСН 1 ао RS | 0,4 Абаканово ТСН 2 ао RS | 10 Абаканово Т 1 ап RS | 10 Абаканово Т 2 ап RS | 10 Абаканово-Алексино ао RS | 10 Абаканово-Алексино ап RS | 10 Абаканово-Маслово ао RS | 10 Абаканово-Осеевская ао RS | 10 Абаканово-Покров ао RS | 10 Абаканово-Слабеево ао RS | 10 Абаканово-Слабеево ап RS | 10 Абаканово-Шухободь ао RS | АЧР
00 - 01 | 0.09 | 0.33 | 153.2 | 354.9 | 111.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 51.2 | 72.3 | 0 | 235.2 | 0.5081
01 - 02 | 0.09 | 0.35 | 145.2 | 327.6 | 93 | 0 | 7.4 | 29.58 | 48 | 67.65 | 0 | 226.35 | 0.4728
02 - 03 | 0.091 | 0.41 | 140.4 | 330.6 | 93.8 | 0 | 6.4 | 29.1 | 46.6 | 64.5 | 0 | 229.8 | 0.471
03 - 04 | 0.092 | 0.45 | 136.4 | 313.8 | 79 | 0 | 7.2 | 28.14 | 47.1 | 61.35 | 0 | 227.1 | 0.4502
04 - 05 | 0.091 | 0.41 | 138.4 | 338.1 | 77 | 0 | 7.2 | 27.12 | 48.4 | 62.55 | 0 | 253.65 | 0.4765
05 - 06 | 0.092 | 0.27 | 157.6 | 386.7 | 86.2 | 0 | 7.4 | 28.56 | 61 | 68.1 | 0 | 292.2 | 0.5443
06 - 07 | 0.09 | 0.14 | 182 | 431.1 | 105.6 | 0 | 6.6 | 36.12 | 69.5 | 76.35 | 0 | 318.3 | 0.6131
07 - 08 | 0.09 | 0.14 | 218.8 | 453.9 | 110.2 | 0 | 5.4 | 44.94 | 88.1 | 85.8 | 0 | 337.5 | 0.6727
08 - 09 | 0.087 | 0.14 | 256.8 | 487.5 | 129.2 | 0 | 5.4 | 53.04 | 105.8 | 98.25 | 0 | 352.05 | 0.7443
09 - 10 | 0.086 | 0.14 | 252.8 | 483 | 144.6 | 0 | 4.8 | 50.88 | 104.9 | 96.75 | 0 | 332.85 | 0.7358
10 - 11 | 0.087 | 0.14 | 233.6 | 479.7 | 136.4 | 0 | 5.2 | 50.76 | 95.5 | 87.6 | 0 | 337.35 | 0.7133
11 - 12 | 0.087 | 0.14 | 214 | 465.6 | 131.2 | 0 | 5.2 | 50.64 | 79.1 | 84.45 | 0 | 328.35 | 0.6796
12 - 13 | 0.088 | 0.15 | 204.4 | 456.9 | 116.2 | 0 | 5 | 39.6 | 74.9 | 89.7 | 0 | 334.8 | 0.6613
13 - 14 | 0.087 | 0.14 | 246.4 | 486.3 | 144.6 | 0 | 5.6 | 54.6 | 96 | 95.85 | 0 | 335.55 | 0.7327
14 - 15 | 0.082 | 0.03 | 538 | 103.8 | 127.2 | 0 | 5.8 | 50.28 | 80.4 | 100.5 | 0 | 277.5 | 0.6418
15 - 16 | 0.079 | 0.41 | 632.8 | 0 | 133.8 | 0 | 5 | 49.26 | 80.2 | 101.7 | 0 | 263.7 | 0.6328
16 - 17 | 0.08 | 0.18 | 621.6 | 1.8 | 122.4 | 0 | 5.6 | 48.9 | 87.8 | 100.5 | 0 | 259.05 | 0.6234
17 - 18 | 0.089 | 0.22 | 237.2 | 417.9 | 117.6 | 0 | 7.2 | 53.16 | 75.3 | 108.9 | 0 | 292.5 | 0.6551
18 - 19 | 0.088 | 0.23 | 223.6 | 442.2 | 126.8 | 0 | 5 | 42.6 | 75.4 | 105.6 | 0 | 309.6 | 0.6658
19 - 20 | 0.089 | 0.25 | 249.2 | 480.3 | 134 | 0 | 5 | 46.74 | 80.1 | 122.55 | 0 | 340.2 | 0.7295
20 - 21 | 0.088 | 0.32 | 263.2 | 444.3 | 134 | 0 | 5.4 | 44.1 | 83 | 136.35 | 0 | 304.2 | 0.7075
21 - 22 | 0.088 | 0.35 | 256 | 446.7 | 148 | 0 | 6.2 | 43.98 | 93.9 | 118.2 | 0 | 291.75 | 0.7027
22 - 23 | 0.088 | 0.37 | 241.2 | 421.5 | 115.4 | 0 | 7.2 | 48.3 | 86.6 | 106.5 | 0 | 298.05 | 0.6627
23 - 00 | 0.089 | 0.4 | 209.6 | 390.3 | 97.6 | 0 | 6.6 | 40.74 | 68.7 | 100.35 | 0 | 285.15 | 0.5999
Сумма | 2.108 | 6.11 | 6152.4 | 8944.5 | 2815.6 | 0 | 145.2 | 1020.84 | 1827.5 | 2212.35 | 0 | 7062.75
реактивная энергия
ПС 35 кВ Абаканово | [11 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Абаканово ТСН 1 ао RS | 0,4 Абаканово ТСН 2 ао RS | 10 Абаканово Т 1 ап RS | 10 Абаканово Т 2 ап RS | 10 Абаканово-Алексино ао RS | 10 Абаканово-Алексино ап RS | 10 Абаканово-Маслово ао RS | 10 Абаканово-Осеевская ао RS | 10 Абаканово-Покров ао RS | 10 Абаканово-Слабеево ао RS | 10 Абаканово-Слабеево ап RS | 10 Абаканово-Шухободь ао RS
00 - 01 | 0.148 | 0.12 | 175.2 | 252 | 100.4 | 0 | 20.2 | 29.46 | 73.2 | 72.75 | 0 | 130.5
01 - 02 | 0.149 | 0.13 | 176.8 | 247.8 | 99.6 | 0 | 20.2 | 29.04 | 74.2 | 73.95 | 0 | 127.5
02 - 03 | 0.149 | 0.11 | 176.8 | 248.1 | 100.4 | 0 | 17.8 | 29.4 | 73.9 | 73.95 | 0 | 129.15
03 - 04 | 0.151 | 0.11 | 171.2 | 242.7 | 94.2 | 0 | 20.6 | 28.38 | 71.7 | 71.1 | 0 | 127.65
04 - 05 | 0.15 | 0.11 | 168 | 252 | 92.8 | 0 | 20.4 | 27.06 | 70.9 | 70.65 | 0 | 138
05 - 06 | 0.151 | 0.14 | 169.6 | 273 | 95.6 | 0 | 20.6 | 27.18 | 71.4 | 71.4 | 0 | 156.15
06 - 07 | 0.148 | 0.15 | 167.2 | 270 | 94.4 | 0 | 17.6 | 26.94 | 69.9 | 70.8 | 0 | 157.65
07 - 08 | 0.145 | 0.15 | 180.4 | 271.5 | 92.6 | 0 | 17 | 45.12 | 68 | 67.65 | 0 | 161.25
08 - 09 | 0.138 | 0.15 | 172.4 | 294 | 110.6 | 0 | 16 | 43.2 | 65.1 | 64.8 | 0 | 166.95
09 - 10 | 0.138 | 0.15 | 183.2 | 303.9 | 130.4 | 0 | 16 | 44.82 | 73 | 66 | 0 | 157.05
10 - 11 | 0.14 | 0.15 | 187.6 | 289.2 | 111.8 | 0 | 16.2 | 46.56 | 74.5 | 67.35 | 0 | 160.65
11 - 12 | 0.143 | 0.15 | 187.6 | 294.3 | 127.4 | 0 | 16.2 | 47.82 | 72.9 | 67.05 | 0 | 150.15
12 - 13 | 0.144 | 0.15 | 170.4 | 282 | 97 | 0 | 16.4 | 30.9 | 69.7 | 70.35 | 0 | 168.15
13 - 14 | 0.142 | 0.15 | 185.2 | 321.3 | 143.2 | 0 | 16 | 46.44 | 72.3 | 67.35 | 0 | 161.4
14 - 15 | 0.134 | 0.04 | 365.6 | 67.2 | 123.4 | 0 | 15.4 | 38.82 | 54.3 | 63.75 | 0 | 136.95
15 - 16 | 0.133 | 0.07 | 390.8 | 0 | 109.6 | 0 | 15.4 | 37.38 | 54.7 | 60 | 0 | 113.55
16 - 17 | 0.132 | 0.15 | 396.4 | 1.5 | 118 | 0 | 15.8 | 36.3 | 64 | 60.3 | 0 | 103.65
17 - 18 | 0.144 | 0.15 | 172.4 | 271.5 | 111.2 | 0 | 19.4 | 42.48 | 61.6 | 69 | 0 | 140.4
18 - 19 | 0.144 | 0.14 | 163.6 | 275.1 | 112 | 0 | 16.4 | 29.04 | 63.6 | 71.55 | 0 | 146.4
19 - 20 | 0.147 | 0.14 | 158.8 | 283.8 | 113 | 0 | 16.6 | 22.38 | 63.2 | 73.65 | 0 | 153.75
20 - 21 | 0.141 | 0.12 | 154.8 | 246.3 | 100.6 | 0 | 15.8 | 20.58 | 58.9 | 75.9 | 0 | 129.45
21 - 22 | 0.14 | 0.12 | 146 | 229.5 | 99.4 | 0 | 17.6 | 21.06 | 59.5 | 66 | 0 | 112.05
22 - 23 | 0.144 | 0.11 | 148 | 235.2 | 90.8 | 0 | 19.4 | 20.7 | 60.4 | 67.5 | 0 | 124.35
23 - 00 | 0.144 | 0.1 | 150 | 235.2 | 89 | 0 | 18.8 | 21.3 | 60 | 69.6 | 0 | 127.05
Сумма | 3.439 | 3.06 | 4718 | 5687.1 | 2557.4 | 0 | 421.8 | 792.36 | 1600.9 | 1652.4 | 0 | 3379.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Абаканово |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч