## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Заягорба | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Заягорба | [43 empty] | за 20.06.2018
Время | 10 Заягорба Резерв яч 213 RS | 10 Заягорба Т 1 ао RS | 10 Заягорба Т 1 ап RS | 10 Заягорба Т 2 ао RS | 10 Заягорба Т 2 ап RS | 10 Заягорба Т 3 ао RS | 10 Заягорба Т 3 ап RS | 10 Заягорба Т 4 ао RS | 10 Заягорба Т 4 ап RS | 10 Заягорба ТСН 1 ао RS | 10 Заягорба ТСН 2 ао RS | 10 Заягорба-Головные сооружения 1 ао RS | 10 Заягорба-Головные сооружения 2 ао RS | 10 Заягорба-Головные сооружения 3 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 1 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 10 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 12 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 2 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 3 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 4 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 6 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 7 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 8 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 9 ао RS | 10 Заягорба-Ивачево ао RS | 10 Заягорба-Рыбохолодильник ао RS | 10 Заягорба-Сельстрой 1 ао RS | 10 Заягорба-Сельстрой 2 ао RS | 10 Заягорба-Снабсбыт 1 ао RS | 10 Заягорба-Снабсбыт 2 ао RS | 10 Заягорба-Тепловая 1 ао RS | 10 Заягорба-Тепловая 3 ао RS | 10 Заягорба-Трамвай 1 ао RS | 10 Заягорба-Трамвай 3 ао RS | 10 Заягорба-Трикотажная фабрика 1 ао RS | 10 Заягорба-Трикотажная фабрика 2 ао RS | 10 Заягорба-Ягорба 1 ао RS | 10 Заягорба-Ягорба 1 ап RS | 10 Заягорба-Ягорба 2 ао RS | 10 Заягорба-Ягорба 2 ап RS | 110 Заягорба-Шекснинская 1 ао RS | 110 Заягорба-Шекснинская 1 ап RS | 110 Заягорба-Шекснинская 2 ао RS | 110 Заягорба-Шекснинская 2 ап RS | АЧР
00 - 01 | 0 |  | 606 |  | 960 |  | 1704 |  | 1731 | 3.2 | 3.2 | 0 | 1.2 | 548.4 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 673.6 | 680.8 | 778.4 | 0 | 104 | 0 | 0 | 152 | 152 | 439.2 | 7.2 | 2.4 | 0 | 27.2 | 345.6 | 615.6 | 141.6 | 0 | 0.8 | 0 |  | 2340.8 |  | 2728 | 4.8436
01 - 02 | 0 |  | 585 |  | 747 |  | 1866 |  | 2151 | 3.2 | 2.4 | 0 | 0 | 528 | 0 | 606.4 | 0 | 0 | 0 | 556 | 635.2 | 592.8 | 579.2 | 0 | 98.4 | 0 | 0 | 158.4 | 129.6 | 390.4 | 7.2 | 1.6 | 0 | 5.6 | 351.2 | 572.4 | 132 | 0 | 0 | 0 |  | 2481.6 |  | 2939.2 | 5.2036
02 - 03 | 0 |  | 561 |  | 669 |  | 1797 |  | 2313 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 504 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0.8 | 811.2 | 586.4 | 564 | 518.4 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 143.2 | 124 | 382.4 | 7.2 | 0 | 0 | 4.8 | 356.8 | 538.8 | 130.4 | 0 | 0.8 | 0 |  | 2384.8 |  | 3027.2 | 5.2056
03 - 04 | 0 |  | 528 |  | 594 |  | 1626 |  | 2133 | 1.6 | 2.4 | 0 | 0 | 421.2 | 0 | 543.2 | 0 | 0 | 0 | 756 | 535.2 | 531.2 | 476 | 0 | 72.8 | 0 | 0 | 108 | 116 | 352 | 7.2 | 0 | 0 | 5.6 | 336.8 | 504 | 120.8 | 0 | 0 | 0 |  | 2191.2 |  | 2763.2 | 4.758
04 - 05 | 0 |  | 510 |  | 609 |  | 1623 |  | 2121 | 1.6 | 2.4 | 0 | 1.2 | 409.2 | 0 | 555.2 | 0 | 0 | 0 | 757.6 | 542.4 | 535.2 | 502.4 | 0 | 76 | 0 | 0.8 | 99.2 | 112 | 340 | 7.2 | 0 | 0 | 5.6 | 316.8 | 492 | 117.6 | 0 | 0 | 0 |  | 2164.8 |  | 2772 | 4.7456
05 - 06 | 0 |  | 576 |  | 720 |  | 1854 |  | 2241 | 0.8 | 2.4 | 0 | 0 | 530.4 | 0 | 597.6 | 0 | 0 | 0.8 | 815.2 | 598.4 | 594.4 | 549.6 | 0 | 89.6 | 0 | 0 | 96 | 123.2 | 318.4 | 7.2 | 0 | 0 | 68.8 | 360 | 517.2 | 125.6 | 0 | 0.8 | 0 |  | 2464 |  | 3000.8 | 5.2604
06 - 07 | 0 |  | 765 |  | 882 |  | 2154 |  | 2523 | 0.8 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 627.6 | 0 | 673.6 | 0 | 0 | 0 | 884.8 | 684 | 667.2 | 615.2 | 0 | 95.2 | 0 | 0 | 112 | 144 | 371.2 | 7.2 | 0.8 | 0 | 151.2 | 523.2 | 588 | 177.6 | 0 | 0 | 0 |  | 2948 |  | 3449.6 | 6.1396
07 - 08 | 0 |  | 729 |  | 1050 |  | 2586 |  | 3180 | 0.8 | 2.4 | 0 | 0 | 673.2 | 0 | 833.6 | 0 | 0 | 0.8 | 1095.2 | 824 | 700 | 657.6 | 0 | 96 | 0 | 0 | 188 | 180.8 | 451.2 | 6.4 | 1.6 | 0 | 200.8 | 453.6 | 808.8 | 371.2 | 0 | 0.8 | 0 |  | 3344 |  | 4276.8 | 7.1644
08 - 09 | 0 |  | 912 |  | 1287 |  | 2922 |  | 3726 | 1.6 | 3.2 | 0 | 1.2 | 672 | 0 | 919.2 | 0 | 0 | 0 | 1234.4 | 1020 | 772 | 765.6 | 0 | 104 | 0 | 0 | 292 | 271.2 | 515.2 | 7.2 | 1.6 | 0 | 224.8 | 533.6 | 956.4 | 552 | 0 | 0 | 0 |  | 3863.2 |  | 5060 | 8.2816
09 - 10 | 0 |  | 1020 |  | 1395 |  | 3330 |  | 4170 | 0.8 | 4 | 0 | 0 | 610.8 | 0 | 1056.8 | 0 | 0 | 0 | 1340.8 | 1128.8 | 849.6 | 812.8 | 0 | 145.6 | 0 | 0 | 368.8 | 306.4 | 569.6 | 6.4 | 1.6 | 0 | 209.6 | 567.2 | 1135.2 | 808 | 0 | 0 | 0 |  | 4382.4 |  | 5614.4 | 9.102
10 - 11 | 0 |  | 1278 |  | 1227 |  | 4077 |  | 3762 | 1.6 | 3.2 | 0 | 1.2 | 589.2 | 0 | 1214.4 | 0 | 0 | 0.8 | 1397.6 | 1140 | 932 | 828 | 0 | 145.6 | 0 | 0 | 404.8 | 303.2 | 583.2 | 7.2 | 0.8 | 0.8 | 196 | 614.4 | 1183.2 | 790.4 | 0 | 0.8 | 0 |  | 5376.8 |  | 5033.6 | 9.5352
11 - 12 | 0 |  | 2475 |  | 0 |  | 7938 |  | 0 | 0.8 | 5.6 | 0 | 0 | 746.4 | 0 | 1224.8 | 0 | 0 | 0 | 1386.4 | 1154.4 | 920.8 | 832 | 0 | 139.2 | 0 | 0.8 | 422.4 | 280 | 588.8 | 7.2 | 4.8 | 0 | 161.6 | 632.8 | 1195.2 | 718.4 | 0 | 0 | 0 |  | 10463.2 |  | 0 | 9.6856
12 - 13 | 0 |  | 2493 |  | 0 |  | 7887 |  | 0 | 0.8 | 4.8 | 0 | 0 | 602.4 | 0 | 1220 | 0 | 0 | 0.8 | 1414.4 | 1140.8 | 940.8 | 852.8 | 0 | 161.6 | 0 | 0 | 393.6 | 279.2 | 600 | 6.4 | 3.2 | 0 | 158.4 | 640 | 1166.4 | 797.6 | 0 | 0.8 | 0 |  | 10419.2 |  |  | 9.572
13 - 14 | 0 |  | 2472 |  | 0 |  | 7719 |  | 0 | 0.8 | 5.6 | 1.2 | 1.2 | 649.2 | 0 | 1195.2 | 0 | 0 | 0 | 1372 | 1160 | 926.4 | 835.2 | 0 | 145.6 | 0 | 0 | 397.6 | 270.4 | 608.8 | 7.2 | 2.4 | 0 | 180.8 | 637.6 | 1170 | 636.8 | 0 | 0 | 0 |  | 10234.4 |  |  | 9.5512
14 - 15 | 0 |  | 2517 |  | 0 |  | 7692 |  | 0 | 0.8 | 4.8 | 0 | 0 | 603.6 | 0 | 1213.6 | 0 | 0 | 0 | 1381.6 | 1172 | 934.4 | 858.4 | 0 | 160.8 | 0 | 0 | 404.8 | 231.2 | 612 | 6.4 | 2.4 | 0 | 187.2 | 664.8 | 1166.4 | 608.8 | 0 | 0 | 0 |  | 10252 |  |  | 9.5908
15 - 16 | 0 |  | 2451 |  | 0 |  | 7587 |  | 0 | 0.8 | 5.6 | 0 | 1.2 | 574.8 | 0 | 1146.4 | 0 | 0 | 0.8 | 1337.6 | 1131.2 | 913.6 | 829.6 | 0 | 152 | 0 | 0 | 388 | 225.6 | 596 | 7.2 | 0.8 | 0 | 188.8 | 661.6 | 1125.6 | 761.6 | 0 | 0.8 | 0 |  | 10076 |  |  | 9.2736
16 - 17 | 0 |  | 2469 |  | 0 |  | 7533 |  | 0 | 1.6 | 5.6 | 0 | 0 | 724.8 | 0 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 1334.4 | 1105.6 | 928 | 832 | 0 | 156 | 0 | 0 | 368 | 208.8 | 568 | 6.4 | 0 | 0 | 224 | 670.4 | 1060.8 | 688 | 0 | 0 | 0 |  | 10040.8 |  |  | 9.3088
17 - 18 | 0 |  | 2412 |  | 0 |  | 7296 |  | 0 | 0.8 | 5.6 | 0 | 1.2 | 717.6 | 0 | 1142.4 | 0 | 0 | 0.8 | 1336 | 999.2 | 931.2 | 848 | 0 | 155.2 | 0 | 0 | 316.8 | 216.8 | 540.8 | 6.4 | 0 | 0 | 248 | 620.8 | 962.4 | 674.4 | 0 | 0.8 | 0 |  | 9750.4 |  |  | 9.038
18 - 19 | 0 |  | 2259 |  | 0 |  | 7134 |  | 0 | 0.8 | 4.8 | 0 | 0 | 566.4 | 0 | 1171.2 | 0 | 0 | 0 | 1370.4 | 1003.2 | 981.6 | 859.2 | 0 | 136 | 0 | 0.8 | 244.8 | 212.8 | 496.8 | 7.2 | 0 | 0 | 208.8 | 589.6 | 949.2 | 599.2 | 0 | 0 | 0 |  | 9433.6 |  |  | 8.7908
19 - 20 | 0 |  | 2235 |  | 0 |  | 7092 |  | 0 | 0.8 | 6.4 | 0 | 1.2 | 639.6 | 0 | 1142.4 | 0 | 0 | 0 | 1372 | 932 | 1000.8 | 907.2 | 0 | 138.4 | 0 | 0 | 220.8 | 219.2 | 504 | 7.2 | 0.8 | 0 | 192.8 | 552 | 903.6 | 600.8 | 0 | 0 | 0 |  | 9372 |  |  | 8.726
20 - 21 | 0 |  | 1560 |  | 792 |  | 5286 |  | 2274 | 0.8 | 4.8 | 0 | 0 | 1134 | 0 | 1121.6 | 0 | 0 | 0.8 | 1381.6 | 883.2 | 1028 | 924.8 | 0 | 132 | 0 | 0 | 173.6 | 228 | 511.2 | 7.2 | 124.8 | 0 | 147.2 | 735.2 | 783.6 | 590.4 | 0 | 0.8 | 0 |  | 6881.6 |  | 3097.6 | 9.1856
21 - 22 | 0 |  | 729 |  | 1191 |  | 2931 |  | 3489 | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 709.2 | 0 | 948.8 | 0 | 0 | 0 | 1340.8 | 860 | 1024 | 890.4 | 0 | 103.2 | 0 | 0 | 172 | 226.4 | 557.6 | 7.2 | 2.4 | 0 | 123.2 | 399.2 | 730.8 | 241.6 | 0 | 0 | 0 |  | 3687.2 |  | 4725.6 | 8.088
22 - 23 | 0 |  | 687 |  | 1116 |  | 2586 |  | 3480 | 1.6 | 2.4 | 0 | 0 | 536.4 | 0 | 874.4 | 0 | 0 | 0.8 | 1328.8 | 841.6 | 960 | 852.8 | 0 | 97.6 | 0 | 0 | 160 | 226.4 | 546.4 | 7.2 | 7.2 | 0 | 100 | 359.2 | 753.6 | 208 | 0 | 0.8 | 0 |  | 3308.8 |  | 4637.6 | 7.6388
23 - 00 | 0 |  | 675 |  | 945 |  | 2370 |  | 3036 | 3.2 | 3.2 | 0 | 1.2 | 632.4 | 0 | 759.2 | 0 | 0 | 0 | 1124.8 | 760.8 | 817.6 | 708.8 | 0 | 99.2 | 0 | 0 | 150.4 | 204 | 483.2 | 7.2 | 1.6 | 0 | 82.4 | 367.2 | 666 | 154.4 | 0 | 0 | 0 |  | 3071.2 |  | 4021.6 | 6.8572
Сумма | 0 | 0 | 33504 | 0 | 14184 | 0 | 106590 | 0 | 42330 | 33.6 | 92 | 3.6 | 14.4 | 14950.8 | 0 | 22204 | 0 | 0 | 8 | 27129.6 | 21512 | 19726.4 | 18114.4 | 0 | 2880.8 | 0 | 2.4 | 5935.2 | 4991.2 | 11926.4 | 168 | 160.8 | 0.8 | 3303.2 | 12289.6 | 20545.2 | 10747.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 140932 | 0 | 57147.2
реактивная энергия
ПС 110 кВ Заягорба | [43 empty] | за 20.06.2018
Время | 10 Заягорба Резерв яч 213 RS | 10 Заягорба Т 1 ао RS | 10 Заягорба Т 1 ап RS | 10 Заягорба Т 2 ао RS | 10 Заягорба Т 2 ап RS | 10 Заягорба Т 3 ао RS | 10 Заягорба Т 3 ап RS | 10 Заягорба Т 4 ао RS | 10 Заягорба Т 4 ап RS | 10 Заягорба ТСН 1 ао RS | 10 Заягорба ТСН 2 ао RS | 10 Заягорба-Головные сооружения 1 ао RS | 10 Заягорба-Головные сооружения 2 ао RS | 10 Заягорба-Головные сооружения 3 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 1 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 10 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 12 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 2 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 3 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 4 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 6 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 7 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 8 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 9 ао RS | 10 Заягорба-Ивачево ао RS | 10 Заягорба-Рыбохолодильник ао RS | 10 Заягорба-Сельстрой 1 ао RS | 10 Заягорба-Сельстрой 2 ао RS | 10 Заягорба-Снабсбыт 1 ао RS | 10 Заягорба-Снабсбыт 2 ао RS | 10 Заягорба-Тепловая 1 ао RS | 10 Заягорба-Тепловая 3 ао RS | 10 Заягорба-Трамвай 1 ао RS | 10 Заягорба-Трамвай 3 ао RS | 10 Заягорба-Трикотажная фабрика 1 ао RS | 10 Заягорба-Трикотажная фабрика 2 ао RS | 10 Заягорба-Ягорба 1 ао RS | 10 Заягорба-Ягорба 1 ап RS | 10 Заягорба-Ягорба 2 ао RS | 10 Заягорба-Ягорба 2 ап RS | 110 Заягорба-Шекснинская 1 ао RS | 110 Заягорба-Шекснинская 1 ап RS | 110 Заягорба-Шекснинская 2 ао RS | 110 Заягорба-Шекснинская 2 ап RS
00 - 01 | 0 | 114 | 0 | 0 | 264 | 948 | 0 | 0 | 291 | 2.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 275.2 | 307.2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0.8 | 8 | 8.8 | 0 | 3.2 | 83.2 | 254.4 | 0 | 114.4 | 0 | 2.4 | 880 | 0 | 0 | 580.8
01 - 02 | 0 | 93 | 0 | 0 | 204 | 861 | 0 | 0 | 651 | 2.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 297.6 | 227.2 | 263.2 | 243.2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 8 | 8.8 | 0 | 0 | 96 | 234 | 0 | 119.2 | 0 | 2.4 | 756.8 | 0 | 0 | 800.8
02 - 03 | 0 | 96 | 3 | 0 | 141 | 864 | 0 | 0 | 849 | 2.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.2 | 0 | 0 | 0 | 455.2 | 225.6 | 260.8 | 228.8 | 0 | 48 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2.4 | 10.4 | 12 | 0 | 0 | 92 | 230.4 | 0 | 119.2 | 0 | 2.4 | 774.4 | 0 | 0 | 959.2
03 - 04 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 927 | 0 | 0 | 717 | 2.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.4 | 0 | 0 | 0 | 412.8 | 187.2 | 252 | 200.8 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0.8 | 9.6 | 10.4 | 0 | 0 | 88 | 195.6 | 0 | 120.8 | 0 | 2.4 | 862.4 | 0 | 0 | 774.4
04 - 05 | 0 | 102 | 0 | 0 | 81 | 954 | 0 | 0 | 744 | 2.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 415.2 | 197.6 | 247.2 | 208 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 11.2 | 13.6 | 0 | 0 | 85.6 | 194.4 | 0 | 120.8 | 0 | 2.4 | 888.8 | 0 | 0 | 809.6
05 - 06 | 0 | 117 | 0 | 0 | 102 | 930 | 0 | 0 | 717 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.6 | 0 | 0 | 0 | 412.8 | 200 | 253.6 | 208 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14.4 | 0 | 9.6 | 91.2 | 189.6 | 0 | 112.8 | 0 | 3.2 | 853.6 | 0 | 0 | 774.4
06 - 07 | 0 | 75 | 51 | 0 | 135 | 885 | 0 | 0 | 669 | 2.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.2 | 0 | 0 | 0 | 403.2 | 200.8 | 259.2 | 208 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 9.6 | 10.4 | 0 | 32 | 142.4 | 162 | 0.8 | 80 | 0 | 2.4 | 739.2 | 0 | 0 | 712.8
07 - 08 | 0 | 132 | 0 | 0 | 225 | 699 | 0 | 0 | 903 | 2.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 462.4 | 256 | 275.2 | 235.2 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0.8 | 5.6 | 11.2 | 0 | 49.6 | 104.8 | 228 | 213.6 | 0 | 0 | 2.4 | 501.6 | 0 | 0 | 968
08 - 09 | 0 | 57 | 27 | 0 | 354 | 456 | 18 | 0 | 1131 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 544 | 337.6 | 303.2 | 301.6 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 98.4 | 0 | 14.4 | 4.8 | 13.6 | 0 | 58.4 | 124 | 276 | 439.2 | 0 | 0 | 2.4 | 176 | 17.6 | 0 | 1293.6
09 - 10 | 0 | 39 | 78 | 0 | 408 | 42 | 195 | 0 | 1248 | 2.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.4 | 0 | 0 | 0 | 558.4 | 373.6 | 347.2 | 327.2 | 0 | 58.4 | 0 | 0 | 136 | 0.8 | 37.6 | 6.4 | 10.4 | 0 | 52.8 | 117.6 | 333.6 | 554.4 | 0 | 0 | 2.4 | 52.8 | 193.6 | 0 | 1487.2
10 - 11 | 0 | 6 | 186 | 0 | 366 | 54 | 402 | 0 | 1107 | 2.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.4 | 0 | 0 | 0 | 565.6 | 376.8 | 385.6 | 339.2 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 155.2 | 0 | 49.6 | 8 | 16.8 | 0 | 46.4 | 139.2 | 340.8 | 503.2 | 0 | 0 | 2.4 | 17.6 | 440 | 0 | 1337.6
11 - 12 | 0 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 1695 | 0 | 0 | 1.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.6 | 0 | 0 | 0 | 564.8 | 387.2 | 371.2 | 337.6 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 191.2 | 0 | 32 | 5.6 | 23.2 | 0 | 36 | 129.6 | 344.4 | 317.6 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1821.6 | 0 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 1656 | 0 | 0 | 2.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.4 | 0 | 0 | 0 | 578.4 | 359.2 | 355.2 | 338.4 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 124.8 | 0 | 42.4 | 4.8 | 28.8 | 0 | 36 | 154.4 | 327.6 | 450.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1751.2
13 - 14 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 1779 | 0 | 0 | 2.4 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.8 | 0 | 0 | 0 | 543.2 | 397.6 | 361.6 | 332.8 | 0 | 64 | 0 | 0 | 153.6 | 0 | 56 | 4.8 | 24.8 | 0 | 41.6 | 146.4 | 338.4 | 523.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1892
14 - 15 | 0 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 1449 | 0 | 0 | 1.6 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.4 | 0 | 0 | 0 | 577.6 | 423.2 | 364 | 346.4 | 0 | 70.4 | 0 | 0 | 160 | 0 | 84 | 5.6 | 20 | 0 | 44 | 151.2 | 346.8 | 336.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1830.4
15 - 16 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 1704 | 0 | 0 | 2.4 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.6 | 0 | 0 | 0 | 552 | 382.4 | 348 | 324 | 0 | 64 | 0 | 0 | 154.4 | 0 | 97.6 | 4.8 | 8.8 | 0 | 44 | 158.4 | 330 | 472.8 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 1821.6
16 - 17 | 0 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 1449 | 0 | 0 | 2.4 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.6 | 0 | 0 | 0 | 556.8 | 376 | 358.4 | 315.2 | 0 | 68.8 | 0 | 0 | 134.4 | 0 | 88.8 | 4.8 | 8.8 | 0 | 56.8 | 188 | 321.6 | 363.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1777.6
17 - 18 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 1278 | 0 | 0 | 1.6 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.4 | 0 | 0 | 0 | 566.4 | 347.2 | 368.8 | 331.2 | 0 | 60.8 | 0 | 0 | 97.6 | 0 | 37.6 | 5.6 | 10.4 | 0 | 64 | 192.8 | 292.8 | 352.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1698.4
18 - 19 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 2.4 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.8 | 0 | 0 | 0 | 589.6 | 353.6 | 384 | 322.4 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 60.8 | 0 | 20 | 6.4 | 12.8 | 0 | 53.6 | 185.6 | 306 | 224 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1540
19 - 20 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 1155 | 0 | 0 | 2.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 588.8 | 327.2 | 387.2 | 327.2 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 60 | 0 | 16 | 6.4 | 12.8 | 0 | 47.2 | 153.6 | 297.6 | 234.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1496
20 - 21 | 0 | 138 | 390 | 0 | 345 | 612 | 981 | 0 | 1182 | 4 | 7.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 603.2 | 320.8 | 402.4 | 357.6 | 0 | 71.2 | 0 | 0 | 56 | 1.6 | 52.8 | 19.2 | 72.8 | 0 | 38.4 | 286.4 | 282 | 379.2 | 0 | 0 | 2.4 | 545.6 | 1117.6 | 0 | 1522.4
21 - 22 | 0 | 78 | 3 | 0 | 261 | 705 | 0 | 0 | 909 | 2.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.8 | 0 | 0 | 0 | 496.8 | 256.8 | 364 | 277.6 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 12.8 | 8.8 | 0 | 22.4 | 116.8 | 201.6 | 41.6 | 51.2 | 0 | 2.4 | 387.2 | 8.8 | 0 | 1047.2
22 - 23 | 0 | 108 | 3 | 0 | 255 | 837 | 0 | 0 | 984 | 2.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.6 | 0 | 0 | 0 | 518.4 | 264.8 | 325.6 | 272.8 | 0 | 52 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 10.4 | 12 | 0 | 18.4 | 107.2 | 259.2 | 0 | 83.2 | 0 | 2.4 | 633.6 | 0 | 0 | 1091.2
23 - 00 | 0 | 120 | 0 | 0 | 201 | 837 | 0 | 0 | 822 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.4 | 0 | 0 | 0 | 449.6 | 228 | 281.6 | 232 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 12.8 | 92.8 | 222 | 0 | 113.6 | 0 | 2.4 | 704 | 0 | 0 | 871.2
Потери в трансформаторах в режимный день 20.06.2018 ПС Заягорба
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 35 | 35 | 35 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 35 | 35 | 35
Потери короткого замыкания | ΔP кз, кВт | 176.67 | 176.67 | 176.67 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз, кВт | 176.67 | 176.67 | 176.67
Ток холостого хода | I x, % | 1.38 | 1.38 | 1.38 |  | Ток холостого хода | I x, % | 1.38 | 1.38 | 1.38
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.1 | 10.1 | 10.1 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 2154 | 4350 | 3660 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 2727 | 5565 | 4680 | 4.881 | 9.915 | 8.34
| Q н, квар | 0 | 273 | 3 |  |  | Q н, квар | 825 | 1656 | 1170 | 0.825 | 1.929 | 1.173
| S н, кВА | 2154 | 4358.5581 | 3660.0012 |  |  | S н, кВА | 2849.062 | 5806.1658 | 4824.0336
Коэффициент загрузки | К з | 0.05385 | 0.10896 | 0.0915 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.071227 | 0.14515 | 0.1206
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 35.5123 | 37.0976 | 36.4791 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 35.8963 | 38.7224 | 37.5696
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 563.7153 | 599.9675 | 585.8239 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 572.6987 | 637.9645 | 611.3418

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Заягорба |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч