## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ирдоматка | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Ирдоматка | [10 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Ирдоматка ТСН 1 ао RS | 0,4 Ирдоматка ТСН 2 ао RS | 10 Ирдоматка Т 1 ап RS | 10 Ирдоматка Т 2 ап RS | 10 Ирдоматка-Ванеево ао RS | 10 Ирдоматка-Даргун ао RS | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ао RS | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ап RS | 10 Ирдоматка-Промкомбинат ао RS | 10 Ирдоматка-Романда ао RS | 10 Ирдоматка-Шайма ао RS
00 - 01 | 0.032 | 0.048 | 429.6 | 427.8 | 307.4 | 183.6 | 0 | 0 | 114.4 | 97.6 | 138.3
01 - 02 | 0.024 | 0.06 | 392.8 | 411 | 293.2 | 167.7 | 0 | 0 | 112.4 | 86 | 129.9
02 - 03 | 0.024 | 0.144 | 379.2 | 408.6 | 284.6 | 165.9 | 0 | 0 | 118 | 77.6 | 126.3
03 - 04 | 0.024 | 0.084 | 348 | 408.6 | 288.4 | 154.8 | 0 | 0 | 114 | 76.8 | 106.5
04 - 05 | 0.032 | 0.048 | 345.6 | 407.4 | 283.4 | 160.2 | 0 | 0 | 118.2 | 78 | 98.1
05 - 06 | 0.024 | 0.18 | 376 | 430.8 | 311.2 | 163.2 | 0 | 0 | 113.6 | 88.8 | 115.2
06 - 07 | 0.024 | 0.048 | 468 | 505.8 | 384.4 | 213.6 | 0 | 0 | 115.4 | 111.2 | 132.9
07 - 08 | 0.024 | 0.18 | 535.2 | 653.4 | 530.2 | 249.9 | 0 | 0 | 115.6 | 132.2 | 141.9
08 - 09 | 0.032 | 0.048 | 562.4 | 710.4 | 565 | 264.6 | 0 | 0 | 137.2 | 150 | 138
09 - 10 | 0.024 | 0.048 | 604 | 764.4 | 581.6 | 253.5 | 0 | 0 | 174.4 | 151.4 | 204
10 - 11 | 0.024 | 0.048 | 597.6 | 767.4 | 591.4 | 254.1 | 0 | 0 | 168 | 135 | 220.5
11 - 12 | 0.024 | 0.048 | 574.4 | 764.4 | 569.6 | 251.4 | 0 | 0 | 186.4 | 134.2 | 199.2
12 - 13 | 0.024 | 0.048 | 592 | 656.4 | 440.6 | 263.7 | 0 | 0 | 208.6 | 133.8 | 198
13 - 14 | 0.032 | 0.048 | 551.2 | 646.2 | 443 | 251.4 | 0 | 0 | 196.6 | 132.2 | 162
14 - 15 | 0 | 0.012 | 117.6 | 138 | 96.4 | 56.4 | 0 | 0 | 40.2 | 27.8 | 32.1
15 - 16 | 0.008 | 0.024 | 312 | 337.2 | 262.4 | 150 | 0 | 0 | 71.2 | 84.6 | 83.4
16 - 17 | 0.024 | 0.048 | 572 | 760.8 | 598 | 271.5 | 0 | 0 | 154.2 | 150.2 | 160.5
17 - 18 | 0.024 | 0.06 | 544.8 | 716.4 | 567.4 | 268.2 | 0 | 0 | 140.4 | 137.2 | 147.3
18 - 19 | 0.032 | 0.048 | 568.8 | 617.4 | 462.2 | 273.3 | 0 | 0 | 148.4 | 146.6 | 148.5
19 - 20 | 0.024 | 0.048 | 654.4 | 579 | 449.4 | 315.3 | 0 | 0 | 123.6 | 169.6 | 166.8
20 - 21 | 0.024 | 0.048 | 672.8 | 579 | 447 | 334.2 | 0 | 0 | 127 | 168.6 | 168.9
21 - 22 | 0.032 | 0.06 | 680 | 628.2 | 501.4 | 326.4 | 0 | 0 | 120.6 | 175.4 | 177
22 - 23 | 0.024 | 0.048 | 689.6 | 626.4 | 490.6 | 327 | 0 | 0 | 130 | 165 | 196.5
23 - 00 | 0.024 | 0.168 | 584 | 553.8 | 419.6 | 273.9 | 0 | 0 | 127.8 | 131.2 | 175.2
Сумма | 0.584 | 1.644 | 12152 | 13498.8 | 10168.4 | 5593.8 | 0 | 0 | 3176.2 | 2941 | 3567
реактивная энергия
ПС 35 кВ Ирдоматка | [10 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Ирдоматка ТСН 1 ао RS | 0,4 Ирдоматка ТСН 2 ао RS | 10 Ирдоматка Т 1 ап RS | 10 Ирдоматка Т 2 ап RS | 10 Ирдоматка-Ванеево ао RS | 10 Ирдоматка-Даргун ао RS | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ао RS | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ап RS | 10 Ирдоматка-Промкомбинат ао RS | 10 Ирдоматка-Романда ао RS | 10 Ирдоматка-Шайма ао RS
00 - 01 | 0 | 0 | 472.8 | 282.6 | 222 | 164.4 | 0 | 0 | 64 | 100.2 | 208.5
01 - 02 | 0 | 0 | 471.2 | 279.6 | 224.8 | 164.4 | 0 | 0 | 57.8 | 98.2 | 208.8
02 - 03 | 0 | 0 | 478.4 | 287.4 | 227.4 | 168.6 | 0 | 0 | 63.4 | 100 | 210.6
03 - 04 | 0 | 0 | 469.6 | 287.4 | 226 | 167.7 | 0 | 0 | 64 | 98 | 203.1
04 - 05 | 0 | 0 | 462.4 | 285 | 224.2 | 168 | 0 | 0 | 64.2 | 97.4 | 196.8
05 - 06 | 0 | 0 | 469.6 | 285.6 | 227 | 168.9 | 0 | 0 | 61.6 | 99.2 | 201.6
06 - 07 | 0 | 0 | 452 | 303.6 | 246.2 | 161.4 | 0 | 0 | 61.4 | 97 | 194.7
07 - 08 | 0 | 0 | 425.6 | 424.8 | 362.2 | 151.2 | 0 | 0 | 66.8 | 92.8 | 183.3
08 - 09 | 0 | 0 | 403.2 | 469.8 | 375 | 141.6 | 0 | 0 | 99.6 | 89.6 | 174
09 - 10 | 0 | 0 | 495.2 | 516 | 392.8 | 136.8 | 0 | 0 | 127.8 | 88.6 | 280.8
10 - 11 | 0 | 0 | 507.2 | 538.2 | 421.6 | 138 | 0 | 0 | 121.4 | 90.6 | 294.3
11 - 12 | 0 | 0 | 483.2 | 522 | 398.6 | 140.4 | 0 | 0 | 128.6 | 94.4 | 264.9
12 - 13 | 0 | 0 | 445.6 | 398.4 | 249.2 | 149.1 | 0 | 0 | 154 | 97.2 | 214.2
13 - 14 | 0 | 0 | 425.6 | 398.4 | 271.2 | 150 | 0 | 0 | 132 | 97.8 | 193.5
14 - 15 | 0 | 0 | 95.2 | 85.8 | 58.6 | 34.5 | 0 | 0 | 28.6 | 22 | 42
15 - 16 | 0 | 0 | 207.2 | 180.6 | 140.6 | 76.5 | 0 | 0 | 42.8 | 53.2 | 82.2
16 - 17 | 0 | 0 | 451.2 | 544.8 | 449.6 | 164.4 | 0 | 0 | 100 | 104.8 | 196.5
17 - 18 | 0 | 0 | 436.8 | 508.8 | 422.8 | 168 | 0 | 0 | 90 | 96.8 | 188.1
18 - 19 | 0 | 0 | 427.2 | 354.6 | 264.6 | 158.1 | 0 | 0 | 93.8 | 98.8 | 186
19 - 20 | 0 | 0 | 440.8 | 286.2 | 230.8 | 163.2 | 0 | 0 | 60 | 102.8 | 190.5
20 - 21 | 0 | 0 | 407.2 | 257.4 | 204.4 | 150.6 | 0 | 0 | 57.4 | 95.2 | 177
21 - 22 | 0 | 0 | 404.8 | 261 | 208.6 | 144.9 | 0 | 0 | 57.6 | 94 | 181.2
22 - 23 | 0 | 0 | 411.2 | 280.2 | 211.4 | 140.7 | 0 | 0 | 72.6 | 92.6 | 194.1
23 - 00 | 0 | 0 | 401.6 | 265.8 | 201.8 | 138 | 0 | 0 | 68.4 | 88.8 | 190.5
Сумма | 0 | 0 | 10144.8 | 8304 | 6461.4 | 3509.4 | 0 | 0 | 1937.8 | 2190 | 4657.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ирдоматка |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч