## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Искра | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Искра | [63 empty] | за 20.06.2018
Время | 10 Искра Т 1 1 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 1 1 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 1 3 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 1 3 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 2 2 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 2 2 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 2 4 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 2 4 с.ш.ап RS | 10 Искра ТСН 1 ао RS | 10 Искра ТСН 1 ап RS | 10 Искра ТСН 2 ао RS | 10 Искра ТСН 2 ап RS | 10 Искра-Газовая 1 ао RS | 10 Искра-Газовая 1 ап RS | 10 Искра-Газовая 2 ао RS | 10 Искра-Газовая 2 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 1 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 1 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 2 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 2 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 3 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 3 ап RS | 10 Искра-Котельная 1 ао RS | 10 Искра-Котельная 1 ап RS | 10 Искра-Котельная 2 ао RS | 10 Искра-Котельная 2 ап RS | 10 Искра-Молкомбинат 1 ао RS | 10 Искра-Молкомбинат 1 ап RS | 10 Искра-Молкомбинат 2 ао RS | 10 Искра-Молкомбинат 2 ап RS | 10 Искра-Насосная ао RS | 10 Искра-Насосная ап RS | 10 Искра-Оросительная ао RS | 10 Искра-Оросительная ап RS | 10 Искра-Садовая ао RS | 10 Искра-Садовая ап RS | 10 Искра-Север 1 ао RS | 10 Искра-Север 1 ап RS | 10 Искра-Север 2 ао RS | 10 Искра-Север 2 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 1 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 1 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 2 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 2 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 3 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 3 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 4 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 4 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 5 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 5 ап RS | 10 Искра-Склады ао RS | 10 Искра-Склады ап RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 1 ао RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 1 ап RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 2 ао RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 2 ап RS | 10 Искра-ФМК 1 ао RS | 10 Искра-ФМК 1 ап RS | 10 Искра-ФМК 2 ао RS | 10 Искра-ФМК 2 ап RS | 10 Искра-ФМК 3 ао RS | 10 Искра-ФМК 3 ап RS | 10 Искра-ФМК 4 ао RS | 10 Искра-ФМК 4 ап RS | АЧР1 | АЧР2
00 - 01 | 0 | 2475.3074 | 0 | 5283.1682 | 0 | 2268.6565 | 0 | 3102.9849 | 11.3345 | 0 | 7.7111 | 0 | 210.257 | 0 | 196.0126 | 0 | 960.886 | 0 | 0 | 0 | 1298.6426 | 0 | 222.3052 | 0 | 136.9982 | 0 | 88.3207 | 0 | 111.2946 | 0 | 66.9541 | 0 | 213.6449 | 0 | 167.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.7543 | 0 | 712.794 | 0 | 0 | 0.0069282 | 671.5989 | 0 | 193.2829 | 0 | 0 | 0 | 575.6849 | 0 | 463.3857 | 0 | 1861.9745 | 0 | 1394.0508 | 0 | 1819.6017 | 0 | 1390.9124 | 0 | 3.7862 | 8.7564
01 - 02 | 11.6567 | 1871.7225 | 0 | 4534.5591 | 0 | 2551.4656 | 0 | 3720.8418 | 11.1405 | 0 | 8.875 | 0 | 175.9486 | 0 | 146.9194 | 0 | 961.1561 | 0 | 0 | 0 | 1202.2505 | 0 | 219.8457 | 0 | 136.8112 | 0 | 86.4501 | 0 | 109.9228 | 0 | 66.5662 | 0 | 194.9665 | 0 | 151.3673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.926 | 0 | 639.0849 | 0 | 0 | 0 | 599.4279 | 0 | 186.2993 | 0 | 0 | 0 | 526.467 | 0 | 419.4471 | 0 | 1863.3533 | 0 | 1402.8705 | 0 | 1824.6108 | 0 | 1400.2239 | 0 | 3.7513 | 8.372
02 - 03 | 0 | 1732.1367 | 0 | 4552.5376 | 0 | 2386.4186 | 0 | 3595.9785 | 5.2654 | 0 | 8.0852 | 0 | 220.0119 | 0 | 150.4874 | 0 | 883.1654 | 0 | 0 | 0 | 1076.6423 | 0 | 216.534 | 0 | 136.7696 | 0 | 82.7089 | 0 | 87.517 | 0 | 61.8965 | 0 | 183.4033 | 0 | 148.6445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.772 | 0 | 585.2112 | 0 | 0 | 0 | 559.2513 | 0 | 171.5145 | 0 | 0 | 0 | 529.6471 | 0 | 424.9897 | 0 | 1875.0549 | 0 | 1356.7356 | 0 | 1835.9938 | 0 | 1354.2206 | 0 | 3.7199 | 8.0065
03 - 04 | 0 | 1630.5173 | 0 | 4333.3293 | 0 | 2190.6624 | 0 | 3482.9622 | 4.3994 | 0 | 7.6972 | 0 | 199.2828 | 0 | 129.7998 | 0 | 821.4629 | 0 | 0 | 0 | 1002.5383 | 0 | 213.3054 | 0 | 136.444 | 0 | 75.3372 | 0 | 109.0984 | 0 | 57.0052 | 0 | 174.5421 | 0 | 137.6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.4006 | 0 | 540.6906 | 0 | 0 | 0 | 514.2803 | 0 | 147.5984 | 0 | 0 | 0 | 438.5689 | 0 | 393.5356 | 0 | 1824.7355 | 0 | 1314.813 | 0 | 1786.4711 | 0 | 1311.7578 | 0 | 3.5368 | 7.586
04 - 05 | 0 | 1625.0613 | 0 | 4501.2 | 0 | 2175.2297 | 0 | 3544.6577 | 0 | 0 | 7.9259 | 0 | 201.2642 | 0 | 123.7654 | 0 | 797.7545 | 0 | 0 | 0 | 978.9478 | 0 | 217.3376 | 0 | 136.0144 | 0 | 72.8708 | 0 | 99.967 | 0 | 57.7881 | 0 | 177.0363 | 0 | 149.0949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.4053 | 0 | 542.9423 | 0 | 0 | 0 | 510.7746 | 0 | 145.1874 | 0 | 0 | 0 | 504.7125 | 0 | 413.4057 | 0 | 1876.0734 | 0 | 1349.0938 | 0 | 1837.1162 | 0 | 1346.0176 | 0 | 3.6878 | 7.6436
05 - 06 | 0 | 1847.2141 | 0 | 4537.261 | 0 | 2267.7212 | 0 | 3619.9327 | 0 | 0 | 7.2538 | 0 | 210.1185 | 0 | 136.4648 | 0 | 887.0729 | 0 | 0 | 0 | 983.2364 | 0 | 229.2195 | 0 | 136.0976 | 0 | 94.1057 | 0 | 108.7658 | 0 | 58.8204 | 0 | 212.8412 | 0 | 172.9002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.5212 | 0 | 606.8688 | 0 | 0 | 0 | 571.9853 | 0 | 159.5149 | 0 | 0 | 0 | 456.125 | 0 | 414.2025 | 0 | 1903.2389 | 0 | 1349.5303 | 0 | 1864.4549 | 0 | 1346.5442 | 0 | 3.6671 | 8.0677
06 - 07 | 0 | 1986.7134 | 0 | 4505.1489 | 0 | 2538.4233 | 0 | 3728.8094 | 0 | 0 | 7.8081 | 0 | 220.5523 | 0 | 169.5746 | 0 | 915.2291 | 0 | 0 | 0 | 1083.7438 | 0 | 250.6346 | 0 | 136.1322 | 0 | 204.8877 | 0 | 106.0361 | 0 | 68.9633 | 0 | 261.0892 | 0 | 199.8509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.3499 | 0 | 753.3655 | 0 | 0 | 0 | 684.0628 | 0 | 184.3663 | 0 | 0 | 0 | 398.3299 | 0 | 414.6043 | 0 | 1855.2612 | 0 | 1326.9097 | 0 | 1816.8513 | 0 | 1324.2007 | 0 | 3.5394 | 8.6273
07 - 08 | 0 | 2241.6019 | 0 | 4673.071 | 0 | 2865.9712 | 0 | 4334.4382 | 7.8081 | 0 | 7.621 | 0 | 222.2082 | 0 | 172.8932 | 0 | 1062.2802 | 0 | 0 | 0 | 1243.7852 | 0 | 268.4123 | 0 | 136.8112 | 0 | 236.993 | 0 | 183.2578 | 0 | 77.6651 | 0 | 298.1066 | 0 | 210.4649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.7876 | 0 | 868.7478 | 0 | 0 | 0 | 747.6844 | 0 | 226.1434 | 0 | 0 | 0 | 499.8974 | 0 | 473.1476 | 0 | 1871.6118 | 0 | 1527.5089 | 0 | 1833.0909 | 0 | 1526.2825 | 0 | 3.8593 | 9.6364
08 - 09 | 0 | 2641.9132 | 0 | 4912.8906 | 0 | 3267.4951 | 0 | 4651.5591 | 0 | 0 | 7.8635 | 0 | 445.3586 | 0 | 365.1092 | 0 | 1357.4008 | 0 | 0 | 0 | 1305.0513 | 0 | 271.045 | 0 | 136.5548 | 0 | 245.48 | 0 | 280.8415 | 0 | 95.1519 | 0 | 343.0221 | 0 | 220.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.7792 | 0 | 935.9306 | 0 | 0 | 0 | 796.9301 | 0 | 299.3537 | 0 | 0 | 0 | 544.605 | 0 | 497.4378 | 0 | 1852.7808 | 0 | 1594.934 | 0 | 1814.8975 | 0 | 1594.0126 | 0 | 3.9535 | 10.7047
09 - 10 | 0 | 2784.8767 | 0 | 5011.0981 | 0 | 3680.1387 | 0 | 4560.7302 | 3.6304 | 0 | 8.1683 | 0 | 606.273 | 0 | 441.0769 | 0 | 1529.5388 | 0 | 0 | 0 | 1518.8832 | 0 | 266.902 | 0 | 136.7142 | 0 | 256.8423 | 0 | 363.3009 | 0 | 120.3221 | 0 | 335.2071 | 0 | 215.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.7865 | 0 | 997.6262 | 0 | 0 | 0 | 884.3502 | 0 | 322.0435 | 0 | 0 | 0 | 570.8629 | 0 | 510.1581 | 0 | 1802.8354 | 0 | 1464.6769 | 0 | 1764.578 | 0 | 1463.6516 | 0 | 3.7991 | 11.3499
10 - 11 | 0 | 2975.2118 | 0 | 4731.9954 | 0 | 3775.4189 | 0 | 4614.6316 | 0 | 0 | 7.8843 | 0 | 534.4483 | 0 | 378.7301 | 0 | 1696.0373 | 0 | 0 | 0 | 1650.1171 | 0 | 259.0385 | 0 | 136.2223 | 0 | 255.8238 | 0 | 374.2267 | 0 | 133.2709 | 0 | 357.1972 | 0 | 217.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.6592 | 0 | 988.7373 | 0 | 0 | 0 | 904.0262 | 0 | 317.1869 | 0 | 0 | 0 | 548.3463 | 0 | 521.0769 | 0 | 1710.3717 | 0 | 1485.1498 | 0 | 1673.7008 | 0 | 1483.1476 | 0 | 3.7052 | 11.5776
11 - 12 | 0 | 3021.9078 | 0 | 4989.0488 | 0 | 3901.3043 | 0 | 4711.228 | 0 | 0 | 9.0136 | 0 | 508.7932 | 0 | 526.7372 | 0 | 1754.4351 | 0 | 0 | 0 | 1740.163 | 0 | 262.1215 | 0 | 136.3678 | 0 | 340.6458 | 0 | 461.9308 | 0 | 143.4969 | 0 | 339.2324 | 0 | 220.1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.0078 | 0 | 976.1003 | 0 | 0 | 0 | 919.3306 | 0 | 323.353 | 0 | 0 | 0 | 489.2418 | 0 | 388.8937 | 0 | 1839.4095 | 0 | 1489.9163 | 0 | 1801.2352 | 0 | 1488.1913 | 0 | 3.7787 | 11.8809
12 - 13 | 0 | 3028.3856 | 0 | 5166.2725 | 0 | 4108.6132 | 0 | 4735.4077 | 3.6442 | 0 | 8.2168 | 0 | 483.9764 | 0 | 386.3927 | 0 | 1692.019 | 0 | 0 | 0 | 1937.1733 | 0 | 256.6898 | 0 | 136.2777 | 0 | 350.6501 | 0 | 429.1812 | 0 | 157.8798 | 0 | 383.3858 | 0 | 255.2626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.5483 | 0 | 995.4715 | 0 | 0 | 0 | 945.5746 | 0 | 345.4608 | 0 | 0 | 0 | 505.8279 | 0 | 488.9855 | 0 | 1927.1967 | 0 | 1501.6666 | 0 | 1888.572 | 0 | 1500.565 | 0 | 3.895 | 12.3264
13 - 14 | 0 | 2945.126 | 0 | 5741.7458 | 0 | 4093.3712 | 0 | 4790.2615 | 0 | 0 | 7.7457 | 0 | 773.8522 | 0 | 364.645 | 0 | 1667.0151 | 0 | 0 | 0 | 1931.2497 | 0 | 249.4914 | 0 | 136.638 | 0 | 361.5758 | 0 | 420.036 | 0 | 152.9262 | 0 | 365.608 | 0 | 225.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.1467 | 0 | 982.0585 | 0 | 0 | 0 | 938.2169 | 0 | 357.3358 | 0 | 0 | 0 | 515.2849 | 0 | 496.4679 | 0 | 2059.844 | 0 | 1542.356 | 0 | 2019.9722 | 0 | 1542.1066 | 0 | 4.0774 | 12.6998
14 - 15 | 0 | 2992.2897 | 0 | 5492.9717 | 0 | 3991.717 | 0 | 4604.9668 | 0 | 0 | 8.785 | 0 | 754.8482 | 0 | 314.09 | 0 | 1691.3884 | 0 | 0 | 0 | 1929.9333 | 0 | 248.6462 | 0 | 136.6449 | 0 | 357.2111 | 0 | 398.7664 | 0 | 142.2706 | 0 | 367.7835 | 0 | 253.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.0845 | 0 | 965.5486 | 0 | 0 | 0 | 933.187 | 0 | 343.4309 | 0 | 0 | 0 | 440.0862 | 0 | 466.4826 | 0 | 1984.9572 | 0 | 1474.0162 | 0 | 1945.1823 | 0 | 1473.3788 | 0 | 3.8586 | 12.4832
15 - 16 | 0 | 2977.0132 | 0 | 5577.478 | 0 | 4064.1862 | 0 | 4554.98 | 3.8313 | 0 | 8.5771 | 0 | 732.6295 | 0 | 329.4221 | 0 | 1694.4438 | 0 | 0 | 0 | 1986.1973 | 0 | 256.2949 | 0 | 136.5756 | 0 | 363.6612 | 0 | 423.2645 | 0 | 149.4205 | 0 | 357.7376 | 0 | 240.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.2832 | 0 | 914.0444 | 0 | 0 | 0 | 913.4278 | 0 | 341.1099 | 0 | 0 | 0 | 471.7412 | 0 | 488.4797 | 0 | 2018.9399 | 0 | 1459.6125 | 0 | 1979.5392 | 0 | 1457.9427 | 0 | 3.9092 | 12.5015
16 - 17 | 0 | 2998.7156 | 0 | 5663.665 | 0 | 4023.3099 | 0 | 4441.9119 | 0 | 0 | 8.4178 | 0 | 591.2942 | 0 | 338.7266 | 0 | 1681.682 | 0 | 0 | 0 | 1905.9894 | 0 | 269.3754 | 0 | 136.5618 | 0 | 354.0172 | 0 | 377.9264 | 0 | 141.4046 | 0 | 364.4095 | 0 | 253.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.6804 | 0 | 949.1842 | 0 | 0 | 0 | 918.0766 | 0 | 340.14 | 0 | 0 | 0 | 549.3232 | 0 | 514.6821 | 0 | 2099.2516 | 0 | 1412.4799 | 0 | 2058.5968 | 0 | 1410.1658 | 0 | 4.0181 | 12.3212
17 - 18 | 0 | 2816.3652 | 0 | 5450.1726 | 0 | 3837.8593 | 0 | 4288.3828 | 3.7066 | 0 | 8.4247 | 0 | 339.1562 | 0 | 340.5834 | 0 | 1543.312 | 0 | 0 | 0 | 1771.714 | 0 | 260.7497 | 0 | 136.1668 | 0 | 354.1627 | 0 | 345.1006 | 0 | 137.1714 | 0 | 341.4217 | 0 | 231.5197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.2942 | 0 | 944.8887 | 0 | 0 | 0 | 944.674 | 0 | 282.4904 | 0 | 0 | 0 | 536.5129 | 0 | 492.886 | 0 | 2125.6135 | 0 | 1356.8257 | 0 | 2084.3005 | 0 | 1354.4908 | 0 | 3.9753 | 11.6452
18 - 19 | 0 | 2822.0811 | 0 | 5303.1562 | 0 | 3538.9594 | 0 | 4277.1072 | 0 | 0 | 7.9674 | 0 | 300.6423 | 0 | 195.396 | 0 | 1462.4669 | 0 | 0 | 0 | 1697.1873 | 0 | 265.6618 | 0 | 136.2777 | 0 | 353.4768 | 0 | 273.4353 | 0 | 132.9106 | 0 | 380.8016 | 0 | 239.7434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.6629 | 0 | 968.9365 | 0 | 0 | 0 | 956.9577 | 0 | 271.9803 | 0 | 0 | 0 | 499.0036 | 0 | 412.2279 | 0 | 2090.9655 | 0 | 1377.2985 | 0 | 2049.1053 | 0 | 1374.4649 | 0 | 3.9226 | 11.3827
19 - 20 | 0 | 2854.4012 | 0 | 4824.3484 | 0 | 3528.3937 | 0 | 4095.7961 | 3.7897 | 0 | 8.3831 | 0 | 268.8696 | 0 | 257.1194 | 0 | 1464.8432 | 0 | 0 | 0 | 1611.8874 | 0 | 266.0429 | 0 | 136.5133 | 0 | 289.5711 | 0 | 173.6276 | 0 | 117.3429 | 0 | 389.7321 | 0 | 250.2882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.9489 | 0 | 997.5085 | 0 | 0 | 0 | 949.1427 | 0 | 245.3137 | 0 | 0 | 0 | 412.9346 | 0 | 460.0256 | 0 | 1941.9191 | 0 | 1329.778 | 0 | 1901.798 | 0 | 1327.2491 | 0 | 3.642 | 10.9648
20 - 21 | 0 | 2863.7716 | 0 | 4967.6929 | 0 | 3362.6367 | 0 | 4158.2539 | 3.6719 | 0 | 7.8497 | 0 | 281.9778 | 0 | 179.572 | 0 | 1382.7579 | 0 | 0 | 0 | 1557.2516 | 0 | 279.927 | 0 | 136.5687 | 0 | 242.6186 | 0 | 118.1674 | 0 | 136.631 | 0 | 410.8284 | 0 | 281.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.0637 | 0 | 1027.7846 | 0 | 0 | 0 | 937.8081 | 0 | 238.6349 | 0 | 0 | 0 | 484.3713 | 0 | 444.4302 | 0 | 1993.7767 | 0 | 1363.9548 | 0 | 1955.1312 | 0 | 1361.2736 | 0 | 3.8008 | 10.9147
21 - 22 | 0 | 2790.6792 | 0 | 5051.8186 | 0 | 3226.4109 | 0 | 4169.5466 | 0 | 0 | 8.9443 | 0 | 262.7035 | 0 | 172.0896 | 0 | 1298.1715 | 0 | 0 | 0 | 1467.5314 | 0 | 279.8577 | 0 | 136.5756 | 0 | 250.6415 | 0 | 107.103 | 0 | 250.9048 | 0 | 430.0888 | 0 | 284.6035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.2325 | 0 | 1014.4894 | 0 | 0 | 0 | 901.2411 | 0 | 225.9979 | 0 | 0 | 0 | 511.3705 | 0 | 454.7601 | 0 | 2028.0297 | 0 | 1324.8243 | 0 | 1989.3218 | 0 | 1322.0599 | 0 | 3.8228 | 10.7913
22 - 23 | 0 | 2676.5542 | 0 | 4589.0496 | 0 | 3058.5753 | 0 | 4057.535 | 0 | 0 | 8.2723 | 0 | 185.939 | 0 | 137.8643 | 0 | 1229.3884 | 0 | 0 | 0 | 1433.2714 | 0 | 264.6988 | 0 | 136.8458 | 0 | 103.9576 | 0 | 87.7526 | 0 | 216.0906 | 0 | 428.6408 | 0 | 284.1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.1479 | 0 | 987.4417 | 0 | 0 | 0 | 864.3138 | 0 | 218.2452 | 0 | 0 | 0 | 407.8632 | 0 | 400.6578 | 0 | 1960.1264 | 0 | 1309.3259 | 0 | 1921.9036 | 0 | 1306.7209 | 0 | 3.6365 | 10.1704
23 - 00 | 0 | 2378.6243 | 0 | 4803.7715 | 0 | 2122.3502 | 0 | 4081.8011 | 5.1407 | 0 | 6.9767 | 0 | 162.2307 | 0 | 138.7441 | 0 | 1057.3958 | 0 | 0 | 0 | 567.8007 | 0 | 296.9912 | 0 | 136.5756 | 0 | 86.7203 | 0 | 105.1008 | 0 | 246.8795 | 0 | 372.5501 | 0 | 250.7523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.6442 | 0 | 838.5893 | 0 | 0 | 0 | 736.1559 | 0 | 204.3958 | 0 | 0 | 0 | 485.2858 | 0 | 459.8385 | 0 | 2049.327 | 0 | 1372.1232 | 0 | 2010.5914 | 0 | 1369.1094 | 0 | 3.865 | 8.9015
Сумма | 11.6567 | 60978.1911 | 0 | 119197.4509 | 0 | 76825.2884 | 0 | 99924.7051 | 67.3629 | 0 | 194.4677 | 0 | 8892.636 | 0 | 6092.2159 | 0 | 31491.3029 | 0 | 0 | 0 | 34881.1884 | 0 | 6091.1282 | 0 | 3276.1588 | 0 | 5508.7298 | 0 | 5655.6215 | 0 | 2989.7332 | 0 | 7683.2771 | 0 | 5259.1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9611.8871 | 0 | 20734.0455 | 0 | 0 | 0.0069282 | 19302.4787 | 0 | 6090.38 | 0 | 0 | 0 | 11902.0939 | 0 | 10914.2087 | 0 | 46416.6481 | 0 | 33880.4514 | 0 | 45476.6164 | 0 | 33828.6905 | 0
реактивная энергия
ПС 110 кВ Искра | [63 empty] | за 20.06.2018
Время | 10 Искра Т 1 1 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 1 1 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 1 3 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 1 3 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 2 2 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 2 2 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 2 4 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 2 4 с.ш.ап RS | 10 Искра ТСН 1 ао RS | 10 Искра ТСН 1 ап RS | 10 Искра ТСН 2 ао RS | 10 Искра ТСН 2 ап RS | 10 Искра-Газовая 1 ао RS | 10 Искра-Газовая 1 ап RS | 10 Искра-Газовая 2 ао RS | 10 Искра-Газовая 2 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 1 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 1 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 2 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 2 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 3 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 3 ап RS | 10 Искра-Котельная 1 ао RS | 10 Искра-Котельная 1 ап RS | 10 Искра-Котельная 2 ао RS | 10 Искра-Котельная 2 ап RS | 10 Искра-Молкомбинат 1 ао RS | 10 Искра-Молкомбинат 1 ап RS | 10 Искра-Молкомбинат 2 ао RS | 10 Искра-Молкомбинат 2 ап RS | 10 Искра-Насосная ао RS | 10 Искра-Насосная ап RS | 10 Искра-Оросительная ао RS | 10 Искра-Оросительная ап RS | 10 Искра-Садовая ао RS | 10 Искра-Садовая ап RS | 10 Искра-Север 1 ао RS | 10 Искра-Север 1 ап RS | 10 Искра-Север 2 ао RS | 10 Искра-Север 2 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 1 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 1 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 2 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 2 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 3 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 3 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 4 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 4 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 5 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 5 ап RS | 10 Искра-Склады ао RS | 10 Искра-Склады ап RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 1 ао RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 1 ап RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 2 ао RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 2 ап RS | 10 Искра-ФМК 1 ао RS | 10 Искра-ФМК 1 ап RS | 10 Искра-ФМК 2 ао RS | 10 Искра-ФМК 2 ап RS | 10 Искра-ФМК 3 ао RS | 10 Искра-ФМК 3 ап RS | 10 Искра-ФМК 4 ао RS | 10 Искра-ФМК 4 ап RS
00 - 01 | 4.0703 | 791.7548 | 0 | 1609.3863 | 0 | 655.5117 | 0 | 986.0215 | 0 | 0 | 1.1709 | 0.24249 | 170.4545 | 0 | 127.2988 | 0 | 203.7445 | 0 | 0 | 0 | 85.1199 | 0 | 90.3507 | 0 | 31.1561 | 0 | 54.615 | 0 | 68.804 | 0 | 69.4691 | 0 | 180.2094 | 0 | 120.7447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.5698 | 0 | 243.9835 | 0 | 0 | 37.925 | 218.7233 | 0 | 13.5654 | 1.0392 | 0 | 0 | 513.0332 | 0 | 303.6215 | 0 | 375.5154 | 0 | 386.9261 | 0 | 339.0384 | 0 | 379.5892 | 0
01 - 02 | 17.8055 | 722.7498 | 11.1544 | 1959.7281 | 0 | 612.8166 | 0 | 1230.5003 | 0 | 0 | 1.0323 | 0.31177 | 185.939 | 0 | 95.0965 | 0 | 233.1547 | 0 | 0 | 0 | 58.6472 | 0.45033 | 91.0989 | 0 | 30.8097 | 0 | 71.596 | 0 | 68.7416 | 0 | 70.3351 | 0 | 179.2533 | 0 | 117.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5121 | 0 | 233.9515 | 0 | 0 | 38.306 | 211.0399 | 0 | 13.3922 | 0 | 0 | 0 | 573.1007 | 0 | 224.7993 | 0 | 600.765 | 0 | 417.4587 | 0 | 559.7709 | 0 | 409.9278 | 0
02 - 03 | 0 | 712.9118 | 0 | 1982.8856 | 0 | 525.1403 | 0 | 1111.2314 | 0 | 0 | 1.2956 | 0.21477 | 216.2222 | 0 | 98.2142 | 0 | 231.5266 | 0 | 0 | 0 | 6.8035 | 7.1568 | 92.6647 | 0 | 31.1284 | 0 | 70.73 | 0 | 51.4211 | 0 | 69.2681 | 0 | 177.3134 | 0 | 117.9803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.981 | 0 | 220.3583 | 0 | 0 | 38.4446 | 197.7447 | 0 | 9.0552 | 0.11085 | 0 | 0 | 577.7634 | 0 | 225.5337 | 0 | 600.6958 | 0 | 374.1367 | 0 | 559.4868 | 0 | 366.7997 | 0
03 - 04 | 0 | 671.5851 | 0 | 1871.1164 | 0 | 409.9243 | 0 | 1065.1761 | 0 | 0 | 1.0669 | 0.27713 | 196.6777 | 0 | 78.4549 | 0 | 209.8067 | 0 | 0 | 0 | 0.15935 | 33.6226 | 93.1081 | 0 | 29.8744 | 0 | 63.1921 | 0 | 66.2405 | 0 | 63.1436 | 0 | 162.2446 | 0 | 115.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2029 | 0 | 187.5879 | 0 | 0 | 38.1397 | 168.2513 | 0 | 0.78981 | 6.2631 | 0 | 0 | 487.2188 | 0 | 207.3887 | 0 | 603.3839 | 0 | 363.9037 | 0 | 562.1957 | 0 | 356.5598 | 0
04 - 05 | 0 | 646.7475 | 0 | 1933.1583 | 0 | 367.3851 | 0 | 1042.8673 | 0 | 0 | 1.3025 | 0.2702 | 190.7264 | 0 | 67.4322 | 0 | 190.0752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.682 | 94.4244 | 0 | 28.1077 | 0 | 56.6658 | 0 | 56.5549 | 0 | 60.6841 | 0 | 159.7643 | 0 | 114.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.5332 | 0 | 174.7846 | 0 | 0 | 37.7518 | 153.7853 | 0 | 0.013856 | 10.2052 | 0 | 0 | 563.2973 | 0 | 214.213 | 0 | 602.3447 | 0 | 366.2385 | 0 | 561.3089 | 0 | 358.8946 | 0
05 - 06 | 0 | 668.606 | 0 | 1978.5035 | 0 | 392.8463 | 0 | 1071.325 | 0 | 0 | 1.0115 | 0.23556 | 176.0456 | 0 | 79.515 | 0 | 200.7585 | 0 | 0 | 0 | 0.0069282 | 50.7906 | 97.944 | 0 | 28.4125 | 0 | 71.8177 | 0 | 62.5409 | 0 | 60.3377 | 0 | 159.1061 | 0 | 113.9065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4244 | 0 | 173.4475 | 0 | 0 | 37.8903 | 164.2815 | 0 | 0.10392 | 7.8635 | 0 | 0 | 556.2583 | 0 | 213.4856 | 0 | 628.6926 | 0 | 377.968 | 0 | 587.0056 | 0 | 370.7557 | 0
06 - 07 | 0 | 685.2163 | 0 | 1920.0467 | 0 | 420.1087 | 0 | 1022.4639 | 0 | 0 | 1.2055 | 0.21477 | 176.6137 | 0 | 103.1748 | 0 | 210.2155 | 0 | 0 | 0 | 0.096995 | 48.3588 | 103.0293 | 0 | 28.1146 | 0 | 140.6286 | 0 | 65.7278 | 0 | 62.2291 | 0 | 156.9515 | 0 | 113.2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9462 | 0 | 178.6921 | 0 | 0 | 37.731 | 175.9347 | 0 | 0.42955 | 5.5079 | 0 | 0 | 482.3067 | 0 | 200.8 | 0 | 601.0144 | 0 | 348.2876 | 0 | 560.1588 | 0 | 341.588 | 0
07 - 08 | 0 | 712.7213 | 0 | 2013.3349 | 0 | 626.5345 | 0 | 1611.9843 | 0 | 0 | 1.4896 | 0.19399 | 157.9491 | 0 | 102.475 | 0 | 219.8595 | 0 | 0 | 0 | 1.1847 | 22.6829 | 110.387 | 0 | 29.2301 | 0 | 164.2122 | 0 | 115.6663 | 0 | 65.2567 | 0 | 156.0716 | 0 | 111.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.0452 | 0 | 220.4623 | 0 | 0 | 37.8349 | 201.8531 | 0 | 7.6626 | 0.4919 | 0 | 0 | 555.4477 | 0 | 342.7796 | 0 | 608.7879 | 0 | 595.562 | 0 | 567.6413 | 0 | 587.8578 | 0
08 - 09 | 0 | 783.233 | 0 | 2246.5037 | 0 | 686.7232 | 0 | 1821.8568 | 0 | 0 | 1.254 | 0.24942 | 398.2745 | 0 | 199.2897 | 0 | 286.4811 | 0 | 0 | 0 | 0.15242 | 88.771 | 118.5138 | 0 | 29.0014 | 0 | 162.9651 | 0 | 193.5393 | 0 | 70.4737 | 0 | 152.8569 | 0 | 108.4402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.4724 | 0 | 244.7456 | 0 | 0 | 37.3846 | 203.8207 | 0 | 26.2163 | 0 | 0 | 0 | 575.4771 | 0 | 351.6339 | 0 | 594.7999 | 0 | 647.0316 | 0 | 554.8727 | 0 | 639.1888 | 0
09 - 10 | 0 | 792.0492 | 0 | 2238.7266 | 0 | 898.4837 | 0 | 1789.1731 | 0 | 0 | 1.2609 | 0.23556 | 565.5905 | 0 | 299.0211 | 0 | 346.3685 | 0 | 0 | 0 | 0.49883 | 53.0492 | 104.983 | 0 | 30.0753 | 0 | 157.672 | 0 | 254.8816 | 0 | 80.2493 | 0 | 140.4831 | 0 | 97.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.3619 | 0 | 272.978 | 0 | 0 | 36.2414 | 222.3052 | 0 | 53.7282 | 0 | 0 | 0 | 550.2515 | 0 | 382.4505 | 0 | 520.869 | 0 | 579.9319 | 0 | 483.2697 | 0 | 572.4425 | 0
10 - 11 | 0 | 962.2751 | 0 | 2213.3694 | 0 | 843.7162 | 0 | 1533.5918 | 0 | 0 | 1.1778 | 0.2217 | 521.6242 | 0 | 236.8475 | 0 | 438.95 | 0 | 0 | 0 | 0.38798 | 47.3058 | 111.7519 | 0 | 28.0939 | 0 | 166.9558 | 0 | 270.3799 | 0 | 86.3462 | 0 | 178.8653 | 0 | 115.4654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.0081 | 0 | 264.006 | 0 | 0 | 37.3638 | 216.3123 | 0 | 43.1973 | 0 | 0 | 0 | 578.7957 | 0 | 401.0666 | 0 | 511.1696 | 0 | 447.0976 | 0 | 474.1868 | 0 | 439.622 | 0
11 - 12 | 0 | 901.0817 | 0 | 2231.7811 | 0 | 785.554 | 0 | 1681.7513 | 0 | 0 | 1.1362 | 0.23556 | 489.0132 | 0 | 319.8334 | 0 | 414.8468 | 0 | 0 | 0 | 2.5288 | 28.1493 | 105.5442 | 0 | 29.5626 | 0 | 237.1731 | 0 | 342.9875 | 0 | 95.6646 | 0 | 159.7297 | 0 | 112.5971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.9576 | 0 | 268.8488 | 0 | 0 | 37.1629 | 233.1409 | 0 | 56.8597 | 0 | 0 | 0 | 513.4489 | 0 | 208.7605 | 0 | 534.8293 | 0 | 477.1036 | 0 | 496.9737 | 0 | 469.053 | 0
12 - 13 | 0 | 827.764 | 0 | 2359.4159 | 0 | 901.8265 | 0 | 1825.217 | 0 | 0 | 1.1709 | 0.25634 | 452.5223 | 0 | 218.4462 | 0 | 350.8025 | 0 | 0 | 0 | 75.8776 | 0 | 98.2142 | 0 | 28.9114 | 0 | 245.4315 | 0 | 311.5473 | 0 | 97.1957 | 0 | 163.263 | 0 | 107.6642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.3155 | 0 | 265.2392 | 0 | 0 | 36.9135 | 227.7022 | 0 | 43.3844 | 0 | 0 | 0 | 543.8983 | 0 | 342.5164 | 0 | 598.3055 | 0 | 565.8538 | 0 | 558.7316 | 0 | 558.309 | 0
13 - 14 | 0 | 826.7075 | 0 | 2613.1786 | 0 | 1005.6629 | 0 | 1929.1054 | 0 | 0 | 1.0254 | 0.2217 | 629.2122 | 0 | 229.5036 | 0 | 365.7951 | 0 | 0 | 0 | 116.664 | 0 | 94.3967 | 0 | 29.431 | 0 | 248.3621 | 0 | 287.5272 | 0 | 100.9577 | 0 | 159.7574 | 0 | 104.1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8215 | 0 | 280.8207 | 0 | 0 | 36.7195 | 235.635 | 0 | 44.9779 | 0 | 0 | 0 | 544.0993 | 0 | 385.4019 | 0 | 635.9118 | 0 | 619.8106 | 0 | 595.0909 | 0 | 612.058 | 0
14 - 15 | 0 | 871.2039 | 0 | 2425.407 | 0 | 908.4949 | 0 | 1823.4504 | 0 | 0 | 1.1293 | 0.15242 | 609.744 | 0 | 205.4003 | 0 | 406.332 | 0 | 0 | 0 | 127.8738 | 0 | 95.3459 | 0 | 30.11 | 0 | 250.5999 | 0 | 315.6834 | 0 | 98.3527 | 0 | 158.0946 | 0 | 107.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.087 | 0 | 261.8305 | 0 | 0 | 36.955 | 231.7067 | 0 | 56.1392 | 0 | 0 | 0 | 474.36 | 0 | 293.4855 | 0 | 584.9202 | 0 | 563.4082 | 0 | 545.6096 | 0 | 555.5793 | 0
15 - 16 | 0 | 853.7968 | 0 | 2470.1112 | 0 | 1023.5031 | 0 | 1701.2195 | 0 | 0 | 1.351 | 0.18706 | 530.8387 | 0 | 216.8665 | 0 | 398.4408 | 0 | 0 | 0 | 156.9029 | 0 | 96.5999 | 0 | 29.1331 | 0 | 254.2996 | 0 | 323.7063 | 0 | 101.4843 | 0 | 152.0186 | 0 | 104.3595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5397 | 0 | 247.1012 | 0 | 0 | 36.6433 | 227.2588 | 0 | 42.5876 | 0 | 0 | 0 | 511.1903 | 0 | 385.4643 | 0 | 626.8081 | 0 | 504.7125 | 0 | 586.3474 | 0 | 496.6758 | 0
16 - 17 | 0 | 822.7758 | 0 | 2459.7189 | 0 | 1061.3137 | 0 | 1535.116 | 0 | 0 | 1.2263 | 0.17321 | 470.1338 | 0 | 222.5477 | 0 | 371.5802 | 0 | 0 | 0 | 130.2502 | 0 | 103.5281 | 0 | 30.4148 | 0 | 241.2053 | 0 | 314.0484 | 0 | 94.6808 | 0 | 155.3926 | 0 | 99.6067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3067 | 0 | 263.6526 | 0 | 0 | 36.6987 | 240.3739 | 0 | 58.2731 | 0 | 0 | 0 | 562.5699 | 0 | 415.8306 | 0 | 633.1197 | 0 | 420.6872 | 0 | 592.4235 | 0 | 412.6298 | 0
17 - 18 | 0 | 817.8394 | 0 | 2289.8914 | 0 | 938.5287 | 0 | 1430.5521 | 0 | 0 | 0.97688 | 0.21477 | 293.6102 | 0 | 220.3237 | 0 | 357.2457 | 0 | 0 | 0 | 110.8858 | 0 | 97.847 | 0 | 30.0407 | 0 | 241.5378 | 0 | 288.0884 | 0 | 84.2538 | 0 | 153.0717 | 0 | 102.4334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.3825 | 0 | 273.172 | 0 | 0 | 36.6571 | 249.7893 | 0 | 33.1099 | 0 | 0 | 0 | 575.969 | 0 | 330.0179 | 0 | 629.6695 | 0 | 382.1942 | 0 | 589.091 | 0 | 374.5039 | 0
18 - 19 | 0 | 857.7805 | 0 | 2098.6906 | 0 | 745.128 | 0 | 1456.377 | 0 | 0 | 1.06 | 0.20785 | 253.967 | 0 | 126.6267 | 0 | 372.273 | 0 | 0 | 0 | 91.8956 | 0 | 101.5536 | 0 | 30.0268 | 0 | 251.369 | 0 | 221.3906 | 0 | 84.5587 | 0 | 162.3762 | 0 | 110.4702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9806 | 0 | 272.8533 | 0 | 0 | 37.0659 | 263.7566 | 0 | 24.4496 | 0 | 0 | 0 | 536.3051 | 0 | 243.5678 | 0 | 568.3341 | 0 | 428.5993 | 0 | 529.2036 | 0 | 420.3893 | 0
19 - 20 | 0 | 906.7282 | 0 | 1972.0082 | 0 | 782.6788 | 0 | 1340.5201 | 0 | 0 | 1.1085 | 0.20092 | 232.2541 | 0 | 166.7202 | 0 | 382.7969 | 0 | 0 | 0 | 59.7627 | 0 | 103.5073 | 0 | 30.207 | 0 | 205.7537 | 0 | 121.3197 | 0 | 90.1636 | 0 | 179.3226 | 0 | 118.7078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.3312 | 0 | 272.0081 | 0 | 0 | 37.8765 | 239.5772 | 0 | 16.7316 | 0.0069282 | 0 | 0 | 520.0654 | 0 | 305.402 | 0 | 546.4895 | 0 | 418.1585 | 0 | 508.232 | 0 | 410.2811 | 0
20 - 21 | 0 | 838.0005 | 0 | 2205.1075 | 0 | 729.9725 | 0 | 1328.6383 | 0 | 0 | 1.0392 | 0.24249 | 260.4865 | 0 | 121.7285 | 0 | 279.2272 | 0 | 0 | 0 | 71.5545 | 0 | 112.2576 | 0 | 29.5003 | 0 | 175.4982 | 0 | 63.9334 | 0 | 141.9173 | 0 | 186.2508 | 0 | 125.4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.4234 | 0 | 262.7659 | 0 | 0 | 38.2714 | 239.1268 | 0 | 9.7272 | 0.062354 | 0 | 0 | 601.8597 | 0 | 293.4162 | 0 | 623.7667 | 0 | 419.9875 | 0 | 584.1165 | 0 | 412.2279 | 0
21 - 22 | 0 | 814.6524 | 0 | 2240.7358 | 0 | 688.5419 | 0 | 1290.6025 | 0 | 0 | 1.1639 | 0.20092 | 261.1308 | 0 | 109.7358 | 0 | 281.8946 | 0 | 0 | 0 | 72.9539 | 0 | 111.0313 | 0 | 29.4102 | 0 | 178.706 | 0 | 61.0305 | 0 | 147.0164 | 0 | 179.3434 | 0 | 121.5137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.1535 | 0 | 239.9513 | 0 | 0 | 38.1744 | 215.6541 | 0 | 5.5772 | 0.041569 | 0 | 0 | 607.2845 | 0 | 290.16 | 0 | 637.2489 | 0 | 411.2857 | 0 | 597.1208 | 0 | 403.7062 | 0
22 - 23 | 0 | 783.4755 | 0 | 1968.4404 | 0 | 586.3509 | 0 | 1192.8802 | 0 | 0 | 1.3579 | 0.26327 | 207.8183 | 0 | 89.0343 | 0 | 272.2713 | 0 | 0 | 0 | 77.2356 | 0 | 106.2924 | 0 | 29.3201 | 0 | 90.8841 | 0 | 46.0448 | 0 | 127.3957 | 0 | 175.4567 | 0 | 120.4537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.1862 | 0 | 247.309 | 0 | 0 | 38.2714 | 206.01 | 0 | 5.1962 | 0.82446 | 0 | 0 | 484.392 | 0 | 215.668 | 0 | 633.3899 | 0 | 375.9865 | 0 | 593.0401 | 0 | 368.6218 | 0
23 - 00 | 0 | 755.7281 | 0 | 2082.8941 | 5.5772 | 523.5641 | 0 | 1197.2969 | 0 | 0 | 1.1917 | 0.28406 | 193.7333 | 0 | 87.9258 | 0 | 229.2472 | 0 | 0 | 0 | 26.5489 | 119.553 | 139.6794 | 0 | 29.1608 | 0 | 76.6882 | 0 | 59.2846 | 0 | 127.6382 | 0 | 169.7478 | 0 | 116.7887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8007 | 0 | 234.0207 | 0 | 0 | 38.1259 | 200.1488 | 0 | 8.6672 | 0 | 0 | 0 | 550.5009 | 0 | 316.7712 | 0 | 672.0839 | 0 | 378.3767 | 0 | 630.9997 | 0 | 370.7211 | 0
Сумма | 21.8758 | 19027.384 | 11.1544 | 51384.14 | 5.5772 | 17120.3105 | 0 | 34018.9183 | 0 | 0 | 28.2047 | 5.5079 | 7840.5819 | 0 | 3821.5121 | 0 | 7253.6941 | 0 | 0 | 0 | 1273.9921 | 552.5725 | 2474.0534 | 0 | 709.2329 | 0 | 3878.5589 | 0 | 4031.0902 | 0 | 2149.0723 | 0 | 3956.9446 | 0 | 2698.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2504.3435 | 0 | 5804.5709 | 0 | 0 | 900.5483 | 5143.9324 | 0 | 573.8351 | 32.417 | 0 | 0 | 13038.8937 | 0 | 7094.2346 | 0 | 14172.9154 | 0 | 10870.7065 | 0 | 13215.9161 | 0 | 10687.9821 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 20.06.2018 по ПС 110/10 Искра
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 22.2 | 22.2 | 22.2 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 35 | 35 | 35
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 86.5 | 86.5 | 86.5 |  | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 176.67 | 176.67 | 176.67
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.49 | 0.49 | 0.49 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 1.38 | 1.38 | 1.38
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 5963.8466 | 7795.9749 | 7842.4978 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 5673.6245 | 8240.8689 | 7395.9575 | 4 | 11.6375 | 4.0178
| Q н, кВар | 2542.7015 | 3030.7758 | 3055.3883 |  |  | Q н, кВар | 1475.1004 | 2687.6568 | 1979.1443 | 10 | 16.0368 | 5.7184
| S н, кВА | 6483.2706 | 8364.3784 | 8416.6602 |  |  | S н, кВА | 5862.2467 | 8668.0689 | 7656.187 | 22 | 15.2385 | 5.0345
Коэффициент загрузки | К з | 0.4052 | 0.52277 | 0.52604 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.14656 | 0.2167 | 0.1914
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 36.4025 | 45.8398 | 46.1362 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 38.7946 | 43.2964 | 41.4724
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 362.1214 | 550.6491 | 556.5711 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 639.6331 | 743.5953 | 701.4739

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Искра |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч