## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Климовская | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Климовская | [29 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Климовская ТСН 1 ао RS | 0,4 Климовская ТСН 2 ао RS | 10 Климовская Т 1 ап RS | 10 Климовская Т 1 ро RS | 10 Климовская Т 2 ап RS | 10 Климовская Т 2 ро RS | 10 Климовская-КУФ 1 ао RS | 10 Климовская-КУФ 1 ап RS | 10 Климовская-КУФ 2 ао RS | 10 Климовская-КУФ 2 ап RS | 10 Климовская-Лохта ао RS | 10 Климовская-Лохта ап RS | 10 Климовская-Поселок ао RS | 10 Климовская-Поселок рп RS | 10 Климовская-ПТФ 2 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 2 рп RS | 10 Климовская-ПТФ 3 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 3 рп RS | 10 Климовская-ПТФ 4 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 4 рп RS | 10 Климовская-Угрюмово ао RS | 10 Климовская-Угрюмово ап RS | 35 Климовская Т 1 ао RS | 35 Климовская Т 1 ап RS | 35 Климовская Т 2 ао RS | 35 Климовская Т 2 ап RS | 35 Климовская-Климовская ао RS | 35 Климовская-Климовская ап RS | 35 Климовская-Технологическая ао RS | 35 Климовская-Технологическая ап RS | АЧР
00 - 01 | 1.552 | 0 | 469.2 |  | 168 |  | 12.3 | 0 | 14.7 | 0 | 218 | 0 | 132.2 |  | 15.2 |  | 152 |  | 24.6 |  | 68.2 | 0 | 0 | 714 | 0 | 0 | 732.9 | 0 | 0 | 10.5 | 1.2168
01 - 02 | 1.52 | 0 | 405.6 |  | 157.2 |  | 12 | 0 | 14.1 | 0 | 168.5 | 0 | 126.6 |  | 12 |  | 142.4 |  | 25.2 |  | 62.4 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 682.5 | 0 | 0 | 0 | 1.1022
02 - 03 | 1.504 | 0 | 384 |  | 162 |  | 11.7 | 0 | 14.1 | 0 | 151.5 | 0 | 123.8 |  | 12 |  | 147.2 |  | 25.8 |  | 59 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 690.9 | 0 | 0 | 0 | 1.089
03 - 04 | 1.632 | 0 | 358.8 |  | 154.8 |  | 11.1 | 0 | 14.1 | 0 | 122.8 | 0 | 129 |  | 12 |  | 139.2 |  | 25.8 |  | 58.6 | 0 | 0 | 640.5 | 0 | 0 | 657.3 | 0 | 0 | 0 | 1.0302
04 - 05 | 1.712 | 0 | 364.8 |  | 156 |  | 11.4 | 0 | 13.8 | 0 | 135.8 | 0 | 121.2 |  | 12 |  | 140.8 |  | 21.6 |  | 63.4 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 661.5 | 0 | 0 | 0 | 1.0401
05 - 06 | 1.536 | 0 | 400.8 |  | 165.6 |  | 14.1 | 0 | 14.1 | 0 | 152.2 | 0 | 122.6 |  | 12 |  | 150.4 |  | 25.8 |  | 75 | 0 | 0 | 703.5 | 0 | 0 | 724.5 | 0 | 0 | 0 | 1.1394
06 - 07 | 1.568 | 0 | 447.6 |  | 202.8 |  | 13.5 | 0 | 14.1 | 0 | 174.5 | 0 | 130 |  | 12 |  | 186.4 |  | 27 |  | 90.8 | 0 | 0 | 787.5 | 0 | 0 | 804.3 | 0 | 0 | 0 | 1.266
07 - 08 | 1.488 | 0 | 531.6 |  | 224.4 |  | 13.2 | 0 | 14.4 | 0 | 211.6 | 0 | 147 |  | 12.8 |  | 210.4 |  | 29.4 |  | 120.2 | 0 | 0 | 903 | 0 | 0 | 919.8 | 0 | 0 | 0 | 1.4658
08 - 09 | 1.824 | 0 | 580.8 |  | 217.2 |  | 16.8 | 0 | 14.1 | 0 | 217.6 | 0 | 171.4 |  | 17.6 |  | 201.6 |  | 26.4 |  | 131.8 | 0 | 0 | 1176 | 0 | 0 | 1205.4 | 0 | 0 | 0 | 1.8003
09 - 10 | 1.776 | 0 | 591.6 |  | 224.4 |  | 15.3 | 0 | 15.9 | 0 | 227.9 | 0 | 173.2 |  | 13.2 |  | 208 |  | 26.4 |  | 136.8 | 0 | 0 | 1228.5 | 0 | 0 | 1243.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8507
10 - 11 | 1.792 | 0 | 493.2 |  | 297.6 |  | 19.5 | 0 | 15.9 | 0 | 216.3 | 0 | 114 |  | 7.6 |  | 280.8 |  | 28.8 |  | 120.4 | 0 | 0 | 1186.5 | 0 | 0 | 1211.7 | 0 | 0 | 0 | 1.7208
11 - 12 | 1.68 | 0.176 | 399.6 |  | 388.8 |  | 19.5 | 0 | 15.3 | 0 | 208.6 | 0 | 22.2 |  | 3.6 |  | 372.8 |  | 31.2 |  | 114.4 | 0 | 0 | 1134 | 0 | 0 | 1159.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5741
12 - 13 | 1.136 | 0.64 | 387.6 |  | 406.8 |  | 22.8 | 0 | 15.6 | 0 | 218.1 | 0 | 1.6 |  | 4.8 |  | 389.6 |  | 27 |  | 114 | 0 | 0 | 1113 | 0 | 0 | 1127.7 | 0 | 0 | 0 | 1.5309
13 - 14 | 1.392 | 0.56 | 412.8 |  | 399.6 |  | 20.1 | 0 | 15.6 | 0 | 232.5 | 0 | 1.8 |  | 3.2 |  | 382.4 |  | 31.8 |  | 124.6 | 0 | 0 | 1207.5 | 0 | 0 | 1232.7 | 0 | 10.5 | 0 | 1.6611
14 - 15 | 1.456 | 0.56 | 453.6 |  | 416.4 |  | 7.8 | 0 | 15.6 | 0 | 280.8 | 0 | 1.6 |  | 5.2 |  | 399.2 |  | 29.4 |  | 130.8 | 0 | 0 | 1837.5 | 0 | 10.5 | 1875.3 | 0 | 0 | 0 | 2.3445
15 - 16 | 1.52 | 0.624 | 421.2 |  | 399.6 |  | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 267.8 | 0 | 1.6 |  | 6.4 |  | 382.4 |  | 29.4 |  | 118.6 | 0 | 0 | 2110.5 | 0 | 0 | 2137.8 | 0 | 0 | 0 | 2.5749
16 - 17 | 1.632 | 0.56 | 447.6 |  | 399.6 |  | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 292.7 | 0 | 1.8 |  | 8.8 |  | 382.4 |  | 24 |  | 122.6 | 0 | 0 | 2026.5 | 0 | 0 | 2062.2 | 0 | 0 | 0 | 2.5254
17 - 18 | 1.52 | 0.576 | 468 |  | 436.8 |  | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 303.2 | 0 | 1.8 |  | 10.4 |  | 412.8 |  | 30.6 |  | 124.8 | 0 | 0 | 1459.5 | 0 | 0 | 1495.2 | 0 | 0 | 0 | 1.986
18 - 19 | 1.52 | 0.592 | 438 |  | 454.8 |  | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 268.3 | 0 | 1.6 |  | 6 |  | 421.6 |  | 28.8 |  | 136 | 0 | 0 | 1449 | 10.5 | 0 | 1467.9 | 0 | 0 | 0 | 1.9365
19 - 20 | 1.472 | 0.608 | 436.8 |  | 462 |  | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 257.6 | 0 | 1.8 |  | 9.2 |  | 432.8 |  | 27 |  | 142.8 | 0 | 0 | 1365 | 0 | 0 | 1396.5 | 0 | 0 | 0 | 1.8618
20 - 21 | 1.568 | 0.576 | 439.2 |  | 453.6 |  | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 270.3 | 0 | 1.8 |  | 6 |  | 424 |  | 24 |  | 140.2 | 0 | 0 | 1375.5 | 0 | 0 | 1402.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8699
21 - 22 | 1.44 | 0.56 | 468 |  | 436.8 |  | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 294.1 | 0 | 1.6 |  | 5.6 |  | 405.6 |  | 24.6 |  | 145.8 | 0 | 0 | 1344 | 0 | 0 | 1360.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8585
22 - 23 | 1.456 | 0.544 | 432 |  | 415.2 |  | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 268.1 | 0 | 1.6 |  | 8.8 |  | 385.6 |  | 25.2 |  | 131.4 | 0 | 0 | 1071 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 1.5522
23 - 00 | 1.264 | 0.624 | 394.8 |  | 364.8 |  | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 250.7 | 0 | 1.6 |  | 7.2 |  | 334.4 |  | 21.6 |  | 116.2 | 0 | 0 | 871.5 | 0 | 0 | 888.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3116
Сумма | 36.96 | 7.2 | 10627.2 | 0 | 7564.8 | 0 | 221.1 | 0 | 449.1 | 0 | 5409.5 | 0 | 1533.4 | 0 | 223.6 | 0 | 7084.8 | 0 | 641.4 | 0 | 2648.8 | 0 | 0 | 27699 | 10.5 | 10.5 | 28232.4 | 0 | 10.5 | 10.5
реактивная энергия
ПС 110 кВ Климовская | [29 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Климовская ТСН 1 ао RS | 0,4 Климовская ТСН 2 ао RS | 10 Климовская Т 1 ап RS | 10 Климовская Т 1 ро RS | 10 Климовская Т 2 ап RS | 10 Климовская Т 2 ро RS | 10 Климовская-КУФ 1 ао RS | 10 Климовская-КУФ 1 ап RS | 10 Климовская-КУФ 2 ао RS | 10 Климовская-КУФ 2 ап RS | 10 Климовская-Лохта ао RS | 10 Климовская-Лохта ап RS | 10 Климовская-Поселок ао RS | 10 Климовская-Поселок рп RS | 10 Климовская-ПТФ 2 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 2 рп RS | 10 Климовская-ПТФ 3 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 3 рп RS | 10 Климовская-ПТФ 4 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 4 рп RS | 10 Климовская-Угрюмово ао RS | 10 Климовская-Угрюмово ап RS | 35 Климовская Т 1 ао RS | 35 Климовская Т 1 ап RS | 35 Климовская Т 2 ао RS | 35 Климовская Т 2 ап RS | 35 Климовская-Климовская ао RS | 35 Климовская-Климовская ап RS | 35 Климовская-Технологическая ао RS | 35 Климовская-Технологическая ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 417.6 | 0 | 130.8 | 0 | 9.9 | 0 | 25.8 | 0 | 123.7 | 0 | 143.4 | 0 | 47.2 | 0 | 108.8 | 0 | 30 | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 577.5 | 42 | 0 | 564.9 | 0 | 0 | 52.5
01 - 02 | 0 | 0 | 416.4 | 0 | 130.8 | 0 | 9.9 | 0 | 25.8 | 0 | 120 | 0 | 142.6 | 0 | 44.8 | 0 | 107.2 | 0 | 36.6 | 0 | 67.4 | 0 | 0 | 556.5 | 42 | 0 | 548.1 | 0 | 0 | 42
02 - 03 | 0 | 0 | 418.8 | 0 | 148.8 | 0 | 9.9 | 0 | 26.7 | 0 | 123.3 | 0 | 142.4 | 0 | 45.2 | 0 | 125.6 | 0 | 37.8 | 0 | 66.6 | 0 | 0 | 567 | 52.5 | 0 | 558.6 | 0 | 0 | 42
03 - 04 | 0 | 0 | 417.6 | 0 | 134.4 | 0 | 9.6 | 0 | 26.1 | 0 | 120.8 | 0 | 143 | 0 | 45.2 | 0 | 112 | 0 | 37.2 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 546 | 42 | 0 | 531.3 | 0 | 0 | 42
04 - 05 | 0 | 0 | 418.8 | 0 | 138 | 0 | 9 | 0 | 26.4 | 0 | 132.5 | 0 | 141.6 | 0 | 45.2 | 0 | 113.6 | 0 | 30.6 | 0 | 65.2 | 0 | 0 | 535.5 | 42 | 0 | 527.1 | 0 | 0 | 42
05 - 06 | 0 | 0 | 435.6 | 0 | 128.4 | 0 | 10.2 | 0 | 27 | 0 | 139.1 | 0 | 142.2 | 0 | 45.6 | 0 | 105.6 | 0 | 38.4 | 0 | 66 | 0 | 0 | 567 | 52.5 | 0 | 552.3 | 0 | 0 | 42
06 - 07 | 0 | 0 | 427.2 | 0 | 129.6 | 0 | 10.2 | 0 | 26.1 | 0 | 135.1 | 0 | 141.4 | 0 | 44.8 | 0 | 106.4 | 0 | 37.2 | 0 | 65 | 0 | 0 | 567 | 42 | 0 | 564.9 | 0 | 0 | 42
07 - 08 | 0 | 0 | 424.8 | 0 | 134.4 | 0 | 9 | 0 | 25.8 | 0 | 134 | 0 | 142 | 0 | 44.4 | 0 | 112 | 0 | 36 | 0 | 65 | 0 | 0 | 630 | 42 | 0 | 606.9 | 0 | 0 | 42
08 - 09 | 0 | 0 | 429.6 | 0 | 129.6 | 0 | 9.9 | 0 | 24.3 | 0 | 133.3 | 0 | 155.6 | 0 | 48.8 | 0 | 109.6 | 0 | 25.2 | 0 | 64.6 | 0 | 0 | 756 | 42 | 0 | 749.7 | 0 | 0 | 31.5
09 - 10 | 0 | 0 | 424.8 | 0 | 133.2 | 0 | 10.5 | 0 | 24.3 | 0 | 128 | 0 | 155.2 | 0 | 43.2 | 0 | 112 | 0 | 29.4 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 777 | 52.5 | 0 | 756 | 0 | 0 | 31.5
10 - 11 | 0 | 0 | 450 | 0 | 122.4 | 0 | 13.2 | 0 | 25.2 | 0 | 127.9 | 0 | 181.2 | 0 | 34 | 0 | 101.6 | 0 | 33.6 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 756 | 42 | 0 | 743.4 | 0 | 0 | 42
11 - 12 | 0 | 0.016 | 355.2 | 0 | 214.8 | 0 | 21 | 0 | 24.9 | 0 | 125.6 | 0 | 97 | 0 | 14.4 | 0 | 195.2 | 0 | 37.2 | 0 | 68.4 | 0 | 0 | 756 | 52.5 | 0 | 743.4 | 0 | 0 | 42
12 - 13 | 0 | 0.096 | 256.8 | 0 | 304.8 | 0 | 23.4 | 0 | 24.6 | 0 | 122.8 | 0 | 5 | 0 | 14.8 | 0 | 285.6 | 0 | 29.4 | 0 | 69 | 0 | 0 | 682.5 | 42 | 0 | 676.2 | 0 | 0 | 42
13 - 14 | 0 | 0.016 | 266.4 | 0 | 298.8 | 0 | 21.6 | 0 | 24.6 | 0 | 130.6 | 0 | 4.8 | 0 | 14.4 | 0 | 280.8 | 0 | 37.8 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 777 | 42 | 0 | 756 | 0 | 0 | 42
14 - 15 | 0 | 0 | 238.8 | 0 | 314.4 | 0 | 8.7 | 0 | 25.5 | 0 | 123 | 0 | 4.8 | 0 | 14.4 | 0 | 294.4 | 0 | 34.2 | 0 | 66.6 | 0 | 0 | 1186.5 | 52.5 | 0 | 1169.7 | 0 | 0 | 42
15 - 16 | 0 | 0.016 | 240 | 0 | 309.6 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 129.4 | 0 | 4.6 | 0 | 19.2 | 0 | 289.6 | 0 | 31.8 | 0 | 66.6 | 0 | 0 | 1312.5 | 42 | 0 | 1302 | 0 | 0 | 42
16 - 17 | 0 | 0.016 | 243.6 | 0 | 314.4 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 137.2 | 0 | 4.8 | 0 | 25.6 | 0 | 294.4 | 0 | 24.6 | 0 | 65.6 | 0 | 0 | 1249.5 | 42 | 0 | 1232.7 | 0 | 0 | 31.5
17 - 18 | 0 | 0.048 | 264 | 0 | 340.8 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 145.9 | 0 | 4.8 | 0 | 26.8 | 0 | 312.8 | 0 | 30.6 | 0 | 69 | 0 | 0 | 934.5 | 42 | 0 | 915.6 | 0 | 0 | 42
18 - 19 | 0 | 0.048 | 259.2 | 0 | 344.4 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 141.2 | 0 | 5.2 | 0 | 23.6 | 0 | 307.2 | 0 | 30.6 | 0 | 70.6 | 0 | 0 | 882 | 42 | 0 | 871.5 | 0 | 0 | 31.5
19 - 20 | 0 | 0.064 | 259.2 | 0 | 346.8 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 134 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 | 310.4 | 0 | 33.6 | 0 | 71 | 0 | 0 | 871.5 | 63 | 0 | 856.8 | 0 | 0 | 52.5
20 - 21 | 0 | 0.048 | 226.8 | 0 | 331.2 | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 120.8 | 0 | 4.6 | 0 | 22.8 | 0 | 296.8 | 0 | 25.2 | 0 | 64.6 | 0 | 0 | 829.5 | 42 | 0 | 808.5 | 0 | 0 | 42
21 - 22 | 0 | 0.032 | 229.2 | 0 | 304.8 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 126.3 | 0 | 4.6 | 0 | 22.8 | 0 | 272.8 | 0 | 25.8 | 0 | 62.6 | 0 | 0 | 798 | 42 | 0 | 787.5 | 0 | 0 | 42
22 - 23 | 0 | 0 | 224.4 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 118.4 | 0 | 4.6 | 0 | 24 | 0 | 262.4 | 0 | 27.6 | 0 | 60.2 | 0 | 0 | 630 | 42 | 0 | 613.2 | 0 | 0 | 42
23 - 00 | 0 | 0.032 | 223.2 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 116.1 | 0 | 4.6 | 0 | 24.4 | 0 | 254.4 | 0 | 28.8 | 0 | 61.2 | 0 | 0 | 535.5 | 42 | 0 | 522.9 | 0 | 0 | 42
Сумма | 0 | 0.432 | 7968 | 0 | 5467.2 | 0 | 186 | 0 | 708.3 | 0 | 3089 | 0 | 1785 | 0 | 763.6 | 0 | 4871.2 | 0 | 769.2 | 0 | 1586.8 | 0 | 0 | 18280.5 | 1081.5 | 0 | 17959.2 | 0 | 0 | 987
Потери в трансформаторах в режимный день 20.06.2018 по ПС Климовская
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 26.5 | 26.5 | 26.5 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 17.5 | 17.5 | 17.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 94.03 | 94.03 | 94.03 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 75.74 | 75.74 | 75.74
| ΔP кз вс, кВт | 98.79 | 98.79 | 98.79 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 73.66 | 73.66 | 73.66
| ΔP кз сн, кВт | 74.18 | 74.18 | 74.18 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 52.56 | 52.56 | 52.56
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.68 | 0.68 | 0.68 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.68 | 0.68 | 0.68
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.43 | 16.43 | 16.43 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.8 | 18.8 | 18.8
| U к в-с, % | 9.73 | 9.73 | 9.73 |  |  | U к в-с, % | 11.3 | 11.3 | 11.3
| U к с-н, % | 5.75 | 5.75 | 5.75 |  |  | U к с-н, % | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 358.8 | 591.6 | 468 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 154.8 | 224.4 | 436.8 | 1.1541 | 2.0445 | 2.2488
| Q н нн, квар | 417.6 | 424.8 | 229.2 |  |  | Q н нн, квар | 134.4 | 133.2 | 304.8 | 1.098 | 1.335 | 1.332
| S н нн, кВА | 550.5699 | 728.317 | 521.111 |  |  | S н нн, кВА | 205.0034 | 260.9552 | 532.6324
| Р н cн, кВт | 640.5 | 1228.5 | 1344 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0
| Q н cн, квар | 546 | 777 | 798 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
| S н сн, кВА | 841.639 | 1453.596 | 1563.0547 |  |  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0
| S нагр, кВА | 1388.2094 | 2181.0748 | 2082.9027 |  |  | S нагр, кВА | 205.0034 | 260.9552 | 532.6324
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.034411 | 0.04552 | 0.032569 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.0205 | 0.026096 | 0.053263
| К з сн | 0.052602 | 0.09085 | 0.097691 |  |  | К з сн | 0 | 0 | 0
| К з | 0.086763 | 0.13632 | 0.13018 |  |  | К з | 0.0205 | 0.026096 | 0.053263
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 27.0969 | 28 | 27.9188 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 17.5318 | 17.5516 | 17.7149
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 122.0605 | 140.5778 | 136.8026 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 68.7901 | 69.2802 | 73.3335
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.205 | 10.205 | 10.205 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.65 | 11.65 | 11.65
| U к с, % | -0.475 | -0.475 | -0.475 |  |  | U к с, % | -0.35 | -0.35 | -0.35
| U к н, % | 6.225 | 6.225 | 6.225 |  |  | U к н, % | 7.15 | 7.15 | 7.15
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 59.32 | 59.32 | 59.32 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 48.42 | 48.42 | 48.42
| ΔP кз с, кВт | 39.47 | 39.47 | 39.47 |  |  | ΔP кз с, кВт | 25.24 | 25.24 | 25.24
| ΔP кз н, кВт | 34.71 | 34.71 | 34.71 |  |  | ΔP кз н, кВт | 27.32 | 27.32 | 27.32

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Климовская |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч