## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Малечкино | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Малечкино | [14 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Малечкино ТСН 1 ао | 10 Малечкино Т 1 ап | 10 Малечкино Т 2 ап | 10 Малечкино ТСН 2 ао | 10 Малечкино-Киселево ао | 10 Малечкино-комб.Тепличный ао | 10 Малечкино-комб.Тепличный ап | 10 Малечкино-Котельная ао | 10 Малечкино-Парфеново ао | 10 Малечкино-Поселок ао | 10 Малечкино-ПТФ ао | 10 Малечкино-РПП 2 ао | 10 Малечкино-РПП 2 ап | 10 Малечкино-Степановское ао | 10 Малечкино-Степановское ап
00 - 01 | 0.21 | 242.4 | 539.2 | 0.011111 | 314 | 198 | 0 | 40.5 | 0 | 195 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0.4
01 - 02 | 0.255 | 204.8 | 499.2 | 0.011111 | 296 | 160.5 | 0 | 37.5 | 0 | 166 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 0.285 | 181.6 | 510.4 | 0.013333 | 316 | 138 | 0 | 37.5 | 0 | 162 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 0.24 | 171.2 | 483.2 | 0.011111 | 280 | 129 | 0 | 36 | 0 | 167 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 0.285 | 173.6 | 486.4 | 0.011111 | 286 | 130.5 | 0 | 37.5 | 0 | 169 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 0.24 | 213.6 | 526.4 | 0.011111 | 304 | 169.5 | 0 | 39 | 0 | 189 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 0.225 | 324 | 580.8 | 0.013333 | 328 | 282 | 0 | 40.5 | 0 | 219 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 0.225 | 364 | 657.6 | 0.011111 | 392 | 319.5 | 0 | 42 | 0 | 233 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0.4
08 - 09 | 0.21 | 394.4 | 891.2 | 0.011111 | 600 | 349.5 | 0 | 43.5 | 0 | 251 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 0.225 | 427.2 | 936 | 0.011111 | 636 | 381 | 0 | 46.5 | 0 | 255 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 0.21 | 498.4 | 921.6 | 0.011111 | 624 | 448.5 | 0 | 48 | 0 | 250 | 1.5 | 30.8 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 0.225 | 454.4 | 891.2 | 0.013333 | 608 | 406.5 | 0 | 46.5 | 0 | 243 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 0.21 | 381.6 | 870.4 | 0.011111 | 594 | 337.5 | 0 | 42 | 0 | 239 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 0.225 | 422.4 | 929.6 | 0.011111 | 636 | 375 | 0 | 46.5 | 0 | 253 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 0.12 | 423.2 | 923.2 | 0.011111 | 606 | 376.5 | 0 | 42 | 0 | 277 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 0.06 | 478.4 | 912 | 0.011111 | 634 | 432 | 0 | 45 | 0 | 235 | 1.5 | 32 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 0.075 | 409.6 | 920 | 0.011111 | 644 | 366 | 0 | 43.5 | 0 | 227 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 0.075 | 327.2 | 852.8 | 0.011111 | 572 | 279 | 0 | 45 | 0 | 236 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0.4
18 - 19 | 0.075 | 340.8 | 830.4 | 0.011111 | 532 | 292.5 | 0 | 48 | 0 | 254 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 0.075 | 328.8 | 745.6 | 0.011111 | 440 | 283.5 | 0 | 43.5 | 0 | 260 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 0.09 | 302.4 | 766.4 | 0.011111 | 446 | 259.5 | 0 | 42 | 0 | 271 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 0.09 | 276 | 760 | 0.011111 | 426 | 232.5 | 0 | 40.5 | 0 | 284 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 0.12 | 276 | 681.6 | 0.011111 | 358 | 232.5 | 0 | 42 | 0 | 272 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 0.105 | 255.2 | 636.8 | 0.0088889 | 354 | 211.5 | 0 | 40.5 | 0 | 231 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0.4
Сумма | 4.155 | 7871.2 | 17752 | 0.27111 | 11226 | 6790.5 | 0 | 1015.5 | 0 | 5538 | 3 | 761.6 | 0 | 0 | 1.6
реактивная энергия
ПС 35 кВ Малечкино | [14 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Малечкино ТСН 1 ао | 10 Малечкино Т 1 ап | 10 Малечкино Т 2 ап | 10 Малечкино ТСН 2 ао | 10 Малечкино-Киселево ао | 10 Малечкино-комб.Тепличный ао | 10 Малечкино-комб.Тепличный ап | 10 Малечкино-Котельная ао | 10 Малечкино-Парфеново ао | 10 Малечкино-Поселок ао | 10 Малечкино-ПТФ ао | 10 Малечкино-РПП 2 ао | 10 Малечкино-РПП 2 ап | 10 Малечкино-Степановское ао | 10 Малечкино-Степановское ап
00 - 01 |  | 0 | 0 |  | 276 | 144 | 0 | 67.5 | 0 | 157 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1.2
01 - 02 |  | 0 | 0 |  | 262 | 130.5 | 0 | 67.5 | 0 | 152 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1.2
02 - 03 |  | 0 | 0 |  | 272 | 121.5 | 0 | 69 | 0 | 153 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 1.2
03 - 04 |  | 0 | 0 |  | 254 | 114 | 0 | 69 | 0 | 154 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1.2
04 - 05 |  | 0 | 0 |  | 252 | 115.5 | 0 | 69 | 0 | 151 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1.2
05 - 06 |  | 0 | 0 |  | 276 | 127.5 | 0 | 69 | 0 | 149 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1.2
06 - 07 |  | 0 | 0 |  | 286 | 154.5 | 0 | 69 | 0 | 149 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1.2
07 - 08 |  | 0 | 0 |  | 310 | 168 | 0 | 69 | 0 | 148 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 1.2
08 - 09 |  | 0 | 0 |  | 408 | 168 | 0 | 70.5 | 0 | 177 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0.8
09 - 10 |  | 0 | 0 |  | 404 | 171 | 0 | 70.5 | 0 | 168 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 1.2
10 - 11 |  | 0 | 0 |  | 394 | 231 | 0 | 70.5 | 0 | 163 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 1.2
11 - 12 |  | 0 | 0 |  | 394 | 210 | 0 | 70.5 | 0 | 172 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 1.2
12 - 13 |  | 0 | 0 |  | 368 | 150 | 0 | 69 | 0 | 153 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 1.2
13 - 14 |  | 0 | 0 |  | 394 | 205.5 | 0 | 72 | 0 | 177 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 1.2
14 - 15 |  | 0 | 0 |  | 350 | 210 | 0 | 63 | 0 | 175 | 1.5 | 9.6 | 0 | 0 | 1.2
15 - 16 |  | 0 | 0 |  | 360 | 229.5 | 0 | 64.5 | 0 | 155 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 1.2
16 - 17 |  | 0 | 0 |  | 360 | 178.5 | 0 | 61.5 | 0 | 143 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 1.2
17 - 18 |  | 0 | 0 |  | 340 | 132 | 0 | 66 | 0 | 153 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1.2
18 - 19 |  | 0 | 0 |  | 306 | 123 | 0 | 67.5 | 0 | 157 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.8
19 - 20 |  | 0 | 0 |  | 290 | 135 | 0 | 69 | 0 | 159 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 1.2
20 - 21 |  | 0 | 0 |  | 288 | 120 | 0 | 63 | 0 | 144 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 1.2
21 - 22 |  | 0 | 0 |  | 282 | 118.5 | 0 | 61.5 | 0 | 141 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1.2
22 - 23 |  | 0 | 0 |  | 256 | 112.5 | 0 | 63 | 0 | 140 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 1.2
23 - 00 |  | 0 | 0 |  | 266 | 126 | 0 | 63 | 0 | 138 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 1.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Малечкино |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч