## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Нелазское | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Нелазское | [20 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Нелазское ТСН 1 ао | 0,4 Нелазское ТСН 1 ао RS | 0,4 Нелазское ТСН 2 ао | 0,4 Нелазское ТСН 2 ао RS | 10 Нелазское Т 1 ао RS | 10 Нелазское Т 1 ап | 10 Нелазское Т 1 ап RS | 10 Нелазское Т 2 ао RS | 10 Нелазское Т 2 ап | 10 Нелазское Т 2 ап RS | 10 Нелазское-Крутец ао | 10 Нелазское-Крутец ап | 10 Нелазское-Лукинское ао | 10 Нелазское-Нелазское 1 ао | 10 Нелазское-Нелазское 2 ао | 10 Нелазское-Череповецкая ао | 10 Нелазское-Череповецкая ао RS | 10 Нелазское-Череповецкая ап | 10 Нелазское-Череповецкая ап RS | 10 Нелазское-Шулма ао | 10 Нелазское-Шулма очистные ао
00 - 01 | 0 | 0 | 0.256 | 0.256 | 0 | 312 | 312 | 0 | 233.6 | 233.6 | 153 | 0 | 79.8 | 113.7 | 73 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 98.2 | 16.5
01 - 02 | 0.032 | 0.016 | 0.224 | 0.24 | 0 | 289.6 | 289.6 | 0 | 233.6 | 233.6 | 153.6 | 0 | 69.3 | 116.7 | 72 | 2.8 | 2.6 | 0 | 0 | 84.6 | 14.1
02 - 03 | 0 | 0 | 0.256 | 0.256 | 0 | 334.4 | 333.6 | 0 | 213.6 | 213.6 | 135.4 | 0 | 63.6 | 176.7 | 71 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0 | 76.6 | 12
03 - 04 | 0 | 0 | 0.256 | 0.24 | 0 | 284.8 | 285.6 | 0 | 176.8 | 176.8 | 117.4 | 0 | 54.9 | 142.2 | 52.2 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 71.8 | 11.7
04 - 05 | 0 | 0 | 0.256 | 0.256 | 0 | 321.6 | 321.6 | 0 | 177.6 | 177.6 | 114 | 0 | 55.2 | 173.4 | 56.4 | 2.8 | 2.6 | 0 | 0 | 75.2 | 13.5
05 - 06 | 0 | 0 | 0.224 | 0.24 | 0 | 281.6 | 280.8 | 0 | 192 | 192.4 | 125 | 0 | 60.9 | 112.2 | 60.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0 | 85.4 | 17.7
06 - 07 | 0 | 0 | 0.256 | 0.24 | 0 | 336 | 336 | 0 | 228 | 228 | 152.4 | 0 | 63.6 | 142.8 | 68 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 105.2 | 19.8
07 - 08 | 0 | 0 | 0.256 | 0.256 | 0 | 438.4 | 438.4 | 0 | 293.6 | 293.6 | 211.2 | 0 | 75.6 | 206.7 | 73.8 | 2.8 | 2.6 | 0 | 0 | 127.6 | 23.4
08 - 09 | 0 | 0 | 0.224 | 0.24 | 0 | 363.2 | 364 | 0 | 308.8 | 308.4 | 234.6 | 0 | 89.7 | 120.9 | 65.8 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 116.6 | 32.4
09 - 10 | 0 | 0 | 0.256 | 0.24 | 0 | 318.4 | 318.4 | 0 | 310.4 | 311.2 | 243.8 | 0 | 79.5 | 82.5 | 58.6 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0 | 123 | 28.8
10 - 11 | 0 | 0 | 0.224 | 0.24 | 0 | 296 | 295.2 | 0 | 299.2 | 298.8 | 218 | 0 | 74.7 | 75 | 72.6 | 2.8 | 2.6 | 0 | 0 | 118.6 | 23.1
11 - 12 | 0 | 0 | 0.256 | 0.24 | 0 | 310.4 | 311.2 | 0 | 310.4 | 310.4 | 214.6 | 0 | 84.9 | 83.4 | 89.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0 | 115.2 | 23.7
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0.032 | 0.016 | 2.944 | 2.944 | 0 | 3886.4 | 3886.4 | 0 | 2977.6 | 2978 | 2073 | 0 | 851.7 | 1546.2 | 813 | 31.6 | 31.6 | 0 | 0 | 1198 | 236.7
реактивная энергия
ПС 110 кВ Нелазское | [20 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Нелазское ТСН 1 ао | 0,4 Нелазское ТСН 1 ао RS | 0,4 Нелазское ТСН 2 ао | 0,4 Нелазское ТСН 2 ао RS | 10 Нелазское Т 1 ао RS | 10 Нелазское Т 1 ап | 10 Нелазское Т 1 ап RS | 10 Нелазское Т 2 ао RS | 10 Нелазское Т 2 ап | 10 Нелазское Т 2 ап RS | 10 Нелазское-Крутец ао | 10 Нелазское-Крутец ап | 10 Нелазское-Лукинское ао | 10 Нелазское-Нелазское 1 ао | 10 Нелазское-Нелазское 2 ао | 10 Нелазское-Череповецкая ао | 10 Нелазское-Череповецкая ао RS | 10 Нелазское-Череповецкая ап | 10 Нелазское-Череповецкая ап RS | 10 Нелазское-Шулма ао | 10 Нелазское-Шулма очистные ао
00 - 01 | 0 | 0 | 0.128 | 0.112 | 0 | 240 | 239.2 | 0 | 187.2 | 187.6 | 106 | 0 | 75.3 | 107.1 | 72.4 | 8.8 | 9.2 | 0 | 0 | 54.4 | 8.4
01 - 02 | 0 | 0 | 0.096 | 0.112 | 0 | 241.6 | 242.4 | 0 | 174.4 | 174.4 | 99.4 | 0 | 73.2 | 114.3 | 66.2 | 9.2 | 9 | 0 | 0 | 52.6 | 8.1
02 - 03 | 0 | 0 | 0.128 | 0.128 | 0 | 318.4 | 317.6 | 0 | 191.2 | 190.8 | 105.8 | 0 | 72.9 | 192.6 | 75.6 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | 50.6 | 8.4
03 - 04 | 0 | 0 | 0.096 | 0.112 | 0 | 300.8 | 301.6 | 0 | 168.8 | 168.8 | 105 | 0 | 69.6 | 181.8 | 54.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | 49.4 | 8.4
04 - 05 | 0 | 0 | 0.128 | 0.112 | 0 | 292.8 | 292.8 | 0 | 177.6 | 178 | 104 | 0 | 69.6 | 173.1 | 64.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | 49.8 | 8.1
05 - 06 | 0 | 0 | 0.096 | 0.112 | 0 | 257.6 | 256.8 | 0 | 173.6 | 173.6 | 102.2 | 0 | 70.8 | 133.5 | 61.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 49.4 | 7.8
06 - 07 | 0 | 0 | 0.128 | 0.112 | 0 | 272 | 272.8 | 0 | 176 | 176.4 | 101 | 0 | 66 | 154.8 | 66.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | 50 | 8.4
07 - 08 | 0 | 0 | 0.096 | 0.112 | 0 | 320 | 320 | 0 | 183.2 | 182.8 | 103.4 | 0 | 64.5 | 207.3 | 72.2 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 48.4 | 8.7
08 - 09 | 0 | 0 | 0.096 | 0.096 | 0 | 257.6 | 257.6 | 0 | 172 | 172 | 103.6 | 0 | 80.1 | 127.5 | 61.4 | 8.4 | 8.2 | 0 | 0 | 47.4 | 8.1
09 - 10 | 0 | 0 | 0.096 | 0.096 | 0 | 180.8 | 180.8 | 0 | 169.6 | 169.6 | 103.2 | 0 | 65.7 | 61.5 | 59.4 | 8 | 8.4 | 0 | 0 | 49.6 | 7.8
10 - 11 | 0 | 0 | 0.096 | 0.096 | 0 | 190.4 | 189.6 | 0 | 189.6 | 189.6 | 109.6 | 0 | 68.4 | 65.4 | 72 | 8.8 | 8.6 | 0 | 0 | 51 | 7.8
11 - 12 | 0 | 0 | 0.096 | 0.096 | 0 | 193.6 | 193.6 | 0 | 195.2 | 195.2 | 109 | 0 | 69.6 | 62.1 | 82.4 | 8.4 | 8.6 | 0 | 0 | 56.2 | 9.3
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Потери в трансформаторах в режимный день 20.06.2018 г. ПС Нелазское
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 2500 | 2500 | 2500 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 2500 | 2500 | 2500
Потери холостого хода | P xx, кВт | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 6.87 | 6.87 | 6.87
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 22 | 22 | 22 |  | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 23.2 | 23.2 | 23.2
Ток холостого хода | I x, % | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | Ток холостого хода | I x, % | 1.17 | 1.17 | 1.17
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 284.8 | 318.4 | 0 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 176.8 | 310.4 | 0 | 0.4616 | 0.6288 | 0 | P
| Q н, квар | 300.8 | 180.8 | 0 |  |  | Q н, квар | 168.8 | 169.6 | 0 | 0.4696 | 0.3504 | 0 | Q
| S н, кВА | 414.2363 | 366.1519 | 0 |  |  | S н, кВА | 244.4416 | 353.7122 | 0
Коэффициент загрузки | К з | 0.16569 | 0.14646 | 0 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.097777 | 0.14148 | 0
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 7.104 | 6.9719 | 6.5 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 7.0918 | 7.3344 | 6.87
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 44.7069 | 43.1308 | 37.5 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 31.7596 | 34.5047 | 29.25

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Нелазское |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч