## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Новые Углы | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Новые Углы | [28 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Новые Углы ТСН 1 ао | 0,4 Новые Углы ТСН 1 ао RS | 0,4 Новые Углы ТСН 2 ао | 0,4 Новые Углы ТСН 2 ао RS | 10 Новые Углы Т 1 ап | 10 Новые Углы Т 1 ап RS | 10 Новые Углы Т 2 ап | 10 Новые Углы Т 2 ап RS | 10 Новые Углы-ГСЗ 1 ао | 10 Новые Углы-ГСЗ 2 ао | 10 Новые Углы-Карьер ао | 10 Новые Углы-Кораблево ао | 10 Новые Углы-Котельная 1 ао | 10 Новые Углы-Котельная 2 ао | 10 Новые Углы-КПД 1 ао | 10 Новые Углы-КПД 2 ао | 10 Новые Углы-Подсобное хоз. 1 ао | 10 Новые Углы-Подсобное хоз. 2 ао | 10 Новые Углы-Сафоново ао | 10 Новые Углы-Сельце ао | 10 Новые Углы-Строитель ао | 35 Новые Углы Т 1 ап | 35 Новые Углы Т 1 ап RS | 35 Новые Углы Т 2 ап | 35 Новые Углы Т 2 ап RS | 35 Новые Углы-Абаканово ао | 35 Новые Углы-Малечкино ао | 35 Новые Углы-Южная ао | 35 Новые Углы-Южная ап | АЧР
00 - 01 | 0.608 | 0.624 | 0 | 0 | 768 | 762 | 276 | 282 | 136 | 18 | 1.8 | 48 | 0 | 56.4 | 40.8 | 0 | 202.4 | 199.2 | 43.6 | 284.8 | 0 | 609 | 598.5 | 1402.8 | 0 | 364 | 246.4 | 1398.6 | 0 | 2.9836
01 - 02 | 0.608 | 0.608 | 0 | 0 | 552 | 558 | 264 | 264 | 131.2 | 18 | 1.8 | 29.6 | 0 | 54 | 37.2 | 0 | 185.6 | 184 | 41.2 | 124 | 0 | 546 | 546 | 1327.2 | 0 | 329 | 210 | 1323 | 0 | 2.6146
02 - 03 | 0.64 | 0.624 | 0 | 0 | 528 | 522 | 264 | 264 | 131.2 | 24 | 1.8 | 28.8 | 0 | 51.6 | 38.4 | 0 | 153.6 | 185.6 | 39.2 | 119.2 | 0 | 504 | 514.5 | 1285.2 | 0 | 336 | 187.6 | 1285.2 | 0 | 2.5306
03 - 04 | 0.608 | 0.624 | 0 | 0 | 432 | 438 | 276 | 270 | 105.6 | 31.2 | 2.4 | 24 | 0 | 50.4 | 33.6 | 0 | 137.6 | 180 | 29.2 | 98.4 | 0 | 504 | 493.5 | 1226.4 | 0 | 315 | 173.6 | 1220.1 | 0 | 2.3507
04 - 05 | 0.64 | 0.624 | 0 | 0 | 444 | 438 | 252 | 258 | 113.6 | 20.4 | 2.4 | 23.2 | 0 | 50.4 | 44.4 | 0 | 167.2 | 176.8 | 28.8 | 51.2 | 0 | 525 | 525 | 1218 | 0 | 350 | 179.2 | 1218 | 0 | 2.3752
05 - 06 | 0.608 | 0.624 | 0 | 0 | 528 | 534 | 312 | 306 | 148.8 | 18 | 2.4 | 26.4 | 0 | 50.4 | 33.6 | 0 | 248.8 | 232.8 | 30.4 | 33.6 | 0 | 609 | 609 | 1344 | 0 | 385 | 221.2 | 1341.9 | 0 | 2.7229
06 - 07 | 0.608 | 0.608 | 0 | 0 | 540 | 540 | 336 | 336 | 144 | 16.8 | 1.8 | 32 | 0 | 58.8 | 36 | 0 | 245.6 | 255.2 | 35.2 | 33.6 | 0 | 756 | 756 | 1562.4 | 0 | 441 | 330.4 | 1558.2 | 0 | 3.1298
07 - 08 | 0.64 | 0.624 | 0 | 0 | 624 | 618 | 384 | 390 | 160 | 26.4 | 0.6 | 35.2 | 0 | 87.6 | 55.2 | 0 | 276.8 | 268 | 40.4 | 38.4 | 0 | 819 | 829.5 | 1814.4 | 0 | 455 | 372.4 | 1808.1 | 0 | 3.5365
08 - 09 | 0.608 | 0.608 | 0 | 0 | 1008 | 1008 | 444 | 438 | 232 | 38.4 | 0.6 | 37.6 | 0 | 123.6 | 219.6 | 0 | 269.6 | 272 | 44.8 | 192 | 0 | 903 | 892.5 | 1806 | 0 | 497 | 406 | 1808.1 | 0 | 4.0177
09 - 10 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 1008 | 1008 | 780 | 780 | 376 | 292.8 | 1.8 | 12 | 0 | 226.8 | 218.4 | 0 | 305.6 | 251.2 | 52 | 44 | 0 | 924 | 924 | 1898.4 | 0 | 483 | 436.8 | 1890 | 0 | 4.3636
10 - 11 | 0.576 | 0.592 | 0 | 0 | 1104 | 1104 | 1092 | 1098 | 539.2 | 522 | 1.8 | 0 | 0 | 304.8 | 178.8 | 0 | 291.2 | 266.4 | 50.4 | 40 | 0 | 987 | 997.5 | 1881.6 | 0 | 483 | 506.8 | 1883.7 | 0 | 4.7633
11 - 12 | 0.608 | 0.608 | 0 | 0 | 1068 | 1074 | 1212 | 1212 | 531.2 | 507.6 | 1.2 | 0 | 0 | 422.4 | 117.6 | 0 | 260.8 | 271.2 | 49.6 | 108 | 0 | 945 | 934.5 | 2049.6 | 0 | 476 | 464.8 | 2039.1 | 0 | 4.8271
12 - 13 | 0.608 | 0.608 | 0 | 0 | 960 | 954 | 960 | 960 | 372.8 | 270 | 1.8 | 0 | 0 | 414 | 133.2 | 0 | 268 | 270.4 | 44.4 | 135.2 | 0 | 840 | 850.5 | 1982.4 | 0 | 462 | 392 | 1986.6 | 0 | 4.3364
13 - 14 | 0.96 | 0.944 | 0 | 0 | 888 | 888 | 804 | 804 | 227.2 | 73.2 | 1.2 | 41.6 | 0 | 458.4 | 253.2 | 0 | 274.4 | 267.2 | 44.4 | 43.2 | 0 | 924 | 924 | 1906.8 | 0 | 490 | 431.2 | 1904.7 | 0 | 4.0515
14 - 15 | 0.128 | 0.144 | 0 | 0 | 264 | 306 | 252 | 294 | 112 | 99.6 | 1.2 | 31.2 | 0 | 100.8 | 57.6 | 0 | 51.2 | 53.6 | 9.2 | 8 | 0 | 189 | 210 | 352.8 |  | 91 | 95.2 | 350.7 | 0 | 0.9605
15 - 16 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 1392 | 1416 | 108.8 | 670.8 | 1.2 | 77.6 | 0 | 147.6 | 93.6 | 0 | 0 | 176.8 | 31.6 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 739.2 | 0 | 0 | 0 | 735 | 0 | 1.9818
16 - 17 | 0 | 0 | 1.12 | 1.136 | 0 | 0 | 1356 | 1350 | 236.8 | 86.4 | 1.2 | 121.6 | 0 | 170.4 | 199.2 | 0 | 102.4 | 297.6 | 48.8 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 1503.6 | 0 | 7 | 0 | 1493.1 | 0 | 2.6789
17 - 18 | 0 | 0 | 0.736 | 0.736 | 0 | 0 | 1320 | 1326 | 168 | 27.6 | 1.8 | 124.8 | 0 | 182.4 | 123.6 | 0 | 288 | 327.2 | 49.6 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 2352 | 0 | 420 | 0 | 1932 | 0 | 3.4898
18 - 19 | 0 | 0 | 0.512 | 0.512 | 0 | 0 | 1368 | 1368 | 134.4 | 21.6 | 1.2 | 125.6 | 0 | 352.8 | 73.2 | 0 | 262.4 | 323.2 | 48.8 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 2326.8 | 0 | 448 | 0 | 1871.1 | 0 | 3.3359
19 - 20 | 0 | 0 | 0.512 | 0.512 | 0 | 0 | 1140 | 1134 | 131.2 | 19.2 | 1.8 | 128.8 | 0 | 145.2 | 60 | 0 | 265.6 | 296.8 | 52 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2436 | 0 | 483 | 0 | 1950.9 | 0 | 3.4173
20 - 21 | 0 | 0 | 0.512 | 0.512 | 0 | 0 | 1152 | 1158 | 132.8 | 15.6 | 1.8 | 144 | 0 | 70.8 | 61.2 | 0 | 236.8 | 275.2 | 43.6 | 169.6 | 0 | 0 | 0 | 2478 | 0 | 448 | 0 | 2018.1 | 0 | 3.5467
21 - 22 | 0 | 0 | 0.512 | 0.496 | 0 | 0 | 1248 | 1242 | 137.6 | 16.8 | 1.2 | 146.4 | 0 | 57.6 | 43.2 | 0 | 207.2 | 258.4 | 48 | 323.2 | 0 | 0 | 0 | 2553.6 | 0 | 448 | 0 | 2095.8 | 0 | 3.7258
22 - 23 | 0 | 0 | 0.512 | 0.512 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 121.6 | 19.2 | 1.8 | 114.4 | 0 | 60 | 37.2 | 0 | 198.4 | 260 | 54 | 332 | 0 | 0 | 0 | 2662.8 | 0 | 427 | 165.2 | 2068.5 | 0 | 3.7993
23 - 00 | 0 | 0 | 0.512 | 0.512 | 0 | 0 | 1164 | 1164 | 134.4 | 18 | 1.8 | 104 | 0 | 58.8 | 36 | 0 | 208 | 221.6 | 48.4 | 326.4 | 0 | 0 | 0 | 2452.8 | 0 | 399 | 260.4 | 1793.4 | 0 | 3.5514
Сумма | 9.248 | 9.264 | 5.728 | 5.728 | 10716 | 10752 | 19248 | 19314 | 4766.4 | 2871.6 | 38.4 | 1456.8 | 0 | 3756 | 2224.8 | 0 | 5107.2 | 5770.4 | 1007.6 | 2757.6 | 0 | 10584 | 10605 | 42562.8 | 0 | 9037 | 5079.2 | 38973.9 | 0
реактивная энергия
ПС 110 кВ Новые Углы | [28 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Новые Углы ТСН 1 ао | 0,4 Новые Углы ТСН 1 ао RS | 0,4 Новые Углы ТСН 2 ао | 0,4 Новые Углы ТСН 2 ао RS | 10 Новые Углы Т 1 ап | 10 Новые Углы Т 1 ап RS | 10 Новые Углы Т 2 ап | 10 Новые Углы Т 2 ап RS | 10 Новые Углы-ГСЗ 1 ао | 10 Новые Углы-ГСЗ 2 ао | 10 Новые Углы-Карьер ао | 10 Новые Углы-Кораблево ао | 10 Новые Углы-Котельная 1 ао | 10 Новые Углы-Котельная 2 ао | 10 Новые Углы-КПД 1 ао | 10 Новые Углы-КПД 2 ао | 10 Новые Углы-Подсобное хоз. 1 ао | 10 Новые Углы-Подсобное хоз. 2 ао | 10 Новые Углы-Сафоново ао | 10 Новые Углы-Сельце ао | 10 Новые Углы-Строитель ао | 35 Новые Углы Т 1 ап | 35 Новые Углы Т 1 ап RS | 35 Новые Углы Т 2 ап | 35 Новые Углы Т 2 ап RS | 35 Новые Углы-Абаканово ао | 35 Новые Углы-Малечкино ао | 35 Новые Углы-Южная ао | 35 Новые Углы-Южная ап
00 - 01 |  |  |  |  | 492 | 486 | 36 | 36 | 8 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6 | 136 | 42.4 | 325.6 | 0 | 420 | 420 | 999.6 | 0 | 210 | 204.4
01 - 02 |  |  |  |  | 276 | 282 | 24 | 36 | 4.8 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6 | 133.6 | 42.8 | 136.8 | 0 | 399 | 399 | 999.6 | 0 | 210 | 193.2
02 - 03 |  |  |  |  | 276 | 276 | 36 | 24 | 11.2 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 133.6 | 43.2 | 135.2 | 0 | 399 | 399 | 999.6 | 0 | 203 | 182
03 - 04 |  |  |  |  | 240 | 240 | 24 | 30 | 17.6 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 130.4 | 36.8 | 111.2 | 0 | 378 | 378 | 974.4 | 0 | 203 | 173.6
04 - 05 |  |  |  |  | 204 | 198 | 24 | 18 | 17.6 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 129.6 | 36 | 68 | 0 | 378 | 388.5 | 957.6 | 0 | 217 | 176.4
05 - 06 |  |  |  |  | 216 | 222 | 48 | 54 | 32 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 110.4 | 157.6 | 37.2 | 48 | 0 | 420 | 420 | 966 | 0 | 231 | 193.2
06 - 07 |  |  |  |  | 240 | 240 | 60 | 54 | 41.6 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.8 | 165.6 | 37.6 | 47.2 | 0 | 462 | 462 | 982.8 | 0 | 231 | 224
07 - 08 |  |  |  |  | 264 | 258 | 96 | 96 | 44.8 | 1.2 | 0 | 12.8 | 0 | 14.4 | 6 | 0 | 121.6 | 167.2 | 37.6 | 52 | 0 | 483 | 472.5 | 1092 | 0 | 238 | 240.8
08 - 09 |  |  |  |  | 600 | 600 | 144 | 150 | 49.6 | 1.2 | 0 | 12 | 0 | 42 | 153.6 | 0 | 104.8 | 172 | 37.6 | 244 | 0 | 504 | 504 | 1117.2 | 0 | 259 | 243.6
09 - 10 |  |  |  |  | 612 | 612 | 552 | 546 | 209.6 | 220.8 | 0 | 4 | 0 | 202.8 | 188.4 | 0 | 118.4 | 149.6 | 38.8 | 53.6 | 0 | 525 | 525 | 1285.2 | 0 | 266 | 252
10 - 11 |  |  |  |  | 768 | 768 | 816 | 822 | 392 | 368.4 | 0 | 0 | 0 | 290.4 | 178.8 | 0 | 112.8 | 156.8 | 38.4 | 48 | 0 | 567 | 567 | 1327.2 | 0 | 252 | 313.6
11 - 12 |  |  |  |  | 804 | 804 | 840 | 840 | 395.2 | 348 | 0 | 0 | 0 | 336 | 118.8 | 0 | 110.4 | 149.6 | 42 | 136 | 0 | 546 | 546 | 1276.8 | 0 | 259 | 291.2
12 - 13 |  |  |  |  | 648 | 648 | 660 | 654 | 224 | 176.4 | 0 | 0 | 0 | 339.6 | 126 | 0 | 97.6 | 160.8 | 34.4 | 168 | 0 | 462 | 472.5 | 1108.8 | 0 | 245 | 226.8
13 - 14 |  |  |  |  | 516 | 516 | 540 | 546 | 72 | 25.2 | 0 | 24 | 0 | 393.6 | 223.2 | 0 | 110.4 | 170.4 | 39.2 | 48.8 | 0 | 588 | 577.5 | 1075.2 | 0 | 287 | 282.8
14 - 15 |  |  |  |  | 180 | 216 | 204 | 228 | 80 | 68.4 | 0.6 | 21.6 | 0 | 99.6 | 46.8 | 0 | 22.4 | 32 | 7.2 | 10.4 | 0 | 105 | 126 | 210 |  | 56 | 61.6
15 - 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 984 | 990 | 75.2 | 465.6 | 0 | 49.6 | 0 | 118.8 | 68.4 | 0 | 0 | 91.2 | 22.8 | 108 | 0 | 0 | 0 | 403.2 | 0 | 28 | 0
16 - 17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 756 | 756 | 81.6 | 40.8 | 0 | 84.8 | 0 | 97.2 | 177.6 | 0 | 35.2 | 156 | 38.8 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 0 | 42 | 0
17 - 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 612 | 612 | 52.8 | 0 | 0 | 92 | 0 | 90 | 78 | 0 | 120 | 203.2 | 34.8 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 1386 | 0 | 238 | 0
18 - 19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 672 | 672 | 40 | 0 | 0 | 92.8 | 0 | 235.2 | 7.2 | 0 | 115.2 | 200.8 | 35.2 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 1234.8 | 0 | 238 | 0
19 - 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 480 | 480 | 41.6 | 0 | 0 | 96.8 | 0 | 88.8 | 0 | 0 | 104.8 | 188.8 | 35.2 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 1192.8 | 0 | 252 | 0
20 - 21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 480 | 480 | 32 | 0 | 0 | 108.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 88 | 159.2 | 32 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 1075.2 | 0 | 210 | 0
21 - 22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 600 | 600 | 33.6 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 81.6 | 150.4 | 31.2 | 344.8 | 0 | 0 | 0 | 1066.8 | 0 | 196 | 0
22 - 23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 564 | 564 | 8 | 0 | 0 | 77.6 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 75.2 | 151.2 | 36.4 | 351.2 | 0 | 0 | 0 | 1234.8 | 0 | 196 | 103.6
23 - 00 |  |  |  |  | 0 | 0 | 516 | 516 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 76 | 135.2 | 35.6 | 342.4 | 0 | 0 | 0 | 1285.2 | 0 | 196 | 187.6
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 6336 | 6366 | 9768 | 9804 | 1964.8 | 1716 | 0.6 | 991.2 | 0 | 2350.8 | 1380 | 0 | 2188 | 3580.8 | 853.2 | 3223.2 | 0 | 6636 | 6657 | 25258.8 | 0 | 4963 | 3550.4 | 0 | 0
Ведомость по напряжениям в режимный день 20.06.2018 по ПС Новые Углы
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 25000 | 25000 | 25000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 25000 | 25000 | 25000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 36.3 | 36.3 | 36.3 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 35.7 | 35.7 | 35.7
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 137 | 137 | 137 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 108 | 108 | 108
| P кз вс, кВт | 135 | 135 | 135 |  |  | P кз вс, кВт | 101 | 101 | 101
| P кз сн, кВт | 110 | 110 | 110 |  |  | P кз сн, кВт | 77.02 | 77.02 | 77.02
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.72 | 0.72 | 0.72 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.78 | 0.78 | 0.78
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17 | 17 | 17 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18 | 18 | 18
| U к в-с, % | 10 | 10 | 10 |  |  | U к в-с, % | 10.6 | 10.6 | 10.6
| U к с-н, % | 6.19 | 6.19 | 6.19 |  |  | U к с-н, % | 6.71 | 6.71 | 6.71 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 432 | 1008 | 0 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 276 | 780 | 1248 | 4 | 2.4384 | 1.6164
| Q н нн, квар | 240 | 612 | 0 |  |  | Q н нн, квар | 24 | 552 | 600 | 10 | 4.6104 | 2.9742
| S н нн, кВА | 494.1902 | 1179.2404 | 0 |  |  | S н нн, кВА | 277.0415 | 955.5648 | 1384.7397 | 22 | 3.8016 | 1.6668
| Р н cн, кВт | 504 | 924 | 0 |  |  | Р н cн, кВт | 1226.4 | 1898.4 | 2553.6
| Q н cн, квар | 378 | 525 | 0 |  |  | Q н cн, квар | 974.4 | 1285.2 | 1066.8
| S н сн, кВА | 630 | 1062.7328 | 0 |  |  | S н сн, кВА | 1566.3692 | 2292.523 | 2767.4781
| S нагр, кВА | 1121.6149 | 2241.7388 | 0 |  |  | S нагр, кВА | 1803.887 | 3247.9425 | 4150.9499
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.019768 | 0.04717 | 0 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.011082 | 0.038223 | 0.05539
| К з сн | 0.0252 | 0.042509 | 0 |  |  | К з сн | 0.062655 | 0.091701 | 0.1107
| К з | 0.044865 | 0.08967 | 0 |  |  | К з | 0.072155 | 0.12992 | 0.16604
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 36.5192 | 37.1735 | 36.3 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 36.1862 | 37.1111 | 38.0772
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 185.8158 | 204.4011 | 180 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 209.1241 | 243.0356 | 274.7889
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.405 | 10.405 | 10.405 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.945 | 10.945 | 10.945
| U к с, % | -0.405 | -0.405 | -0.405 |  |  | U к с, % | -0.345 | -0.345 | -0.345
| U к н, % | 6.595 | 6.595 | 6.595 |  |  | U к н, % | 7.055 | 7.055 | 7.055
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 81 | 81 | 81 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 65.99 | 65.99 | 65.99
| ΔP кз с, кВт | 54 | 54 | 54 |  |  | ΔP кз с, кВт | 35.01 | 35.01 | 35.01
| ΔP кз н, кВт | 56 | 56 | 56 |  |  | ΔP кз н, кВт | 42.01 | 2 | 42.01

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Новые Углы |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч