## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Южно-Череповецкая | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Южно-Череповецкая | [17 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Южно-Череповецкая ПХН ао | 0,4 Южно-Череповецкая ТСН 1 ао | 0,4 Южно-Череповецкая ТСН 2 ао | 0,4 Южно-Череповецкая-Светоограждение опор ао | 10 Южно-Череповецкая Т 1 ап | 10 Южно-Череповецкая Т 2 ап | 10 Южно-Череповецкая-Дачная ао | 10 Южно-Череповецкая-Дачная ап | 10 Южно-Череповецкая-Ильинское ао | 10 Южно-Череповецкая-Кольцо ао | 10 Южно-Череповецкая-Кольцо ап | 10 Южно-Череповецкая-Матинга ао | 10 Южно-Череповецкая-Матинга ап | 10 Южно-Череповецкая-Матурино ао | 10 Южно-Череповецкая-Матурино ао RS | 10 Южно-Череповецкая-Матурино ап | 10 Южно-Череповецкая-Матурино ап RS | 10 Южно-Череповецкая-Циково ао
00 - 01 | 0.002 | 0.05625 | 0 | 0 | 54 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 0.002 | 0.075 | 0 | 0 | 45 | 0 | 46.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 0.004 | 0.075 | 0 | 0 | 51 | 0 | 48.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 0.002 | 0.05625 | 0 | 0 | 45 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 0.002 | 0.075 | 0 | 0 | 51 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 0.002 | 0.05625 | 0 | 0 | 57 | 0 | 58.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 0.002 | 0.075 | 0 | 0 | 69 | 0 | 70.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 0.002 | 0.05625 | 0 | 0 | 90 | 0 | 87.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 0.002 | 0.075 | 0 | 0 | 99 | 0 | 100.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 0.002 | 0.05625 | 0 | 0 | 102 | 0 | 101.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 0.002 | 0.075 | 0 | 0 | 93 | 0 | 92.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 0.002 | 0.05625 | 0 | 0 | 87 | 0 | 86.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 0.002 | 0.05625 | 0 | 0 | 102 | 0 | 100.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 0.002 | 0.075 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 0.002 | 0.01875 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 103.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 83.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 85.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 94.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0.048 | 0.9375 | 0 | 0 | 1884 | 0 | 1879.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
реактивная энергия
ПС 35 кВ Южно-Череповецкая | [17 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Южно-Череповецкая ПХН ао | 0,4 Южно-Череповецкая ТСН 1 ао | 0,4 Южно-Череповецкая ТСН 2 ао | 0,4 Южно-Череповецкая-Светоограждение опор ао | 10 Южно-Череповецкая Т 1 ап | 10 Южно-Череповецкая Т 2 ап | 10 Южно-Череповецкая-Дачная ао | 10 Южно-Череповецкая-Дачная ап | 10 Южно-Череповецкая-Ильинское ао | 10 Южно-Череповецкая-Кольцо ао | 10 Южно-Череповецкая-Кольцо ап | 10 Южно-Череповецкая-Матинга ао | 10 Южно-Череповецкая-Матинга ап | 10 Южно-Череповецкая-Матурино ао | 10 Южно-Череповецкая-Матурино ао RS | 10 Южно-Череповецкая-Матурино ап | 10 Южно-Череповецкая-Матурино ап RS | 10 Южно-Череповецкая-Циково ао
00 - 01 |  |  |  |  | 54 | 0 | 51.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  |  |  |  | 51 | 0 | 50.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 |  |  |  |  | 51 | 0 | 51.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 |  |  |  |  | 48 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 |  |  |  |  | 48 | 0 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 |  |  |  |  | 48 | 0 | 48.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 |  |  |  |  | 48 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 |  |  |  |  | 45 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 |  |  |  |  | 48 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  |  |  |  | 45 | 0 | 46.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 |  |  |  |  | 48 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 |  |  |  |  | 48 | 0 | 47.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 |  |  |  |  | 48 | 0 | 49.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  |  |  |  | 48 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  |  |  |  | 12 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 |  |  |  |  | 30 | 0 | 30.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 |  |  |  |  | 57 | 0 | 55.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 |  |  |  |  | 51 | 0 | 51.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 |  |  |  |  | 51 | 0 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 |  |  |  |  | 54 | 0 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 |  |  |  |  | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 |  |  |  |  | 48 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 |  |  |  |  | 48 | 0 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 |  |  |  |  | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1124.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Южно-Череповецкая |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч