## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Андога | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Андога | [13 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Андога ТСН 1 ао RS | 0,4 Андога ТСН 1 ап RS | 0,4 Андога ТСН 2 ао RS | 0,4 Андога ТСН 2 ап RS | 10 Андога Т 1 ао RS | 10 Андога Т 1 ап RS | 10 Андога-Бойлово ао RS | 10 Андога-Бойлово ап RS | 10 Андога-Горка ао RS | 10 Андога-Горка ап RS | 10 Андога-Поселок ао RS | 10 Андога-Поселок ап RS | 10 Андога-Пугино ао RS | 10 Андога-Пугино ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 100.8 | 30.6 | 0 | 16.6 | 0 | 37.05 | 0 | 17.1 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 94.8 | 30 | 0 | 16 | 0 | 35.1 | 0 | 14.4 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 94.5 | 30.6 | 0 | 15.8 | 0 | 33.15 | 0 | 15.6 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 94.2 | 27.8 | 0 | 15.6 | 0 | 33.9 | 0 | 17.85 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 93.6 | 25.4 | 0 | 17.2 | 0 | 34.65 | 0 | 16.65 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 103.2 | 27.2 | 0 | 17.8 | 0 | 37.95 | 0 | 21.15 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 123.9 | 30.8 | 0 | 20.6 | 0 | 42.6 | 0 | 30.45 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 153.6 | 35.6 | 0 | 28.4 | 0 | 52.2 | 0 | 37.95 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 175.2 | 39.2 | 0 | 31 | 0 | 61.35 | 0 | 44.55 | 0
09 - 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 138 | 40.4 | 0 | 36.6 | 0 | 61.5 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 0.006 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 125.7 | 34.2 | 0 | 32.4 | 0 | 59.1 | 0 | 0.3 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 152.4 | 41 | 0 | 31.8 | 0 | 62.1 | 0 | 17.7 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 166.2 | 37.6 | 0 | 30 | 0 | 61.65 | 0 | 37.5 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 155.7 | 34 | 0 | 29.6 | 0 | 58.5 | 0 | 34.05 | 0
14 - 15 | 0.006 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 141.3 | 29.6 | 0 | 15 | 0 | 65.7 | 0 | 31.95 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 153.9 | 30.2 | 0 | 30.4 | 0 | 64.35 | 0 | 29.85 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 150.6 | 28.2 | 0 | 32.8 | 0 | 61.35 | 0 | 28.5 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 155.1 | 29.8 | 0 | 32.2 | 0 | 62.4 | 0 | 31.5 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 166.5 | 33.8 | 0 | 36.6 | 0 | 64.8 | 0 | 31.95 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 192.9 | 39.6 | 0 | 42.6 | 0 | 77.7 | 0 | 33.75 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 192 | 35.8 | 0 | 41.2 | 0 | 78.75 | 0 | 36.9 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 180 | 35.6 | 0 | 37.6 | 0 | 68.55 | 0 | 38.7 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 167.7 | 34.4 | 0 | 35.6 | 0 | 67.05 | 0 | 31.35 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 136.5 | 28.8 | 0 | 29.2 | 0 | 57.3 | 0 | 21.9 | 0
Сумма | 0.012 | 0 | 2.129 | 0 | 0 | 3408.3 | 790.2 | 0 | 672.6 | 0 | 1338.75 | 0 | 621.6 | 0
реактивная энергия
ПС 35 кВ Андога | [13 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Андога ТСН 1 ао RS | 0,4 Андога ТСН 1 ап RS | 0,4 Андога ТСН 2 ао RS | 0,4 Андога ТСН 2 ап RS | 10 Андога Т 1 ао RS | 10 Андога Т 1 ап RS | 10 Андога-Бойлово ао RS | 10 Андога-Бойлово ап RS | 10 Андога-Горка ао RS | 10 Андога-Горка ап RS | 10 Андога-Поселок ао RS | 10 Андога-Поселок ап RS | 10 Андога-Пугино ао RS | 10 Андога-Пугино ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 75.9 | 24.8 | 0 | 14.6 | 0 | 18.3 | 0 | 15.9 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 75.3 | 24.4 | 0 | 14.8 | 0 | 18.45 | 0 | 15.6 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 73.8 | 24.2 | 0 | 14.4 | 0 | 18.15 | 0 | 15.75 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 69.9 | 23 | 0 | 13.2 | 0 | 16.95 | 0 | 15 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 67.2 | 21.6 | 0 | 12.8 | 0 | 16.65 | 0 | 14.25 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 69.3 | 22.2 | 0 | 13 | 0 | 16.2 | 0 | 16.35 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 68.1 | 21.6 | 0 | 11.8 | 0 | 15.9 | 0 | 17.25 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 74.4 | 23 | 0 | 13.6 | 0 | 17.85 | 0 | 18.45 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 78.6 | 24.2 | 0 | 14.6 | 0 | 19.05 | 0 | 19.2 | 0
09 - 10 | 0.006 | 0 |  |  | 0 | 61.8 | 25.2 | 0 | 14.6 | 0 | 19.95 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 60 | 23.6 | 0 | 13.8 | 0 | 20.4 | 0 | 0.3 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 73.2 | 25.6 | 0 | 14.8 | 0 | 22.05 | 0 | 8.4 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 82.5 | 25 | 0 | 15 | 0 | 20.1 | 0 | 20.55 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 80.4 | 23.2 | 0 | 15.4 | 0 | 20.7 | 0 | 19.5 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 66.9 | 19 | 0 | 8 | 0 | 20.25 | 0 | 18 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 75.6 | 19.8 | 0 | 15.4 | 0 | 20.4 | 0 | 17.85 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 72 | 19.6 | 0 | 13.6 | 0 | 19.8 | 0 | 17.55 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 77.1 | 19.8 | 0 | 15.6 | 0 | 20.4 | 0 | 19.2 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 79.5 | 20.2 | 0 | 16 | 0 | 22.05 | 0 | 19.5 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 81.3 | 20.2 | 0 | 17.6 | 0 | 21.15 | 0 | 19.95 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 78.3 | 20.2 | 0 | 16.2 | 0 | 20.4 | 0 | 19.65 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 76.8 | 21.2 | 0 | 15.8 | 0 | 18.15 | 0 | 19.2 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 74.1 | 21.2 | 0 | 15.2 | 0 | 19.05 | 0 | 16.65 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 69.6 | 20.6 | 0 | 14.4 | 0 | 17.25 | 0 | 15.45 | 0
Сумма | 0.006 | 0 | 2.617 | 0 | 0 | 1761.6 | 533.4 | 0 | 344.2 | 0 | 459.6 | 0 | 379.5 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андога |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч