## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Барановская | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Барановская | [6 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Барановская ТСН 1 ао RS | 0,4 Барановская ТСН 2 ао RS | 10 Барановская Т 1 ап RS | 10 Барановская-Коротневая ао RS | 10 Барановская-Ларионовская ао RS | 10 Барановская-Ларионовская ап RS | 10 Барановская-Новая ао RS
00 - 01 | 0.02 | 0 | 76 | 21.84 | 20.8 | 0 | 33.78
01 - 02 | 0.01 | 0 | 69.8 | 20.1 | 20.9 | 0 | 29.04
02 - 03 | 0.02 | 0 | 67.4 | 18.3 | 19.7 | 0 | 29.52
03 - 04 | 0.01 | 0 | 65.6 | 18.84 | 19.1 | 0 | 28.2
04 - 05 | 0.01 | 0 | 64.8 | 19.2 | 15.3 | 0 | 30.36
05 - 06 | 0.02 | 0 | 67.2 | 20.16 | 15.6 | 0 | 31.92
06 - 07 | 0.01 | 0 | 79.2 | 23.64 | 16.7 | 0 | 39.06
07 - 08 |  | 0 | 94 | 29.34 | 21.4 | 0 | 43.92
08 - 09 |  | 0 | 108 | 35.1 | 24.7 | 0 | 48.84
09 - 10 |  | 0 | 115 | 38.88 | 25.1 | 0 | 51.72
10 - 11 |  | 0 | 117.8 | 39.3 | 21.9 | 0 | 57.36
11 - 12 |  | 0 | 78 | 38.52 | 21.3 | 0 | 18.3
12 - 13 |  | 0 | 62.4 | 39.84 | 22.5 | 0 | 0
13 - 14 |  | 0 | 17.2 | 11.04 | 6.3 | 0 | 0
14 - 15 |  | 0 |  |  | 0 | 0
15 - 16
16 - 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 |  | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 31 | 0
18 - 19 |  | 0.02 | 0 | 43.2 | 0 | 43.1 | 0
19 - 20 |  | 0.02 | 0 | 33.78 | 0 | 33.7 | 0
20 - 21 |  | 0.02 | 0 | 33.96 | 0 | 48.2 | 14.4
21 - 22 |  | 0.02 | 0 | 35.58 | 0 | 67.5 | 32.04
22 - 23 |  | 0.18 | 0 | 34.56 | 0 | 67.2 | 32.7
23 - 00 |  | 0.68 | 0 | 25.62 | 0 | 82.8 | 57.36
Сумма | 0.1 | 0.94 | 1082.4 | 612 | 271.3 | 373.5 | 578.52
реактивная энергия
ПС 35 кВ Барановская | [6 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Барановская ТСН 1 ао RS | 0,4 Барановская ТСН 2 ао RS | 10 Барановская Т 1 ап RS | 10 Барановская-Коротневая ао RS | 10 Барановская-Ларионовская ао RS | 10 Барановская-Ларионовская ап RS | 10 Барановская-Новая ао RS
00 - 01 | 0.02 | 0 | 89.8 | 18.96 | 28.9 | 0 | 0
01 - 02 | 0.02 | 0 | 86 | 18.24 | 28.7 | 0 | 0
02 - 03 | 0.02 | 0 | 85.2 | 18.42 | 28.1 | 0 | 0
03 - 04 | 0.02 | 0 | 84.4 | 18 | 28.1 | 0 | 0
04 - 05 | 0.03 | 0 | 80 | 17.94 | 23.1 | 0 | 0
05 - 06 | 0.02 | 0 | 79.4 | 17.76 | 23.1 | 0 | 0
06 - 07 | 0.01 | 0 | 80.2 | 17.94 | 23.6 | 0 | 0
07 - 08 |  | 0 | 74.2 | 17.22 | 21.2 | 0 | 0
08 - 09 |  | 0 | 71.6 | 16.86 | 22.6 | 0 | 0
09 - 10 |  | 0 | 76.2 | 19.14 | 21.8 | 0 | 0
10 - 11 |  | 0 | 78 | 19.98 | 21.3 | 0 | 0
11 - 12 |  | 0 | 53.4 | 19.68 | 21.6 | 0 | 0
12 - 13 |  | 0 | 43.8 | 19.86 | 24.4 | 0 | 0
13 - 14 |  | 0 | 13.4 | 5.88 | 7.7 | 0 | 0
14 - 15 |  | 0 |  |  | 0 | 0
15 - 16
16 - 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 |  | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 11.6 | 0
18 - 19 |  | 0.01 | 0 | 19.92 | 0 | 19.9 | 0
19 - 20 |  | 0.01 | 0 | 17.22 | 0 | 17.2 | 0
20 - 21 |  | 0.01 | 0 | 17.28 | 0 | 26.3 | 0
21 - 22 |  | 0.02 | 0 | 15.66 | 0 | 36.9 | 0
22 - 23 |  | 0.01 | 0 | 15.54 | 0 | 39 | 0
23 - 00 |  | 0 | 0 | 14.34 | 0 | 49 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Барановская |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч