## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Великое | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Великое | [7 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Великое ТСН 1 ао | 0,4 Великое ТСН 2 ао | 10 Великое Т ап | 10 Великое-Великое ао | 10 Великое-Вертягино ао | 10 Великое-Вертягино ап | 10 Великое-Данилково ао | 10 Великое-Марыгино ао
00 - 01 | 0.0275 | 0 | 35.5 | 6.375 | 10.1 | 0 | 4.125 | 14.875
01 - 02 | 0.0275 | 0 | 32.25 | 5.5 | 9.3 | 0 | 3.375 | 13.5
02 - 03 | 0.0275 | 0 | 30.5 | 5.125 | 8.9 | 0 | 3.25 | 13
03 - 04 | 0.0275 | 0 | 31 | 4.625 | 9.9 | 0 | 3.375 | 13
04 - 05 | 0.0275 | 0 | 31 | 4.375 | 8.8 | 0 | 4.25 | 13.125
05 - 06 | 0.0275 | 0 | 35.25 | 4.875 | 12.1 | 0 | 4.375 | 13.75
06 - 07 | 0.025 | 0 | 40 | 4.875 | 11.6 | 0 | 4.875 | 18.375
07 - 08 | 0.0275 | 0 | 50.25 | 5.375 | 15.5 | 0 | 6.625 | 22.5
08 - 09 | 0.0275 | 0 | 54.25 | 6.125 | 16.3 | 0 | 5.625 | 26
09 - 10 | 0.0275 | 0 | 56.75 | 6.875 | 19.1 | 0 | 3.875 | 26.375
10 - 11 | 0.0275 | 0 | 56.5 | 6 | 18.5 | 0 | 6.125 | 25.625
11 - 12 | 0.0275 | 0 | 57.5 | 7.25 | 18.8 | 0 | 5.625 | 25.5
12 - 13 | 0.0275 | 0 | 55.75 | 6 | 20.2 | 0 | 6.375 | 22.5
13 - 14 | 0.025 | 0 | 47.75 | 5 | 17.2 | 0 | 5.25 | 20.125
14 - 15 | 0.0275 | 0 | 52 | 4.5 | 19.4 | 0 | 4.125 | 23.625
15 - 16 | 0.0275 | 0 | 51.25 | 5.375 | 17.4 | 0 | 5.875 | 22.25
16 - 17 | 0.0275 | 0 | 53.75 | 6.875 | 19.1 | 0 | 4.875 | 22.5
17 - 18 | 0.0275 | 0 | 54 | 6.625 | 20 | 0 | 5.125 | 21.75
18 - 19 | 0.0275 | 0 | 57.5 | 6.625 | 21.5 | 0 | 7.125 | 22
19 - 20 | 0.0275 | 0 | 58.75 | 6.375 | 21.8 | 0 | 5.375 | 24.75
20 - 21 | 0.0275 | 0 | 62.25 | 6.375 | 22.8 | 0 | 6.5 | 26.25
21 - 22 | 0.025 | 0 | 58.5 | 7 | 21.3 | 0 | 5.875 | 23.875
22 - 23 | 0.0275 | 0 | 53 | 6.875 | 19.1 | 0 | 5.875 | 20.875
23 - 00 | 0.0275 | 0 | 45.5 | 9.5 | 13.3 | 0 | 5.375 | 17
Сумма | 0.6525 | 0 | 1160.75 | 144.5 | 392 | 0 | 123.25 | 493.125
реактивная энергия
ПС 35 кВ Великое | [7 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Великое ТСН 1 ао | 0,4 Великое ТСН 2 ао | 10 Великое Т ап | 10 Великое-Великое ао | 10 Великое-Вертягино ао | 10 Великое-Вертягино ап | 10 Великое-Данилково ао | 10 Великое-Марыгино ао
00 - 01 |  |  | 40.25 | 7.875 | 0 | 0 | 1.25 | 17.75
01 - 02 |  |  | 40.25 | 8 | 0 | 0 | 1.125 | 17.5
02 - 03 |  |  | 39.25 | 7.5 | 0 | 0 | 1.25 | 17.125
03 - 04 |  |  | 36 | 7 | 0 | 0 | 1.125 | 15.875
04 - 05 |  |  | 34.5 | 6.5 | 0 | 0 | 1.125 | 15.625
05 - 06 |  |  | 35.75 | 6.5 | 0 | 0 | 1.5 | 15.5
06 - 07 |  |  | 33 | 6.375 | 0 | 0 | 1.875 | 14.75
07 - 08 |  |  | 35.25 | 6.25 | 0 | 0 | 2.125 | 15.5
08 - 09 |  |  | 37 | 6.875 | 0 | 0 | 1.75 | 16
09 - 10 |  |  | 39.75 | 6.875 | 0 | 0 | 1.5 | 17.5
10 - 11 |  |  | 37.5 | 6.25 | 0 | 0 | 2 | 16.5
11 - 12 |  |  | 41.5 | 7 | 0 | 0 | 2.25 | 19.125
12 - 13 |  |  | 39.5 | 6.875 | 0 | 0 | 2 | 18
13 - 14 |  |  | 36.5 | 6.875 | 0 | 0 | 1.375 | 15.75
14 - 15 |  |  | 36.75 | 6.875 | 0 | 0 | 1.375 | 15.875
15 - 16 |  |  | 39 | 7.125 | 0 | 0 | 1.875 | 16.25
16 - 17 |  |  | 36.25 | 6.875 | 0 | 0 | 1.875 | 15.75
17 - 18 |  |  | 37.5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 15.75
18 - 19 |  |  | 38.5 | 7.125 | 0 | 0 | 2.625 | 16.25
19 - 20 |  |  | 37.5 | 7.125 | 0 | 0 | 1.75 | 15.875
20 - 21 |  |  | 37 | 6.875 | 0 | 0 | 2 | 15.625
21 - 22 |  |  | 36.75 | 6.875 | 0 | 0 | 1.875 | 15.625
22 - 23 |  |  | 38.25 | 7.875 | 0 | 0 | 2.25 | 15.875
23 - 00 |  |  | 37.25 | 7.875 | 0 | 0 | 1.875 | 15.75
Сумма | 0 | 0 | 900.75 | 168.375 | 0 | 0 | 41.75 | 391.125

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Великое |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч