## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Никольское (ЧЭС) | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Никольское (ЧЭС) | [10 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Никольское ТСН 1 ао RS | 0,4 Никольское ТСН 2 ао RS | 10 Никольское Т 1 ап RS | 10 Никольское Т 2 ап RS | 10 Никольское-Андроново ао RS | 10 Никольское-комплекс Никольское ао RS | 10 Никольское-Прягаево ао RS | 10 Никольское-Прягаево ап RS | 10 Никольское-село Никольское ао RS | 10 Никольское-Смешково ао RS | 10 Никольское-Смешково ап RS
00 - 01 | 0.2752 | 0.016 | 181.6 | 125.7 | 88.65 | 9 | 36.6 | 0 | 98.4 | 28.6 | 0
01 - 02 | 0.272 | 0.008 | 164.4 | 115.5 | 75.6 | 8.4 | 35.2 | 0 | 88 | 28.8 | 0
02 - 03 | 0.272 | 0.016 | 165.6 | 112.2 | 81.45 | 8.8 | 34.4 | 0 | 84.6 | 28.8 | 0
03 - 04 | 0.2784 | 0.008 | 178.4 | 104.7 | 94.8 | 8.6 | 34 | 0 | 80.2 | 25.6 | 0
04 - 05 | 0.3744 | 0.016 | 184.8 | 103.8 | 106.2 | 9 | 35.2 | 0 | 81.4 | 23.8 | 0
05 - 06 | 0.2912 | 0.008 | 240 | 115.5 | 119.55 | 3.8 | 35.2 | 0 | 89.2 | 27.6 | 0
06 - 07 | 0.304 | 0.016 | 266.8 | 123 | 130.95 | 2.4 | 40.2 | 0 | 101 | 23 | 0
07 - 08 | 0.2784 | 0.008 | 273.2 | 175.8 | 130.5 | 2.4 | 48 | 0 | 146.6 | 30.9 | 0
08 - 09 | 0.2816 | 0.008 | 293.6 | 216 | 139.95 | 0.4 | 60.2 | 0 | 181.8 | 36 | 0
09 - 10 | 0.2848 | 0.016 | 258.4 | 217.2 | 141 | 0 | 52.8 | 0 | 180.6 | 38.7 | 0
10 - 11 | 0.272 | 0.008 | 226.8 | 214.5 | 120.45 | 0.2 | 51.8 | 0 | 179 | 37.4 | 0
11 - 12 | 0.2752 | 0.016 | 238 | 204 | 125.1 | 0.4 | 52.6 | 0 | 172.8 | 33 | 0
12 - 13 | 0.3584 | 0.008 | 204.4 | 158.7 | 133.05 | 0.4 | 13 | 0 | 142.2 | 17.4 | 0
13 - 14 | 0.4032 | 0.016 | 170.4 | 183.3 | 124.65 | 3.6 | 0 | 0 | 153.6 | 31.3 | 0
14 - 15 | 0.3456 | 0.008 | 163.6 | 145.2 | 122.7 | 1.8 | 0 | 0 | 145.8 | 0.4 | 0
15 - 16 | 0.3936 | 0.008 | 183.6 | 149.1 | 135.6 | 2.8 | 0 | 0 | 149.8 | 0 | 0
16 - 17 | 0.3872 | 0.008 | 180 | 147.9 | 146.25 | 1 | 0 | 0 | 149.2 | 0 | 0
17 - 18 | 0.3936 | 0.016 | 282.4 | 127.5 | 152.55 | 0.2 | 60.4 | 0 | 126.8 | 1.1 | 0
18 - 19 | 0.3904 | 0.008 | 285.2 | 143.1 | 154.2 | 0.4 | 63 | 0 | 144.2 | 0 | 0
19 - 20 | 0.3904 | 0.016 | 294.8 | 188.7 | 138.6 | 1.2 | 67.4 | 0 | 161.4 | 28.2 | 0
20 - 21 | 0.3872 | 0.008 | 264 | 184.2 | 136.8 | 1.8 | 59.6 | 0 | 153.4 | 32.4 | 0
21 - 22 | 0.3936 | 0.008 | 284 | 189.3 | 147.15 | 7 | 61.4 | 0 | 158.8 | 31.7 | 0
22 - 23 | 0.2976 | 0.016 | 268.4 | 193.8 | 140.7 | 9.8 | 56.4 | 0 | 155.8 | 39.7 | 0
23 - 00 | 0.2752 | 0.008 | 219.2 | 152.4 | 108.15 | 9.2 | 47 | 0 | 119.6 | 34 | 0
Сумма | 7.8752 | 0.272 | 5471.6 | 3791.1 | 2994.6 | 92.6 | 944.4 | 0 | 3244.2 | 578.4 | 0
реактивная энергия
ПС 35 кВ Никольское (ЧЭС) | [10 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Никольское ТСН 1 ао RS | 0,4 Никольское ТСН 2 ао RS | 10 Никольское Т 1 ап RS | 10 Никольское Т 2 ап RS | 10 Никольское-Андроново ао RS | 10 Никольское-комплекс Никольское ао RS | 10 Никольское-Прягаево ао RS | 10 Никольское-Прягаево ап RS | 10 Никольское-село Никольское ао RS | 10 Никольское-Смешково ао RS | 10 Никольское-Смешково ап RS
00 - 01 | 0.7424 | 0.008 | 188.4 | 118.8 | 98.25 | 6 | 34.6 | 0 | 95.2 | 23.9 | 0
01 - 02 | 0.7264 | 0.024 | 188 | 118.2 | 98.4 | 5.6 | 34.4 | 0 | 94.6 | 24 | 0
02 - 03 | 0.7424 | 0.016 | 185.6 | 118.2 | 96.6 | 3.4 | 33.6 | 0 | 94.6 | 23.9 | 0
03 - 04 | 0.7264 | 0.016 | 181.6 | 108.3 | 103.2 | 4.2 | 32.6 | 0 | 88.8 | 20 | 0
04 - 05 | 0.6848 | 0.016 | 179.2 | 103.2 | 107.1 | 3 | 31.2 | 0 | 85.2 | 18.5 | 0
05 - 06 | 0.7136 | 0.016 | 208.8 | 103.5 | 109.05 | 0.2 | 31.8 | 0 | 84.2 | 19.7 | 0
06 - 07 | 0.6592 | 0.016 | 203.6 | 93.6 | 101.7 | 0 | 29.2 | 0 | 79.4 | 14.4 | 0
07 - 08 | 0.6848 | 0.016 | 192.4 | 102 | 95.25 | 0.6 | 32 | 0 | 84.8 | 17.5 | 0
08 - 09 | 0.7264 | 0.024 | 182 | 149.1 | 99.3 | 1.8 | 34.4 | 0 | 129.6 | 19.8 | 0
09 - 10 | 0.7552 | 0.016 | 175.2 | 147.6 | 109.05 | 3.6 | 35.6 | 0 | 127 | 21 | 0
10 - 11 | 0.7104 | 0.016 | 154 | 138.6 | 93.45 | 1.4 | 34.4 | 0 | 119 | 19.8 | 0
11 - 12 | 0.7488 | 0.016 | 167.2 | 143.1 | 101.7 | 4 | 36.6 | 0 | 122.2 | 21.3 | 0
12 - 13 | 0.7392 | 0.024 | 141.2 | 108.9 | 106.2 | 6.6 | 8.6 | 0 | 99.2 | 10.1 | 0
13 - 14 | 0.72 | 0.016 | 126.8 | 133.5 | 97.95 | 3.8 | 0 | 0 | 117.6 | 16 | 0
14 - 15 | 0.7296 | 0.024 | 136.4 | 114.3 | 96 | 5.2 | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 0
15 - 16 | 0.7584 | 0.024 | 152.4 | 114.6 | 109.2 | 2.2 | 0 | 0 | 115.4 | 0 | 0
16 - 17 | 0.7232 | 0.016 | 144.4 | 107.7 | 110.7 | 0.4 | 0 | 0 | 108.4 | 0 | 0
17 - 18 | 0.7104 | 0.016 | 202.8 | 90.6 | 112.35 | 1.6 | 37.2 | 0 | 91 | 0.1 | 0
18 - 19 | 0.6976 | 0.024 | 202 | 89.4 | 109.2 | 0 | 39.8 | 0 | 90 | 0 | 0
19 - 20 | 0.7232 | 0.016 | 202.4 | 103.2 | 99.3 | 0.2 | 38.8 | 0 | 95.6 | 8.1 | 0
20 - 21 | 0.6976 | 0.024 | 182.4 | 105.6 | 95.55 | 0.4 | 37.8 | 0 | 93.4 | 12.3 | 0
21 - 22 | 0.7168 | 0.016 | 191.2 | 108.6 | 93.9 | 0.4 | 36.4 | 0 | 95.2 | 13.8 | 0
22 - 23 | 0.7424 | 0.016 | 192.4 | 117.9 | 93.45 | 2.2 | 35.6 | 0 | 91.6 | 26.5 | 0
23 - 00 | 0.7168 | 0.016 | 181.2 | 114.6 | 91.65 | 1.4 | 34.2 | 0 | 90 | 25.1 | 0
Сумма | 17.296 | 0.432 | 4261.6 | 2753.1 | 2428.5 | 58.2 | 668.8 | 0 | 2407.2 | 355.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никольское (ЧЭС) |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч