## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 220 кВ Октябрьская | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 220 кВ Октябрьская | [30 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Октябрьская ТСН 1 ао | 0,4 Октябрьская ТСН 3 ао | 10 Октябрьская Т 1 ап | 10 Октябрьская-ВЛ 3 ао | 10 Октябрьская-ВЛ 4 ао | 10 Октябрьская-ВЛ 7 ао | 10 Октябрьская-Диана ао | 10 Октябрьская-Середник ао | 10 Октябрьская-Станция 1 ао | 10 Октябрьская-Уйта ао | 10 Октябрьская-Уйта ап | 110 Октябрьская АТ 1 ао | 110 Октябрьская АТ 1 ап | 110 Октябрьская ОМВ ао | 110 Октябрьская ОМВ ао RS | 110 Октябрьская ОМВ ап | 110 Октябрьская ОМВ ап RS | 110 Октябрьская-Бабаево 1 ао | 110 Октябрьская-Бабаево 1 ап | 110 Октябрьская-Кадуй 1 ао | 110 Октябрьская-Кадуй 1 ап | 110 Октябрьская-Кадуй 2 ао | 110 Октябрьская-Кадуй 2 ап | 110 Октябрьская-Поселковая 1 ао | 110 Октябрьская-Поселковая 1 ап | 110 Октябрьская-Поселковая 2 ао | 110 Октябрьская-Поселковая 2 ап | 110 Октябрьская-Уйта 1 ао | 110 Октябрьская-Уйта 1 ао RS | 110 Октябрьская-Уйта 1 ап | 110 Октябрьская-Уйта 1 ап RS
00 - 01 | 13.6 | 1.6 | 488 | 0 | 0 | 0 | 463.2 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 33765.6 | 1531.2 | 1504.8 | 0 | 0 | 8509.6 | 0 | 4382.4 | 0 | 4980.8 | 0 | 0 | 0 | 598.4 | 0 | 13692.8 | 13701.6 | 0 | 0
01 - 02 | 13.6 | 0.8 | 488 | 0 | 0 | 0 | 465.6 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 37804.8 | 1372.8 | 1399.2 | 0 | 0 | 11035.2 | 0 | 1469.6 | 783.2 | 1716 | 598.4 | 0 | 0 | 501.6 | 0 | 22985.6 | 22985.6 | 0 | 0
02 - 03 | 13.92 | 0.8 | 488 | 0 | 0 | 0 | 460.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 34056 | 1689.6 | 1663.2 | 0 | 0 | 10586.4 | 0 | 589.6 | 545.6 | 827.2 | 378.4 | 0 | 0 | 466.4 | 0 | 20732.8 | 20732.8 | 0 | 0
03 - 04 | 14.24 | 0.96 | 476 | 0 | 0 | 0 | 451.2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 27904.8 | 1636.8 | 1636.8 | 0 | 0 | 10304.8 | 0 | 149.6 | 1152.8 | 272.8 | 871.2 | 0 | 0 | 475.2 | 0 | 17054.4 | 17054.4 | 0 | 0
04 - 05 | 14.08 | 0.8 | 476 | 0 | 0 | 0 | 453.6 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 29436 | 1531.2 | 1531.2 | 0 | 0 | 10929.6 | 0 | 8.8 | 1698.4 | 35.2 | 1328.8 | 0 | 0 | 475.2 | 0 | 19430.4 | 19439.2 | 0 | 0
05 - 06 | 15.04 | 0.96 | 476 | 0 | 0 | 0 | 451.2 | 2.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 34108.8 | 1636.8 | 1636.8 | 0 | 0 | 11730.4 | 0 | 466.4 | 862.4 | 686.4 | 554.4 | 0 | 0 | 545.6 | 0 | 20433.6 | 20416 | 0 | 0
06 - 07 | 13.6 | 0.96 | 476 | 0 | 0 | 0 | 451.2 | 4.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 35824.8 | 1689.6 | 1716 | 0 | 0 | 11554.4 | 0 | 2024 | 26.4 | 2666.4 | 8.8 | 0 | 0 | 642.4 | 0 | 17160 | 17168.8 | 0 | 0
07 - 08 | 13.44 | 1.28 | 476 | 0 | 0 | 0 | 453.6 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 44774.4 | 1795.2 | 1768.8 | 0 | 0 | 14352.8 | 0 | 756.8 | 422.4 | 1364 | 158.4 | 0 | 0 | 712.8 | 0 | 26312 | 26312 | 0 | 0
08 - 09 | 13.28 | 1.92 | 460 | 0 | 0 | 0 | 429.6 | 4.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 45223.2 | 1636.8 | 1636.8 | 0 | 0 | 13323.2 | 0 | 1716 | 26.4 | 2587.2 | 0 | 0 | 0 | 853.6 | 0 | 25027.2 | 25027.2 | 0 | 0
09 - 10 | 13.12 | 1.92 | 444 | 0 | 0 | 0 | 417.6 | 7.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 39969.6 | 1636.8 | 1663.2 | 0 | 0 | 11123.2 | 0 | 3124 | 0 | 3995.2 | 0 | 0 | 0 | 888.8 | 0 | 19078.4 | 19087.2 | 0 | 0
10 - 11 | 13.28 | 1.76 | 484 | 0 | 0 | 0 | 460.8 | 4.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 41078.4 | 1478.4 | 1478.4 | 0 | 0 | 13288 | 0 | 1760 | 35.2 | 2552 | 0 | 0 | 0 | 906.4 | 0 | 21084.8 | 21076 | 0 | 0
11 - 12 | 13.28 | 2.24 | 528 | 0 | 0 | 0 | 501.6 | 7.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 40550.4 | 1478.4 | 1452 | 0 | 0 | 13648.8 | 0 | 959.2 | 228.8 | 1636.8 | 96.8 | 0 | 0 | 897.6 | 0 | 22176 | 22184.8 | 0 | 0
12 - 13 | 13.44 | 2.72 | 528 | 0 | 0 | 0 | 501.6 | 4.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 38940 | 1636.8 | 1636.8 | 0 | 0 | 11660 | 0 | 1540 | 70.4 | 2376 | 8.8 | 0 | 0 | 897.6 | 0 | 20803.2 | 20794.4 | 0 | 0
13 - 14 | 13.6 | 2.72 | 544 | 0 | 0 | 0 | 518.4 | 7.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 38992.8 | 1584 | 1584 | 0 | 0 | 11343.2 | 0 | 1848 | 26.4 | 2578.4 | 0 | 0 | 0 | 906.4 | 0 | 20644.8 | 20636 | 0 | 0
14 - 15 | 14.24 | 2.88 | 544 | 0 | 0 | 0 | 525.6 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 48206.4 | 1531.2 | 1557.6 | 0 | 0 | 10771.2 | 0 | 7541.6 | 0 | 8421.6 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 18937.6 | 18937.6 | 0 | 0
15 - 16 | 14.24 | 2.72 | 564 | 0 | 0 | 0 | 542.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56997.6 | 1478.4 | 1478.4 | 0 | 0 | 12548.8 | 0 | 9416 | 0 | 10296 | 0 | 0 | 0 | 844.8 | 0 | 22299.2 | 22308 | 0 | 0
16 - 17 | 13.28 | 3.04 | 572 | 0 | 0 | 0 | 542.4 | 9.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 47044.8 | 1478.4 | 1478.4 | 0 | 0 | 14828 | 0 | 1408 | 0 | 2288 | 0 | 0 | 0 | 827.2 | 0 | 26136 | 26127.2 | 0 | 0
17 - 18 | 13.28 | 2.88 | 544 | 0 | 0 | 0 | 513.6 | 7.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 44457.6 | 1636.8 | 1636.8 | 0 | 0 | 13288 | 0 | 1892 | 17.6 | 2798.4 | 0 | 0 | 0 | 836 | 0 | 23918.4 | 23918.4 | 0 | 0
18 - 19 | 13.28 | 3.04 | 540 | 0 | 0 | 0 | 511.2 | 9.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 48444 | 2006.4 | 1980 | 0 | 0 | 14449.6 | 0 | 1108.8 | 140.8 | 1760 | 26.4 | 0 | 0 | 844.8 | 0 | 28371.2 | 28371.2 | 0 | 0
19 - 20 | 13.28 | 2.88 | 532 | 0 | 0 | 0 | 506.4 | 7.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 49288.8 | 1848 | 1874.4 | 0 | 0 | 14115.2 | 0 | 3326.4 | 0 | 4188.8 | 0 | 0 | 0 | 862.4 | 0 | 24798.4 | 24807.2 | 0 | 0
20 - 21 | 13.28 | 2.88 | 536 | 0 | 0 | 0 | 506.4 | 7.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 57525.6 | 1742.4 | 1716 | 0 | 0 | 14880.8 | 0 | 5808 | 0 | 6582.4 | 0 | 0 | 0 | 871.2 | 0 | 27544 | 27535.2 | 0 | 0
21 - 22 | 13.28 | 2.88 | 532 | 0 | 0 | 0 | 504 | 9.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 53671.2 | 1900.8 | 1900.8 | 0 | 0 | 12522.4 | 0 | 7664.8 | 0 | 8412.8 | 0 | 0 | 0 | 836 | 0 | 22193.6 | 22202.4 | 0 | 0
22 - 23 | 13.28 | 2.72 | 536 | 0 | 0 | 0 | 506.4 | 7.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 47256 | 1848 | 1848 | 0 | 0 | 9108 | 0 | 9671.2 | 0 | 10428 | 0 | 0 | 0 | 783.2 | 0 | 15312 | 15303.2 | 0 | 0
23 - 00 | 13.44 | 2.88 | 544 | 0 | 0 | 0 | 520.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 50292 | 1795.2 | 1821.6 | 0 | 0 | 14660.8 | 0 | 3766.4 | 26.4 | 4303.2 | 8.8 | 0 | 0 | 668.8 | 0 | 25027.2 | 25027.2 | 0 | 0
Сумма | 326.4 | 50.24 | 12276 | 0 | 0 | 0 | 11659.2 | 132 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1025613.6 | 39600 | 39600 | 0 | 0 | 294562.4 | 0 | 72397.6 | 6063.2 | 87753.6 | 4039.2 | 0 | 0 | 18022.4 | 0 | 521153.6 | 521153.6 | 0 | 0
реактивная энергия
ПС 220 кВ Октябрьская | [30 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Октябрьская ТСН 1 ао | 0,4 Октябрьская ТСН 3 ао | 10 Октябрьская Т 1 ап | 10 Октябрьская-ВЛ 3 ао | 10 Октябрьская-ВЛ 4 ао | 10 Октябрьская-ВЛ 7 ао | 10 Октябрьская-Диана ао | 10 Октябрьская-Середник ао | 10 Октябрьская-Станция 1 ао | 10 Октябрьская-Уйта ао | 10 Октябрьская-Уйта ап | 110 Октябрьская АТ 1 ао | 110 Октябрьская АТ 1 ап | 110 Октябрьская ОМВ ао | 110 Октябрьская ОМВ ао RS | 110 Октябрьская ОМВ ап | 110 Октябрьская ОМВ ап RS | 110 Октябрьская-Бабаево 1 ао | 110 Октябрьская-Бабаево 1 ап | 110 Октябрьская-Кадуй 1 ао | 110 Октябрьская-Кадуй 1 ап | 110 Октябрьская-Кадуй 2 ао | 110 Октябрьская-Кадуй 2 ап | 110 Октябрьская-Поселковая 1 ао | 110 Октябрьская-Поселковая 1 ап | 110 Октябрьская-Поселковая 2 ао | 110 Октябрьская-Поселковая 2 ап | 110 Октябрьская-Уйта 1 ао | 110 Октябрьская-Уйта 1 ао RS | 110 Октябрьская-Уйта 1 ап | 110 Октябрьская-Уйта 1 ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12672 | 1267.2 | 1267.2 | 0 | 0 | 2129.6 | 0 | 387.2 | 88 | 378.4 | 8.8 | 0 | 0 | 246.4 | 0 | 8571.2 | 8562.4 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 295.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 17503.2 | 1161.6 | 1188 | 0 | 0 | 2904 | 0 | 35.2 | 404.8 | 52.8 | 105.6 | 0 | 0 | 211.2 | 0 | 14396.8 | 14396.8 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16975.2 | 1372.8 | 1372.8 | 0 | 0 | 3097.6 | 0 | 316.8 | 105.6 | 272.8 | 17.6 | 0 | 0 | 228.8 | 0 | 11950.4 | 11959.2 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14731.2 | 1372.8 | 1372.8 | 0 | 0 | 2393.6 | 0 | 809.6 | 0 | 510.4 | 0 | 0 | 0 | 193.6 | 0 | 9627.2 | 9618.4 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15655.2 | 1320 | 1293.6 | 0 | 0 | 2728 | 0 | 721.6 | 0 | 466.4 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 0 | 10419.2 | 10419.2 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15444 | 1372.8 | 1372.8 | 0 | 0 | 2868.8 | 0 | 440 | 52.8 | 334.4 | 8.8 | 0 | 0 | 211.2 | 0 | 10401.6 | 10410.4 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12724.8 | 1372.8 | 1399.2 | 0 | 0 | 2569.6 | 0 | 299.2 | 35.2 | 281.6 | 8.8 | 0 | 0 | 193.6 | 0 | 8078.4 | 8078.4 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18136.8 | 1320 | 1320 | 0 | 0 | 3872 | 0 | 35.2 | 580.8 | 79.2 | 140.8 | 0 | 0 | 211.2 | 0 | 14150.4 | 14150.4 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19087.2 | 1108.8 | 1108.8 | 0 | 0 | 3801.6 | 0 | 404.8 | 140.8 | 378.4 | 17.6 | 0 | 0 | 281.6 | 0 | 13411.2 | 13402.4 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15892.8 | 1161.6 | 1135.2 | 0 | 0 | 2235.2 | 0 | 1513.6 | 0 | 950.4 | 0 | 0 | 0 | 299.2 | 0 | 9398.4 | 9416 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16077.6 | 1003.2 | 1003.2 | 0 | 0 | 2552 | 0 | 1513.6 | 0 | 950.4 | 0 | 0 | 0 | 316.8 | 0 | 9451.2 | 9433.6 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16896 | 1003.2 | 1003.2 | 0 | 0 | 2516.8 | 0 | 1496 | 0 | 915.2 | 0 | 0 | 0 | 316.8 | 0 | 10401.6 | 10410.4 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15127.2 | 1161.6 | 1188 | 0 | 0 | 2059.2 | 0 | 1249.6 | 0 | 809.6 | 0 | 0 | 0 | 299.2 | 0 | 9240 | 9231.2 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.6 | 2.4 | 0 |  |  | 0 | 16420.8 | 1161.6 | 1161.6 | 0 | 0 | 2288 | 0 | 1425.6 | 0 | 844.8 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 10155.2 | 10146.4 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13833.6 | 1161.6 | 1161.6 | 0 | 0 | 2358.4 | 0 | 352 | 211.2 | 316.8 | 61.6 | 0 | 0 | 334.4 | 0 | 10014.4 | 10023.2 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 17450.4 | 1108.8 | 1082.4 | 0 | 0 | 2692.8 | 0 | 897.6 | 35.2 | 651.2 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 12038.4 | 12038.4 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 333.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20275.2 | 1056 | 1082.4 | 0 | 0 | 3766.4 | 0 | 1531.2 | 0 | 941.6 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 12478.4 | 12478.4 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19747.2 | 1214.4 | 1188 | 0 | 0 | 3168 | 0 | 1478.4 | 0 | 941.6 | 0 | 0 | 0 | 281.6 | 0 | 12425.6 | 12434.4 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 23073.6 | 1425.6 | 1425.6 | 0 | 0 | 4382.4 | 0 | 739.2 | 0 | 510.4 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 16086.4 | 16068.8 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19562.4 | 1372.8 | 1372.8 | 0 | 0 | 3766.4 | 0 | 510.4 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 13464 | 13481.6 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21093.6 | 1214.4 | 1214.4 | 0 | 0 | 3907.2 | 0 | 158.4 | 105.6 | 202.4 | 8.8 | 0 | 0 | 246.4 | 0 | 15910.4 | 15910.4 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18981.6 | 1372.8 | 1372.8 | 0 | 0 | 3432 | 0 | 598.4 | 17.6 | 440 | 8.8 | 0 | 0 | 228.8 | 0 | 13112 | 13112 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15998.4 | 1320 | 1346.4 | 0 | 0 | 2675.2 | 0 | 968 | 0 | 642.4 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 0 | 10137.6 | 10137.6 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20380.8 | 1372.8 | 1372.8 | 0 | 0 | 4259.2 | 0 | 598.4 | 17.6 | 431.2 | 8.8 | 0 | 0 | 228.8 | 0 | 13745.6 | 13745.6 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 7380 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413740.8 | 29779.2 | 29805.6 | 0 | 0 | 72424 | 0 | 18480 | 1795.2 | 12742.4 | 396 | 0 | 0 | 6177.6 | 0 | 279065.6 | 279065.6 | 0 | 0
Потери в АТ-1 ПС "Октябрьская" в режимный день 20.06.2018 по Череповецким электрическим сетям, Кадуйский РЭС
Трёхобмоточный Авто тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 125000 | 125000 | 125000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 6.8 | 6.8 | 6.8
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 22.6 | 22.6 | 22.6
Ток холостого хода | I x, % | 1.19 | 1.19 | 1.19
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 | Р | Q |  | плюс АТ 110 Р | Q
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 476 | 444 | 532 | 0.476 | 0.2976 | 4 | 28.3808 | 15.0288
| Q н, квар | 297.6 | 271.2 | 316.8 | 0.444 | 0.2712 | 10 | 40.4136 | 16.164
| S н, кВА | 561.3749 | 520.2744 | 619.1819 | 0.532 | 0.3168 | 22 | 54.2032 | 19.2984
Коэффициент загрузки | К з | 0.004491 | 0.0041622 | 0.0049535
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 6.8005 | 6.8004 | 6.8006
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 1487.7647 | 1487.7274 | 1487.822

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 220 кВ Октябрьская |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч